ICS 77.120

CCS H 01

中华人民共和国有色金属行业标准

YS /T XXXX—202X

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

有色金属冶炼智能工厂通用技术要求 General technical requirements for intelligent in non-ferrous smelting factory

（预审稿）

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目  次

前  言	3

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 智能工厂	2

3.2 智能工厂数字化交付	2

3.3 数字化车间	2

3.4 有色金属冶炼	2

4 缩略语	2

5 总则	3

5.1 总体框架	3

5.2 技术架构	3

5.3 应用架构	4

6 基本要求	4

6.1 基础设施要求	4

6.2 数字化要求	5

6.3 智能化要求	5

6.4 组织建设要求	6

6.5 标准体系要求	6

6.6 安全体系要求	6

6.7 运营维护要求	7

7 规划设计	7

7.1 数字化设计	7

7.2 工艺设计	7

7.3 流程设计	8

8 智能生产	8

8.1 生产计划与调度	8

8.2 生产作业执行	9

8.3 生产作业监测、监控	9

8.4 生产作业数据应用集成与共享	9

8.5 智能生产管控中心	9

9 智能管理	10

9.1 质量管理	10

9.2 设备管理	10

9.3 库存管理（智能倒运）	11

9.4 安全环保管理	11

9.5 能源管理	11

9.6 生产操作管理	12

9.7 供应链管理	12

10 运营服务	12

10.1 运营服务组织	12

10.2 运营服务体系	12

10.3 运营服务评价	13

参 考 文 献	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：中国铜业有限公司、……

本文件主要起草人：xxx

有色金属冶炼智能工厂通用技术要求

- 范围

本文件规定了有色金属冶炼智能工厂的总则、基本要求、规划设计、智能生产、智能管理与运营服务。

本文件适用于指导有色金属冶炼智能工厂的规划、设计、建设、运营及管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11457  信息技术软件工程术语

GB/T 18336  信息技术安全技术信息技术安全评估准则

GB/T 20269  信息安全技术信息系统安全管理要求

GB/T 20270  信息安全技术网络基础安全技术要求

GB/T 20271—  信息安全技术信息系统通用安全技术要求

GB/T 22239  信息安全技术 信息系统安全等级保护基本标准

GB/T 23000   信息化和工业化整合管理体系

GB/T 25486   网络化制造技术术语

GB/T 26802   工业控制计算机系统通用安全规范

GB/T 33009   工业自动化和控制系统网络安全

GB/T 35119   产品生命周期数据管理规范

GB/T 35274   信息安全技术 大数据服务安全能力要求

GB/T 37393-2019   数字化车间 通用技术要求

GB/T 37942  生产过程质量控制设备状态监测

GB/T 38129-2017   智能工厂 安全控制要求

GB/T 39116   智能制造能力成熟度模型

GB/T 39117  智能制造能力成熟度评估办法

GB/ T 39474   基于云制造的智能工厂架构要求

GB/T 41255   智能工厂 通用技术要求

GB/T 43553.1-2023 智能工厂数字化交付 第1部分:通用要求

GB/T 50174  数据中心设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智能工厂 intelligent factory

在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和监控技术加强信息管理和服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程。同时集智能手段和智能系统等新兴技术于一体，构建高效、节能、绿色、环保、舒适的人性化工厂。

[来源：GB/T 38129—2019，3.1.1]

数字化交付 smart factory digital delivery

通过信息技术，根据合同，将智能工厂设计、建造过程中及竣工后各类信息转变为可以量化的数据，并建立适当的数据组织模型，以信息系统软件工具可读的数字化方式交付给相关方。

[来源：GB/T 43553.1-2023，3.3]

数字化车间 digital workshop

以生产对象要求的工艺和设备为基础，以信息技术、自动化、测控技术等为手段，用数据连接车间不同单元，对生产运行过程进行规划、管理、诊断和优化的实施单元。

[来源：GB/T 37393-2019，3.3]

有色金属冶炼 non-ferrous metal metallurgy

有色金属冶炼工厂通过熔炼、精炼、电解或其他方法从有色金属矿、废杂金属料等有色金属原料中提炼常用金属的生产活动。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AR（Augmented Reality）：增强现实技术，运用多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，在现实世界的基础上叠加计算机产生的文字、图像等数字信息。

VR（Virtual Reality）：虚拟现实技术，以计算机技术为主，综合利用三维图像、仿真、显示、伺服等技术产生三维视觉、触觉等多种感官体验的虚拟世界。

ML（Machine Learning）：机器学习，利用计算机模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，并将现有内容进行知识结构划分来有效提高学习效率。

CPS（Cyber-Physical Systems）：信息物理系统，一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统，通过3C技术的有机融合与深度协作，实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CPS实现计算、通信与物理系统的一体化设计，可使系统更加可靠、高效、实时协同，具有重要而广泛的应用前景。

EMS（Energy Managing Systems）：能源管理系统，帮助工业生产企业在扩大生产的同时，合理利用能源，降低单位产品能源消耗，提高经济效益，降低CO2排放量为目的信息化管控系统。

PLM（Product Lifecycle Management）：产品生命周期管理，从人们对产品的需求开始，到产品淘汰报废的全部生命历程。

QMS（Quality Management System）：质量管理系统，基于ISO/TS体系管理要求展开设计和开发的质量管理系统。其核心价值为实现企业质量管理的持续改进机制的固化。

PDM（Product Data Management）：产品数据管理，一门用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术，有利于对产品的全生命周期进行管理，加强对于文档，图纸，数据的高效利用，使工作流程规范化。

- 总则

  - 总体框架

结合我国有色金属冶炼多元素资源共生、原料品质波动大、冶炼工艺复杂等特点，有色金属冶炼企业应在已有自动化、信息化建设基础上，基于工业互联网平台的“云、边、端”架构，建立“平台协同运营、工厂智能生产”两个层面的业务管理控制系统，构建数字化管理与智能化运行的统一架构体系，实现设备智能控制、工艺流程优化、生产调度、动态排产、能源平衡等制造资源要素的数字化汇聚、网络化共享和平台化协同，达到精确建模、实时优化决策的有色金属智能冶炼生产工厂。总体框架如图1所示。

图1  有色金属冶炼智能工厂体系架构

  - 技术架构

    - 端：通过对生产设备进行智能化改造和成套智能装备的应用，实现全面感知和精准控制。

    - 边：充分利用企业原有及新建控制系统数据，汇聚区域数据资源，实现边缘侧的数据分析和实时决策。

    - 云：集成工业微服务、大数据服务、应用开发与部署等功能，实现海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识软件化与模块化、各类创新应用的开发与运行。

  - 应用架构

    - 智能控制

有色金属企业应建立有色金属冶炼过程全流程数字化交付设计模式，通过数据集成与管理、数字化交付平台、三维模型与仿真技术、智能化监控系统、数字化培训与操作指导以及网络安全保障措施等方面的综合应用，实现数据实时采集与分析、工艺流程优化、设备与产品质量的智能监控、反馈和维护。

    - 智能管理

有色金属企业应聚焦企业生产制造和运营管理层面，通过对实时生产数据的全面感知、实时分析、科学决策和精准执行，实现生产过程优化；通过对产品、设备、质量、能源、物流、成本等数据的分析，实现管理决策优化。

    - 智能决策

有色金属企业应聚焦供应链层面，通过深入分析供需信息、制造资源等数据，实现资源优化配置。同时，企业应注重数据价值的挖掘，通过对生产过程数据和冶炼过程运营数据的分析、挖掘，不断探索和创新应用。

- 基本要求

利用传感器技术、信号处理技术、控制理论与应用、数据分析与挖掘等现代检测和控制技术，建设新型数字化、智能化系统及装备，实现有色金属冶炼产业升级和智能化转型。通过引入智能机器人和自动化设备，逐步实现作业现场少人化、无人化；在此基础上，利用物联网、监控、数据采集及融合共享技术，实现系统间互联互通；搭建企业智能化综合管控平台，将生产、安全等多源异构系统数据进行协同集成和深度挖掘，为企业管理层提供智能化的决策支持。

  - 基础设施要求

    - 信息基础设施

工厂信息基础设备设施建设应满足以下要求：

a）建设完善的工业数据与管理数据采集能力及设备；

- b）建设有色金属冶炼智能工厂工业网络，满足执行层各功能模块之间、执行层与决策层之间的数据交互要求；

- c）根据需要配置服务器、存储系统、算力等基础设施。

    - 工厂基础网络

- 工厂基础网络建设应满足以下要求：

- a）整体规划。以“统一性、可扩展性、安全性”为原则，整体规划部署企业控制网、生产网、办公网等，采用工业以太网、无线通信等技术实现生产实时数据、多媒体信息和管理数据等多元化数据的传输交互，优先保障控制网的通信畅通与冗余安全，并实现主要办公区、重点作业区域网络全覆盖。

- b）应用部署。对工业网络进行改造，鼓励有条件的企业开展IPv6、5G等新型技术的规模化试验和应用部署。鼓励企业配备高系统容量、高传输速率、多容错机制、低延时的高性能网络设备。

    - 工业互联网平台

- 6.1.3.1 平台建设应符合国家工业互联网平台体系结构规范和行业智能工厂建设指南总体结构要求。

- 6.1.3.2平台层应建设工业数据管理与服务、工业模型管理与服务、工业数据化工具、工业应用开发环境、人机交互支持等子项模块集群，子项模块集群中功能配置不低于GB/T 42021规定的 。具体要求如下：

- a）工业数据应统一多源异构数据，建立主数据标准，解决数据繁、杂、散的难题；

- b）工业模型应聚焦“机理-数据”混合驱动建模，解决建模难、用模难和管模难问题，支撑有色金属冶炼工艺运行工况在线监测与识别、优化决策与智能控制；

- c）工业数据化工具应支持企业在设计、生产、管理、服务等应用场景下快速建模、便捷部署、迭代升级，并支持企业进行工艺质量优化、设备动态分析、安全预测分析等。

- 应用层应构建设计、生产、管理、服务等应用模块子群，相关功能可根据企业自身需求进行规划建设、逐步丰富。同时，基于人工智能、大数据分析等技术，结合专家经验，逐步探索建立装备预测性维护、各类工序质量预测、工艺优化、流程优化决策等控制规则库。

- 建设面向“云、边、端”全方位的信息安全防护方案，实现数据、信息和物理等保障安全的自主可控。

- 可建设企业数字孪生体标准体系，实现数字孪生体的定义和配置，通过数字孪生体理论和技术将复杂工业现场标准化，驱动跨流程、跨工序、跨业务数据自主流动，达到“一次建模，多处复用”的目标。

  - 数字化要求

    - 生产装备的数字化

生产装备的传感器和通信模块等应具备数字化感知能力、集成能力，基于反馈模块的参数设定与显示具备人机交互能力，支撑建立装备数字化模型。

    - 生产过程数字化

配料、熔炼、焙烧、吹炼、精炼等火法、溶出、沉降、分解等核心等湿法冶炼工艺，氧压浸出，电解精炼、贵金属冶炼、制氧、制酸、供配电、水处理等冶炼生产过程的自动化，工艺参数、运行状态、生产信息、能源消耗等实时采集与监测。

    - 生产管理数字化

生产计划、生产过程管理、质量管理、设备管理、物料管理、安全管理、生产分析等管理流程的数字化。

  - 智能化要求

    - 设备智能化

有色金属冶炼智能工厂的生产装备、仪器仪表等可实现“信息感知，自主决策，指导执行，反馈优化”的冶金流程节能减排、可持续发展。

    - 设计智能化

有色金属冶炼智能工厂的设计应从目标设定、技术选型、实施方案到持续优化等多个方面进行考虑和实施，通过合理运用大数据、数字孪生、人工智能等新技术，开展工艺设计优化、流程优化升级等智能化工作。

    - 控制智能化

有色金属冶炼智能工厂应推进生产过程的数字化、智能化升级改造工作，逐步实现全流程“少人化、无人化”，实现基于实时数据和模型的自学习、自适应生产控制。

    - 生产智能化

有色金属冶炼智能工厂利用大数据、机器学习等开展基于生产计划、作业排产、物资调度、质量监测、能源消耗、安全环保等数据创新研究，推进企业生产管理及生产控制模型优化、迭代升级。

  - 组织建设要求

    - 建立组织

企业应明确数字化、智能化的目标与战略定位，结合自身的业务特点和发展需求，制定合理全面的数字化、智能化规划与顶层设计，设立相关职能部门，专项推进企业的数字化、智能化转型和发展工作。

    - 人才培养

企业应加大人才引进和复合型人才的培养，构建内外结合的智能人才储备机制。

  - 标准体系要求

企业应在遵循有色行业及智能制造领域已发布的相关标准规范的基础上，建立包含但不限于如下所列标准和规范体系：

    - 数据治理体系

应建立数据编码、认证、入库等规则，制定数据指标定义、数据资产目录等标准，形成数据安全、数据质量等管理制度。

    - 数据运营体系

应建立数据的使用、共享、分析等管理运营体系。

  - 安全体系要求

    - 风险评估

有色金属冶炼智能工厂应建立设计、实施、运营、管理等全过程的数字化风险评估体系。

    - 应急指挥

有色金属冶炼智能工厂应建设应急指挥数字化管理体系，包含但不限于应急预案制定与演练、应急物资管理、应急队伍建设等的数字化转型。

    - 网络安全

有色金属冶炼智能工厂应建立内外网安全、工业控制网安全及统一云安全管理平台，并建立健全信息安全管理制度，形成主动防御、综合防护的技术保障体系。

  - 运营维护要求

    - 智能化系统维护

有色金属冶炼智能工厂应确保所有智能化控制系统、自动化设备和传感器处于良好运行状态，定期进行系统升级和软件更新，提高生产效率和数据准确性。利用大数据分析技术，实时监控生产数据，及时发现并解决潜在问题。

    - 设备维护与检修

有色金属冶炼智能工厂应制定严格的设备维护计划，包括定期检查、预防性维护和故障维修。确保关键冶炼设备如熔炼炉、电解槽、精炼机等保持良好的工作状态，减少非计划停机时间。采用先进的故障诊断技术，快速定位并修复设备问题。

    - 安全生产管理

有色金属冶炼智能工厂应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，定期进行安全培训和应急演练。实施全面的风险评估和隐患排查，确保作业环境、工艺流程符合安全标准，防止火灾、爆炸、中毒等安全事故的发生。

    - 人员管理与培训

有色金属冶炼智能工厂应建立专业化、高效率的运营团队，注重员工技能培训和职业发展，提升团队在智能化操作、设备维护、安全管理等方面的能力。鼓励创新思维，激发员工参与持续改进活动的积极性。

- 规划设计

  - 数字化设计

    - 数字建模

鼓励通过三维建模技术，按比例构建与实体空间、工艺流程形成映射关系的立体空间模型，模型不仅可用于展示和可视化，还可为后续的工厂规划、生产管理、安全培训等方面提供有力支持。同时，满足数字化交付策略的建模要求，确保模型的通用性和可移植性，便于在不同平台和系统之间进行数据交换和共享。

  - 工艺设计

    - 智能配料

有色金属冶炼智能工厂应采用可智能调度与控制的配料装备，建立安全可靠的工业网络，实现自动混料、上料、倒料作业及协同的智能化配料。

    - 智能控制

有色金属智能冶炼过程应采用“机理-数据”混合驱动建模的方法优化控制模型，逐步实现智能控制。

    - 智能检测

有色金属冶炼智能工厂应具备原料、产品等在线检测能力，采用自动采样、送样、化验分析及数据自动反馈的方式，逐步实现在线智能检测。

    - 公辅动力

有色金属冶炼智能工厂应建立制氧、水处理与动力能源等公辅工序的数字化管理系统，逐步实现精益化管理控制。

  - 流程设计

    - 原料准备与预处理

有色金属冶炼智能工厂应通过智能物流系统实现原料的自动化入库和信息记录，并对原料进行破碎、筛分、混合等预处理操作，为冶炼过程做准备。

    - 冶炼过程

有色金属冶炼智能工厂应利用智能熔炼炉进行原料的熔化，通过实时监控系统控制炉内温度、压力等参数；通过精炼设备去除杂质，调整金属成分，满足产品性能要求；将精炼后的金属液进行浇铸或成型，利用自动化设备和机器人完成操作。

    - 后处理与检测

有色金属冶炼智能工厂应对铸造成型后的金属制品进行切割、打磨、清洗等后处理操作；通过先进的检测设备和仪器对产品进行多维度质量检测，确保产品质量符合标准。

- 智能生产

  - 生产计划与调度

    - 计划自动编制与仿真

有色金属冶炼智能工厂应建立计划自动编制与仿真数字化模块/系统，根据产品产销计划，逐步实现多重约束条件下的自动编制配料、熔炼、焙烧、吹炼、火法精炼、溶出、沉降、分解等核心火法冶炼工艺，完成氧压浸出、电解精炼、贵金属冶炼、制氧、制酸、供配电、水处理等作业计划，按时间维度分解成年、季、月、周、日和班计划，支持流程自动审批、分发推送到管理人员、班组人员和作业人员。

    - 生产作业自动调度

有色金属冶炼智能工厂应基于高级排产调度算法和产能模型，自动生成生产作业计划，通过数字化系统，在多重约束条件下，支持配料、熔炼、焙烧、吹炼，火法精炼等核心火法冶炼工艺，氧压浸出，电解精炼、贵金属冶炼、制氧、制酸、供配电、水处理等生产作业统一调度，实时动态反馈调度情况，优化生产作业计划，并跟踪监控生产作业任务单的执行情况，进行必要警示、提醒。

    - 生产计划智能分析

有色金属冶炼智能工厂应根据核心火法冶炼工艺和生产计划，运用冶炼产能建模、大数据分析、机器自学习、运筹优化等关键技术，统计分析班、日、周、月、季和年生产作业计划的完成情况，根据生产经营需要，制作各类差异化报表，满足个性需求，且实现实时跟踪，实时查看，自动预警，支持场景化智能分析。

    - 生产计划与调度优化

有色金属冶炼智能工厂应基于计划自动编制系统和生产计划智能分析，制定优化改善建议，并根据完成情况自动优化输出最优生产计划，供生产部门使用。

  - 生产作业执行

    - 工艺操作数字化管理

有色金属冶炼智能工厂应基于高级排产调度算法和产能模型，建立高级排产数字化模块/系统，涵盖配料、熔炼、焙烧、吹炼、火法精炼、溶出、沉降、分解等核心火法冶炼工艺，辅助工序、制氧、制酸、贵金属冶炼的工艺标准和操作标准进行固化和动态知识收割优化，通过先进控制模块和移动终端主动推送或作业人员实时获取，辅助指导作业人员进行冶炼作业。

    - 工艺参数数字化管理

有色金属冶炼智能工厂应基于精矿品位数据、检测化验数据、冶炼作业计划，对冶炼生产过程中的工艺参数进行收集和分析，结合理论知识和实践经验，寻优工艺参数和标准，同时对其实施效果进行跟踪，促进冶炼工艺参数标准化和工艺管理趋优的持续调整与提升。

    - 作业自动下发管理

有色金属冶炼智能工厂应依据生产作业计划，逐步实现自动下发配料、熔炼、焙烧、吹炼、火法精炼、溶出、沉降、分解等核心火法冶炼工艺，辅助工序、制氧、制酸、贵金属冶炼作业指令，生产作业数据在线分析，生产作业参数、工艺设备参数自动调整，生产资源自动配置。

  - 生产作业监测、监控

有色金属冶炼智能工厂应建立实时采集生产作业、工艺指标、设备运行参数、资源消耗量等数据模型，实现生产执行过程监测监控和预警处理。

  - 生产作业数据应用集成与共享

有色金属冶炼智能工厂应支持生产过程数据实时共享与集成分析，采用通用数据集成技术，构建工业知识应用图谱，提供工厂全流程数据集成与共享服务。

  - 智能生产管控中心

    - 生产过程可视化

- 8.5.1.1 有色金属冶炼智能工厂应对制酸、渣处理作业量，产出量、运输量进行周期性数据采集，实现配料、熔炼、焙烧、吹炼、火法精炼、溶出、沉降、分解等核心火法冶炼工艺的生产实时数据多维度可视化。

- 8.5.1.2 有色金属冶炼智能工厂应实现生产实时工艺指标可视化，实时采集展示制酸、渣处理等工艺指标，并提示异常报警。

- 8.5.1.3 有色金属冶炼智能工厂应实现生产环节监测可视化，实时展示制酸浓度监测、渣处理安全监测、运输量在线监测、危险源环境监测，并实时报警提示。

- 8.5.1.4 有色金属冶炼智能工厂应实现人员安全管理可视化，实时显示人员定位信息、报警信息，工作路径查询，工作区域人员等信息，并实时预警提示。

- 8.5.1.5 有色金属冶炼智能工厂应实现设备监测可视化，实时显示设备运行状态、运行时间、开关机时间统计，并进行故障报警提示。

    - 生产运营可视化

- 8.5.2.1 有色金属冶炼智能工厂应支持冶炼工艺流程可视化，基于可视化模型进行多维度大屏展示，动态趋势分析。

- 8.5.2.2 有色金属冶炼智能工厂应支持能源消耗可视化，实时获取各工序能量消耗，生成能量消耗预测趋势图，分层级实时显示工序、区域能耗情况，并对重点设备的能耗进行实时监控与展示，一旦超出预设能耗阈值即刻发出报警，并对各项关键能耗指标进行深入的多维度关联分析。有色金属冶炼智能工厂应支持生产成本可视化，库存状态、材料及备件消耗的显示及报警，成本计划完成情况跟踪及波动的显示。

    - 管理监控可视化

- 8.5.3.1 有色金属冶炼智能工厂应实现生产现场视频监控，主要监控生产区域、关键岗位等，并基于图像识别技术进行报警提醒。

- 8.5.3.2 有色金属冶炼智能工厂应实现安全视频监控，对重大危险源点进行全方位监测，能实时捕捉入侵、泄漏及环境异常等情况，并依托先进的图像算法，及时发出报警提醒。

- 8.5.3.3 有色金属冶炼智能工厂应实现设备视频监控，对设备外观、运转轨迹、运转声音及环境等进行智能视频监控，并基于图像算法进行报警提醒。

- 智能管理

  - 质量管理

有色金属冶炼智能工厂应建立产品、备件及材料等质量监控标准，采集金属品位、材料及备件、产品、影响产品质量的关键工艺参数，实现质量管控全流程可预测、可管理、可跟踪、可追溯，要求如下：

- a） 建立质量管理体系并实现数字化，建立取样制样和检测化验标准，建立工艺、操作、原料药剂等质量要求标准；

- b） 建立质量监控体系，对取样制样过程、分析化验过程、工艺指标、生产操作等进行实时监控，异常实时记录和自动预警；

- c） 实现质量自动分析，对原材料质量、产品质量、工艺参数、材料备件进行分析，确认偏离影响；

- d） 实现反馈自动优化，质量监测数据自动反馈到相应岗位，现场人员对质量监测数据自动进行判级、统计汇总，形成统计质量报表，预警异常(或波动)，并给予相应的调整方案。

  - 设备管理

有色金属冶炼智能工厂应推进设备信息数字化进程，对设备运行关键参数进行在线（或离线）监控、报警，统计分析，设备状态预测。根据设备运行状态给出相应的维护、检修工单或改造报废建议，并监控优化设备维修过程。设备管理包含设备状态监控模块、设备管理优化模块、设备预测性维护和管理知识图谱，要求如下：

- a） 应实现设备基础信息数字化，建立统一的设备管理信息平台，对设备参数、设备手册、资产信息、维修信息等进行数字化管理；

- b） 应建立设备操作、点检路径、维护及报废标准、维修工单标准（自主维护工单、计划检修工单、故障维修工单）等；

- c） 应建立设备备件的消耗统计和库存管理，并与财务联动形成业务财务一体化；

- d） 应建立设备自动化点检，实时监控设备运行状态，自动采集点检信息、反馈设备点检信息，实时显示设备运行情况，对设备的启停状态和关键设备参数进行在线监控，异常自动预警；

- e） 实现统计自动分析，根据在线/离线监控数据，对设备的关键KPI（OEE、MTBF、MTTR、能效等）进行统计分析，并给出相应处置建议。基于设备机理模型分析核心火法冶炼工艺，制酸作业设备运行状态数据和关键指标数据，通过预测生产运行设备的隐患，提前进行维护处理或远程运维，实现预测性维护。

  - 库存管理

有色金属冶炼智能工厂应建立统一的仓储管理标准、实时的物料信息采集、可视化的现场管理、实现对物料出库、入库、库存情况的实时反馈，实现计划与到货的自动对比，年度（月度）库存与消耗的对比，不断优化仓储信息，实现与生产、采购、财务、设备、安全、销售等的协同，要求如下：

- a） 建立标准的仓储管理规范、统一的物料主数据编码体系；

- b） 实现仓储数字化管理，根据生产需要，按类/属性合理设置库位，综合集成仓储数字化系统、制造执行系统和采购管理系统，根据物流信息自动记录库存数量和存货价值，实现与ERP系统的实时协同。对物料出/入库进行分析，统计给出物料出/入库频率，实现自动出/入库管理；

- c） 实现仓储平衡，建立仓储模型和库存模型，计划与实际到货数自动统计对比、年采购数据和月领用数据自动统计对比，实时盘点更新库存，自动分析库存量、生成盘盈、盘亏数据自动与ERP进行数据交换，实现库存与路径的优化；

- d） 支持实时仓储监控，对仓储库位、货架，供应商供货、检化验、入库、移库、出库领用、退库等全过程进行数据采集和状态监控，并基于仓储配送模型进行预警提醒，根据实时数据进行趋势预测。

  - 安全环保管理

有色金属冶炼智能工厂应建立安全环保数字化管理，降低企业安全事故次数、千人负伤率、全员安全教育合格率、特殊工种持证上岗率和事故隐患整改率，提升企业安全管理水平。建立安全态势感知平台，规范安全作业管理和应急处置管理，开展危险源管控和仿真应急演练培训。建立安全应急救援、避险系统，对现场的人、物和作业过程进行在线监控统计（离线检查），分析当前安全管理状态，提出整改意见，实现与环保、生产、设备、能源、视频监控等的协同管理，要求如下：

- a） 建立安全管理数字化档案和知识库，包括：风险源识别库、风险管理和安全技能培训、应急预案、事故案例知识库；

- b） 建设安全态势感知预警平台，采集生产环境实时数据，构建基于数据驱动模型和先进算法的自动预警趋势图，对过程监督检查结果进行统计、分析，完成当前安全管理状况整体评价和改进建议；

- c） 建立安全培训和应急救援指挥中心，实现员工安全学习、培训、考试档案数字化（自动出题、在线学习、考试），基于VR/AR、三维模拟、大数据技术实现虚拟危险源辨识、三维虚拟场景事故救援；

- d） 实现安全实时监控，支持对员工的心理状态、操作能力、劳保穿戴和行为规范性的监控、检查和统计，现场对人员定位、环境状态、设备保护装置、安全应急设备设施状态和重大危险源的在线监控、检查和统计，对现场危险作业的审批及过程监控、检查和统计。

  - 能源管理

有色金属冶炼智能工厂应建立能源介质计量网络，通过对能源介质全价值链在线监控、自动计量，实现能源统计分析、能耗预测、优化调整，实现与生产、设备、质量、采购、HSE、计划协同。要求如下：

- a） 建立覆盖能源介质的生产、存储、转换、输送、消耗的一体化系统并形成管理体系；

- b） 实现能源计量自动采集：建立计量网络，采用“分级计量、统计汇总”的方式，实现计量数据的实时采集，制定计量仪表检定标准，支持仪表检定提醒；

- c） 实现实时监控：对能源输送损失、关键用能设备的能耗效率、能源介质质量进行在线监控，并对能源消耗异常的区域、设备进行异常报警；

- d） 支持统计自动分析：自动统计形成能源消耗统计报表，对能源消耗和能效进行对标分析（整体、工序、班组和关键设备）；

- e） 支持能源消耗预测：根据当前消耗预测下一周期能源消耗，制定能源消耗计划。根据能源分析，对高能耗设备、生产条件自动优化调整到能耗最低的生产组织方式或给出改善建议。

  - 生产操作管理

- 有色金属冶炼智能工厂的生产操作管理要求如下：

- a） 有色金属冶炼智能工厂应对工艺流程中影响安全、环保、质量、效率、成本、能耗等因素实施全流程监控，异常情况进行提醒、报警与追溯，实现生产流程监控和设备、能源、计划、HSE管理的协同；

- b） 有色金属冶炼智能工厂应对企业生产过程操作进行提示、报警，同时对操作人员、操作对象和操作结果进行监控统计、评价考核、分析优化，促进持续优化的企业生产操作标准化以及生产操作管理与生产、设备、质量和知识管理的协同。

  - 供应链管理

    - 供应链业务连接

有色金属冶炼智能工厂应建立物资需求供应链业务的数字化连接，实现采购需求的协同管理，确保供应链的稳固与高效。

    - 供应链数据共享

有色金属冶炼智能工厂应基于新一代互联信息技术，打通数据壁垒，促进物资采购供应链的数据共享，挖掘数据价值。

    - 供应链价值平衡

有色金属冶炼智能工厂应建立物资采购供应价值链，以物资采购价值驱动业务连接、数据共享。

    - 销售制度体系

有色金属冶炼智能工厂应建立销售管理规章制度，形成数字化档案，实时更新与查询。

    - 销售绩效考评

有色金属冶炼智能工厂应基于销售管理全流程数据，形成对销售管理客观评价和主管评价相结合的评价考核体系。

    - 销售价值管理

有色金属冶炼智能工厂应建立智能销售管理价值链，以产品价值驱动业务连接、数据共享。

- 运营服务

  - 运营服务组织

设立智能工厂运营服务团队，构建内外结合的智能冶炼人才储备机制，实现依托外部专家团队、智能制造系统解决方案供应商完成尖端技术攻关、科研成果转化、项目建设实施，依托内部人才队伍形成集规划、管理、执行、决策于一体的运营服务人才格局。

  - 运营服务体系

推动人工智能、大数据分析等数字化技术赋能财务管理、人力资源管理、资产管理、项目管理、经营分析、风险管控等经营管控场景，建立数字化一体运营服务体系，明确运营服务流程、标准和规范，实现成本精细化管控、业财一体化、智能分析与决策支持、运营管理动态监测、数字化协同办公与综合管理、企业内部在线协同运营。

  - 运营服务评价

建立运营服务全过程服务评价机制和评分标准，定期开展运营服务评价。要求如下：

- a） 构建服务评价机制和评分标准。由内部专家、外部顾问和关键利益相关者成立评价小组，设计和执行评价方案；结合定量分析和定性分析，如问卷调查、客户访谈、现场观察、数据分析等；

- b） 定期开展运营服务评价，具体包括：制定评价计划和评价周期、收集评价数据、分析评价结果、制定改进措施、建立反馈机制，不断优化运营服务流程和标准。

参 考 文 献

[1]  GB/T 39116-2020 智能制造能力成熟度模型

[2] 《国家智能制造标准体系建设指南》（出处）

[3] 《有色金属行业智能冶炼工厂建设指南（试行）》（出处）

[4] 《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》（出处）

______________________________