国家标准《半导体晶片直径测试方法》

编制说明（送审稿）

- 工作简况

1. 标准立项目的和意义

集成电路产业是国家重要的基础性、先导性和战略性产业，半导体材料是集成电路的基础，是国家重点发展和扶持的产业。本标准适用产品是硅单晶片，属于半导体材料领域，是《中国制造2025》中强化工业基础能力中的核心关键基础材料领域。单晶硅产品是重要的半导体材料，可以用于二极管、整流器件、MOS电路、集成电路以及太阳能电池等产品的生产和深加工制造，其后续产品集成电路和半导体分立器件已广泛应用于各个领域，在军事电子设备中也占有重要地位。

半导体材料是半导体工业的基础，对半导体技术的发展有极大的影响。硅片是生产半导体芯片所用的载体，是半导体最重要的原材料。目前，硅基半导体材料是产量最大、应用最广的半导体材料。

直径是半导体材料最基本的参数之一，在微电子制造过程中，特别是对于需要固定晶片的工序，晶片直径是决定器件生产的标准化、规范性和生产效率、成本等的重要指标。对于硅片而言，硅片的直径越大，每一个硅片上可制造的芯片数量就越多，单位芯片的成本就降低。

近年来随着其他半导体材料如碳化硅、磷化铟等的快速发展，其尺寸也在迅速增大，如6英寸碳化硅抛光片也已经产业化，这些半导体晶片的测试方法大都是沿用硅片的测试方法，或者在走硅片发展的相似道路。

修订后标准的适用范围扩大，不仅适用于硅片和碳化硅直径的测试，也适用于其他半导体材料如蓝宝石等圆形晶片直径的测试。标准在整合修订过程中将以行业实际应用情况为依据，确定标准主要技术内容，从而促进半导体材料行业的发展。

2  任务来源

根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会的工作要求，按照(国标委发〔2023〕58号)的要求，由麦斯克电子材料股份有限公司负责国家标准《半导体晶片直径测试方法》的修订工作。计划编号为 20231113-T-469 ，要求2024年完成。

3  主要工作过程

3.1 起草阶段

本项目在下达计划后，组织了专门的标准编制小组收集并翻译SEMI F2074-0912《硅和其他半导体晶片直径的测试指南》全文，对原国家标准《硅片直径测量方法》和GB/T 30866-2014《碳化硅单晶片直径测试方法》全文进行了详细的研究，根据国标体系优化结论，将GB/T 14140-2009和GB/T 30866-2014进行整合修订，确定了相应的修订内容，于2023年2月完成标准讨论稿，提交到全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会秘书处。

2023年11月，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会在浙江丽水组织召开了《半导体晶片直径测试方法》的讨论会，有研半导体硅材料股份公司、杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司等31家单位的42名专家参加了会议，与会专家对标准的讨论稿认真地进行了逐字逐句的讨论，对本标准的技术要点内容和文本质量进行了充分的讨论，会议中专家对标准适用范围、规范性引用文件、干扰因素、试验步骤等方面提出了修改意见，并提出增加轮廓仪和游标卡尺测试方法，根据丽水会议的要求，编制组对讨论稿进行了修改和补充，于2024年3月完成了预审稿及编制说明。

3.1 征求意见阶段

2024年4月，全国半导体设备和材料标准化委员会材料分技术委员会在山东济南组织召开了《半导体晶片直径测试方法》的预审会，有研半导体硅材料股份公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、浙江海纳半导体股份有限公司、南京国盛电子有限公司等31家单位的46名专家参加了会议，与会专家对标准从标准技术内容和文本质量等方面逐字逐句进行了认真充分的讨论，并提出了相应修改意见，形成预审会会议纪要。

根据济南会议的要求，编制组对预审稿进行了修改及相关内容的补充和完善，于2024年6月形成了送审稿，并于6月19日再次发函半导体材料的生产、使用、检测等相关单位广泛征求意见。中国电子科技集团第十三研究所、广州天域半导体股份有限公司等给出中肯的修改建议与意见；浙江金瑞泓科技股份有限公司、浙江海纳半导体股份有限公司等代表均对送审稿表示认可。2024年8月，编制组在各方专家的建议基础上修改完成了送审稿。

4  项目承担单位概况

麦斯克电子材料有限公司成立于1995年，是一家集直拉单晶硅、硅切磨片、硅抛光片以及与之相配套的技术研发、生产、检测为一体的综合性半导体硅材料专业生产企业。公司主要生产4、5、6、8英寸电路级单晶硅抛光片，生产规模大、技术水平先进。产品销往世界各地，为全球性硅抛光片生产企业，国内同行业首家通过了ISO/TS16949质量体系认证，在20多个国家和地区有产品销售和服务。

公司技术和管理团队核心人员均有数十年的行业从业经验，有着丰富的理论和实践经验，主要研发人员具有较强的自主研发和创新能力，研发领域涵盖单晶拉制、硅片切割、腐蚀、背封、抛光、清洗、检测等硅片所有加工工序。公司建有省级企业技术中心，专职研发人员达到86人，其中高级工程师7人，中级工程师50人，硕博士36人。

公司通过智能工厂升级改造，建成国内外领先的数字化大规模集成电路硅基底材料智能制造工厂，使产品技术及性能指标达到国际领先水平，被工信部评为“智能制造试点示范企业”，带动行业传统制造模式的智能化升级。

5  标准主要起草人及起草工作

本标准由田素霞、陈卫群等组成标准编制组。起草人均从事硅抛光片制造行业多年，有丰富硅抛光片生产经验。起草人的工作包括收集和整理相关文献资料，测试不同尺寸晶片样品，开展平行试验数据收集整理、分析工作，撰写标准和相关文件等。

二、标准编制原则及确定主要内容的确定依据

1  编制原则

本标准的修订主要根据材料的发展情况对其适用范围和技术要点内容进行了必要的修改。

2  确定标准主要内容的依据

本标准整合修订GB/T 14140-2009《硅片直径测量方法》和GB/T 30866-2014《碳化硅单晶片直径测试方法》。标准在整合修订过程中将以行业实际应用情况为依据，确定标准主要技术内容。

根据最新的国内外标准及生产实际，本次修改的主要内容及依据如下：

2.1 完善范围

修订后标准的适用范围扩大，不仅适用于硅片和碳化硅直径的测试，也适用于其他半导体材料如蓝宝石等圆形晶片直径的测试。

“本文件规定”改为“本文件描述”。

将“测试范围不大于φ300mm”改为“标称直径300mm及以下”。

2.2 完善规范性引用文件

删除了下文不涉及要求的“GB/T 2828. 1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划、GB/T 6093  几何量技术规范（GPS） 长度标准量块、GB/T 12964  硅单晶抛光片、GB/T 30656  碳化硅单晶抛光片”。

2.3 增加轮廓仪测试方法

完善轮廓仪的方法原理，增加设备关键部分的说明，完善测试步骤，完善样品要求格式。

2.4 完善千分尺方法

完善晶片直径的测量位置，修改为：测试直径任意选取三条直径，三条直径夹角不小于30°，避开参考面或切口位置。

增加千分尺测量前校准。

2.5 完善游标卡尺法

干扰因素增加：测量爪变形会造成测试误差 。

完善晶片直径的测量位置，修改为：测试直径任意选取三条直径，三条直径夹角不小于30°，避开参考面或切口位置。

2.6 完善试验数据处理

直径平均值计算公式增加平均值符号的说明，增加直径偏差计算公式。

2.7 完善精密度的描述

规范精密度描述，增加在几个实验室间进行测试试验。

2.8 文件序号按顺序重新排列。

2.9 删除光学投影法。

光学投影法是参照ASTM F613-93《半导体晶片直径的标准测试方法》进行修订，该标准2001年已经撤销废止，而且该方法实用性不强，目前行业内基本不再使用，此次修订时删除此方法。

3 修订前后技术内容的对比

| 项目/类别 | 原标准 | 创新内容 | 原因和意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准名称 | 硅片直径测量方法 | 半导体晶片直径测量方法 | 适用范围更广 |
| 范围 | 硅片 | 圆形半导体晶片 | 适用范围更广 |
| 测试方法 | 光学投影法 | 删除 | 光学投影法是参照ASTM F613-93《半导体晶片直径的标准测试方法》进行修订，该标准2001年已经撤销废止，实用性不强，目前行业内基本不再使用。 |
| 测试方法 | 无 | 轮廓仪法 | 增加新的测试方法，体现标准的先进性。 |
| 测试方法 | 无 | 游标卡尺法 | 增加新的测试方法更符合生产和技术需求。 |
| 千分尺的测量原理 | 无 | 增加了千分尺的的构成和测量原理 | 与现行国标要求接轨 |
| 精密度 | 三个实验室测量平均直径的二倍标准偏差：±50μm | 标准修订重新评估精密度，规范精密度的计算和描述。 | 与现行国标要求接轨。 |

三、 试验验证分析

本试验选用标称直径100mm、125mm、150mm、200mm晶片各10片，用千分尺和游标卡尺分别测试直径；标称直径300mm晶片4片，用轮廓仪测试直径，在同一实验室和不同实验室进行测试，由于轮廓仪方法只适用于大直径晶片（12寸）的测试，所以平行试验只选取300mm晶片。

本标准参加平行测试的厂家有：山东有研半导体硅材料股份公司、杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、洛阳鸿泰半导体有限公司、浙江海纳半导体股份有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、上海新昇半导体材料科技有限公司。

千分尺方法：在四个实验室进行测试试验，实验室内相对标准偏差为0.004%，不同实验室间相对标准偏差为0.015%。

游标卡尺法：在六个实验室进行测试试验，实验室内相对标准偏差为0.009%，实验室间相对标准偏差为0.016%。

轮廓仪法：在四家实验室进行测试试验，实验室内相对标准偏差为0.0004%，实验室间相对标准偏差为0.007%。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

修订后本标准将于国内外进行接轨。

五、以国际标准为基础的起草情况

SEMI MF2074-0912《硅和其他半导体晶片直径的测试指南》，该标准规定了直径的测量位置，没有测量方法的描述。此次修订根据半导体晶片生产的实际情况，直径测量未完全采用该标准规定的位置。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

无冲突、矛盾的地方。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 涉及专利的有关说明

无。

- 实施国家标准的要求

建议将本标准作为推荐性国家标准发布实施。

本标准颁布后，建议废止GB/T 14140-2009《硅片直径测量方法》和GB/T 30866-2014《碳化硅单晶片直径测试方法》。

- 十、其他应当说明的事项

本标准的制定和推广，将会促进半导体晶片产品规范的建立，可以有效的评价和管控晶片直径，有利于供需双方统一测量方法和标准，有利于晶片直径测试规范，有利于晶片制造对产品质量的把控，更加有利于供需双方对产品的确认和加工，也有利于与国际先进水平产品接轨，促进半导体材料行业的发展。

标准编制组

2024年9月