| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标题 | 标准室针对铜精矿和渣精矿的，建议名称改为铜精矿、渣精矿化学分析方法 | - 东北大学 | 会上进行商议再确定是否需要改 |  |
|  | 4.2.17.2 | 不加入硫酸和加入硫酸二者结果一致，均可满足平行标定结果极差不大于5×10-5mol/L。建议标定标液时，加入4mL硫酸（1+1），蒸制近干，操作简单，结果稳定。 | - 湖北省地质局第一地质大队 | 已采纳。 |  |
|  | 4.5.4.1 | 建议加10ml盐酸后，明显沾底样品，硝硫混酸前加入饱和氟化氢铵溶液。 | - 湖南白银股份有限公司 | 已采纳。 |  |
|  | 4.5.4.5.1 | 将滤液蒸干再溶解定容繁琐，耗时长，不利于日常检测。建议改为：将滤液定容200mL后直接测试。 | - 河南豫光金铅股份有限公司 | 已采纳。 |  |
|  | 5.4.4.1 | 方法2短碘法赶碳后过滤碱溶补正等过程复杂，铜精矿很少有这种难溶样品，把过滤碱溶步骤删除。 | 湖南水口山有色金属有限责任公司 | 已采纳。 |  |
|  | 6.5.4.2 | 方法3电解法进行二次氢氧化物分离以减少滤渣中铜的含量。 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 已采纳。 |  |
|  | 6.5.4.3 | 方法3电解法的电流“电流约0.3A~0.5A”，由于电解时间较长（高含量的7个小时还没电解完全），建议把电流改成1A。 | 矿冶科技集团有限公司 | 已采纳。 |  |
|  |  | 无 | 东方电气（乐山）峨半高纯材料有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 阜阳市产品质量监督检验所 |  |  |
|  |  | 无 | 甘肃酒泉钢铁(集团)有限责任公司 |  |  |
|  |  | 无 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 广东先导稀材股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 湖南同聚化工有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | - 酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心 |  |  |
|  |  | 无 | 兰升生物科技集团股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 青海鸿鑫矿业有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 山东有研亿万金 |  |  |
|  |  | 无 | 沈阳有研矿物化工有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 铁岭选矿药剂有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 云南华联锌铟股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：22个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：22个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；

（4）没有回函的单位数：0 个。