标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铜精矿、铜渣精矿化学分析法 第4部分：铅、锌、镉、镍和氧化镁含量的测定 火焰原子吸

收光谱法》

标准项目负责起草单位：大冶有色设计研究院有限公司

承办人：魏文            联系电话：15997103162         2025年2月11日填写              共2页

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 将第4章原理部分“表2各元素推荐波长”删除后移到第6章仪器部分 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 4 | - 表2元素推荐波长中“MgO”改为“Mg” | 湖南顶立科技有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 4 | 建议在原理中写明测定Mg时燃烧器转角450 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | 不采纳 | 不同品牌、型号的设备灵敏度不同，最佳测定条件异同，无法统一。 |
| 4 | 5.2、5.3 5.4、5.5 | 建议将“5.2盐酸(ρ1.19 g/mL)。5.3硝酸(ρ1.42 g/mL)。5.4氢氟酸(ρl.13 g/mL)。5.5 高氯酸(ρ1.67 g/mL)。”改为“5.2 盐酸(ρ=1.19 g/mL) 5.3 硝酸(ρ=1.42 g/mL)。5.4 氢氟酸(ρ=l.13 g/mL)。5.5 高氯酸(ρ=1.67 g/mL)。” | 华中铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6 | 建议将“表2各元素推荐波长”表格移至此部分最后部分 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 6 | 6 | “仪器应带扣除背景装置”，建议写明扣除背景方式，氘灯或塞曼等方式 | 北京电子科技职业学院 | 不采纳 | 每个仪器型号不同，根据各自仪器配置选择一种扣除背景方式，氘灯或塞曼扣背景均可，如两种方式均用的设备建议选择氘灯扣除背景，不做硬性要求。 |
| 7 | 8.4.1 | 加高氯酸之前，建议增加温度范围，如“55℃以下”。 | 北京电子科技职业学院 | 不采纳 | 本文测定元素铅、锌、镉、镍和镁不属于易挥发元素，分解时不需要指定特定具体的温度，在低温下溶解完全即可。 |
| 8 | 8.4.3 | 建议8.4.3后面补加一条[氧化镁测定的试液加入2mL锶溶液] | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 8.4.4 | 建议将表3 表头“分取测定体积” 改为“试液分取量、测定体积及盐酸补加量” | 河南豫光金铅股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 8.4.4 | - 表3分取体积的数值，建议统一有效数字 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 不采纳 | 容量瓶一般均有一定的校准允差范围，不建议精准规定有效数字，补加酸量不参与计算，亦不建议精准至小数点后两位。 |
| 11 | 8.4.5 | - “使用空气一乙炔火焰，以水调零”，建议改成以“空白”调零。 | 金堆城钼业股份有限公司 | 不采纳 | 自动调零一般默认为与试验用水一致的水，而试验中空白有标准系列空白和试剂空白，如改为“使用空气一乙炔火焰，以空白调零”，易混淆概念。 |
| 12 | 9 | 公式1和公式2可合并为一个公式，在公式注释部分说明“镁的含量以氧化镁质量分数计，计算后乘以系数1.6583” | 金川集团股份有限公司兰州科技园精普检测 | 采纳 |  |
| 13 |  | 无意见 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心 |  |  |
| 14 |  | 无意见 | 矿冶科技集团有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无意见 | 安徽弘昌新材料有限公司 |  |  |
| 16 |  | 无意见 | 昆明冶金研究院有限公司 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |  |  |
| 18 |  | 无意见 | 阳谷祥光铜业有限公司 |  |  |
| 19 |  | 无意见 | 西北工业大学 |  |  |
| 20 |  | 无意见 | 云南省产品质量监督检验研究院 |  |  |
| 21 |  | 无意见 | 沈阳有研矿物化工有限公司 |  |  |
| 22 |  | 无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
| 23 |  | 无意见 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |
| 24 |  | 无意见 | 黄石产品质量监督检验所 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：23 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 23  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：11个；

(4）没有回函的单位数： 0  个。