标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：金属粉末电导率的测定                  承办人：张玉波     电  话： 17830999022

标准项目负责起草单位：重庆有研重冶新材料有限公司     2025年05月07日 填写  共 1页 第 1页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 在前言处增加“本文件由全国有色金属工业协会提出”；“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文的发布机构不承担识别专利的责任”； | 深圳市夏特科技有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 1 | 范围 部分将“本文规定了金属粉末电导率的测定方法”更改为“本文规定了用四探针法测定金属粉末电导率的方法” | 西安欧中材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3 | 方法原理 太过复杂需简化，将第7章的测定结果计算放到第3章 方法原理中。 草案及编制说明中的相关图片的标注应按照要求修改。 | 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5 | “试样”修改为“样品”。内容由“粉末状试样，过80目标准筛。”修改为“样品呈粉末状，应能通过178μm孔径的筛”。 | 安泰科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6.2 | “采用千分位天平”及表1中的备注列删掉。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 6 | 6.3 | “达到要求的压力数值后”修改为“待压力数值稳定后”；“等待电阻率仪器显示数值稳定后” 修改为“等待电阻率数值稳定后” | 国家铜及铜产品质量检验检测中心 | 采纳 |  |
| 7 | 6.4 | 标题由“测定次数”修改为“平行测试” | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 8 | 7.4 | 标题由“测定结果计算”修改为“试验数据处理”。 | 株洲肯特硬质合金股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 8 | 测定数据记录处理 删除。 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 10 | 9 | 将第九章第一节、第二节删除。增加“至少应平行三次试验，取其平均值，保留到小数点后两位数字，相对标准偏差不超过0.02%提出试验报告。”该句话。 。 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 11 | 10 | 标题由“测试报告”修改为“实验报告”。并对其内容进行标准化修改。 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 12 |  | 无 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 |  |  |
| 13 |  | 无 | 深圳市注成科技股份有限公司 |  |  |
| 14 |  | 无 | 山东瑞鑫钨业有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无 | 湖南顶立科技股份有限公司 |  |  |
| 16 |  | 无 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 |  |  |
| 17 |  | 无 | 广东省科学院新材料研究所 |  |  |
| 18 |  | 无 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 |  |  |
| （1）发送《征求意见稿》的单位数：18个； （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：12个； （3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个； （4）没有回函的单位数：0个。 |  |  |  |  |  |