标准征求意见汇总处理表

标准名称：金属基封严复合粉末中聚苯酯含量的测定 重量法                          共 1 页

负责起草单位： 北矿新材科技有限公司

承办人：  郭丹           电话： 18611324927      填写时间： 2025 年 4 月 30 日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1范围 | 补充聚苯酯含量下限 | 有色标准化技术标委会 | 采纳 |  |
| 2 | 3术语和定义 | 删除“恒温烧蚀试验方法”，新增“金属基封严复合粉末”定义，并写英文 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 3 | 4原理 | 将“干扰有机物烧蚀温度”和“聚苯酯烧蚀温度”分别修改为“200℃”、“450℃” | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5仪器设备 | 5.1中箱式电阻炉控温精度“±1℃”修改为“±5℃” | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5仪器设备 | 删除“干燥器” | 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 7试验步骤 | 将试样重量要求由7.3.2移至7.1，并补充“精确至0.0001g” | 厦门钨业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 7试验步骤 | 7.2平行试验修改为“平行做两份试验。” | 西部宝德科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 8计算与结果 | 将3个公式合并为1个公式 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 采纳 |  |

说明： 发送“征求意见稿”的单位数：8个。

收到“征求意见稿”后，回函的单位数：8个。

收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：8个。

没有回函的单位数：0个。

注：本页不足填写意见时，可以附页。