XB/T XXX-202X

XB/T XXX-202X




前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：。。。。

本文件主要起草人：。。。。

铈镨钕氧化物
范围

本文件规定了铈镨钕氧化物的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于以稀土矿及钕铁硼生产加工回收料为原料，经化学法或其它方法制得的铈镨钕氧化物，主要用于生产铈镨钕金属材料等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690   稀土金属及氧化物中的非稀土杂质的化学分析方法(所有部分)

GB/T 14635   稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定
GB/T 15676   稀土术语

GB/T 31965   镨钕氧化物 

GB/T 23588-2020   钕铁硼生产加工回收料 
GB 39176   稀土产品的包装、标志、运输和贮存
术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1
铈镨钕氧化物   Cerium Praseodymium neodymium oxides

由铈、镨、钕三种元素组成的混合稀土氧化物，以(CePrNd)xOy表示。
3.2
混合稀土氧化物   mixed rare earth oxide

为两种或两种以上稀土元素与氧元素结合生成的化合物。
[引用GB/T 15676，定义2.11.3] 
3.3

钕铁硼生产加工回收料   recyclable manufacturing scraps of neodymium iron boron
钕铁硼生产、加工过程中产生的磨泥、料皮、料头、粉料、炉渣、报废品等,该物料经除杂加工后可再次提取稀土等有价元素。
[引用GB/T 23588-2020，定义3.1] 
分类
产品分类 

产品按化学成分分为(CePrNd)xOy-30Ce、(CePrNd)xOy-20Ce、(CePrNd)xOy-15Ce三个牌号。
产品牌号

铈镨钕氧化物牌号共分为两个层次。其中第一层次表示产品铈镨钕氧化物，用分子式“(CePrNd)xOy”表示；第二层次表示产品规格，以30Ce、20Ce、15Ce分别表示铈元素相对百分含量。

具体表示方法如下：

(CePrNd)xOy-XXCe

                                          表示产品规格
                                                       铈镨钕氧化物分子式

牌号示例：(CePrNd)xOy-30Ce表示稀土总量不小于99%且铈占比30%的铈镨钕氧化物。
技术要求

5.1  化学成分
产品化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1  化学成分
	产品牌号
	(CePrNd)xOy-

30Ce
	(CePrNd)xOy-

20Ce
	(CePrNd)xOy-

15Ce

	化

学

成

分 

（质量分数）/%
	REO不小于
	99
	99
	99

	
	CeO2/REO
	30±1.5
	20±1.5
	15±1.5

	
	（Pr6O11+Nd2O3）/REO
	70±1.5
	80±1.5
	85±1.5

	
	杂

质
含

量 

不

大 

于


	稀 

土

杂

质
	La2O3
	0.05

	
	
	
	Sm2O3
	0.05

	
	
	
	Y2O3
	0.03

	
	
	
	其他稀土杂质
（合量）
	0.1

	
	
	非

稀

土

杂

质
	Fe2O3
	0.05

	
	
	
	SiO2
	0.05

	
	
	
	CaO
	0.05

	
	
	
	A12O3
	0.05

	
	
	
	Na2O
	0.05

	
	
	
	SO42-
	0.05

	
	
	
	Cl-
	0.05

	（水分+灼减）合量（质量分数）/%,不大于
	1.0

	注1：表内所有化学成分检测均为去除水分后灼减前测定。
注2：其他稀土杂质是指除了表中所列稀土元素及Sc、Pm以外的稀土元素。


5.2  外观质量
5.2.1 产品为棕灰色粉末。
5.2.2 产品应洁净、无目视可见夹杂物。
6  试验方法
6.1  化学成分

6.1.1 铈镨钕含量及稀土杂质含量测定按照附录A、B的规定进行。
6.1.2 灼减量、水分、SO42-、非稀土杂质等分析方法按GB/T 12690的规定进行。

6.1.3 产品中铈镨钕氧化物(CePrNd)xOy的含量由差减法求得，即[100%-(∑稀土杂质量十∑非稀土杂质量)]。

6.1.4 产品中铈镨钕氧化物(CePrNd)xOy的相对纯度[(CePrNd)xOy/REO]由计算得出，即[铈镨钕氧化物(CePrNd)xOy的含量/稀土总量x100%]。

6.1.5 稀土（REO）总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即[100% —Σ非稀土杂质量]。

6.2  外观质量

自然散射光下，目视检查。

7  检验规则
7.1  检查与验收
7.1.1 产品由供方质量检验部门或第三方检测机构进行检验，保证产品质量符合本文件的规定，并填写产品质量证明书。

7.1.2 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2  组批
产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。
7.3  检验项目
每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。
7.4  取样
7.4.1 化学成分分析的取样件数

化学成分分析的取样件数按表2的规定进行。

表2  产品的取样件数
	件（袋）数
	1~5
	6~49
	50 ~100
	>100

	取样件（袋）数
	件（袋）数的100%
	5
	件（袋）数的10% 只进不舍取整数
	件（袋）数的平方根 只进不舍取整数


7.4.2  化学成分分析的取样方法

铈镨钕氧化物每件（袋）取样量不少于100g,将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至所需量，装入试样袋密封。
7.5  检验结果判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
7.5.2  化学成分分析结果与本文件不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。
7.5.3  外观质量检验结果与本文件不符合时，则直接判定该批产品为不合格。
8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志、包装、运输、贮存
产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。
8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；
d）其他。

附  录  A

(资料性)

铈镨钕金属及其氧化物化学分析方法

电感耦合等离子体发射光谱法测定铈镨钕金属及其氧化物中铈、镨、钕含量
A.1  范围

本方法规定了铈镨钕金属及其氧化物中铈、镨、钕含量的测定方法。

本方法适用于铈镨钕金属及其氧化物中铈、镨、钕含量的测定。测定范围： Ce：10%～45%，Pr:10%～25%，Nd：40%～64%。

A.2  方法原理

试样以硝酸溶解，以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。将其它稀土杂质减去后用归一的方法得出各元素含量。

A.3  试剂

除非另有说明，本方法试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为二级水。

A.3.1 硝酸(1+1)。

A.3.2 盐酸(1+1)。

A.3.3 过氧化氢溶液(30%)。

A.3.4 氩气(>99.99%)。

A.3.5 氧化铈标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铈(>99.99%),置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸(3.1)，滴加过氧化氢(3.3)，低温加热至溶解完全，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铈。

A.3.6 氧化镨标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镨(>99.99%),置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸(3.1),低温溶解后，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含 1 mg氧化镨。

A.3.7 氧化钕标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钕(>99.99%),置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸(3.1),低温溶解后，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含 1 mg氧化钕。

A.3.8 氧化铈标准溶液：移取氧化铈标准贮存溶液(3.5)10.00 mL于100 mL容量瓶中，加入2 mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg氧化铈。

A.3.9 氧化镨标准溶液：移取氧化镨标准贮存溶液（3.6）10.00 mL于100 mL容量瓶中，加入2 mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg氧化镨。

A.3.10 氧化钕标准溶液：移取氧化钕标准贮存溶液（3.7）10.00 mL于100 mL容量瓶中，加入2 mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg氧化钕。 
A.4  仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用:

——分辨率 0.006 nm(160 nm~450 nm),波长范围160 nm~500 nm;

——应符合JJG 768中要求的发射光谱仪检定规程和技术指标;

——各元素分析谱线的选择见表A.1
                                 表A.1

	元素
	Ce
	Pr
	Nd

	波长/nm
	413.765
	410.075
	445.157


A.5  试样

A.5.1 铈镨钕氧化物：将试样研磨后，在干燥箱内于105℃烘1h，并置于干燥器内冷却至室温，立即称量。

A.5.2 铈镨钕金属：将块状试样去掉表面氧化层,处理成屑状,取样后立即称量。

注:加工、处理试样时,确保试样清洁,防止污染
A.6  分析步骤

A.6.1 试料

A.6.1.1 氧化物试料。

       称取0.50g试样(5.1)，精确到0.0001g。

A.6.1.2 金属试料

       称取0.4195试样(5.2)，精确至0.0001g。

注：金属试样按照：Ce：30% ，Pr：17.5% ，Nd：52.5% 计算得出。

A.6.2 测定数量

       称取两份试料(6.1)进行平行测定，取其平均值。

A.6.3 空白试验

       随同试料(6.1)做空白试验。

A.6.4 测定

A.6.4.1 分析试液的制备

A.6.4.2 将试料(6.1)置于100 mL烧杯中，加入5 mL硝酸(3.1),滴加过氧化氢(3.3)，低温加热至溶解完全，取下冷却后移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。移取1 mL溶液于100 mL容量瓶中，加入2 mL盐酸(3.2)，以水稀释至刻度，混匀。
A.6.5 标准系列溶液的配制

在5个100 mL容量瓶中，分别加入氧化铈标准溶液(3.8)5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL、25.00 mL，氧化镨标准溶液(3.9)13.00 mL、11.00 mL、9.00 mL、7.00 mL、5.00 mL以及氧化钕标准溶液(3.10)32.00 mL、29.00 mL、26.00 mL、23.00 mL、20.00 mL，配制成标准系列溶液，标准系列溶液浓度见表A.2。

表A.2

	标准标号
	CeO2质量浓度/

(μg/mL)
	Pr6O11质量浓度/

(μg/mL)
	Nd2O3质量浓度/

(μg/mL)

	1
	5
	13
	32

	2
	10
	11
	29

	3
	15
	9
	26

	4
	20
	7
	23

	5
	25
	5
	20


6. 5. 1 另配制一套纯试剂标准系列溶液：各氧化铈、氧化镨、氧化钕浓度与标准系列溶液(6.4.2)一致，

本系列溶液做条件实验时使用。

A.6.6 测定

将分析试液(6.4.1)、空白试液(6.3)与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。
A.7  分析结果的计算与表述

A.7.1  铈镨钕氧化物分析结果的计算与表述

计算结果以质量分数ω计，数值以百分含量(%)表示，按式(A.1)计算。
         
[image: image1.wmf](

)

(

)

）

（

1

.

%

100

i

100

1

0

1

A

´

å

-

=

-

r

w

r

r

w


式中：
ω   ——铈、镨、钕元素配分量的质量分数，单位为百分含量（%）；

ω1    ——方法2测定的稀土杂质含量的质量分数，单位为百分含量（%）；

ρ1    ——分析试液(6.4.1)中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0    ——空白试液(6.3)中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

∑ρi  ——分析试液(6.4.1)中待测元素的质量浓度之和，单位为微克每毫升（µg/mL）。

A.7.2  铈镨钕金属分析结果的计算与表述

计算结果以质量分数ω计，数值以百分含量(%)表示，按式(A.2)计算。

         
[image: image2.wmf](

)

(

)

）

（

2

.

%

100

i

100

1

0

1

A

´

å

-

-

K

=

kr

w

r

r

w


式中：
ω   ——铈、镨、钕元素配分量的质量分数，单位为百分含量（%）；

ω1   ——方法2测定的稀土杂质含量量的质量分数，单位为百分含量（%）；

ρ1    ——分析试液（6.4.1）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0    ——空白试液（6.3）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

∑ρi  ——分析试液（6.4.1）中待测元素的质量浓度之和，单位为微克每毫升（µg/mL）；

k    ——各元素单质与其氧化物的换算系数；见表A.3；

表A.3

	元素
	k

	Ce
	0.8141

	Pr
	0.8277

	Nd
	0.8574


附  录  B

（资料性）

铈镨钕金属及其氧化物化学分析方法

稀土杂质量的测定---电感耦合等离子体发射光谱法

B.1  范围
本方法规定了铈镨钕金属及其氧化物中镧、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇含量的测定。

本方法适用于铈镨钕金属及其氧化物中镧、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇含量的测定。

测定范围见表B.1

表B.1
	元素
	测定范围/%
	元素
	测定范围/%

	氧化镧

氧化钐

氧化铕

氧化钆

氧化铽

氧化镝
	0.020~0.10

0.020~0.10

0.020~0.10

0.020~0.10

0.020~0.10

0.020~0.10
	氧化钬

氧化铒

氧化铥

氧化镱

氧化镥

氧化钇
	0.020~0.10

0.020~0.10

0.020~0.10

0.020~0.10

0.020~0.10

0.020~0.10


B.2  方法原理

试样以硝酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。
B.3  试剂

除非另有说明，本方法试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为二级水。B.3.1 过氧化氢(30%)。
B.3.2 盐酸(1+1)。
B.3.3 硝酸(1+1)。
B.3.4 氩气(>99.99%)。
B.3.5 氧化铈基体溶液：称取1.0000g经900℃灼烧1h的氧化铈[w(REO)>99.5%，w(CeO2/REO)>99.999%)],置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸(3.3)，滴加过氧化氢(3.1),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含 10 mg氧化铈。

B.3.6 氧化镨基体溶液：称取1.000g经900℃灼烧1h的氧化镨[w(REO)>99.5%，w(Pr6O11/REO)>99.999%)],置于250 mL烧杯中，加10 mL硝酸(3.3),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 mg氧化镨。

B.3.7 氧化钕基体溶液：称取1.000g经900℃灼烧1h的氧化钕[w(REO)>99.5%，w(Nd2O3/REO)>99.999%)],置于250 mL烧杯中，加10 mL硝酸(3.3),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 mg氧化钕。

B.3.8 氧化镧标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镧(>99.999%),置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镧。
B.3.9 氧化钐标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钐(>99.999%),置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钐。
B.3.10 氧化铕标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铕(>99.999%),置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铕。
B.3.11 氧化钆标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钆(>99.999%),置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钆。

B.3.12 氧化铽标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铽(>99.999%),置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸(3.4),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铽。
B.3.13 氧化镝标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镝(>99.999%),置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镝。
B.3.14 氧化钬标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钬(>99.999%),置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钬。
B.3.15 氧化铒标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铒(>99.999%),置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铒。

B.3.16 氧化铥标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铥(>99.999%),置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铥。
B.3.17 氧化镱标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镱(>99.999%),置于 100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镱。
B.3.18 氧化镥标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镥(>99.999%),置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镥。
B.3.19 氧化钇标准溶液：称取0.1000g经 900℃灼烧1h的氧化钇(>99.999%),置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.2),低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钇。

B.3.20 混合稀土标准溶液的配制：分别移取5.00 mL单一稀土标准溶液（3.8-3.19）于100 mL容量瓶中，补加2 mL硝酸（3.3），以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL各含50 μg上述单一氧化稀土。

B.4  仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用:

——分辨率 0.006 nm(160 nm~450 nm),波长范围160 nm~500 nm;

——应符合JJG 768中要求的发射光谱仪检定规程和技术指标;

——各元素分析谱线的选择见表表B.2。

表B.2

	元素
	分析线/nm
	元素
	分析线/nm

	La
	333.749，387.164
	Ho
	341.646

	Sm
	350.917，332.440，442.434
	Er
	326.478,337.271

	Eu
	345.600，353.171,272.778
	Tm
	313.126，384.802

	Gd
	341.646,310.050
	Yb
	328.937，369.420,289.138

	Tb
	337.275，369.265,350.917
	Lu
	261.542

	Dy
	340.780
	Y
	371.029


B.5  试样

B.5.1 铈镨钕氧化物：将试样研磨后，在干燥箱内于105℃烘1h，并置于干燥器内冷却至室温，立即称量。

B.5.2 铈镨钕金属：将块状试样去掉表面氧化层,处理成屑状,取样后立即称量。

注:加工、处理试样时,确保试样清洁,防止污染
B.6  分析步骤

B.6.1  试料

B.6.1.1  氧化物试料。

       称取0.50g试样(5.1)，精确到0.0001g。

B.6.1.2  金属试料

       称取0.4195试样(5.2)，精确至0.0001g。

注：金属试样按照：Ce：30% ，Pr：17.5% ，Nd：52.5% 计算得出。

B.6.2  测定数量

       称取两份试料(6.1)进行平行测定，取其平均值。

B.6.3  空白试验

       随同试料(6.1)做空白试验。

B.6.4  测定

B.6.4.1 分析试液的制备

B.6.4.2 将试料(6.1)置于100 mL烧杯中，加入5 mL硝酸(3.1),滴加过氧化氢(3.3)，低温加热至溶解完全，取下冷却后移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

B.6.5 标准系列溶液的配制

将氧化铈基体溶液(3.6)、氧化镨基体溶液（3.7）、氧化钕基体溶液（3.8）和各稀土

氧化物标准溶液(3.20)按表B.3分别移入5 个100 mL容量瓶中，加入1 mL硝酸(3.3),以水稀释至刻度，摇匀，制得标准系列溶液。

表B.3

	标液标号
	质量浓度/(μg/mL)

	
	CeO2
	Pr6O11
	Nd2O3
	La2O3
	Sm2O3
	Eu2O3
	Gd2O3
	Tb4O7

	1

2

3

4

5
	1500

1500

1500

1500

1500
	875

875

875

875

875
	2625

2625

2625

2625

2625
	0

1

5

7

10
	0

1

5

7

10
	0

1

5

7

10
	0

1

5

7

10
	0

1

5

7

10

	标液标号
	质量浓度/(μg/mL)

	
	Dy2O3
	Ho2O3
	Er2O3
	Tm2O3
	Yb2O3
	Lu2O3
	Y2O3

	1

2

3

4

5
	0

1

5

7

10
	0

1

5

7

10
	0

1

5

7

10
	0

1

5

7

10
	0

1

5

7

10
	0

1

5

7

10
	0

1

5

7

10


B.6.6    测定

  将空白试液溶液(6.3)、分析试液(6.4)和系列标准溶液(6.5)同时过行氩等离子体光谱测定。
B.7  分析结果的计算与表述

B.7.1  铈镨钕氧化物分析结果的计算与表述

按公式(B.1)计算待测元素的质量分数ω1(%)：

          
[image: image3.wmf](

)

(

)

1

.

%

100

m

10

0

6

0

0

B

´

´

-

=

-

V

r

r

w


式中：

ρ  ——自工作曲线上查得分析试液(6.4)中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；  

ρ0  ——自工作曲线上查得分析试液(6.3)中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0  ——分析试液(6.4)总体积，单位为毫升(mL)；

m0  ——试料的质量，单位为克(g)。

B.7.2  铈镨钕金属分析结果的计算与表述

按公式(B.2)计算待测元素的质量分数ω1(%)：
          
[image: image4.wmf](

)

(

)

2

.

%

100

10

k

0

6

0

0

1

B

´

´

-

=

-

m

V

r

r

w


式中：

ρ  ——自工作曲线上查得分析试液(6.4)中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；  

ρ0  ——自工作曲线上查得分析试液(6.3)中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0  ——分析试液(6.4)总体积，单位为毫升(mL)；

m0  ——试料的质量，单位为克(g)。

k   ——各元素单质与其氧化物的换算系数见表B.4。
	氧化物
	La2O3
	Sm2O3
	Eu2O3
	Gd2O3
	Tb4O7
	Dy2O3

	k
	0.8527
	0.8624
	0.8636
	0.8676
	0.8502
	0.8713

	氧化物
	Ho2O3
	Er2O3
	Tm2O3
	Yb2O3
	Lu2O3
	Y2O3

	k
	0.8730
	0.8745
	0.8756
	0.8782
	0.8794
	0.7874


表B.4

   
XBBBB





中华人民共和国工业和信息化部  发 布








××××-××-××实施





××××-××-××发布





铈镨钕氧化物


Cerium-Praseodymium-neodymium oxides


(预审稿案)





























XB/T XXX-202X


                                        





中华人民共和国稀土行业标准





ICS. 77.120.99


CCS H 65








4
5

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

