202×-××-××实施

202×-××-××发布

铜及铜合金化学分析方法

第10部分：锡含量的测定

Methods for chemical analysis of copper and copper alloys——

Part 10 : Determination of tin content

（预审案）

GB/T 5121.10—202×

代替GB/T 5121.10—2008

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.30

H 13

ccccs

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

×

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》的第10部分。GB/T 5121已经发布了以下部分：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫量的测定；

——第5部分：镍含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

本部分代替GB/T 5121.10-2008《铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》，与GB/T 5121.10-2008相比，除了结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

- 删除了“本部分方法三修改采用ISO3111：1975”的描述（见2008版的前言）；

- 增加了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 试样的规定由“试样加工成屑状”、“厚度不大于1mm的碎屑”修改为“按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑”（见4.4，5.4，2008年版1.5，2.5）；

- 将方法三的检测范围由“>0.50%～10.00%”修改为“>0.50%～20.00%”（见第1章，2008年版的3.1）；

- 将方法三的还原剂由氯化汞和次亚磷酸钠修改为铁粉和纯铝片（见6.5.4.3，2008年版的3.6.4.3）；

- 修改了方法三的试样量、盐酸用量和碘酸钾标准溶液浓度选择的规定（见6.2.12、表7，2008年版的表7）；

- 修改了方法三 碘酸钾滴定法的重复性限和再现性限（见表8、表9，2008年版的表8、表9）；

- 删除了“质量保证和控制”（见2008年版的1.9、2.9、3.9）；

- 增加了“试验报告”（见第7章）；

- 删除了与ISO 3111:1975的资料性附录（见2008年版的附录A、附录B）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分文件起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、白银有色西北铜加工有限公司、北矿检测技术股份有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、国家铜铅锌及制品质量监督检验中心，铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、紫金矿业集团股份有限公司、洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、大冶有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、厦门双瑞材料研究院有限公司、聊城市产品质量监督检验所。

本部分文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1985年首次发布为GB 5121.10—1985，1996年为第一次修订，2008年第二次修订；

——本次为第三次修订。

引    言

铜及铜合金由于具有优良的导电、导热、耐蚀、易于加工等性能，广泛应用于机械、电子、电气、化工、交通、能源、建筑、信息通讯等领域，是世界各国均高度重视的战略物资和发展现代工业的重要基础材料和功能材料。GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》是铜及铜合金材料化学成分测定方法的系列标准，在铜及铜合金材料的生产研发、经济贸易、质量提升等多个方面发挥了重要作用。

近年来，随着铜及铜合金材料的推陈出新，对各元素的检测范围、准确度、精密度等要求越来越高。为实现锡元素的检测方法能够涵盖国内现有铜及铜合金材料，同时具备准确、可靠、操作性强等特点，因此对GB/T 5121.10进行修订。本文件的修订扩展了碘酸钾滴定法的检测上限，提高了铜及铜合金检测标准与产品标准适配性，进一步增强了检测方法的操作规范性，推进了铜及铜合金化学分析标准体系的健全完善。

GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》分为29个部分：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫量的测定；

——第5部分：镍含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定

铜及铜合金化学分析方法

第10部分：锡含量的测定

  - 1  范围

本文件规定了铜及铜合金中锡含量的分析方法。

本标准适用于铜及铜合金中锡含量的测定。塞曼效应电热原子吸收光谱法测定范围：0.0001%～0.0020%，苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法测定范围：＞0.0010%～0.50%，碘酸钾滴定法测定范围：＞0.50%～20.00%。

  - 2  规范性引用文件

  - 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

  - GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

  - 3  术语和定义

  - 本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 4   方法一  塞曼效应电热原子吸收光谱法

  - 4.1  原理

  - 试样用硝酸溶解，将一定体积的试液注入电热原子化器中，用塞曼效应原子吸收光谱仪在224.6nm波长处测量锡的吸光度，按工作曲线法计算锡的质量分数。

  - 4.2  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。实验所用器皿均用硝酸（4.2.5）浸泡12h后，用水彻底清洗。

4.2.1  纯铜（铜的质量分数≥99.99%，锡的质量分数＜0.00005%）。

4.2.2  硫酸（ρ1.84g/mL），优级纯。

4.2.3  硝酸（1+1)BVⅢ。

4.2.4  硝酸（6+94）。

4.2.5  硝酸（1+19)。

4.2.6  硫酸（1+9)。

4.2.7  铜基体溶液（100g/L）：称取20.00g纯铜（4.2.1）置于400mL烧杯中，分次加入160mL硝酸（4.2.3），冷溶。待激烈反应停止后，低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温。移入200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.2.8  硼氢化钾溶液（15g/L）：称取硼氢化钾15克溶于含氢氧化钾(5g/L)的1000mL水溶液中，摇匀。现用现配。

4.2.9  锡标准贮存溶液：称取0.1000g金属锡粒（质量分数≥99.95%）置于150mL烧杯中，加入5mL硫酸（4.2.2），加热至完全溶解，冷却至室温。将溶液移入1000mL容量瓶中，用硫酸（4.2.6）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锡。

4.2.10  锡标准溶液：移取5.00mL锡标准贮存溶液（4.2.9）于500mL容量瓶中，用硝酸（4.2.4）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg锡。

  - 4.3  仪器设备

4.3.1  石墨炉原子吸收光谱仪：配备电热原子化器、微量取样器或自动进样器，锡空心阴极灯及塞曼效应背景校正装置。

4.3.2  所用石墨炉原子吸收光谱仪应达到下列指标：

——最低灵敏度：工作曲线中所用等差系列标准溶液中浓度最大者，其吸光度应不低于0.300。

——工作曲线的相关系数不低于0.995。

——精密度最低要求：用最高浓度的标准溶液，测量10次吸光度，计算其平均值和标准偏差。该标准偏差不应超过该吸光度平均值的1.5%。用最低浓度的标准溶液（不是浓度为零的标准溶液），测量10次吸光度，计算其标准偏差。该标准偏差不应超过最高浓度标准溶液吸光度平均值的0.5％。

  - 4.4  试样

按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 4.5  分析步骤

4.5.1  按表1称取试样（4.4），精确至0.0001g。

表1   试料量及分取体积

| 锡的质量分数/% | 试料量/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.00001～0.0005 | 1.000 | 全量 |
| ＞0.0005～0.0020 | 1.000 | 20 |

4.5.2  测定次数

独立进行二次测定，结果取其平均值。

4.5.3  空白试验

称取1.000g纯铜（4.2.1）随同试料做空白试验。以系列标准溶液的“零”浓度溶液作为试料空白。

4.5.4  测定

4.5.4.1  将试料（4.5.1）置于150mL烧杯中，加入8mL硝酸（4.2.3），低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温，将试液移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.2  锡的质量分数大于0.0005%时，按表1分取试液于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.3  根据仪器说明书推荐的条件，选择锡电热原子化的最佳参数和进样量。

4.5.4.4  将仪器调至最佳状态，并按所选的条件调整电热原子化器。

4.5.4.5  用预定的加热程序空烧石墨管2次。

4.5.4.6  按预定进样量将试液（4.5.4.1或4.5.4.2）注入原子化器中，进行原子化，并测量锡的吸光

度。每份试液测量2次，取其平均值，减去空白试验溶液的平均吸光度，从工作曲线上查出相应的锡的

质量浓度。

4.5.5  工作曲线绘制

4.5.5.1  分别移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL锡标准溶液（4.2.10）于一组

100mL容量瓶中，按试料量加入相应量铜基体溶液（4.2.7），以水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.2  在与测量试液相同的条件下，同时测量系列标准溶液的吸光度，每份标液测量2次，取其平均值，减去“零”浓度溶液的平均吸光度。以锡的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制锡的工作曲线。

  - 4.6  分析结果的计算

按式（1）计算锡的质量分数ω（Sn） ，数值以%表示：

………………………………………………………… ( 1 )

式中：

ρ——自工作曲线上查得的锡的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测量时试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0——称取试料的质量，单位为克（g）；

所得结果表示至小数点后第四位。

4.7  精密度

- 4.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r) 按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| 锡的质量分数/% | 0.0001 | 0.0005 | 0.0011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |

4.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3  再现性限

| 锡的质量分数/% | 0.0001 | 0.0005 | 0.0011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |

  - 5   方法二  苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法

  - 5.1  原理

  - 根据试样的品种及含量，试料用硝酸、硫酸钾-硫酸或混合酸溶解，锡经水合二氧化锰共沉淀富集或直接在稀硫酸介质中与苯基荧光酮、聚乙二醇辛基苯基醚显色，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。

  - 5.2  试剂或材料

  - 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.2.1  硫酸钾。

5.2.2  硫酸(ρ1.84g/mL)。

5.2.3  硝酸(ρ1.42g/mL)。

5.2.4  氨水(ρ0.90g/mL)。

5.2.5  硝酸(1+1)。

5.2.6  混合酸：在不断搅拌下向500mL水中缓慢加入300mL硝酸（5.2.3）、200mL硫酸（5.2.2）。

5.2.7  硫酸锰（MnSO4・H2O）溶液（50g/L）。

5.2.8  高锰酸钾溶液(10g/L)。

5.2.9  硫酸[c(H2SO4)=5mol/L]。

5.2.10  抗坏血酸溶液（10g/L）。

5.2.11  酒石酸溶液（100g/L）。

5.2.12  草酸（C2H2O4・2H2O）溶液（1.3g/L）。

5.2.13  聚乙二醇辛基苯基醚溶液（5+95）。

5.2.14  苯基荧光酮溶液（0.3g/L）：称取0.15g苯基荧光酮，用200mL无水乙醇和5mL硫酸（1+3）溶解完全后移入500mL容量瓶中，以无水乙醇稀释至刻度，混匀。

5.2.15  锡标准贮存溶液：称取0.1000g纯锡，置于150mL烧杯中，加入5mL硫酸（5.2.2），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用硫酸（1+9）洗涤烧杯并稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锡。

5.2.16  锡标准溶液：移取20.00mL锡标准贮存溶液（5.2.15）于500mL容量瓶中，用硫酸[c（H2SO4)=0.5mol/L]稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含4μg锡。

5.2.17  对硝基酚溶液（1g/L）。

  - 5.3  仪器设备

分光光度计。

  - 5.4  试样

按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 5.5  分析步骤

5.5.1  试料

按表4 称取试样（5.4），精确至0.0001g。

表4  试料量、试液总体积及分取试液体积

| 锡的质量分数/ % | 试料量/g | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0010～0.0030 | 2.500 | 100 | 20.00 |
| ﹥0.0030～0.0060 | 2.500 | 100 | 10.00 |
| ﹥0.0060～0.0120 | 2.500 | 100 | 5.00 |
| ﹥0.012～0.040 | 0.400 | 100 | 10.00 |
| ﹥0.040～0.080 | 0.200 | 100 | 10.00 |
| ﹥0.080～0.15 | 0.200 | 100 | 5.00 |
| ﹥0.15～0.28 | 0.200 | 200 | 5.00 |
| ﹥0.28～0.50 | 0.150 | 250 | 5.00 |

5.5.2  测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

5.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4  测定

5.5.4.1  溶解与富集

5.5.4.1.1  锡量不大于0.012%的试料

将试料（5.5.1）置于400mL烧杯中，加20mL硝酸（5.2.5），盖上表皿，加热溶解并煮沸除去氮的氧化物，用水洗涤表皿及烧杯壁，加水至150mL，加5mL硫酸锰溶液（5.2.7），煮沸，在不断搅拌下滴加5mL高锰酸钾溶液（5.2.8），煮沸5min，放置3min，用中速定量滤纸过滤，用热水洗涤烧杯及沉淀4次～5次，用一小片滤纸将玻璃棒及烧杯中的沉淀擦拭干净并放入漏斗中，再用热水洗涤烧杯及沉淀2次～3次。将沉淀及滤纸移入200mL烧杯中，加入10mL硝酸（5.2.3）,8mL硫酸（5.2.2）,盖上表皿，加热至冒三氧化硫白烟，溶液若呈黑色，再加1mL～2mL硝酸（5.2.3）蒸发，重复处理至溶液澄清。以下按不同合金的试料分别操作：

a）电解铜：用水洗涤表皿并移去，低温加热至冒三氧化硫白烟，将烧杯移至高温蒸发10min，冷却，加20mL水，盖上表皿，煮沸1min，冷却，用水洗涤表皿，移入100mL容量瓶中，用水洗涤烧杯并稀释至刻度，混匀。按表4移取试液于50mL容量瓶中，加1滴对-硝基酚溶液（5.2.17）,用氨水（5.2.4）中和至溶液恰好变黄色，立即滴加硫酸（5.2.9）至黄色退去并过量5mL,冷却。

b）加工纯铜及铜合金：向烧杯中加入8g硫酸钾（5.2.1），盖上表皿，加热至硫酸钾溶解后将烧杯移至高温电炉上，加热至溶液沸腾并保持50min，冷却，加入50mL水，煮沸1min，冷却，用水洗涤表皿，将溶液移入100mL容量瓶中，用水洗涤烧杯并稀释至刻度，混匀。按表4移取试液于50mL容量瓶中，加1滴对硝基酚溶液（5.2.17），用氨水中和至溶液恰好变黄色，立即滴加硫酸（5.2.9）至黄色退去并过量5mL，冷却。

5.5.4.1.2  锡量大于0.012%的试料

a）加工纯铜：将试料（5.5.1）置于200烧杯中，加人8g硫酸钾（5.2.1），8mL硫酸（5.2.2），盖上表皿，加热硫酸钾溶解后将烧杯移至高温电炉上，待试料及硫酸铜沉淀完全溶解后，溶液在沸腾状态下保持50min，冷却，加入50mL水，煮沸1min，冷却，用水洗涤表皿，按表4将溶液移入相应的容量瓶中，用水洗涤烧杯并稀释至刻度，混匀。按表4移取试液于50mL容量瓶中，用氨水（5.2.4）中和至氢氧化铜沉淀生成，立即滴加硫酸（5.2.9）至沉淀溶解并过量5mL，冷却。

b）铜合金：将试料（5.2.1）置于200mL烧杯中，加入5mL混合酸（5.2.6），盖上表皿，低温加热使试料完全溶解，加入10mL水，煮沸除去氮的氧化物，冷却，用水洗涤表皿，按表4将溶液移入相应的容量瓶中，用水洗涤烧杯并稀释至刻度，混匀。此时若有硫酸铅沉淀或黑色硅化物则应干过滤于250mL烧杯中。按表4移取试液于50mL容量并瓶中，加入5mL硫酸（5.2.9）。

5.5.4.2  显色

向容量瓶中加入5滴高锰酸钾溶液（5.2.8），放置1min，加入3mL抗坏血酸溶液（5.2.10），混匀，放置1min。加入2mL酒石酸溶液（5.2.11）、2mL草酸溶液（5.2.12）、2.5mL聚乙二醇辛基苯基醚溶液（5.2.13），3.0mL苯基荧光酮溶液（5.2.14），以水稀释至刻度，混匀，放置10min。

5.5.4.3  测量

将部分溶液移入1cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长510nm处测量溶液的吸光

度。从工作曲线中查出相应的锡的质量。

5.5.5  工作曲线的绘制

5.5.5.1  移取0mL、0.80mL、1.60mL、2.40mL、3.20mL、4.00mL锡标准溶液（5.2.16）分别置于一组50mL容量瓶中，加入5mL硫酸（5.2.9）。以下按5.5.4.2进行。

5.5.5.2  将部分溶液移入1cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。以锡的质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

5.6  分析结果的计算

按式（2）计算锡的质量分数ω（Sn），数值以%表示

………………………………………………………（2）

式中：

m2 ——自工作曲线上查得的锡的质量，单位为微克（μg）；

V3 ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m1 ——试料的质量，单位为克（g）；

所得结果表示至小数点后第二位。若锡的质量分数小于0.10%时，表示至小数点后第三位；小于0.010%时，表示至小数点后第四位。

5.7  精密度

5.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表5数据采用线性内插法求得。

表5  重复性限

| 锡的质量分数/% | 0.0019 | 0.095 | 0.170 | 0.380 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.0002 | 0.004 | 0.010 | 0.015 |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |  |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值,在表6给出的平均值范围内, 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法求得：

表6  再现性限

| 锡的质量分数/% | 0.0019 | 0.095 | 0.170 | 0.380 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.0003 | 0.007 | 0.015 | 0.020 |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |  |

  - 6   方法三  碘酸钾滴定法

  - 6.1  原理

  - 试料用盐酸与过氧化氢溶解，用氢氧化铁共沉淀分离锡。在盐酸溶液中，以铁粉和纯铝将四价锡还原成二价锡。以淀粉为指示剂，用碘酸钾标准滴定溶液滴定。

  - 6.2  试剂或材料

  - 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

6.2.1  碳酸钙。

6.2.2  还原铁粉。

6.2.3  纯铝片（纯度不小于99.90%）

6.2.4  过氧化氢(ρ1.10g/mL)。

6.2.5  盐酸(1+1)。

6.2.6  氨水(1+1)。

6.2.7  三氯化铁（FeCl3・6H2O）溶液（80g/L）。

6.2.8  洗涤液：溶解0.5g氯化铵于水中，加50mL氨水（1+1），以水稀释至1000mL，混匀。

6.2.9  碘化钾溶液（100g/L）。

6.2.10  碳酸氢钠饱和溶液。

6.2.11  锡标准贮存溶液：称取1.0000g纯锡（锡的质量分数不小于99.95%）于150mL烧杯中，加入30mL盐酸(ρ = 1.19 g/mL)，数滴硝酸（ρ = 1.42 g/mL），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，补加70mL盐酸（ρ = 1.19 g/mL），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锡。

6.2.12  碘酸钾标准滴定溶液[c(1/6KIO3)=0.015mol/L]。

6.2.12.1  配制

称取0.55g碘酸钾用水溶解后移入1000mL中容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.2.12.2  标定

移取20.00mL锡标准贮存溶液（6.2.11）于500mL锥形瓶中，加入10mL三氯化铁溶液（6.2.7），80mL盐酸（6.2.5）。以下按6.5.4.3～6.5.4.4进行。随同标定做空白试验。平行测定三份，其标定所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积的极差不应超过0.10mL，取其平均值。

按式（3）计算碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度：

………………………………………………………（3）

c——碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V4——标定时含锡溶液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5——标定时空白溶液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m3——锡的质量，单位为克（g）；

118.69—锡的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

6.2.13  淀粉溶液：称取0.5g可溶性淀粉，置于200mL烧杯中，加少许水，搅拌均匀，将其倒入100mL沸水中，煮沸，冷却。

  - 6.3  仪器

  - 锡还原装置（见图1）。

  - 1——锡溶液；

  - 2——锥形瓶；

  - 3-——橡皮管；

  - 4——玻璃管；

  - 5——碳酸氢钠饱和溶液。

  - 图1  锡还原装置示意图

  - 6.4  试样

  - 按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 6.5  分析步骤

6.5.1  试料

按表7称取试样（6.4），精确至0.0001g。

表7  试料量、盐酸用量

| 锡的质量分数/ % | 试料量/g | 盐酸用量/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.50～2.00 | 2.000 | 30 |
| ﹥2.00～10.00 | 0.400 | 10 |
| ﹥10.00～20.00 | 0.200 | 10 |

6.5.2  测定次数

独立进行二次测定，结果取其平均值。

6.5.3  空白试验

  - 随同试料做空白试验。

6.5.4  测定

6.5.4.1  将试料（6.5.1）置于400mL烧杯中，按表7用量加入盐酸（6.2.5），盖上表皿，滴加5mL～10mL过氧化氢（6.2.4）,盖上表皿,加入100mL水,加热2min。

6.5.4.2  加入10mL三氯化铁溶液（6.2.7），用氨水（6.2.6）中和至铜离子转为铜氨络离子并过量5mL，盖上表皿，煮沸2min。趁溶液温热时，用中速定性滤纸过滤，再用温洗涤液（6.2.8）洗涤3次～4次，弃去滤液。将滤纸及沉淀收集于500mL锥形瓶中，加入80mL盐酸（6.2.5），加热至沉淀完全溶解。

6.5.4.3  加入1g还原铁粉（6.2.2）,继续加热至还原铁粉（6.2.2）与酸不再反应，取下稍冷。加入1.0g纯铝片（6.2.3），待反应停止后再加入1.0g纯铝片（6.2.3）。按图1盖上盖氏漏斗塞子或玻璃管，低温加热至微沸，待纯铝片（6.2.3）溶解完全，继续加热至试液表面不再产生小气泡，取下并立即向盖氏漏斗中加入饱和碳酸氢钠溶液（6.2.10）或将玻璃管另一端插入盛有碳酸氢钠饱和溶液（6.2.10）的杯中。稍冷，再冷却至15℃以下。

6.5.4.4  取下还原装置的塞子，迅速加入0.5g碳酸钙（6.2.1）、5mL碘化钾溶液（6.2.9）、5mL淀粉溶液（6.2.13）,用碘酸钾标准滴定溶液（6.2.12）滴定至试液呈蓝色并至少稳定20s为终点。

  - 6.5.5  分析结果的计算

按式（4）计算锡的质量分数ω（Sn） ，数值以%表示：

…………………………………………………… ( 4 )

式中：

c——碘酸钾标准溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V6——测定时滴定试液所消耗碘酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V7——测定时滴定空白溶液所消耗碘酸钾标准溶液的体积,单位为毫升（mL）；

m4——试料的质量，单位为克（g）；

118.69——锡的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示至小数点后两位。

6.6  精密度

- 6.6.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表8给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表8数据采用线性内插法或外延法求得。

表8 重复性限

| 锡的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |  |  |  |

6.6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表9数据采用线性内插法或外延法求得。

表9  再现性限

| 锡的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% |  |  |  |  |  |  |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |  |  |  |

## 7  试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与试验步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。