共 2页 第 1 页

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金中平均晶粒度与再结晶分数的测定 电子背散射衍射法

承办人： 王硕        电话： 18220580820

标准项目负责起草单位：洛阳船舶材料研究所              2025年06月23日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称 | 英文大小写 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 | 回 函 有 意 见 的 单 位 |
| 2 | 1 范围 | 不适用范围归纳到一条 | 洛阳铜加工 | 采纳 |  |
| 3 | 2 规范性引用文件 | 更改顺序 | 有色重金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 4 | 3.1、3.2术语和定义 | 术语定义引用两次以上在此列出 | 有色重金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 5 | 3.13术语和定义 | 增加引用 | 有研亿金司 | 采纳 |  |
| 6 | 7.1 取样 | 将取样规定为避免“塑性变形及热影响”区域 | 浙江海亮新能源材料 | 采纳 |  |
| 7 | 7.2 样品制备 | 增加氩离子抛光内容 | 聊城中色正锐 | 采纳 |  |
| 8 | 8.4视场选择 | 规定实际适用的采集视场和统计位置 | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 8.11计算结果 | 对晶粒度G的来源做出说明 | 浙江海亮 | 采纳 |  |
| 10 | 附录A | 删除附录A，对该部分内容作资料性附录引用处理 | 有色重金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 11 | 3.11、3.12术语定义 | 对于后面引用两次的术语定义材作引出，将其删除 | 中色创新研究院 | 采纳 |  |
| 12 | 3.8与引用的标准有出入 | 建议改为原标准引用 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 |  |
| 13 | 7.2.3制样方法部分格式有问题 | 梳理出合适的格式 | 洛阳铜加工 | 采纳 |  |
| 14 |  | 绍兴特检院 |  |  | 回 函 无 意 见 的 单 位 |
| 15 |  | 西安航天动力研究所 |  |  |  |
| 16 |  | 山西北铜有限公司 |  |  |  |
| 17 |  | 云南铜业股份有限公司 |  |  |  |
| 18 |  | 汕头华兴冶金设备股份有限公司 |  |  | 未回函单位 |

共 2页 第 2 页

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金中平均晶粒度与再结晶分数的测定 电子背散射衍射法

承办人： 王硕        电话： 18220580820

标准项目负责起草单位：洛阳船舶材料研究所              2025年06月23日填写

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：18个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：17个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：13个

④没有回函的单位数：1个。