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标准项目名称：铜及铜合金中平均晶粒度与再结晶分数的测定 电子背散射衍射法
承办人： 王硕        电话： 18220580820
标准项目负责起草单位：洛阳船舶材料研究所              2025年06月23日填写
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	标准名称
	英文大小写
	有色金属技术经济研究院
	采纳
	回
函
有
意
见
的
单
位

	2
	1 范围
	不适用范围归纳到一条
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]洛阳铜加工
	采纳
	

	3
	2 规范性引用文件
	更改顺序
	有色重金属标准化技术委员会
	采纳
	

	4
	3.1、3.2术语和定义
	术语定义引用两次以上在此列出
	有色重金属标准化技术委员会
	采纳
	

	5
	3.13术语和定义

	增加引用
	有研亿金司
	采纳
	

	6
	7.1 取样
	将取样规定为避免“塑性变形及热影响”区域
	浙江海亮新能源材料
	采纳
	

	7
	7.2 样品制备
	增加氩离子抛光内容
	聊城中色正锐
	采纳
	

	8
	8.4视场选择
	规定实际适用的采集视场和统计位置
	金川集团股份有限公司
	采纳
	

	9
	8.11计算结果
	对晶粒度G的来源做出说明
	浙江海亮
	采纳
	

	10
	附录A
	删除附录A，对该部分内容作资料性附录引用处理
	有色重金属标准化技术委员会
	采纳
	

	11
	3.11、3.12术语定义
	对于后面引用两次的术语定义材作引出，将其删除
	中色创新研究院
	采纳
	

	12
	3.8与引用的标准有出入
	建议改为原标准引用
	有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	13
	7.2.3制样方法部分格式有问题
	梳理出合适的格式
	洛阳铜加工
	采纳
	

	14
	
	绍兴特检院
	
	
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]回
函
无
意
见
的
单
位

	15
	
	西安航天动力研究所
	
	
	

	16
	
	山西北铜有限公司
	
	
	

	17
	
	云南铜业股份有限公司
	
	
	

	18
	
	汕头华兴冶金设备股份有限公司
	
	
	未回函单位
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说明：①发送《征求意见稿》的单位数：18个；
      ②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：17个；
      ③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：13个
      ④没有回函的单位数：1个。
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