ICS 77.150.60

CCS H 69

20xx-xx-xx实施

20XX-xx-xx发布

回收锡及锡合金原料

Recycled tin and tin alloy materials

（预审稿）

GB/T 21180-XXXX

代替GB/T 21180-2007

中华人民共和国国家标准

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前      言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 21180-2007《锡及锡合金废料》。本文件与GB/T 21180-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了标准名称，由“锡及锡合金废料”更改为“回收锡及锡合金原料”；

b）更改了适用范围为“本文件适用于回收锡及锡合金原料的回收、贸易与利用”（见第1章，2007版的第1章）；

c）更改了回收锡及锡合金原料的分类，新增回收锡及锡合金渣、尘、泥料组别中的种类，更改了精炼渣、锡尘、锡泥种类的含锡要求（见表1，2007年版的表1）；

d）更改了技术要求（见4.2，2007版的4.2）；

e）更改了试验方法（见第5章，2007版的第5章）；

f）更改了检验规则（见第6章，2007版的第6章）；

g）更改了标志、包装、运输、贮存和随行文件的内容（见第7章，2007版的第7章）；

h）增加了规范性附录A“回收锡及锡合金原料中锡含量的测定 碘酸钾滴定法”（见附录A）；

i）增加了规范性附录B“回收锡及锡合金原料中锡含量的测定 硝酸铅滴定法”（见附录B）；

j）增加了规范性附录C“回收锡及锡合金原料中多元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法”（见附录C）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件2007年首次发布为GB/T 21180-2007《锡及锡合金废料》，本次为第一次修订。

回收锡及锡合金原料

- 范围

本文件规定了回收锡及锡合金原料的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于回收锡及锡合金原料的回收、贸易与利用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 16487.2  进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 冶炼渣

GB 16487.7  进口废物环境保护控制标准 废有色金属

- 术语和定义

  - 下列术语和定义适用于本文件。

3.1

回收锡及锡合金原料recycled tin and tin alloy materials

## 在生产或使用过程中所产生的具备回收利用价值的锡及锡合金资源。

## 4分类

按回收锡及锡合金原料的化学成分、物理形态、存在方式分为4个大类。即：Ⅰ类回收锡及锡合金金属块原料；Ⅱ类回收含锡焊料原料；Ⅲ类回收锡及锡合金屑原料；Ⅳ类回收锡及锡合金渣、尘、泥料。

按照每类回收原料中的类别、种类/名称及化学成分来区分不同级别，各类原料具体要求见表1。

表1回收锡及锡合金原料的分类

| 分 类 |  |  | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 组 别 | 原料名称 |  |  |
| I回收锡及锡合金金属块原料 | 回收纯锡原料 | 浮法玻璃废锡料 | 1级：含锡Sn≥95%，无其他夹杂物及油污。 2级：含锡90%≤Sn＜95%，无其他夹杂物及油污。 3级：含锡80%≤Sn＜90%，无其他夹杂物及油污。 |  |
|  |  | 化学镀废锡料 |  |  |
|  | 回收锡合金原料 | 锡基合金废料 | 1级：含锡Sn≥90%，无其他夹杂物及油污。 2级：含锡70%≤Sn＜90%，无其他夹杂物及油污。 3级：含锡50%≤Sn＜70%，无其他夹杂物及油污。 |  |
|  |  | 其他合金废料 | 1级：含锡30%≤Sn≤50%，无其他夹杂物及油污。 2级：含锡10%≤Sn＜30%，无其他夹杂物及油污。 |  |
| Ⅱ回收含锡焊料原料 | 锡铅 焊料 | 重熔废料 | 1级：含锡Sn≥85%,无其他夹杂物及油污。 2级：含锡55%≤Sn＜85%,无其他夹杂物及油污。 3级：含锡25%≤Sn＜55%,无其他夹杂物及油污。 |  |
|  |  | 边角残料 |  |  |
|  | 无铅 焊料 | 重熔废料 | 1级：含锡Sn≥90%,无其他夹杂物及油污。 2级：含锡70%≤Sn＜90%,无其他夹杂物及油污。 3级：含锡45%≤Sn＜70%,无其他夹杂物及油污。 |  |
|  |  | 边角残料 |  |  |
| Ⅲ类 回收锡及锡合金屑原料 | 锡及锡合金屑 | 纯锡屑 | 1级：含锡Sn≥99%,无其他夹杂物及油污。 2级：含锡97%≤Sn＜99%,无其他夹杂物及油污。 3级：含锡95%≤Sn＜97%,无其他夹杂物及油污。 |  |
|  |  | 锡合金屑 | 1级：含锡Sn≥80%,无其他夹杂物及油污。 2级：含锡60%≤Sn＜80%,无其他夹杂物及油污。 3级：含锡40%≤Sn＜60%,无其他夹杂物及油污。 4级：含锡20%≤Sn＜40%,无其他夹杂物及油污。 |  |
| Ⅳ类 回收锡及锡合金渣、尘、泥料 | 锡渣 | 精炼渣 | 粒度≤30mm 水份≤10% | 1级:含锡Sn≥60%,无其他夹杂物及油污。 2级：含锡40%≤Sn＜60%,无其他夹杂物及油污。 3级：含锡20%≤Sn＜40%,无其他夹杂物及油污。 4级：含锡1%≤Sn＜20%,无其他夹杂物及油污。 |
|  |  | 炉 渣 | 粒度≤100mm 水份≤10% | 1级：含锡Sn≥30%,无其他夹杂物及油污。 2级：含锡15%≤Sn＜30%,无其他夹杂物及油污。 3级：含锡1%≤Sn＜15%,无其他夹杂物及油污。 |
|  |  | 湿法、电镀渣 | 粒度≤15mm 水份≤40% | 1级：含锡Sn≥80%,无其他夹杂物及油污。 2级：含锡60%≤Sn＜80%,无其他夹杂物及油污。 3级：含锡40%≤Sn＜60%,无其他夹杂物及油污。 4级：含锡5%≤Sn＜40%,无其他夹杂物及油污。 |
|  | 锡尘 | 锡尘 | 粒度≤1mm 水份≤20% | 1级：含锡Sn≥60%,无其他夹杂物及油污。 2级：含锡40%≤Sn＜60%,无其他夹杂物及油污。 3级：含锡20%≤Sn＜40%,无其他夹杂物及油污。 4级：含锡1%≤Sn＜20%,无其他夹杂物及油污。 |
|  | 锡泥 | 锡泥 | 粒度≤1mm 水份≤60% | 1级：含锡Sn≥60%,无其他夹杂物及油污。 2级：含锡40%≤Sn＜60%,无其他夹杂物及油污。 3级：含锡20%≤Sn＜40%,无其他夹杂物及油污。 4级：含锡1%≤Sn＜20%,无其他夹杂物及油污。 |
|  | 钨锡矿富集渣 | 钨锡矿富集渣 | 粒度≤1mm 水份≤40% | 含锡1%≤Sn＜20%,无其他夹杂物及油污。 |
|  | 锡箔灰 | 锡箔灰 | 粒度≤1mm，水份≤10% | 含锡8%≤Sn＜30%,无其他夹杂物及油污。 |
|  | 铜冶炼锡富集物 | 铜冶炼锡富集物 | 粒度≤1mm 水份≤30% | 含锡20%≤Sn＜40%,无其他夹杂物及油污。 |

## 5 技术要求

5.1 外观质量

回收原料的外观应干净，无明显夹杂物。

5.2 放射性污染物

回收原料中不应混有放射性物质。

5.3 危险废物

5.3.1回收原料中不应混有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等国家法规规定的危险物质。

5.3.2回收原料中不应混有医疗废物、密封容器、废弃炸弹等其他危险废物。

5.4 夹杂物

回收原料中夹杂物含量要求应符合表1的规定，其中夹杂和沾染的粉状物(粉尘、污泥、油污、结晶盐、金属氧化物、纤维末等)的质量分数应不大于1.0%。

5.5 挥发物

回收原料的挥发物中的水分应由供需双方协商。

5.6 化学成分

回收原料中锡的化学成分含量应符合表1的规定。

5.7 其他要求

5.7.1混入回收原料的国家文物，应按照国家有关规定处理。

5.7.2回收原料的形状和尺寸，本文件不作具体规定，应在不妨碍运输的情况下，由供需双方协商确定，并在订货单中注明。

5.7.3如需方有其他特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单中注明。

## 6 试验方法

6.1回收锡及锡合金原料的外观质量用目视法进行检査。

6.2各种回收锡及锡合金原料根据化学成分不同，分别按照附录A、附录B、附录C的规定进行测试。

6.3回收锡及锡合金原料中杂质的扣除方法、外形尺寸及单块重量的测量方法等及本文件中未规定的试验方法由供需双方协商确定。

6.4回收锡及锡合金原料中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染的控制按照GB 16487.2、GB 16487.7的规定进行。

## 7 检验规则

7.1检查和验收

7.1.1回收原料应由供方或第三方检验机构进行检验，应保证其质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2需方应对收到的回收锡及锡合金原料按照本文件或订货单的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应单独封存，并在收到之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样处理。

7.2组批

7.2.1回收锡及锡合金原料应成批提交检验，每批应由同一类别、同一组别、同一名称、同一级别的回收原料组成。

7.3检验项目和取样

7.3.1每批回收锡及锡合金原料的检验项目应包括：锡、铜、铁、铅、砷、锑、铋、铟、银、锌、镉、镍、钴、锗。

7.3.2回收锡及锡合金原料的取样、制样以及其他相关事宜由供需双方协商确定。

7.4 检验结果的判定

7.4.1检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.4.2回收原料的外观质量、放射性污染物、危险废物、其他要求任一项检验结果不符合要求时，则判定该批原料不符合本文件规定。

7.4.3回收原料的化学成分检验结果不合格时，应从该批原料中另取双倍份数的样品，对该不合格项目进行重复试验，重复试验结果全合格时，则判该批原料合格；否则判该批原料不符合本文件规定，由供需双方协商解决。

## 8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1标志

每批回收锡及锡合金原料应附有标签，其上注明：

a)供方名称；

b)回收锡及锡合金原料名称；

c)锡含量；

d)批号；

e)毛重及净重；

f)本文件编号。

8.2包装

8.2.1经供需双方协商确定，回收锡及锡合金原料可以打包或压块等便于搬运的方式供货，锡及锡合金屑原料、锡渣、锡尘、锡泥等应包装后交货。

8.2.2回收锡及锡合金原料的其他包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定，并在订货单中注明。

8.3运输和贮存

8.3.1不同类别的回收锡及锡合金原料在运输过程中不应混装。

8.3.2回收原料在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品，也不应用以上物品污染的装卸工具装运，有特殊要求时，应有防雨、防雪、防火设施。

8.4随行文件

每批回收锡及锡合金原料应附有随行文件，其中除应包括供方信息、锡及锡合金回收资源信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a） 质量保证书：

——原料特点（主要工艺来源）；

——原料类别、组别、级别；

——原料供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

b）批量或批号；

c）	检验日期；

d）	检验员签章或盖章；

e）	发货日期；

f）	原料搬运、使用、贮存方法等；

## 9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出以下内容：

- 回收锡及锡合金原料名称；

- 类别、组别、级别、供应状态；

- 毛重或净重；

- 本文件编号；

- 本文件中供需双方协商确定的其他特殊要求。

- 其他。

附  录  A

（规范性）

回收锡及锡合金原料中锡含量的测定 碘酸钾滴定法

A.1 方法提要

## 试料以锌粉－氢氧化钠熔融，盐酸浸取，用铁粉置换分离铜、锑、砷、钨等干扰元素，用铝粒将四价锡还原为二价锡，以淀粉作指示剂，用碘酸钾标准溶液滴定溶液滴定至试液为浅蓝色为终点。适用于回收锡及锡合金原料中渣样中锡含量的测定，测定范围：1.00%～80.00%，为仲裁方法。

A.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

A.2.1铁粉(wFe≥98.0%)。

A.2.2铝粒(wAl＞99.9%、wSn＜0.001%，每粒约0.5g～1.0 g)。

A.2.3氯化钠。

A.2.4锌粉（wZn＞99.5%、wSn＜0.001%，粒度为0.074 mm～0.18 mm）。

A.2.5氢氧化钠。

A.2.6盐酸(7+5)。

A.2.7过氧化氢（30%）。

A.2.8三氯化铁溶液（500 g/L)。

A.2.9碘化钾溶液（100 g/L）：用氢氧化钠溶液（1 g/L）配制。

A.2.10饱和碳酸氢钠溶液：称取200 g碳酸氢钠置于2 L烧杯中，加入1 L水，搅拌均匀，煮沸5 min驱除氧气，冷却后使用。

A.2.11碘酸钾标准滴定溶液[c1/6KIO3≈0.01 mol/L]，按照a）进行配制，按照c)、d)进行标定：

a）配制：称取3.57 g碘酸钾、10g无水碳酸钠于1000 mL烧杯中，加入500 mL水，低温加热至完全溶解，加入36 g碘化钾，搅拌至溶解完全，冷却，用水稀释至10 L，混匀，放置14天后使用。

b)配制：称取1.0g金属锡（wSn≥99.99%），精确至0.0001 g，置于400 mL烧杯中，加入200 mL盐酸（A.2.6），盖上表面皿，低温加热至溶解完全，加入2滴过氧化氢(A.2.7)，加热煮沸5 min，冷却。用水吹洗表面皿并移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.001 g锡。

c）还原装置中使用还原台时的标定：分别移取8份25.00 mL（A.2.11b）所述的锡标准溶液，置于300 mL锥形瓶中，加入1 g铁粉(A.2.1)、80 mL盐酸(A.2.6)、20 mL水，根据还原装置示意图（图A.1），用橡皮塞塞紧瓶口，低温加热至溶解完全，取下，稍冷，加入2g铝粒(A.2.2)。充分摇动锥形瓶至大部分金属铝溶解，剩余少量铝时，加热煮沸至试液产生大气泡1 min。在二氧化碳气体保护下，将锥形瓶置于流水中冷却至室温。取下锥形瓶的橡皮塞，用另一个干净的橡皮塞塞紧盛有试液的锥形瓶口。取下锥形瓶的橡皮塞，于试液中加入5 mL淀粉溶液(A.2.14)，用碘酸钾标准滴定溶液滴定至浅蓝色为终点。随同做空白试验。

d)还原装置中使用盖氏漏斗时的标定：分别移取8份25.00mL锡标准溶液（A.2.11b），置于300 mL锥形瓶中，加入1 g铁粉(A.2.1)、80 mL盐酸(A.2.6)、20 mL水，将锥形瓶置于电热板上，低温加热使锡完全溶解，取下稍冷，加入1 g铝粒(A.2.2)，充分摇动至大部分金属铝溶解后，再补加约0.5 g铝粒(A.2.2)，用连接盖氏漏斗的橡皮塞塞紧瓶口，在盖氏漏斗中加入碳酸氢钠饱和溶液(A.2.10)至1/2体积处，充分摇动，待反应至剩余少量金属铝时，低温加热煮沸至试液产生大气泡1 min，置于流水中冷却至室温。在冷却过程中，应随时注意补充碳酸氢钠饱和溶液，以隔绝空气。取下盖氏漏斗的橡皮塞，用另一个干净的橡皮塞塞紧盛有试液的锥形瓶口。取下锥形瓶的橡皮塞，于试液中加入5 mL淀粉溶液(A.2.14)，用碘酸钾标准滴定溶液滴定至浅蓝色为终点。随同做空白试验。

A.2.12碘酸钾标准滴定溶液[c(1/6KIO3)≈0.05mol/L]，按照a）进行配制，按照b)、c)进行标定：

- 配制：称取18g碘酸钾、10g无水碳酸钠于1000 mL烧杯中，加入500 mL水，低温加热至完全溶解，加入90g碘化钾，搅拌至溶解完全，冷却。用水稀释至10 L，混匀，放置14天后使用。

- 还原装置中使用还原台时的标定：称取0.12 g金属锡(wSn≥99.99%)，精确至0.0001 g，置于300 mL锥形瓶中，加入1 g铁粉(A.2.1)、80 mL盐酸(A.2.6)、20 mL水，根据还原装置示意图（图A.1），用橡皮塞塞紧瓶口，低温加热至溶解完全，取下，稍冷，加入2 g铝粒(A.2.2)。充分摇动锥形瓶至大部分金属铝溶解，剩余少量铝时，加热煮沸至试液产生大气泡1 min。在二氧化碳气体保护下，将锥形瓶置于流水中冷却至室温。取下锥形瓶的橡皮塞，用另一个干净的橡皮塞塞紧盛有试液的锥形瓶口。取下锥形瓶的橡皮塞，于试液中加入5 mL淀粉溶液(A.2.13)，用碘酸钾标准滴定溶液滴定至浅蓝色为终点。随同做空白试验。

- 还原装置中使用盖氏漏斗时的标定：称取0.12 g金属锡(wSn≥99.99%)，精确至0.0001 g，置于300 mL锥形瓶中，加入1 g铁粉(A.2.1)、80 mL盐酸(A.2.6)、20 mL水，将锥形瓶置于电热板上，低温加热使锡完全溶解，取下稍冷，加入1 g铝粒(A.2.2)，充分摇动至大部分金属铝溶解后，再补加0.5 g铝粒(A.2.2)，用连接盖氏漏斗的橡皮塞塞紧瓶口，在盖氏漏斗中加入碳酸氢钠饱和溶液(A.2.10)至1/2体积处，充分摇动，待反应至剩余少量金属铝时，低温加热煮沸至试液产生大气泡1 min，置于流水中冷却至室温。在冷却过程中，应随时注意补充碳酸氢钠饱和溶液，以隔绝空气。取下盖氏漏斗的橡皮塞，用另一个干净的橡皮塞塞紧盛有试液的锥形瓶口。取下锥形瓶的橡皮塞，于试液中加入5 mL淀粉溶液(A.2.13)，用碘酸钾标准滴定溶液滴定至浅蓝色为终点。随同做空白试验。

按公式(A.1)计算碘酸钾标准滴定溶液的浓度：

…………………………………(A.1)

式中：

c ── 碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m1 ──金属锡的质量，单位为克（g）；

V2──标定时，滴定金属锡所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1──标定时，滴定空白溶液所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

59.355 ── 锡（1/2 Sn）的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

平行标定8份，标定所消耗碘酸钾标准溶液的体积极差值应不大于0.10 mL，取其平均值，否则重新标定。

- A.2.13淀粉溶液(5 g/L)：称取5 g可溶性淀粉置于1000 mL烧杯中，加200 mL水，调成浆状，搅拌下加入200 mL氢氧化钠溶液(25 g/L)，搅拌溶解，加入600 mL水，混匀。

A.2.14混合淀粉溶液(5 g/L)：称取5 g可溶性淀粉置于1000 mL烧杯中，加200 mL水，调成浆状，搅拌下加入200 mL氢氧化钠溶液(25 g/L)，搅拌溶解，此溶液为溶液A。称取加入300 g碘化钾和300 g硫氰酸钾置于盛有约500 mL蒸馏水的1000 mL烧杯中，用玻棒搅拌溶解后与溶液A混合并稀释至1000 mL，混匀。

标引序号说明：

1－橡皮塞；　 　2、3－玻璃管；   　4－橡皮管；　   5－300mL锥形瓶

图A.1 还原装置示意图

A.3样品

A.3.1样品粒度应不大于0.15mm。

A.3.2样品应在100℃～105℃烘箱中烘烤，并置于干燥器中冷却至室温备用，具体烘干时间见表A.1。

表A.1 样品烘干时间表

| 样品名称 | 烘干时间 h |
| --- | --- |
| 锡泥、锡渣、氢氧化锡等回收锡及锡合金原料 | 4 |
| 其他 | 2 |

A.4试验步骤

A.4.1试料

按表A.2称取样品（4.3），精确至0.0001 g。

表A.2试料量及碘酸钾标准滴定溶液表

| 质量分数 % | 试料量 g | 碘酸钾标准滴定液 |
| --- | --- | --- |
| 1.00～8.00 | 0.3～0.5 | 4.2.11 |
| ＞8.00～80.00 | 0.15～0.3 | 4.2.12 |

A.4.2测定次数

平行地进行两次测定，取其平均值。

A.4.3空白试验

随同试料做空白试验。

A.4.4 测定

A.4.4.1  熔融

A.4.4.1.1将试料（A.4.1）置于预先垫有2.0 g锌粉（A.2.4）的5 mL刚玉坩埚（或瓷坩埚）中，摇散试料，加入1.0 g氢氧化钠（A.2.5）覆盖试料，再覆盖1.5 g锌粉（A.2.4）、1 g氯化钠（A.2.3），移入已升温至650℃的马弗炉中，升温至700℃熔融15 min，取出，冷却。

A.4.4.1.2当试料中含锑量＞2.0 mg，铜量＞5 mg，含砷量＞10 mg，含三氧化钨量＞15 mg，需先按A.4.4.2进行杂质分离；否则无需分离砷、锑、铜、钨，直接按A.4.4.3—A.4.4.5进行。

A.4.4.2 分离砷、锑、铜、钨

A.4.4.2.1将坩埚移入250 mL烧杯中，加入70 mL盐酸（A.2.6），10 mL三氯化铁溶液（A.2.8），盖上表面皿，低温加热至熔块溶解完全，取下稍冷。

A.4.4.2.2 加入1.5g铁粉（A.2.1），摇动至铁粉溶解完全（此时三氯化铁颜色褪尽），低温煮沸1 min，取下，稍冷(不低于80℃)，加入1 g铁粉（A.2.1），摇动1 min，低温煮沸1 min，取下，稍冷(不低于80℃)，再加入0.5 g铁粉（A.2.1），摇动1 min，[若铁粉溶解完全，需补加0.5 g铁粉（A.2.1)]，用5 mL盐酸（A.2.6）洗涤表面皿和坩埚，洗涤后将坩埚移入承接滤液的300 mL锥形瓶中。趁热用垫有脱脂棉和纸浆的漏斗过滤，用盐酸（A.2.6）洗涤烧杯5次，垫有脱脂棉和纸浆的漏斗不少于8次，总体积控制在120 mL内。将承接滤液的300 mL锥形瓶加热煮沸后流水中通入二氧化碳气体1 min。当铜含量大于15 mg时，按A.4.4.2.3—A.4.4.5操作，铜含量不大于15mg时，直接按A.4.4.4—A.4.4.5操作。

A.4.4.2.3将漏斗中脱脂棉和纸浆转入原烧杯中，加入40 mL盐酸（A.2.6），盖上表面皿，加热至残渣溶解，取下稍冷，滴加过氧化氢（A.2.7）至有淡黄色，加热3 min，取下稍冷，用少量盐酸（A.2.6）冲洗表面皿和杯壁，加入1 g铁粉（A.2.1），摇动至铁粉溶解完全（此时淡黄色褪尽），低温煮沸1 min，取下稍冷(不低于80℃)，加入1 g铁粉（A.4.1），摇动1 min，低温煮沸1 min，取下稍冷(不低于80℃)，(若铁粉溶解完全，需补加0.5 g铁粉（A.4.1），用少量盐酸（A.2.6）洗涤表面皿，趁热用垫有脱脂棉和纸浆的漏斗过滤，用盐酸（A.2.6）洗涤烧杯5次，垫有脱脂棉和纸浆的漏斗不少于6次，前后两次分离总体积控制在130 mL内。将承接滤液的300 mL锥形瓶加热煮沸至反应完全，将锥形瓶置于流水中通入二氧化碳气体1 min，以下按A.4.4.4—A.4.4.5操作。

A.4.4.3溶解

将坩埚移入预先加有1 g铁粉（A.2.1）、1滴碘化钾溶液（A.2.9）、120 mL盐酸（A.2.6）的300 mL锥形瓶中（若试料中含钨，加入20 mL浓磷酸，生成磷酸钨化合物，掩蔽钨），用还原装置图中的橡皮塞塞紧试液瓶口，低温加热至溶解完全，取下稍冷。滴加2滴过氧化氢（A.2.7），加热煮沸至反应完全（溶液有大气泡产生），将锥形瓶置于流水中通入二氧化碳气体1 min。

A.4.4.4 还原

使用还原装置时按下述步骤进行：加入2.0 g铝粒（A.2.2），充分摇动锥形瓶，待剧烈反应过后剩余少量铝时，低温加热煮沸至大气泡产生，在二氧化碳气保护下，将锥形瓶置于流水中冷却至室温。以下按A.4.4.5步骤进行操作。

使用盖式漏斗时按下述步骤进行：将坩埚移入预先加有1滴碘化钾溶液（A.2.9）、120 mL盐酸（A.2.6）的500 mL锥形瓶中，加热煮沸至反应完全（溶液有大气泡产生），取下于流水中稍冷，加入2.0 g铝粒（A.2.2），连接盖式漏斗橡皮塞塞紧瓶口，在盖式漏斗中加入饱和碳酸氢钠溶液（A.2.10）至1/2体积处，充分摇动，待反应至剩余少量铝时，低温加热煮沸至反应完全（溶液有大气泡产生），置于流水中冷却至室温，以下按A.4.4.5进行。

A.4.4.5滴定

取下锥形瓶，立即塞上橡皮塞，移至滴定台。于试液中加入5 mL淀粉溶液(A.2.13），用碘酸钾标准滴定溶液（A.2.11或A.2.12）滴定至试液呈浅蓝色为终点。

注：试料中含铜1%以上的样品，于滴定试液中加入10 mL淀粉溶液(A.2.14），充分摇匀后放置30 s，用碘酸钾标准滴定溶液（A.2.11或A.2.12）滴定至试液呈浅蓝色为终点。

A.5 试验结果的处理

锡含量以质量分数wSn计，按公式（A.2）计算：

………………………(A.2)

式中：

c ── 碘酸钾（1/6KIO3）标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V4── 滴定试料溶液消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3 ── 滴定空白试验溶液消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m2 ── 试料的质量，单位为克（g）；

59.355 ── 锡（1/2 Sn）的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示到小数点后2位。

附  录  B
 （规范性）

回收锡及锡合金原料中锡含量的测定 硝酸铅滴定法

B.1方法提要

试料用少量盐酸加稀硝酸分解，在pH 1～4，以EDTA络合锡（Ⅳ）等金属离子，加入氟化铵定量地释放出与锡络合的EDTA，再调节pH 5～6，以二甲酚橙为指示剂，用硝酸铅溶液滴定过量的EDTA，用硝酸铅标准溶液滴定至紫红色为终点。适用于回收锡及锡合金原料中金属样中锡含量的测定，测量范围：20.00%～99.00%。

B.2试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682的分析实验室用水。

B.2.1盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

B.2.2硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

B.2.3 硝酸（1+2）。

B.2.4氟化铵溶液（200 g/L）。

B.2.5 氯化钠溶液（50 g/L）。

B.2.6六次甲基四胺溶液（300 g/L)。

B.2.7 氨水(3%V/V）。

B.2.8乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液（0.2 mol/L）：称取74.4 g乙二胺四乙酸二钠于2000 mL烧杯中，加入200 mL水，加热溶解，冷却至室温，用水稀释至1 L，混匀。

B.2.9  硝酸铅标准滴定溶液{c[Pb(NO3)2]≈0.03mol/L}，按如下步骤进行配制和标定：

a)配制：称取10 g硝酸铅于2 L烧杯中，加入200 mL水，微热溶解，溶解完全后，取下，冷却至室温，用水移入1 L 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

b)标定：称取0.1200 g金属锡（wSn≥99.99%）置于500 mL锥形瓶中，加入0.5 mL～1.5 mL盐酸(B.2.1)、10 mL～12 mL硝酸（B.2.2），微热分解，试料分解完全后，加入10 mL氯化钠溶液（B.2.5）煮沸，加入10 mL EDTA溶液（B.2.9）。加热至沸，取下稍冷，在摇动下，缓慢加入100 mL氨水（B.2.7），再加热煮沸3 min，置于流水中冷却至室温。加入50 mL六次甲基四胺溶液（B.2.6）调节试液pH至5～6（以精密pH试纸检查），加入2滴二甲酚橙溶液(B.2.8)，用硝酸铅标准滴定溶液（B.2.8）滴定至紫红色（不计数），立即加入10 mL氟化铵溶液（B.2.4），混匀，加热至60℃左右，用硝酸铅标准滴定溶液滴定（B.2.8）至紫红色为终点，记录体积V1，随同实验做空白实验。

按公式（B.1）计算硝酸铅标准滴定溶液的浓度C。

………………………(B.1)

式中：

c——硝酸铅标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（ mol/L ）；

V2——滴定锡所消耗的硝酸铅标准滴定溶液的体积，单位为毫升（ mL ）；

V1——滴定空白试液所消耗的硝酸铅标准滴定溶液的体积，单位为毫升（ mL ）；

m—— 称取锡的质量，单位为克（ g ）；

118.7 ── 锡的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol ）。

平行标定4份，消耗硝酸铅标准溶液的极差值不大于0.1 mL时，取其平均值，否则重新标定。

B.2.8 二甲酚橙溶液（5 g/L）。

B.3样品

试样粒度应不大于0.15 mm。

B.4 试验步骤

B.4.1 试料

称取0.10～0.20 g样品，精确至0.0001 g。

B.4.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

B.4.3 空白试验

随同试料做空白试验。

B.4.4 测定

B.4.4.1  分解

将试料（B.4.1）置于500 mL锥形瓶中，加入0.5 mL～1.5 mL盐酸(B.2.1)、10 mL～12 mL硝酸（B.2.2），微热分解，试料分解完全后，加入10 mL氯化钠溶液（B.2.5）煮沸，加入10 mLEDTA溶液（B.2.9）。加热至沸，取下稍冷，在摇动下，缓慢加入100 mL氨水（B.2.7），再加热煮沸3 min，置于流水中冷却至室温。

B.4.4.2滴定

加入50 mL六次甲基四胺溶液（B.2.6）调节试液pH至5～6（以精密pH试纸检查），加入2滴二甲酚橙溶液(B.2.8)，用硝酸铅标准滴定溶液（B.2.8）滴定至紫红色（不计数），立即加入10 mL氟化铵溶液（B.2.4），混匀，加热至60℃左右，用硝酸铅标准滴定溶液滴定（B.2.8）至紫红色为终点，记录体积V1，随同实验做空白实验。

B.5 试验数据处理

锡含量以质量分数wSn计，按公式（B.2）计算：

…………………………………………(B.2)

式中：

c——硝酸铅标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V4——滴定试料溶液消耗的硝酸铅标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3—— 滴定空白试验溶液消耗硝酸铅标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m—— 试料的质量，单位为克（g）；

118.7 ——锡的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示到小数点后2位。

附  录  C
 （规范性）

回收锡及锡合金原料中多元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

C.1方法提要

试料以过氧化钠覆盖，于马弗炉中650℃熔融10 min，再以盐酸、硝酸溶解，在酸介质中，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定各元素发射强度，按工作曲线法计算各元素的质量分数。适用于回收锡及锡合金原料中铜、铁、铅、砷、锑、铋、铟、银、锌、镉、镍、钴、锗、锡含量的测定。铜、铁、铅、砷测定范围为0.05%～10.00%，锑、铋测定范围为0.05%～5.00%，铟、银、锗测定范围为0.01%～1.00%，锌、镉、镍、钴测定范围为0.05%～2.00%，锡测定范围为0.50%～3.00%。

C.2试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

C.2.1过氧化钠。

C.2.2硝酸（ρ =1.42 g/mL）。

C.2.3盐酸（ρ =1.19 g/mL）。

C.2.4铜、铁、铅、砷、锑、铋、铟、银、锌、镉、镍、钴、锗、锡的单元素标准贮存溶液：市售有证标准溶液，质量浓度为1000μg/mL。

C.2.5混合标准溶液：移取10.00 mL铜、铁、铅、砷、锑、铋、铟、银、锌、镉、镍、钴、锗、锡的单元素标准贮存溶液（C.2.4）于100 mL容量瓶中，加入20 mL盐酸（C.2.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含铜、铁、铅、砷、锑、铋、铟、银、锌、镉、镍、钴、锗、锡各100 μg。

## C.3仪器设备

C.3.1电感耦合等离子体原子发射光谱仪。仪器应满足以下条件：

——波长在200 nm以下元素测试信号稳定。

——分辨率小于0.005 nm（200 nm处）。

——精密度：用1.0 μg/mL的铜标准溶液测量发射强度10次，其相对标准偏差不超过2.0%。

C.3.2各元素推荐的分析线见表C.1。

表C.1  各元素的推荐谱线

| 元素 | 波长λ nm | 元素 | 波长λ nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 324.75 | Fe | 238.20 |
| Pb | 220.35 | As | 188.98 |
| Sb | 217.58 | Bi | 223.06 |
| In | 303.94 | Ag | 328.06 |
| Zn | 213.85 | Cd | 226.50 |
| Ni | 230.29 | Co | 237.86 |
| Ge | 219.87 | Sn | 189.99 |

## C.4  样品

C.4.1样品粒度应不大于0.15 mm。

C.4.2样品应在100℃～105℃烘箱中烘2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

## C.5试验步骤

C.5.1试料

称取0.10 g样品，精确至0.0001 g。

C.5.2平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

C.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

C.5.4分析试液的制备

C.5.4.1 铜、铁、铅、砷、锑、铋、铟、银、锌、镉、镍、钴、锡分析试液的制备

将试料（C.5.1）置于5 mL高铝坩埚中，覆盖1.0 g 过氧化钠（C.2.1），于马弗炉650℃熔融10 min。取出冷却，用水清洗坩埚底部，将坩埚置于预先加入了30 mL水的200 mL烧杯中，立即盖上表面皿，静置待反应不再剧烈，加入15 mL盐酸（C.2.3）和5 mL硝酸（C.2.2），于电炉上120℃加热至试料分解完全，取下冷却至室温。用镊子取出坩埚并用蒸馏水清洗，将试液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

C.5.4.2锗分析试液的制备

将试料（C.5.1）置于5 mL高铝坩埚中，覆盖1.0 g 过氧化钠（C.2.1），于马弗炉650℃熔融10 min。取出冷却，用水清洗坩埚底部，将坩埚置于预先加入了30 mL水的200 mL烧杯中，立即盖上表面皿，于电炉上120℃加热10 min，取下冷却至室温。加入15 mL盐酸（C.2.3）和5 mL硝酸（C.2.2），静置5 min，用镊子取出坩埚并用蒸馏水清洗，将试液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

含量为＞0.01%～1.00%的元素全量测定；含量为＞1.00%～10.00%的元素，按表C.2分取试液并补加盐酸、硝酸于相应容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀后测定。

表C.2 试液分取体积及所选的标准曲线

| 质量分数 % | 分取试液体积 mL | 补加盐酸（C.2.3）体积mL | 补加硝酸（C.2.2）体积mL | 试液定容体积 mL | 标准曲线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＞0.05～1.00 | 全量 | — | — | — | 标准曲线I |
| ＞1.00～10.00 | 5 | 7.5 | 2.5 | 50 | 标准曲线II |

C.6系列标准溶液的制备

C.6.1  标准曲线I

分别称取1.0 g 过氧化钠（C.2.1）于8个预先加入了30 mL水、15 mL盐酸（C.2.3）和5 mL硝酸（C.2.2）的200 mL 烧杯中，搅拌溶解完全后移入一组100mL容量瓶中。依次加入0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL混合标准溶液（C.2.5），用水稀释至刻度，混匀。上述标准溶液中铜、铁、铅、砷、锑、铋、铟、银、锌、镉、镍、钴、锗、锡元素浓度均依次为0、0.50µg/mL、1.00 µg/mL、2.00 µg/mL、4.00 µg/mL、6.00 µg/mL、8.00 µg/mL、10.00 µg/mL。

C.6.2  标准曲线II

在一组100mL容量瓶中，分别加入30 mL水、15 mL盐酸（C.2.3）和5 mL硝酸（C.2.2）。再依次加入0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL混合标准溶液（C.2.5），用水稀释至刻度，混匀。上述标准溶液中铜、铁、铅、砷、锑、铋、铟、银、锌、镉、镍、钴、锗、锡元素浓度均依次为0、0.50µg/mL、1.00 µg/mL、2.00 µg/mL、4.00 µg/mL、6.00 µg/mL、8.00 µg/mL、10.00 µg/mL。

C.7  测定

根据元素含量，选择系列标准溶液（C.6.1或C.6.2），于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在推荐的波长处，测定系列标准溶液（C.6）中各元素的发射强度。分别以待测元素的质量浓度为横坐标、发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。工作曲线线性相关系数应≥0.999。

## C.8  试验数据处理

各元素含量以质量分数wx计，按公式（C.1）计算：

………………………………（1）

式中：

x——待测元素：铜、铁、铅、砷、锑、铋、铟、银、锌、镉、镍、钴、锗、锡；

ρx——试液中各待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中各待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

当质量分数为0.05%～1.00%时，计算结果表示到小数点后3位；当质量分数为＞1.00%～10.00%时，计算结果表示到小数点后2位。