标准征求意见汇总处理表

标准名称：金属基封严复合粉末中聚苯酯含量的测定 重量法                          共 1 页 

负责起草单位： 北矿新材科技有限公司
承办人：  刘通           电话： 18610082161      填写时间： 2025 年 9 月 16 日

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备 注

	1
	封面
	英文名称polymer修改为polybenzoate
	全国有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	2
	1 范围
	将“材料的聚苯酯含量”修改为“封严复合粉末的聚苯酯含量”
	全国有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	3
	3 术语和定义
	删除英文翻译
	自贡长城表面工程技术有限公司
	采纳
	

	4
	5 仪器设备
	5.1将“室温~600℃”改为“室温~1000℃”
	全国有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	5
	5 仪器设备
	5.2修改为“显示分度值为0.0001g”
	安捷伦科技(中国)有限公司
	采纳
	

	6
	5 仪器设备
	5.3明确坩埚体积
	株洲硬质合金集团有限公司
	采纳
	

	7
	7 试验步骤
	7.2平行试验补充“，取其平均值”
	全国有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	8
	7 试验步骤
	7.3将M均修改为m
	中石化江钻石油机械有限公司
	采纳
	

	9
	7 试验步骤
	7.3.1将“电阻炉温度设置为200℃，烧蚀时间为2h”修改为“于200℃下烧蚀2h”
	国合通用（青岛）测试评价有限公司
	采纳
	

	10
	7 试验步骤
	7.3.6将“冷却至室温后取出，称重试料+刚玉坩埚的总质量M3”修改为“冷却至室温后取出，烘干至恒重，烘干后质量即为m3”
	国合通用（青岛）测试评价有限公司
	采纳
	

	11
	8 计算与结果
	将公式简化
	自贡长城表面工程技术有限公司
	采纳
	

	12
	8 计算与结果
	将“计算结果保留2位小数”修改为“计算结果保留至小数点后2位”
	有研粉末新材料（合肥）有限公司
	采纳
	

	13
	9.1重复性
	将“重复性限（r）按附录中表A.1的数据采用线性内插法求得”修改为“重复性限（r）采用线性内插法求得，原始数据件附录中表A.1”
	国标（北京）检验认证有限公司
	采纳
	

	14
	9.2 再现性
	将“再现性限（R）按附录中表A.1的数据采用线性内插法求得”修改为“再现性（R）采用线性内插法求得，原始数据件附录中表A.1”
	国标（北京）检验认证有限公司
	采纳
	

	15
	10 试验报告
	删除“b）使用的方法”
	中石化江钻石油机械有限公司
	采纳
	


说明： 发送“征求意见稿”的单位数：11个。


收到“征求意见稿”后，回函的单位数：11个。


收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：8个。


没有回函的单位数：0个。

注：本页不足填写意见时，可以附页。



