202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

稀土硅铁合金及镁硅铁合金

化学分析方法

第2部分：钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛含量的测定

Chemical analysis methods of rare earth ferrosilicon alloy and rare earth ferrosilicon magnesium alloy

Part 2: Determination of calcium, magnesium, manganese, aluminum, barium, antimony, bismuth, strontium, phosphorus and titanium contents

（送审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCS H 14

GB/T 16477.2—202X

代替GB/T 16477.2—2010

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 16477《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法》的第2部分，GB/T 16477已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土总量、十五个稀土元素含量的测定；

——第2部分：钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛含量的测定；

——第3部分：氧化镁含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第4部分：硅量的测定；

——第5部分：钛量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法。

本文件代替GB/T 16477.2-2010《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第2部分：钙、镁、锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》，与GB/T 16477.2-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了方法的适用范围及测定范围，增加了仲裁方法的规定（见1，2010年版的1）；

- 增加了“规范性引用文件”“术语及定义”章节（见2、3）；

- 增加了对分析中试剂和用水的说明（见4.2）；

- 更改了方法1的试剂，增加了铝、钡、锑、铋、锶、磷、钛标准贮存溶液的配制及混合标准溶液的配制（见4.2，2010年版的3）；

- 更改了方法1的仪器设备的要求（见4.3，2010年版的4）；

- 更改了方法1的推荐分析谱线波长（见表2，2010年版的表3）

- 更改了方法1的分析试液制备步骤及分取定容体积（见4.5.4,2010年版的6.4）；

- 更改了方法1的系列标准溶液的配制步骤（见4.5.5，2010年版6.5）；

- 增加了方法1的工作曲线的绘制和空白试液的测定步骤（见4.5.6，2010年版的6.6）；

- 更改了方法1的精密度部分描述，将“允许差”更改为“再现性”（见4.7.2 ，2010年版的8.2）；

- 删除了质量保证和控制章节（2010年版的9）；

- 增加了方法2：EDTA滴定法测定镁含量（见5）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土新材料技术研发中心、钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司。

本文件主要起草人：常诚、张慧珍、范小龙、王晓佳、乔宇、杨帆、姚媛芳、胡梦桥、董三力、赵霞、孙二凤、栗生辰、胡改霞、赵艳、龙学梅、牟迪、唐晓林、王东杰、艾凤革、杨丹莹、陈彦孜、李业廷、温斌。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1997年首次发布为YB/T 2503-1977，1996年第一次修订为GB/T 16477.2-1996，2010年第二次修订为GB/T 16477.2-2010；

——本次为第三次修订。

引  言

稀土硅铁合金和稀土镁硅铁合金是重要的稀土合金材料。在这些合金中，稀土元素发挥着精炼、脱硫以及中和低熔点有害杂质的关键作用。稀土硅铁合金在钢铁工业中应用广泛，主要用于去除钢水中的氧、硫、氮、砷等有害元素，同时也是制备球化剂、蠕化剂和孕育剂的基础原料，在钢铁生产中作为添加剂和合金剂使用。稀土镁硅铁合金则是一种优良的孕育剂、蠕化剂和变质剂，具备显著的脱氧和脱硫能力。化学成分是评价稀土铁合金产品质量的核心指标。建立科学、准确的化学成分分析方法标准为稀土硅铁合金和稀土镁硅铁合金产品的质量检验提供了严谨、规范的技术依据，也将进一步推动相关产品的生产与贸易发展。

本系列标准GB/T 16477《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法》重点针对稀土硅铁合金及镁硅铁合金的稀土总量、非稀土杂质的检测，共由5个部分构成。

——第1部分：稀土总量、十五个稀土元素含量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法测定稀土硅铁合金及镁硅铁合金中稀土总量、十五个稀土元素含量的方法。

——第2部分：钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛含量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法测定稀土硅铁合金及镁硅铁合金中钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛含量的测定方法及EDTA滴定法测定镁含量的方法。

——第3部分：氧化镁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法测定稀土硅铁合金及镁硅铁合金中镁含量的方法。

——第4部分：硅量的测定。目的在于建立氟硅酸钾沉淀酸碱滴定法及高氯酸脱水重量法测定稀土硅铁合金及镁硅铁合金中硅含量的方法。

——第5部分：钛量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法测定稀土硅铁合金及镁硅铁合金中钛元素含量的方法。

上述各个部分标准按稀土金属及其氧化物生产与贸易中常规的检测元素依次设立，各部分包括一种或多种检测方法，分别明确了适用范围、试剂材料与试验设备的选择，规范试验步骤，并经过多家实验室多次试验和验证给出精密度数据，为稀土硅铁合金及镁硅铁合金品质核查建立严谨、规范的标准化工作基础。

GB/T 16477.2自发布以来历经两次修订。随着生产工艺的进步及新产品标准的颁布实施，稀土硅铁及镁硅铁的成分与指标要求逐步细化。本文件致力于完善稀土硅铁及镁硅铁产品的分析测试技术与标准体系。根据行业新需求与市场变化，新增了电感耦合等离子体（ICP）光谱仪测定铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛的方法，同时增补EDTA滴定法测定镁含量。修订后的标准全面覆盖现有稀土硅铁合金及镁硅铁合金产品中钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛等关键元素的指标要求，为产品化学成分测定提供多元化方法，具备良好的可操作性。该标准为稀土硅铁产品的制造工艺控制及贸易活动提供了更完善的技术支撑。

稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法

第2部分：钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛含量的测定

- 范围

本文件描述了稀土硅铁合金及镁硅铁合金中钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛含量的测定方法。

本文件适用于稀土硅铁合金及镁硅铁合金中钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛含量的测定。

本文件共包含2个方法：电感耦合等离子体发射光谱法（方法1）、EDTA滴定法（方法2）。方法1测定范围见表1；方法2测定范围：镁：5.00%～30.00%。

当本文件中镁测定范围5.00%～30.00%出现重叠时，以方法2作为仲裁方法。

表1 测定范围

| 测定元素 | 质量分数 % | 测定元素 | 质量分数 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 钙 | 0.50 ~ 6.00 | 锑 | 0.10 ~ 3.50 |
| 镁 | 0.20 ~ 30.00 | 铋 | 0.10 ~ 1.00 |
| 锰 | 0.50 ~ 10.00 | 锶 | 0.10 ~ 5.00 |
| 铝 | 0.30 ~ 2.50 | 磷 | 0.010 ~ 0.50 |
| 钡 | 0.10 ~ 10.00 | 钛 | 0.10 ~ 5.00 |

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJG 768   发射光谱仪

- 术语和定义

本文件中没有需要界定的术语和定义。

- 电感耦合等离子体发射光谱法（方法1）

## 4.1 方法提要

试料经硝酸和氢氟酸分解，高氯酸冒烟驱尽氟，在盐酸介质中用电感耦合等离子体发射光谱仪在选定波长处测定钙、镁、锰、铝、钡、锑、铋、锶、磷和钛含量。

## 4.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。液体试剂均保存于塑料瓶中，优先使用有证标准溶液。

4.2.1 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

4.2.2 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

4.2.3 氢氟酸（ρ=1.15 g/mL）。

4.2.4 高氯酸（ρ=1.66 g/mL）。

4.2.5 盐酸（1+1）。

4.2.6 硝酸（1+1）。

4.2.7 硫酸（1+1）。

4.2.8 硫酸（1+9）。

4.2.9 钙标准贮存溶液：称取0.139 9 g经850 ℃灼烧0.5 h并在干燥器中冷却至室温的氧化钙（w≥99.99%），置于150 mL烧杯中，加入少量水润湿，加入10 mL盐酸（4.2.5）溶解，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钙。

4.2.10 镁标准贮存溶液：称取0.165 8 g经850 ℃灼烧0.5 h并在干燥器中冷却至室温的氧化镁（w≥99.99%），置于150 mL烧杯中，加入少量水润湿，加入10 mL盐酸（4.2.5）溶解，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镁。

4.2.11 锰标准贮存溶液：称取0.158 2 g在105 ℃烘1 h并在干燥器中冷却至室温的二氧化锰（w≥99.99%），置于150 mL烧杯中，加入少量水润湿，加入10 mL盐酸（4.2.5），5 mL硝酸（4.2.6）加热使之溶解完全后，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

4.2.12 铝标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属铝（w≥99.95%）于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL盐酸（4.2.5），低温加热溶解，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铝。

4.2.13 钡标准贮存溶液：称取0.143 7 g在105 ℃烘1 h并在干燥器中冷却至室温的基准碳酸钡，置于150 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（4.2.5）溶解，低温加热煮沸驱尽二氧化碳，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钡。

4.2.14 锑标准贮存溶液：称取0.1000 g金属锑（w≥99.99%）于150 mL烧杯中，加少量水湿润，加入10 mL盐酸（4.2.5），5 mL硝酸（4.2.6）加热使之溶解完全后，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg锑。

4.2.15 铋标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属铋（w≥99.99%）于150 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（4.2.6）加热溶解，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铋。

4.2.16 锶标准贮存溶液：称取0.168 5 g在105 ℃烘1 h并在干燥器中冷却至室温的基准碳酸锶（w≥99.99%）置于150 mL烧杯中，加入少量水溶解，缓慢滴加盐酸（4.2.1）至碳酸锶完全溶解，加热煮沸后取下冷却，移入100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（4.2.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锶。

4.2.17 磷标准贮存溶液：称取0.439 4 g预先在105 ℃烘1 h并在干燥器中冷却至室温的磷酸二氢钾（w≥99.99%）于150 mL烧杯中，加适量水加热煮沸溶解完全后，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg磷。

4.2.18 钛标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属钛（w≥99.9%）于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2 mL氢氟酸（4.2.3）和4 mL硫酸（4.2.7）溶解，加热蒸发至冒硫酸烟。用水冲洗聚四氟乙烯烧杯，继续加热至冒硫酸烟使氟驱尽，冷却至室温，加10 mL水溶解盐类，移入100 mL容量瓶中，用硫酸（4.2.8）稀释至刻度，混匀。溶液1 mL含1 mg钛。

4.2.19 混合标准溶液I：移取10.00 mL钙标准贮存溶液（4.2.9）、10.00 mL锰标准贮存溶液（4.2.11）、10.00 mL铝标准贮存溶液（4.2.12）、10.00 mL钡标准贮存溶液（4.2.13）、10.00 mL锑标准贮存溶液（4.2.14）、10.00 mL铋标准贮存溶液（4.2.15）、10.00 mL锶标准贮存溶液（4.2.16）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（4.2.1），用水稀释到刻度，此溶液1 mL含100 µg钙、100 µg锰、100 µg铝、100 µg钡、100 µg锑、100 µg铋、100 µg锶。

4.2.20 镁标准溶液：移取10.00 mL镁标准贮存溶液（4.2.10）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（4.2.1），用水稀释到刻度，此溶液1 mL含100 µg镁。

4.2.21 磷标准溶液：移取10.00 mL磷标准贮存溶液（4.2.17）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，此溶液1 mL含100 µg磷。

4.2.22 钛标准溶液：移取10.00 mL钛标准贮存溶液（4.2.18）于100 mL容量瓶中，加入2 mL硫酸（4.2.8），用水稀释至刻度，此溶液1 mL含100 µg钛。

4.2.23 氩气：体积分数大于99.99%。

## 4.3 仪器设备

4.3.1 电感耦合等离子体发射光谱仪。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标者均可使用：

——应符合JJG 768中要求的发射光谱仪检定规程和技术指标。

——测定元素的推荐分析谱线波长见表2。

表2 推荐分析谱线波长

| 测定元素 | 波长 nm | 测定元素 | 波长 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 钙 | 396.847、393.366 | 锑 | 217.582、206.834 |
| 镁 | 285.213、277.983 | 铋 | 223.061、190.171 |
| 锰 | 257.610、260.568 | 锶 | 407.771、421.552 |
| 铝 | 237.312 | 磷 | 213.618、177.434 |
| 钡 | 455.403、233.527 | 钛 | 336.122、308.804 |

## 4.4 样品

合金样品制成粉末样，过0.125 mm筛。

## 4.5 试验步骤

4.5.1 试料

称取0.10 g样品（4.4），精确至0.000 1 g。

4.5.2 平行试验

平行做两份试验。

4.5.3 空白试验

随同试料（4.5.1）做空白试验。

4.5.4 分析试液的制备

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于200 mL干燥的聚四氟乙烯烧杯中，加入5 mL硝酸（4.2.2），缓慢滴加2 mL氢氟酸（4.2.3）至激烈反应停止后，低温加热至试料分解完全。加入3 mL高氯酸（4.2.4）低温加热冒烟至试液清亮（剩余体积约3 mL~ 4 mL），取下，稍冷，加入5 mL盐酸（4.2.1）加热溶解盐类，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.2 根据待测元素含量范围按表3准确分取试液（4.5.4.1）于50 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（4.2.5），用水稀释至刻度，混匀。

表3 分取体积

| 质量分数 % | 分取体积 mL |
| --- | --- |
| 0.010～0.10 | 全量测定 |
| >0.10～30.00 | 5.00 |

4.5.5 系列标准溶液的配制

4.5.5.1 系列标准溶液Ⅰ

分别准确移取0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL的混合标准溶液I（4.2.19）和0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、5.00 mL、15.00 mL、30.00 mL镁标准溶液（4.2.20）于同一组100 mL容量瓶中，加入8 mL盐酸溶液（4.2.6），用水稀释至刻度，混匀。制得系列标准溶液Ⅰ的质量浓度见表4。

表4 系列标准溶液Ⅰ质量浓度

| 序号 | 钙 ug/mL | 铝 ug/mL | 锑 ug/mL | 铋 ug/mL | 锶 ug/mL | 锰 ug/mL | 钡 ug/mL | 镁 ug/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 |
| 6 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 7 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |

4.5.5.2 系列标准溶液Ⅱ

分别准确移取0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL的磷标准溶液（4.2.21）于一组100 mL容量瓶中，加入8 mL盐酸（4.2.5），用水稀释至刻度，混匀。制得系列标准溶液Ⅱ中磷的质量浓度分别为0 µg /mL、0.1 µg /mL、0.50 µg /mL、1.00 µg /mL、2.50 µg /mL、5.00 µg /mL、10.00 µg /mL。

4.5.5.3 系列标准溶液Ⅲ

分别准确移取0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL的钛标准溶液（4.2.22）于一组100 mL容量瓶中，加入8 mL盐酸（4.2.5），用水稀释至刻度，混匀。制得系列标准溶液Ⅲ中钛的质量浓度分别为0 µg /mL、0.1 µg /mL、0.50 µg /mL、1.00 µg /mL、2.50 µg /mL、5.00 µg /mL、10.00 µg /mL。

4.5.6 测定

4.5.6.1 工作曲线的绘制

在选定仪器工作条件下，将系列标准溶液（4.5.5.1~4.5.5.3）用推荐的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。以待测元素光信号强度为纵坐标，系列标准溶液质量浓度为横坐标，绘制工作曲线，线性相关系数应不小于0.999 5。

4.5.6.2 空白试液的测定

在工作曲线（4.5.6.1）符合测定要求后，将空白试液（4.5.3）用推荐的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白试液中待测元素的质量浓度。

4.5.6.3 分析试液的测定

在工作曲线（4.5.6.1）符合测定要求后，将分析试液（4.5.4.2）用推荐的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出分析试液中待测元素的质量浓度。

## 4.6 试验数据处理

待测元素含量质量分数（wi）计，按公式（1）计算：

…………………………………… (1)

式中：

ρi——自工作曲线上查得的或计算机输出的分析试液（4.5.4.2）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg /mL）；

ρi0 ——自工作曲线上查得的或计算机输出的空白试液（4.5.3）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0 ——试液（4.5.4.1）的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分析试液（4.5.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

m1 ——试料（4.5.1）的质量，单位为克（g）；

V2  ——分取试液（4.5.4.1）的体积，单位为毫升（mL）。

两次平行测定结果的绝对差值不大于表5中相应重复性限时，取其平均值作为测定结果，当结果≥0.10 %时，结果表示到小数点后两位；当结果小于0.10 %时，结果保留两位有效数字。数值修约按照GB/T 8170规定执行。

## 4.7 精密度

4.7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5 重复性限

| 元素 | 质量分数 % | 重复性限（r） % | 元素 | 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钙 | 0.35 | 0.02 | 锑 | 0.10 | 0.01 |
|  | 0.99 | 0.05 |  | 0.72 | 0.06 |
|  | 1.51 | 0.07 |  | 1.81 | 0.12 |
|  | 6.00 | 0.28 |  | 3.32 | 0.27 |
| 镁 | 0.20 | 0.02 | 铋 | 0.11 | 0.01 |
|  | 1.36 | 0.07 |  | 0.42 | 0.03 |
|  | 6.07 | 0.15 |  | 0.67 | 0.05 |
|  | 12.17 | 0.34 |  | 1.08 | 0.10 |
|  | 14.84 | 0.38 |  | - | - |
|  | 20.41 | 0.47 |  | - | - |
|  | 29.15 | 0.53 |  | - | - |
| 锰 | 0.54 | 0.03 | 锶 | 0.18 | 0.01 |
|  | 1.52 | 0.10 |  | 0.38 | 0.02 |
|  | 4.81 | 0.17 |  | 1.91 | 0.13 |
|  | 10.20 | 0.37 |  | 5.63 | 0.34 |
| 铝 | 0.32 | 0.02 | 磷 | 0.015 | 0.002 |
|  | 0.54 | 0.04 |  | 0.045 | 0.003 |
|  | 1.02 | 0.08 |  | 0.12 | 0.02 |
|  | 2.53 | 0.11 |  | 0.54 | 0.04 |
| 钡 | 0.12 | 0.01 | 钛 | 0.078 | 0.006 |
|  | 1.45 | 0.10 |  | 0.86 | 0.05 |
|  | 5.28 | 0.15 |  | 2.58 | 0.12 |
|  | 10.57 | 0.40 |  | 4.90 | 0.25 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表6 再现性限

| 元素 | 质量分数 % | 再现性限（R） % | 元素 | 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钙 | 0.35 | 0.02 | 锑 | 0.10 | 0.01 |
|  | 0.99 | 0.05 |  | 0.72 | 0.06 |
|  | 1.51 | 0.07 |  | 1.81 | 0.13 |
|  | 6.00 | 0.29 |  | 3.32 | 0.28 |
| 镁 | 0.20 | 0.02 | 铋 | 0.11 | 0.02 |
|  | 1.36 | 0.08 |  | 0.42 | 0.03 |
|  | 6.07 | 0.16 |  | 0.67 | 0.05 |
|  | 12.17 | 0.35 |  | 1.08 | 0.10 |
|  | 14.84 | 0.44 |  | - | - |
|  | 20.41 | 0.54 |  | - | - |
|  | 29.15 | 0.62 |  | - | - |
| 锰 | 0.54 | 0.03 | 锶 | 0.18 | 0.02 |
|  | 1.52 | 0.10 |  | 0.38 | 0.02 |
|  | 4.81 | 0.18 |  | 1.91 | 0.14 |
|  | 10.20 | 0.38 |  | 5.63 | 0.35 |
| 铝 | 0.32 | 0.02 | 磷 | 0.015 | 0.002 |
|  | 0.54 | 0.04 |  | 0.045 | 0.003 |
|  | 1.02 | 0.09 |  | 0.12 | 0.02 |
|  | 2.53 | 0.11 |  | 0.54 | 0.04 |
| 钡 | 0.12 | 0.01 | 钛 | 0.078 | 0.007 |
|  | 1.45 | 0.10 |  | 0.86 | 0.05 |
|  | 5.28 | 0.15 |  | 2.58 | 0.13 |
|  | 10.57 | 0.42 |  | 4.90 | 0.26 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |  |  |  |

- EDTA滴定法测定镁含量（方法2）

## 5.1 方法提要

试料经硝酸和氢氟酸分解，高氯酸冒烟，稀盐酸提取后，加入硫酸，分离钡、锶；加入过量氢氧化钠，过滤分离铝、磷等元素；沉淀溶解后，在氯化铵存在下，用氨水沉淀分离稀土、铁、锰等。三乙醇胺作掩蔽剂，以铬黑T为指示剂，在pH≈10 时，EDTA标准滴定溶液滴定钙、镁合量；以钙红为指示剂，在pH > 12时，EDTA标准滴定溶液滴定钙量，用差减法求得镁量。

## 5.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

5.2.1 氯化铵。

5.2.2 盐酸羟胺。

5.2.3 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.2.4 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.2.5 氢氟酸（ρ=1.15 g/mL）。

5.2.6 高氯酸（ρ=1.66 g/mL）。

5.2.7 过氧化氢[w（H2O2）≥30%]。

5.2.8 氨水（ρ=0.90 g/mL）。

5.2.9 盐酸（1+1）。

5.2.10 硫酸（1+1）。

5.2.11 氨水（1+1）。

5.2.12 氢氧化钠溶液（400 g/L）。

5.2.13 氢氧化钠洗液（2 g/L）。

5.2.14 氯化铵洗液（20 g/L）：称取20 g氯化铵于锥形瓶中加水至1 L溶解加入20 mL氨水（5.2.11）调节溶液pH≈9，煮沸备用。

5.2.15 三乙醇胺（1+1）。

5.2.16 氢氧化钾溶液（400 g/L）。

5.2.17 氨性缓冲溶液（pH≈10）：称取67.5 g氯化铵，溶于水中，加入570 mL氨水（5.2.8），以水稀释至1000 mL，混匀。

5.2.18 六次甲基四胺缓冲溶液：400 g六次甲基四胺溶于200 mL水中，加70 mL盐酸（5.2.9），用水稀释至1000 mL，混匀。

5.2.19 锌标准溶液[c(Zn)=0.01000 mol/L]：准确称取0.81379 g于800 ℃±5 ℃的高温炉中灼烧至恒重的氧化锌基准试剂，用少量水润湿，加20 mL盐酸（5.2.9）溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.2.20 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液[c(EDTA)≈0.01 mol/L]。

5.2.20.1配制：称取3.7 g的EDTA（C10H14N2O8Na2·2H2O）于500 mL烧杯中，加水约200 mL，加热溶解，冷却至室温后移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.2.20.2标定：移取15.00 mL锌标准溶液（5.2.19）于300 mL三角瓶中，用水稀释至约100 mL，2滴对硝基酚指示剂（5.2.21），用氨水（5.2.11）调节溶液变黄，再用盐酸（5.2.9）调节溶液变无色，加5 mL六次甲基四胺缓冲溶液（5.2.18），2滴二甲酚橙指示剂（5.2.22），用EDTA标准滴定溶液（5.2.20）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。标定平行样数量及标定结果相对极差按GB/T 601执行。

EDTA标准滴定溶液（5.2.20.1）的浓度以c1计，按公式（2）计算：

…………………………………… （2）

式中：

c0  ——锌标准溶液（5.2.19）的物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3  ——移取锌标准溶液（5.2.19）的体积，单位为毫升（mL）；

V4  ——滴定锌消耗EDTA标准滴定溶液（5.2.20）的体积，单位为毫升（mL）。

5.2.21 对硝基酚指示剂（2 g/L）。

5.2.22 二甲酚橙指示剂（2 g/L）。

5.2.23 钙红（C21H14N2O7S）指示剂：称取1 g钙红指示剂与99 g氯化钠固体研磨，混匀，保存于磨口瓶中备用。

5.2.24 铬黑T指示剂：称取1 g铬黑T指示剂与99 g氯化钠固体研磨，混匀，保存于磨口瓶中备用。

## 5.3  样品

合金样品制成粉末样，过0.125 mm筛。

## 5.4  试验步骤

5.4.1  试料

称取0.30 g样品（5.3），精确至0.0001 g。

5.4.2  平行试验

平行做两份试验。

5.4.3  空白试验

随同试料（5.5.1）做空白试验。

5.4.4  分析试液的制备

5.4.4.1 将试料（5.4.1）置于200 mL干燥的聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL硝酸（5.2.4），摇动下滴加5 mL氢氟酸（5.2.5）至剧烈反应停止后，低温加热溶解试样，加入5 mL高氯酸（5.2.6），在低温电炉上加热冒高氯酸烟，并蒸发至近干。取下，稍冷，加入5 mL盐酸（5.2.9）溶解样品。将溶液取下冷却。移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.4.4.2 如试料（5.4.1）中钡和锶的含量大于0.20 %时，在5.4.4.1加盐酸溶解后的溶液中加入10 mL硫酸（5.2.10），加热至沸，取下冷却。移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。静置10 min后，慢速定量滤纸干过滤。

5.4.4.3 按表7分取试液（5.4.4.1或5.4.4.2）两份于两个250 mL烧杯中，并标记为A液和B液，按照5.4.4.4及5.4.4.5操作后，一份进行钙、镁合量的滴定，另一份进行钙量滴定。

表7 分取体积

| 质量分数 % | 分取体积 mL |
| --- | --- |
| 5.00～10.00 | 20 |
| >10.00～20.00 | 10 |
| >20.00～30.00 | 5 |

5.4.4.4 如试料（5.4.1）中铝含量大于1.0%时，将试液（5.4.4.3）加水至100 mL，滴加氢氧化钠溶液（5.2.12）至有沉淀析出，并过量3 mL，加热煮沸1 min，用中速定量滤纸过滤，以热氢氧化钠洗液（5.2.13）洗涤烧杯3次，沉淀7 ~ 8次。将沉淀连同滤纸放回原烧杯中，加入15 mL硝酸（5.2.4），5 mL高氯酸（5.2.6），盖上表面皿，加热溶解沉淀、破坏滤纸，并冒高氯酸烟至体积约1 mL，取下冷却，加入1 mL盐酸（5.2.9），用水吹洗表面皿及烧杯壁。如试料（5.4.1）中铝含量小于1.0 %时，不进行此步操作。

5.4.4.5 将（5.4.4.4）加水至80 mL，加入2 g氯化铵（5.2.1），加热溶解氯化铵，加入氨水（5.2.11）至沉淀出现，加入1 mL过氧化氢（5.2.7），并过量15 mL氨水（5.2.11），迅速加热煮沸，取下，补加5 mL氨水（5.2.11）。用中速定量滤纸过滤于400 mL 烧杯中，用热的氯化铵洗液（5.2.14）洗烧杯3次，沉淀7~8次，控制滤液体积为150 mL ~ 175 mL左右，弃去沉淀。

5.4.4.6 钙、镁合量的滴定：在A液中加入0.5 g盐酸羟胺（5.2.2），10 mL三乙醇胺（5.2.15），10 mL氨性缓冲溶液（5.2.17），约0.05 g铬黑T指示剂（5.2.24），用EDTA标准滴定溶液（5.2.20）滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色即为终点，记下滴定体积V8。

5.4.4.7 钙量的滴定：在B液中加入0.5 g盐酸羟胺（5.2.2），10 mL三乙醇胺（5.2.15），20 mL氢氧化钾溶液（5.2.16）、约0.05 g钙红指示剂（5.2.23），用EDTA标准滴定溶液（5.2.20）滴定，溶液由紫红色变成纯蓝色即为终点，记下滴定体积V10。用差减法求得镁量。

## 5.5  试验数据处理

待测元素量以质量分数（w）计，按式（3）计算：

………………………………（3）

式中：

c  ——EDTA标准滴定溶液（5.2.20）的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V5  ——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

V6  ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V7  ——滴定钙、镁合量空白所消耗EDTA标准滴定溶液（5.2.20）的体积，单位为毫升（mL）；

V8  ——滴定钙、镁合量所消耗EDTA标准滴定溶液（5.2.20）的体积，单位为毫升（mL）；

V9  ——滴定钙量空白所消耗EDTA标准滴定溶液（5.2.20）的体积，单位为毫升（mL）；

V10  ——滴定钙量所消耗EDTA标准滴定溶液（5.2.20）的体积，单位为毫升（mL）；

24.305 ——镁的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/ mol）；

m2  ——试料的质量，单位为克（g）。

两次平行测定结果的绝对差值不大于表8中相应重复性限时，取其平均值作为测定结果，所得结果表示到小数点后两位，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

## 5.6  精密度

5.6.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表8数据采用线性内插法或外延法求得。

表8 重复性限

| 元素 | 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- | --- |
| 镁 | 5.50 | 0.20 |
|  | 12.14 | 0.38 |
|  | 14.67 | 0.40 |
|  | 20.24 | 0.55 |
|  | 29.16 | 0.62 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

5.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表9数据采用线性内插法或外延法求得。

表9 再现性限

| 元素 | 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- | --- |
| 镁 | 5.50 | 0.20 |
|  | 12.14 | 0.39 |
|  | 14.67 | 0.41 |
|  | 20.24 | 0.55 |
|  | 29.16 | 0.64 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |

———————————