中华人民共和国国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

离子型稀土矿混合稀土氧化物

化学分析方法

第5部分：硫酸根含量的测定

Chemical analysis methods of mixed rare earth oxide of ion-absorption rare earth ore—

Part 5：Determination of sulfate radical content

(审定稿)

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCS H 14

CCSc

GB/T 18882.5—202X

发布

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 18882《离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法》的第5部分。GB/T 18882已经发布了以下部分：

——第1部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定。

——第2部分：三氧化二铝量的测定；

——第3部分：二氧化硅含量的测定；

——第4部分：三氧化二铁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：福建省金龙稀土股份有限公司、包头稀土研究院、四川乐山锐丰冶金有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、包头华美稀土高科有限公司、定南大华新材料资源有限公司、中稀（凉山）稀土有限公司、江西理工大学、赣州稀土友利科技开发有限公司。

本文件主要起草人：

- 引  言

离子型稀土矿是我国特有的优势矿产，离子型稀土资源富含中、重稀土元素，是技术产业发展中不可或缺的战略资源，是发光材料、高性能磁性材料、激光材料、磁致冷材料、光导纤维、陶瓷材料、磁致伸缩材料的重要成分。我国开发离子型稀土资源已有五十余年的历史，离子型稀土的生产和应用发展迅速，从矿山提取、冶炼到应用形成了较完整的工业生产体系。GB/T 18882旨在通过实验研究建立一套完整、切实可行且适应于离子型稀土矿混合稀土氧化物产品生产和贸易需求的化学成分分析的方法标准。限于文件篇幅、使用需求、适用范围以及各分析方法之间的技术独立性等方面原因，GB/T 18882由5个部分组成。

——第1部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定。目的在于建立X射线荧光光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法测定离子型稀土矿中十五个稀土元素氧化物配分量的方法。

——第2部分：三氧化二铝量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法和滴定法测定离子型稀土矿中三氧化二铝量的方法。

——第3部分：二氧化硅含量的测定。目的在于建立分光光度法和重量法测定离子型稀土矿中二氧化硅量的方法。

——第4部分：三氧化二铁含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法测定离子型稀土矿中三氧化二铁含量的方法。

——第5部分：硫酸根含量的测定。目的在于建立分光光度法和重量法测定离子型稀土矿中硫酸根含量的方法。

上述各个部分标准通过明确适用范围、规范试剂、材料、试验设备和步骤，并经多家实验室反复的试验和验证给出精密度数据，为离子型稀土矿品质核查建立严谨、规范的标准化工作基础。

众多离子型稀土矿的生产和交易过程中，均有硫酸根的限制要求，但目前仍未建立相应的标准。业内试验室在检测过程中多参考GB/T 16484.12-2009《氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法  硫酸根含量的测定》，但该方法试验条件并不完全适用于离子型稀土矿，因此有必要建立统一、快速、准确的离子型稀土矿中硫酸根测定的国家标准。鉴于此，增加本部分。比浊法具有检出限低、操作简单、快速、准确等优势，在稀土行业中广泛运用、历史悠久，分析技术已非常成熟。重量法具有不需要标准物质校准，测试准确，精密度高等优势。本文件采用比浊法和重量法，建立了规范、易操作、准确度高的检测标准。

离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法

第5部分：硫酸根含量的测定

- 范围

本文件描述了离子型稀土矿混合稀土氧化物中硫酸根含量的测定方法。

本文件适用于离子型稀土矿混合稀土氧化物中硫酸根含量的测定。包含：比浊法（方法1）和重量法（方法2）。比浊法（方法1）测定范围（质量分数）：0.20%～2.00%；重量法（方法2）测定范围（质量分数）：1.00%～15.00%。

当本文件中2个方法的分析范围出现重叠时，宜首选方法1作为仲裁方法。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJG 178  紫外、可见、近红外分光光度计检定规程

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 比浊法（方法1）

- 4.1方法提要

试样经酸溶解，在稀盐酸介质中，丙三醇稳定剂存在的条件下，加入氯化钡，形成硫酸钡悬浊液，于分光光度计400 nm处测量其吸光度，通过标准曲线查得硫酸根含量，计算硫酸根质量分数。

- 4.2 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合实验室GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

4.2.1  过氧化氢[w（H2O2）≥30%]。

- 4.2.2  氢氟酸（ρ=1.13 g/mL）。

4.2.3  高氯酸（ρ=1.67 g/mL）。

4.2.4  盐酸（1+1）。

4.2.5　盐酸（1+9）。

4.2.6  氨水（1+4）。

4.2.7  对硝基酚指示剂（1 g/L）：称取0.10 g对硝基酚，溶于无水乙醇，用无水乙醇稀释至100 mL。

4.2.8  丙三醇乙醇溶液（1+3）。

4.2.9  二水合氯化钡溶液（250 g/L），称取25 g二水合氯化钡于250 mL烧杯中，加水搅拌溶解至清亮，转移至100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。（现用现配，使用前先60 ℃~80 ℃水浴加热20 min，趁热立即使用）

4.2.10  硫酸根标准贮存溶液：准确称取1.4786 g经105 ℃干燥至恒重，并冷却至室温的基准无水硫酸钠［w≥99.9%］于250 mL烧杯中，加水溶解至清亮，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg硫酸根。

4.2.11  硫酸根标准溶液：移取10.00 mL硫酸根标准贮存溶液（4.2.10）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg硫酸根。

- 4.3　仪器设备

可见分光光度计或紫外-可见分光光度计。

仪器在正常工作条件下，符合 JJG 178 中要求的技术指标均可使用。

- 4.4　样品

样品于烘箱105 ℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温，研磨至粒度小于0.074 mm，立即称量。

- 4.5　试验步骤

- 4.5.1　试料

按表1称取样品（4.4），精确至0.000 1g。

表1 试料称样量和分取体积

| 质量分数 % | 称样量 g | 定容体积 mL | 分取体积 mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.20～1.00 | 0.25 | 100 | 10.00 |
| >1.00～2.00 | 0.25 | 100 | 5.00 |

- 4.5.2　平行试验

平行做两份试验。

- 4.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 4.5.4　分析试液的制备

将试料（4.5.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，加少量水润湿，加5 mL盐酸(4.2.4)，加入1 mL过氧化氢(4.2.1)，低温加热分解3 min，加入5 mL氢氟酸(4.2.2)继续分解5 min，氢氟酸用量需根据试样中硅含量适当调整，确保硅元素完全挥发，加入8 mL高氯酸(4.2.3)低温冒烟并蒸至剩余溶液0.5 mL~1 mL，取下稍冷后加入5 mL盐酸(4.2.4)，加热溶解至清亮，取下冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。待测。

- 4.5.5  测定

4.5.5.1 根据试料中硫酸根含量的范围，按表1移取试液（4.5.4）于2支25 mL比色管中。

4.5.5.2 一份溶液加入1滴~2滴对硝基酚指示剂（4.2.7），用氨水（4.2.6）调至黄色，用盐酸（4.2.5）调至黄色正好消失，加入3 mL盐酸（4.2.5）、2 mL丙三醇乙醇溶液（4.2.8）（每加一种试剂需混匀），用水稀释至刻度，混匀，此溶液为试样空白溶液。放置15 min，测试前再次混匀

4.5.5.3 另一份溶液加入1滴~2滴对硝基酚指示剂（4.2.7），用氨水（4.2.6）调至黄色刚消失，加入3 mL盐酸（4.2.5）、2 mL丙三醇乙醇溶液（4.2.8）、5 mL氯化钡溶液（4.2.9）（每加一种试剂需混匀），用水稀释至刻度，混匀，此溶液为待测样品溶液。放置15 min，测试前再次混匀。

4.5.5.4 移取部分溶液（4.5.5.2和4.5.5.3）置于两个3 cm比色皿中，以水为参比，随同试剂空白溶液于分光光度计波长400 nm处测量吸光度。待测样品溶液吸光度减去样品空白溶液吸光度和试剂空白溶液吸光度即为实际样品吸光度，从标准曲线上查得相应的硫酸根含量。

注：建议每份试液混匀的强度和时间尽量一致，30 min内完成测定。

- 4.5.6  工作曲线的绘制与测定

移取0mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL、3.00 mL硫酸根标准溶液（4.2.11）分别置于25 mL比色管中，加入1滴~2滴对硝基酚指示剂（4.2.7），用氨水（4.2.6）和盐酸（4.2.5）调至黄色刚消失，加入3 mL盐酸（4.2.5）、2 mL丙三醇乙醇溶液（4.2.8）、5 mL氯化钡溶液（4.2.9)（每加一种试剂需混匀），用水稀释至刻度，混匀，放置15 min。测试前再次混匀，移取溶液于3 cm比色皿中，以水为参比，于分光光度计波长400 nm处测量其吸光度，并减去试剂空白的吸光度。以硫酸根量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线，线性相关系数应不小于0.999。

注：建议每份试液混匀的强度和时间尽量一致，30 min内完成测定。

- 4.6　试验数据处理

硫酸根的含量以质量分数w计，按公式（1）计算：

m1—标准曲线上查得硫酸根量，单位为微克（µg） ；

m—试料的质量，单位为克（g）；

V—试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

两次平行测定结果的绝对差值不大于表2中相应重复性限时，取其平均值作为测定结果。结果保留至小数点后两位，数值修约按GB/T 8170的规定执行。

- 4.7　精密度

精密度数据是根据2025年，由7家实验室对5个不同水平样品进行协同试验确定的。每个实验室对离子型稀土矿混合稀土氧化物样品中硫酸根含量的每个水平在重复性条件下独立测定11次。试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

4.7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2　重复性限（r）

| 硫酸根的质量分数 % | 重复性限(r) % |
| --- | --- |
| 0.23 | 0.03 |
| 0.43 | 0.05 |
| 0.79 | 0.05 |
| 0.98 | 0.06 |
| 1.92 | 0.08 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性限标准偏差。 |  |

- 4.7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3　再现性限（R）

| 硫酸根的质量分数 % | 再现性限(R) % |
| --- | --- |
| 0.23 | 0.05 |
| 0.43 | 0.06 |
| 0.79 | 0.05 |
| 0.98 | 0.07 |
| 1.92 | 0.20 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性限标准偏差。 |  |

- 重量法（方法2）

  - 方法提要

试料经酸溶解，稀释后在pH为2左右的酸性条件下，硫酸根与钡生成硫酸钡沉淀，沉淀经过滤、洗涤后于850 ℃灼烧恒重后称量，通过硫酸钡与硫酸根质量换算获得稀土氧化物中硫酸根含量。

  - 5.1 试剂材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合实验室GB/T6682规定的三级水。优先使用有证标准溶液。

5.1.1 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.1.2 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.1.3 氢氟酸（ρ=1.13 g/mL）。

5.1.4 高氯酸（ρ=1.67 g/mL）。

5.1.5 过氧化氢[w（H2O2）≥30%]。

5.1.6 氯化钡。

5.1.7 氯化钡-盐酸洗液：称取1 g氯化钡用盐酸溶液(1+99)溶解后，再用盐酸溶液(1+99)稀释至1 L，混匀。

5.1.8 氨水（1+9）。

5.1.9 盐酸（1+9）。

5.1.10 氯化钡溶液(100 g/L)。

5.1.11 硝酸银溶液（10 g/L）。

5.1.12 甲酚红指示剂

  - 5.2  仪器设备

5.2.1 分析天平:分度值0.1 mg。

5.2.2 高温炉（温度>1000 ℃）。

5.2.3 烘箱（温度>110 ℃）。

5.2.4 pH计。

5.2.5 瓷坩埚 30 mL。

  - 5.3  样品

样品于烘箱105 ℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温，立即称量。

  - 5.4  试验步骤

5.4.1 试料

按表1称取样品，精确至0.0001 g。

表1 称样量

| 硫酸根的质量分数% | 试料量g |
| --- | --- |
| 1.00~5.00 | 2.00 |
| >5.00~10.00 | 1.00 |
| >10.00~15.00 | 0.50 |

5.4.2测定次数

平行做两份试验。

5.4.3 空白试验

随同试样做空白试验。

5.4.4 测定

5.4.4.1 试料的溶解

按表1将试料（5.4.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL盐酸（5.1.2），4 mL过氧化氢（5.1.5），于加热板上低温加热至可溶物溶解。加入10 mL氢氟酸（5.1.3）溶解不溶物，加热至稀土沉淀后不溶物溶解。加入25 mL高氯酸（5.1.4），加热至白烟冒尽，沉淀溶解。加入5 mL~10 mL盐酸（5.1.9）反复蒸干两次。若溶液未澄清，可补加2 mL硝酸（5.1.1）与2 mL过氧化氢（5.1.5）加热至溶液澄清。取下稍冷，用少量水吹洗杯壁。

5.4.4.2 硫酸根沉淀

将溶液（5.4.4.1）转移至300 mL玻璃烧杯中，纯水稀释至150 mL，加入使用氨水（5.1.8）与盐酸（5.1.9）调节pH至2。此步骤可使用pH计，或甲酚红指示剂调节溶液由红色变为橙黄色。加热溶液至近沸，不断搅拌下，徐徐滴加10 mL氯化钡溶液（5.1.10），直至溶液上部澄清液不出现白色浑浊，再过量2 mL氯化钡溶液（5.1.10），将烧杯放在80 ℃~90 ℃水浴锅中，保温2 h以上，取下放置冷却至室温。

5.4.4.3 洗涤

用定量慢速滤纸过滤滤液（5.4.4.2），将沉淀全部转移到滤纸上，使用盐酸-氯化钡洗液（5.1.7）洗涤1-2次，再用热水洗涤沉淀，至滤液中无氯离子为止[硝酸银溶液（5.1.11）检验]，弃去滤液。

5.4.4.4 恒重

将沉淀连同滤纸（5.4.4.3）置于预先恒重的坩埚（5.1.12）内，于电炉上灰化，然后移入高温炉内，850 ℃灼烧60 min。将坩埚放入干燥器中冷却至室温，称重。重复操作直至恒重。

  - 5.5  分析结果的计算与表述

硫酸根的含量以质量分数ω2计，按公式（2）计算：

…………………（2）

式中：

m3—坩埚及烧成物的质量，单位为克（g）；

m4—空坩埚的质量，单位为克（g）；

m2—试样质量，单位为克（g）；

0.4166—硫酸根与硫酸钡的换算系数。

结果保留三位有效数字，数值修约按GB/T 8170的规定执行。

5.6  精密度

5.6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表2　重复性限(r)

| 硫酸根的质量分数 % | 重复性限(r) % |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性限标准偏差。 |  |

- 5.6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表7数据采用线性内插法或外延法求得。

表3　再现性限（R）

| 硫酸根的质量分数 % | 再现性限(R) % |
| --- | --- |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性限标准偏差。 |  |