GB/T 1819.2-202X

GB/T 1819.2-202X

GB/T 1819.2-202X

[image: image1.wmf]3

101

5935510

m

c

.(VV)

-

=

´-´

[image: image3]
[image: image4.png]







前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是GB/T 1819《锡精矿化学分析方法》的第2部分。GB/T 1819 已经发布了以下部分：
——第1部分：水分含量的测定  热干燥法；

——第2部分：锡含量的测定  碘酸钾滴定法；

——第3部分：铁量的测定  硫酸铈滴定法；

——第4部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离-碘滴定法
——第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法；
——第7部分：铋量的测定  火焰原子吸收光谱法；
——第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法；
——第9部分：三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法；
——第10部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法和碘酸钾滴定法；
——第11部分：三氧化二铝量的测定  铬天青S分光光度法；
——第12部分：二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和氢氧化钠滴定法；
——第13部分：氧化镁、氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第14部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第15部分：氟量的测定  离子选择电极法；
——第16部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法；


本文件代替GB/T 1819.2-2004《锡精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法》。与GB/T 1819.2-2004相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了范围：将锡的测
定范围由“＞30.00%”更改为“≥20.00%”（见第1章，2004年版的第1章）；
b）更改了原理，增加了样品的熔融方法（见第4章，2004年版的第2章）；
c）更改了试剂中盐酸的酸度，将“盐酸（6.5mol/L）”更改为“盐酸（7.0mol/L）”（见5.9，2004年版的3.15）；

d）更改了高砷物料的处理方法（见7.4.1.2，2004年版的6.4.1）；

e）更改了高铜、高锑、高钨样品的分离方法（见7.4.2，2004年版的6.4.2）；
f）更改了测定中盐酸的用量，由“100mL”更改为“120mL”（见7.4.3，2004年版的6.4.4）；



g）增加了混合指示剂（见7.4.5）；
h) 更改了精密度，由“重复性条款和允许差”更改为“重复性和再现性”（见第9章，2004年版的第8章）；
i) 增加了试验报告条款（见第10章）；
j) 删除了空白溶液的指示剂（见2004年版的6.4.6）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：云南锡业股份有限公司锡业分公司、广西华锡集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、国标（北京） 检测认证有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、云南华联锌铟股份有限公司、云南锡业矿冶检测中心有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司。

本文件主要起草人： 

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB/T 1820，1979年首次发布;

——GB/T 1819.2-2004,2004年第一次修订；

——本次为第三次修订。

引  言

锡是重要的战略资源，广泛应用于机械制造、航空航天、电子信息等领域；锡也是我国的优势和特色资源，作为世界上最大的锡生产国，锡是我国为数不多的具有自主定价权的金属之一。锡精矿是锡的冶炼原料，GB/T 1819《锡精矿分析方法》系列标准旨在建立一套完整的锡精矿化学分析方法，由17部分构成。

——第1部分：水分含量的测定  热干燥法；

——第2部分：锡含量的测定  碘酸钾滴定法；

——第3部分：铁量的测定  硫酸铈滴定法；

——第4部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离-碘滴定法
——第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法；  

——第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法；
——第9部分：三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法；
——第10部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法和碘酸钾滴定法；
——第11部分：三氧化二铝量的测定  铬天青S分光光度法；
——第12部分：二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和氢氧化钠滴定法；
——第13部分：氧化镁、氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第15部分：氟量的测定  离子选择电极法
。
本次修订，通过XXX，提升了方法的检测效率、精密度，去除了有害物质硫酸铍的使用，标准适用性更强，对促进锡精矿的生产与贸易具有重要意义。
锡精矿化学分析方法

第2部分：锡含量的测定

碘酸钾滴定法
警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。
1  范围

本文件描述碘酸钾滴定法测定了锡精矿中锡含量的方法。
本文件适用于锡精矿中锡含量的测定。测定范围：≥20%。
2 规范性引用文件
 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法
3 术语和定义

    本文件没有需要界定的术语和定义。
4 原理
试料以锌粉-硼酸-硼砂或锌粉－氢氧化钠熔融，盐酸浸取，用铝粒将四价锡还原为二价锡，以淀粉作指示剂，用碘酸钾标准溶液滴定溶液滴定至试液为浅蓝色为终点。
5 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

5.1 水，GB/T 6682，二级及以上。
5.2金属锡（wSn≥99.95%）。

5.3还原铁粉(粒度＜0.2mm)。
5.4 铝粒（wAl≥99.9%、wSn＜0.001%)：每粒0.5g或1g。

5.5氯化钠。
5.6锌粉（粒度为0.074mm～0.18mm）。

5.7混合熔剂：称取20g硼砂（Na2B4O7）、10g硼酸，在乳钵中磨细后，加入90g锌粉混匀，装入瓶中，密封保存。
5.8氢氧化钠。

5.9盐酸 (ρ=1.19 g/mL)。

5.10盐酸(7mol/L)。

5.11过氧化氢（体积分数30%）。

5.12三氯化铁溶液（500g/L)。
5.13碘化钾溶液（100g/L）：用氢氧化钠溶液（1g/L）配制。

5.14饱和碳酸氢钠溶液：煮沸5min驱除氧气，冷却后使用。                                                                                   

5.15碘酸钾标准滴定溶液(c1/6KIO3= 0.05mol/L)，按如下步骤配制和标定：
a）配制：称取18g碘酸钾、10g无水碳酸钠于1000mL烧杯中，加入500mL水，低温加热至完全溶解，加入90g碘化钾，搅拌至溶解完全，冷却。用水稀释至10L，混匀。

b）标定：称取0.1200g金属锡(5.2)，于500mL锥形瓶中。加入1g还原铁粉（5.3）、80mL盐酸（1+1），用图1所示的还原装置图中的橡皮塞(1)塞紧试液瓶口，低温加热至溶解完全。取下稍冷。滴加2滴过氧化氢（5.11）至溶液为淡黄色，加热煮沸至反应完全（溶液有大气泡产生）取下，在二氧化碳气体保护下流水冷却30s，关闭二氧化碳气体。加入20 mL水、2.0 g铝粒（5.4），充分摇动至剩余少量铝时，通入二氧化碳气体，加热煮沸至反应完全（溶液有大气泡产生），在二氧化碳气体保护下，将锥形瓶置于流水中冷却至室温，以下按 7.4.5进行，随同做空白试验。

注：采用盖式漏斗作保护装置时，5.14.2改为：“称取0.1200g金属锡(5.2)，于300mL锥形瓶中，加入1g还原铁粉（5.3）、80mL盐酸（1+1），低温加热至溶解完全，取下，滴加2滴过氧化氢（5.11）至溶液为淡黄色，加热煮沸至反应完全（溶液有大气泡产生），取下于流水中稍冷，加入20 mL水，2.0 g铝粒（5.4），连接盖式漏斗橡皮塞塞紧瓶口，在盖式漏斗中加入饱和碳酸氢钠溶液（5.14）至1/2体积处，充分摇动，待反应至剩余少量铝时，低温加热煮沸至反应完全（溶液有大气泡产生），置于流水中冷却至室温，以下按7.4.5 进行，随同做空白试验。

按公式(1)计算碘酸钾标准滴定溶液对锡的
浓度：


[image: image5.png]50,



…………………………………(1)

式中：

c ── 碘酸钾（1/6KIO3）标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m ── 称取锡的质量，单位为克（g）；

V1──滴定锡所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V01──滴定空白试液所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

59.355 ── 锡（1/2Sn）的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/ mol）。

平行标定4份，标定所消耗碘酸钾标准溶液的体积极差值应不大于0.1mL,取其平均值，否则重新标定
。

5.16 淀粉溶液(5g/L)：称取5g可溶性淀粉于200mL烧杯中，加50mL水调成糊状。称取5g氢氧化钠置于盛有约200mL水的1000mL烧杯中，用玻棒搅拌溶解后，立即用少量水将可溶性淀粉糊移入氢氧化钠溶液中，用玻棒搅动至试液清亮，用水稀释至1000mL,混匀。
5.17混合淀粉溶液(5g/L)：称取5g可溶性淀粉于200mL烧杯中，加50mL水调成糊状。称取5g氢氧化钠置于盛有约200mL水的1000mL烧杯中，用玻棒搅拌溶解后，立即用少量水将可溶性淀粉糊移入氢氧化钠溶液中，用玻棒搅动至试液清亮，此溶液为溶液A。将300g碘化钾和300g硫氰酸钾置于盛有约500mL水的1000mL烧杯中，用玻棒搅拌溶解后与溶液A混合并稀释至1000mL,混匀。

1－橡皮塞；　 　2、3－玻璃管；   　4－橡皮管；　   5－300mL锥形瓶

图1 还原装置示意图

6 样品
6.1 样品粒度应不大于0.074mm.

6.2 样品应在100 ℃～105 ℃烘箱中烘2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

7 试验步骤
7.1 试料 

称取0.15 g～0.20 g样品，精确至0.0001 g。

7.2 平行试验
平行做两份试验，取其平均值。

7.3 空白试验

 随同试料做空白试验。
7.4 测定

7.4.1  熔融
7.4.1.1熔融方式1：锌粉-硼砂-硼酸熔样（仲裁法）

将试料（7.1）置于预先垫有2 g混合熔剂（5.7）的5 mL高型刚玉坩埚（或瓷坩埚）中，用细玻璃棒小心搅拌均匀，并用小毛刷刷净细玻璃棒，覆盖1 g混合熔剂（5.6），加盖1 g氯化钠（5.5），移入已升温至750 ℃马弗炉中，升温至820℃熔融30min,取出，冷却。

7.4.1.2熔融方式2：锌粉-氢氧化钠熔样
将试料（7.1）置于预先垫有2.0 g锌粉（5.6）的5 mL高型刚玉坩埚（或瓷坩埚）中(若试料含砷量不低于10 mg,预先在600 ℃灼烧10min)，摇散试料，加入1.0 g氢氧化钠（5.8）覆盖试料，再覆盖1.5 g锌粉（5.6），1 g氯化钠（5.5），移入已升温至700 ℃的马弗炉中，升温至760 ℃熔融25 min，取出，冷却。
注：当试料中含锑量小于2.5mg，含铜量小于1mg，含三氧化钨量小于10mg，无需分离锑、铜、钨，直接按7.4.3—7.4.5进行。

7.4.2 锑、铜、钨的分离
7.4.2.1  将坩埚移入250mL烧杯中，加入70mL盐酸（5.10），10mL三氯化铁溶液（5.12），盖表面皿，低温加热至熔块溶解完全，稍冷。

7.4.2.2  加入1.5g还原铁粉（5.3），摇动至铁粉溶解完全（三氯化铁颜色褪尽即溶解完全），低温煮沸1 min，取下，稍冷(不低于80 ℃),加入1 g还原铁粉（5.3），摇动1 min，低温煮沸1 min，取下，稍冷(不低于80 ℃)，再加入0.5 g还原铁粉（5.3），摇动1 min，[若
还原铁粉溶解完全，需补加0.5 g还原铁粉（5.3)，用5 mL盐酸（5.10）洗涤表面皿和坩埚，洗涤后将坩埚移入承接滤液的300 mL锥形瓶中。趁热用垫有脱脂棉和纸浆的漏斗过滤，用盐酸（5.10）洗涤烧杯5次，垫有脱脂棉和纸浆的漏斗不少于8次，总体积控制在120mL内。将承接滤液的300 mL锥形瓶加热煮沸后流水中通入二氧化碳气体1min，以下按7.4.4—7.4.5操作。

7.4.3浸取

将坩埚移入预先加有1 g还原铁粉（5.3）、1滴碘化钾溶液（5.13）、120 mL盐酸（5.10）的300 mL锥形瓶中，用还原装置图中的橡皮塞塞紧试液瓶口，低温加热至溶解完全，取下稍冷。滴加2滴过氧化氢（5.11），加热煮沸至反应完全（溶液有大气泡产生），将锥形瓶置于流水中通入二氧化碳气体1 min。 

7.4.4 还原
 加入2.0 g铝粒（5.4），充分摇动锥形瓶，待剧烈反应过后剩余少量铝时，低温加热煮沸至大气泡产生，在二氧化碳气保护下，将锥形瓶置于流水中冷却至室温。

注：还原装置也可用盖式漏斗，按下述步骤进行：将坩埚移入预先加有1滴碘化钾溶液（5.13）、120mL盐酸（5.10）的500mL锥形瓶中，加热煮沸至反应完全（溶液有大气泡产生），取下于流水中稍冷，加入2.0 g铝粒（5.4），连接盖式漏斗橡皮塞塞紧瓶口，在盖式漏斗中加入饱和碳酸氢钠溶液（5.14）至1/2体积处，充分摇动，待反应至剩余少量铝时，低温加热煮沸至反应完全（溶液有大气泡产生），置于流水中冷却至室温。

7.4.5滴定

取下锥形瓶,立即塞上橡皮塞，移至滴定台。于试液中加入5mL淀粉溶液(5.16），用碘酸钾标准滴定溶液（5.14）滴定至试液呈浅蓝色为终点。

注：试料中含铜高的样品，分离
处理后，于滴定试液中加入10 mL混合淀粉溶液(5.17），充分摇匀后放置30 s，用碘酸钾标准滴定溶液（5.15）滴定至试液呈浅蓝色为终点。
8 试验数据处理
锡含量以质量分数wSn计，按公式（2）
计算： 
      
[image: image2.wmf]3

02

0

1059355

100

s

sn

c(VV).

w%

m

-

×-´´

=´

………………………(2)

式中：

c ── 碘酸钾（1/6KIO3）标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

VS── 滴定试料溶液消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V02
 ── 滴定空白试验溶液消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0 ── 试料的质量，单位为克（g）；

59.355 ── 锡（1/2 Sn）的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示到小数点后2位。

9 精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按照表1数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录A。
表1  重复性限（r）

	wSn/%
	19.91
	30.65
	42.34
	50.97
	60.70
	70.66

	r /%
	0.20
	0.22
	0.24
	0.26
	0.28
	0.30


9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按照表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性限（R）
	wSn/%
	19.91
	30.65
	42.34
	50.97
	60.70
	70.66

	R /%
	0.25
	0.30
	0.35
	0.40
	0.45
	0.50


10 试验报告

试验报告应包括以下内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；
——观测到的异常现象；

——试验日期。
附录A

（资料性）
精密度试验数据原始数据
精密度数据是对11家实验室对6个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的锡含量在重复性条件下独立测定11次。精密度试验原始数据见表A.1。

表A.1  方法精密度试验原始数据
	实验室
	测定次数n
	wSn%

	
	
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	1 
	1 
	19.95
	30.68
	42.29
	51.11
	60.69
	70.69

	
	2 
	19.98
	30.67
	42.36
	50.92
	60.67
	70.77

	
	3 
	19.97
	30.74
	42.31
	50.94
	60.84
	70.57

	
	4 
	19.86
	30.69
	42.35
	51.12
	60.66
	70.67

	
	5 
	19.83
	30.61
	42.40
	51.14
	60.79
	70.60

	
	6 
	19.84
	30.65
	42.36
	51.04
	60.55
	70.58

	
	7 
	19.88
	30.62
	42.41
	50.90
	60.80
	70.68

	
	8 
	19.91
	30.61
	42.31
	51.01
	60.75
	70.70

	
	9 
	19.95
	30.62
	42.39
	51.00
	60.75
	70.66

	
	10 
	19.95
	30.67
	42.36
	51.16**
	60.84
	70.72

	
	11 
	19.88
	30.69
	42.31
	51.07
	60.70
	70.71

	2 
	1 
	19.97
	30.72
	42.28
	51.10
	60.73
	70.57

	
	2 
	19.91
	30.61
	42.30
	50.99
	60.64
	70.72

	
	3 
	20.06**
	30.52
	42.27
	51.25**
	60.64
	70.69

	
	4 
	19.96
	30.64
	42.37
	51.12
	60.77
	70.78

	
	5 
	19.90
	30.75
	42.33
	50.97
	60.74
	70.61

	
	6 
	19.88
	30.64
	42.40
	50.97
	60.67
	70.60

	
	7 
	19.94
	30.67
	42.32
	51.02
	60.64
	70.56

	
	8 
	19.89
	30.61
	42.30
	50.94
	60.61
	70.68

	
	9 
	19.91
	30.60
	42.35
	50.99
	60.64
	70.71

	
	10 
	19.85
	30.73
	42.29
	51.04
	60.77
	70.71

	
	11 
	19.89
	30.72
	42.19**
	51.09
	60.83
	70.58

	3 
	1 
	19.71
	30.88**
	42.27
	50.76**
	60.67
	70.68

	
	2 
	19.88
	30.82
	42.37
	50.91
	60.70
	70.70

	
	3 
	20.00
	30.71
	42.29
	50.97
	60.71
	70.64

	
	4 
	19.74
	30.64
	42.27
	50.80
	60.65
	70.79

	
	5 
	19.95
	30.68
	42.36
	50.74**
	60.58
	70.61

	
	6 
	19.80
	30.65
	42.35
	50.91
	60.67
	70.69

	
	7 
	19.92
	30.57
	42.16**
	50.83
	60.58
	70.69

	
	8 
	20.03
	30.55
	42.32
	50.86
	60.65
	70.65

	
	9 
	19.91
	30.63
	42.29
	50.97
	60.58
	70.79

	
	10 
	19.82
	30.50
	42.27
	50.80
	60.63
	70.59

	
	11 
	19.89
	30.72
	42.36
	50.76**
	60.63
	70.59


表A.1  方法精密度试验原始数据（续）
	实验室
	测定次数n
	wSn/%

	
	
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	4 
	1 
	19.88
	30.65
	42.25
	51.15
	60.65
	70.59

	
	2 
	19.89
	30.60
	42.25
	51.20**
	60.63
	70.65

	
	3 
	19.82
	30.58
	42.29
	51.16**
	60.62
	70.62

	
	4 
	19.90
	30.59
	42.28
	51.20**
	60.59
	70.59

	
	5 
	19.82
	30.62
	42.30
	51.18**
	60.62
	70.63

	
	6 
	19.92
	30.65
	42.35
	51.15
	60.59
	70.69

	
	7 
	19.89
	30.59
	42.32
	51.21**
	60.55
	70.62

	
	8 
	19.86
	30.57
	42.36
	51.18**
	60.57
	70.63

	
	9 
	19.88
	30.56
	42.33
	51.10
	60.64
	70.61

	
	10 
	19.85
	30.65
	42.25
	51.13
	60.66
	70.58

	
	11 
	19.82
	30.62
	42.29
	51.19**
	60.65
	70.59

	5 
	1 
	20.02
	30.68
	42.50**
	51.08
	60.68
	70.60

	
	2 
	19.84
	30.61
	42.33
	50.93
	60.66
	70.69

	
	3 
	19.88
	30.68
	42.31
	51.02
	60.83
	70.66

	
	4 
	19.87
	30.50
	42.34
	51.11
	60.74
	70.69

	
	5 
	20.03
	30.73
	42.28
	51.06
	60.74
	70.77

	
	6 
	19.91
	30.79
	42.34
	50.94
	60.96**
	70.66

	
	7 
	20.02
	30.72
	42.38
	50.98
	60.92**
	70.70

	
	8 
	20.00
	30.65
	42.44
	51.00
	60.66
	70.66

	
	9 
	20.04
	30.79
	42.53**
	51.03
	60.65
	70.78

	
	10 
	20.01
	30.73
	42.34
	51.05
	60.85
	70.77

	
	11 
	19.97
	30.75
	42.47*
	50.99
	60.80
	70.59

	6 
	1 
	19.97
	30.73
	42.35
	51.01
	60.62
	70.58

	
	2 
	20.02
	30.71
	42.42
	50.98
	60.66
	70.66

	
	3 
	19.96
	30.69
	42.31
	51.04
	60.70
	70.56

	
	4 
	19.89
	30.67
	42.35
	50.92
	60.64
	70.60

	
	5 
	19.90
	30.66
	42.32
	50.94
	60.68
	70.61

	
	6 
	19.87
	30.59
	42.35
	51.06
	60.70
	70.58

	
	7 
	19.93
	30.67
	42.38
	50.99
	60.74
	70.69

	
	8 
	20.02
	30.55
	42.36
	51.04
	60.66
	70.58

	
	9 
	19.98
	30.60
	42.31
	50.95
	60.62
	70.62

	
	10 
	20.03
	30.65
	42.38
	50.93
	60.80
	70.70

	
	11 
	20.05*
	30.67
	42.42
	51.01
	60.64
	70.60

	7 
	1 
	19.82
	30.68
	42.33
	50.89
	60.64
	70.58


表A.1  方法1精密度试验原始数据（续）
	实验室
	测定次数n
	wSn/%

	
	
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	7
	2 
	19.94
	30.71
	42.31
	50.92
	60.52
	70.69

	
	3 
	19.93
	30.65
	42.31
	51.01
	60.77
	70.65

	
	4 
	19.78
	30.59
	42.31
	50.99
	60.68
	70.71

	
	5 
	19.86
	30.62
	42.26
	50.97
	60.72
	70.72

	
	6 
	19.96
	30.65
	42.26
	51.02
	60.76
	70.69

	
	7 
	19.99
	30.76
	42.28
	50.95
	60.65
	70.64

	
	8 
	19.89
	30.59
	42.32
	50.96
	60.67
	70.68

	
	9 
	19.83
	30.63
	42.31
	51.08
	60.68
	70.59

	
	10 
	19.82
	30.68
	42.33
	51.06
	60.58
	70.75

	
	11 
	19.79
	30.64
	42.36
	51.12
	60.71
	70.82**

	8 
	1 
	19.92
	30.69
	42.32
	50.96
	60.65
	70.61

	
	2 
	19.88
	30.68
	42.36
	50.95
	60.69
	70.69

	
	3 
	19.97
	30.72
	42.39
	50.95
	60.84
	70.61

	
	4 
	19.98
	30.70
	42.38
	50.96
	60.68
	70.58

	
	5 
	19.90
	30.66
	42.34
	51.02
	60.65
	70.60

	
	6 
	19.94
	30.67
	42.37
	51.02
	60.64
	70.58

	
	7 
	19.89
	30.69
	42.35
	50.99
	60.69
	70.71

	
	8 
	19.93
	30.71
	42.40
	50.93
	60.78
	70.74

	
	9 
	19.94
	30.68
	42.39
	50.97
	60.81
	70.74

	
	10 
	19.97
	30.69
	42.33
	51.08
	60.70
	70.70

	
	11 
	19.92
	30.60
	42.39
	50.93
	60.83
	70.67

	9 
	1 
	19.93
	30.58
	42.39
	50.56**
	60.78
	70.63

	
	2 
	19.91
	30.60
	42.39
	50.64**
	60.63
	70.74

	
	3 
	19.89
	30.67
	42.32
	50.51**
	60.66
	70.78

	
	4 
	19.96
	30.50
	42.40
	50.67**
	60.83
	70.65

	
	5 
	19.90
	30.56
	42.33
	50.60**
	60.77
	70.71

	
	6 
	19.83
	30.44
	42.26
	50.39**
	60.65
	70.46

	
	7 
	19.85
	30.45
	42.20*
	50.49**
	60.67
	70.52

	
	8 
	19.86
	30.48
	42.27
	50.50**
	60.54
	70.54

	
	9 
	19.84
	30.50
	42.29
	50.53**
	60.59
	70.58

	
	10 
	19.80
	30.44
	42.25
	50.48**
	60.51*
	70.42**

	
	11 
	19.87
	30.47
	42.21*
	50.43**
	60.50
	70.45**

	10 
	1 
	19.91
	30.66
	42.41
	51.14
	60.89*
	70.70

	
	2 
	19.86
	30.61
	42.31
	51.03
	60.73
	70.71

	
	3 
	19.84
	30.72
	42.38
	51.19**
	60.71
	70.66

	
	4 
	19.86
	30.61
	42.35
	51.10
	60.80
	70.84**

	
	5 
	19.92
	30.69
	42.27
	51.09
	60.81
	70.66


表A.1  方法1精密度试验原始数据（续）
	实验室
	测定次数n
	wSn/%

	
	
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	10
	6 
	19.85
	30.70
	42.32
	51.04
	60.83
	70.64

	
	7 
	19.82
	30.70
	42.40
	50.96
	60.71
	70.68

	
	8 
	19.88
	30.67
	42.36
	51.16**
	60.79
	70.66

	
	9 
	19.95
	30.69
	42.29
	51.17**
	60.74
	70.72

	
	10 
	19.82
	30.75
	42.33
	51.07
	6072
	70.69

	
	11 
	19.86
	30.64
	42.36
	51.03
	60.73
	70.72

	11 
	1 
	19.90
	30.77
	42.49**
	50.93
	60.71
	70.73

	
	2 
	19.88
	30.57
	42.33
	50.88
	60.75
	70.77

	
	3 
	19.97
	30.66
	42.28
	50.97
	60.88
	70.67

	
	4 
	19.80
	30.68
	42.30
	51.08
	60.68
	70.80

	
	5 
	19.99
	30.64
	42.44
	51.13
	60.80
	70.79

	
	6 
	19.83
	30.60
	42.36
	51.06
	60.68
	70.68

	
	7 
	19.85
	30.80
	42.31
	50.96
	60.89*
	70.70

	
	8 
	19.94
	30.64
	42.48**
	51.01
	60.70
	70.74

	
	9 
	19.97
	30.68
	42.36
	51.03
	60.73
	70.69

	
	10 
	19.96
	30.75
	42.38
	51.15
	60.90*
	70.78

	
	11 
	19.89
	30.57
	42.33
	51.04
	60.66
	70.77

	注：“*”为歧离值，“**”为离群值





ICS 73.060 


CCS D 42H 13





中华人民共和国国家标准





GB/T 1819.2-202X


   代替GB/T 1819.2－2004


 





锡精矿化学分析方法


第2部分：锡含量的测定


碘酸钾滴定法


Methods for chemical analysis of tin concentrates——


Part 2：Determination of tin content——


 The potassium iodate titrimetric method 





（预审稿）

















202×-××-××发布





发布








国家市场监督管理总局


国家标准化管理委员会








202×-××-××实施





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���








修订点按照条文顺序排列


引用6682时候必须作为5.1


实际浓度？


结果保留4位有效数字，其极差值不超过3×10-5 mol/L时，取其平均值。否则重新标定


参考这个表述。


反括号在哪里


一般步骤都是默认接下一步，无需特殊说明。


如何界定铜含量的高低


公式中的下角标Sn S都是正体


不要用01 02 S作为下角标，一般就是0、1、2、3顺序编号





PAGE  


_1234567891

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

