标准《无定形硼粉第3部分：过氧化氢不溶物含量的测定》

预审稿意见汇总处理表

标准项目名称：无定形硼粉第3部分：过氧化氢不溶物含量的测定   承办人：张思源    共1 页   第1 页

标准项目负责起草单位：北矿新材科技有限公司  电话：15652066989           2025年 11 月24日填写

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	4
	“方法提要”改为“原理”
	深圳铸成科技有限公司
	采纳
	

	2
	4
	“试样”改为“试料”
	西北有色金属研究院
	采纳
	

	3
	5
	将水的说明改为“5.1 水：符合GB/T 6682二级及以上”
	北京钢研高纳科技股份有限公司
	采纳
	

	4
	5.2
	硝酸后增加“分析纯”
	洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
	采纳
	

	5
	5.4
	新增“5.4 微孔滤膜：聚四氟乙烯材质”
	西部超导材料科技股份有限公司
	采纳
	

	6
	8.1
	“样品”改为“试料”
	厦门钨业股份有限公司
	采纳
	

	7
	8.2
	“平行做两份试验”后加“取其平均值”
	西部宝德科技股份有限公司
	采纳
	

	8
	8.3
	空白试验顺序调整至“平行试验”后
	重庆有研重冶新材料有限公司
	采纳
	

	9
	8.4.3
	将“内衬微孔滤膜的”改为“用装有微孔滤膜的”
	有研粉末新材料（合肥）有限公司
	采纳
	

	10
	9
	“分析结果的计算”改为“实验数据处理”
	有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	11
	9
	m1、m2注释中删除“实验组”
	中南大学
	采纳
	

	12
	9
	“保留两位小数”改为“表示至小数点后两位”
	广东省科学院新材料研究所
	采纳
	

	13
	10.1
	增加“精密度原始实验数据见附录A”一句话
	自贡硬质合金有限责任公司
	采纳
	

	14
	10.2
	将表2中“W”改为“w”
	有研亿金新材料有限公司
	采纳
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：14 个；

    （4）没有回函的单位数： 0个。 

