标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：硬质合金细棒扭转试验方法                                承办人：凌平

电话：13600177936                                                      共1页 第1页

标准项目负责起草单位：深圳市金洲精工科技股份有限公司               2025年9月23日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 起草单位补充完整，单位名称需要写全称 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 2 | 全文 | 标题字体改为黑体 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3.2 | 符号在对应位置做出说明，符号表格删除 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 第4章 | 试验原理详细说明 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 第5章 | 试样示意图形位公差平行度改为直线度，总长与外径用对应符号表示 | 常德力元新材料有限责任公司 | 采纳 |  |
| 6 | 6.1-6.2 | 两种检测设备只保留表格内容，不用文字说明 | 贵州省分析测试研究院 | 采纳 |  |
| 7 | 6.3.2 | 试验机安装要求改为环境要求放到第7章试验条件位置 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 6.3.2 | “④电源电压的变化在额定电压的±10%以内”，根据国标要求，建议更改为“电源电压的变化在额定电压的±5%以内” | 钢铁研究总院有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 6.3.4 | “试验机应定期进行校准”建议明确校准频率 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 6.4 | “分辨率”建议更改为“分辨力”，“扭力”建议更改为“扭矩” | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 7.2 | “扭转速度20°-60°/min”建议缩小范围并减小速度 | 华侨大学 | 采纳 |  |
| 12 | 8.3 | 标距选择50±0.5mm的原因在编制说明中体现 | 西安欧中材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 8.4 | 扭转试验示意图中测试试样需更改 | 厦门钨业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 第9章 | 建议将公式（1）与公式（2）调换位置，并增加精密度要求 | 中南大学 | 采纳 |  |
| 15 |  | 无意见 | 株洲明日硬质合金有限公司 |  |  |
| 16 |  | 无意见 | 浙江德威硬质合金制造有限公司 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 中钨稀有新材（湖南）有限公司 |  |  |
| 18 |  | 无意见 | 南昌大学国际材料创新研究院 |  |  |

说明：发送“征求意见稿”的单位数：10个。

收到“征求意见稿”后，回函的单位数：10个。

收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：4个。