# 烧结金属材料(不包括硬质合金)

# 拉伸试样

编

制

说

明

（讨论稿）

# 2026年1月

工作简况

任务来源

根据国家标准化管理委员会《关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2025] 43号）文件精神，国家标准《烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样》由 TC243（全国有色金属标准化技术委员会）归口，TC243SC4（全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会）执行，由西部宝德科技股份有限公司、西北有色金属研究院、钢铁研究总院有限公司、中南大学牵头起草。项目计划编号为20253694-T-610，批复研制周期16个月。

项目概况

烧结金属材料（不包括硬质合金）广泛应用于过滤分离、航空航天、机械制造、汽车工业等多个领域，拉伸性能是评价该类材料力学特性的核心指标之一，而标准化的拉伸试样是保证测试结果准确性、可比性和公正性的基础。原国家标准GB/T 7963-2015实施以来，为行业内材料性能测试提供了重要依据，但随着国际标准ISO 2740:2023的发布实施，以及我国烧结金属材料行业在生产工艺（如金属注射成型技术的广泛应用）、材料类型（如高强度烧结硬化材料、特种合金材料）等方面的快速发展，原标准已不能完全满足当前行业技术需求和国际接轨要求。因此，本次修订旨在等同采用ISO 2740:2023，吸收国际先进技术成果，完善试样类型、模具规格等技术内容，进一步规范烧结金属材料拉伸试样的制备和使用，为行业高质量发展提供技术支撑。

主起草单位简介

西部宝德科技股份有限公司（简称西部宝德）原身为西北有色金属研究院粉末冶金厂，经转制成立西部宝德粉末冶金有限责任公司，2015年新三板上市更名为西部宝德科技股份有限公司。西部宝德以西北有色金属研究院为技术依托，全面秉承了研究院在稀有和特种金属多孔材料领域的优质资产、先进技术和丰硕成果，在金属多孔材料及元件，过滤分离装备及相关工业项目和工程等方面赢得了超常发展的契机，在业界具有良好的口碑和一定影响力。西部宝德年销售收入3亿元，拥有金属粉末、金属粉末冶金制品、多孔金属材料、多孔金属陶瓷复合材料、多孔膜材料等完整生产线，包括模压机、全自动压片机、冷等静压机、粉末轧机、流延设备、喷涂设备、不同规格及气氛的烧结炉等生产设备；在材料性能测试方面，西部宝德具有多孔材料性能检测仪、气体渗透法孔径分析仪、万能试验机等多孔材料测试设备；拥有1000m2的烧结多孔材料专用实验室，为金属多孔材料的研究、中试及生产提供基础条件，也为本标准的开展提供了有力的技术保障和设备保障。

西部宝德与多家检测单位建立了长期友好的合作关系，能最大程度满足各类材料性能表征的需要。十多年来累计投入研发费用总额超过6000万元，承担包括国家863项目、军工配套项目、科技部创新基金重点项目、国家发改委中央预算内投资项目在内的新产品研发和技术成果产业化项目40多项。西部宝德自身拥有国家授权专利81项，其中发明专利42项，实用新型专利39项。西部宝德的专利技术涵盖新型过滤分离元件的制备技术、空气净化基站和车载式空气净化器的结构设计以及过滤分离系统的设计发明和局部改进。曾荣获2009年陕西省专利奖励二等奖1项，2013年陕西省中小企业专利新产品1项。制定了相关材料标准8项和检测标准11项。

主要起草单位和工作组成员及其工作

起草单位情况

本文件起草单位有：西部宝德科技股份有限公司、西北有色金属研究院、钢铁研究总院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中南大学、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司、深圳艾利佳材料科技公司、宁夏东方钽业股份有限公司、湖南屹林材料技术有限公司、深圳北理莫斯科大学。

西北有色金属研究院（以下简称西北院）始建于1965年，1999年作为国家首批转制的242家科研院所之一转制为中央直属大型科技企业，2000年划归陕西省管理。经过50多年的发展，西北院已成为一个具有较强科技实力的集研究、中试、产业化三位一体的大型科技集团，包括14个研究所和中心、21个国家级和53个省级中试和创新平台，陆续孵化成立了45家高新技术产业公司（其中上市公司7家），研究领域覆盖钛合金材料、超导材料、核材料、难熔金属材料、金属复合材料、金属纤维材料及多孔材料、电子材料、生物材料、压力加工、爆炸复合、粉末冶金、表面技术、焊接技术、应用化学、材料物理等多个学科，为我国核工业、航天、航空、舰船、兵器、电子、化工、医药等领域配套了大量的有色金属新材料，屡获用户单位和上级部门表彰。

钢铁研究总院有限公司是我国金属新材料研发基地、行业共性关键技术创新基地和冶金分析测试权威机构，承担了我国冶金行业85%以上国防军工新材料研发任务和50%以上共性关键技术研发任务，先后研制了近千种高技术新材料，满足了我国国防军工重点型号、国民经济重大工程建设需求。围绕材料品质提升、产品用户技术、冶金工艺及装备技术等领域，开发了一批新产品、新工艺、新技术、新装备，为能源石化、交通建筑、海洋工程、机械电子等提供了强力材料技术支撑，引领了冶金及用户行业转型升级和创新发展。

国标（北京）检验认证有限公司是中国有色金属和电子材料方面权威的第三方检验认证服务机构、中国有色金属行业测试评价技术开发的骨干单位和分析测试标准的主要起草单位之一。管理运营着国家有色金属及电子材料分析测试中心、国家有色金属质量检验检测中心、国家新材料测试评价平台有色金属材料行业中心等9个国家级平台/中心/实验室、以及中关村开放实验室等5个省部级平台/实验室。国标检验持有CNAS、CMA、CAL、NTC、NADCAP等多项资质，主要从事金属和金属材料、有色金属矿物的化学成分、组织结构分析、物理性能测试、力学性能测试、无损探伤检测、失效分析等测试评价服务，培训、咨询、认证等技术服务在北京、西安、德阳、深圳等全国四地建立24000余平方米的综合实验室，检测仪器设备近1500台套，硬件装备处于国际领先水平。

中南大学（Central South University，英文缩写为CSU），位于湖南省长沙市，是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学，中央直管高校。是国家“211工程”首批重点建设高校，国家“985工程”部省重点共建高水平大学、国家“2011计划”首批牵头高校，2017年9月入选世界一流大学建设高校，2022年2月入选第二轮“双一流”建设高校。教育部“强基计划”首批试点高校，全国首批试点开展八年制医学教育（本博连读）的五所大学之一。

洛阳金鹭硬质合金工具有限公司，成立于2012年，是国有上市公司厦门钨业股份有限公司100%投资的“金鹭”系硬质合金骨干企业。公司注册资金10.5亿元人民币，一期投资13亿元人民币。主要从事钨粉末产品、硬面材料产品、硬质合金顶锤、硬质合金辊环、复合片基体、凿岩工程工具等钨系列产品的生产与销售。自公司成立以来，公司坚持走专业化、精细化发展道路，生产的“金鹭”系列产品以安全可靠的品质、完善的售后服务体系迅速赢得市场；客户遍布全球二十多个工业发达国家和地区。公司以“使员工实现价值，让用户满意，实现共赢发展”为使命，以技术创新和管理创新为引领，专注解决耐磨、破碎、压制等工业难题，努力打造世界一流的凿岩工程工具、硬质合金、硬面材料制造商和服务商。

深圳艾利佳材料科技公司成立于2016年，创始人余鹏、顾道敏，公司位于深圳市市宝安区，是一家致力于粉末金属注射成型结构件研发、生产、销售的国家专精特新小巨人企业。公司是一家技术导向的民营企业。主要从事金属和陶瓷粉末注射成型技术的研发与应用。实现高精度、形状复杂零部件的大批量生产，应用在电子、汽车、医疗、五金、机械、军工、航天等行业。艾利佳掌握各种不同材料的粉末注射成型技术，可生产的材料包括铁基、不锈钢、钛合金、铝合金、钨合金、陶瓷以及一些新型复合材料等。

宁夏东方钽业股份有限公司是集科研、生产与技术开发为一体的国有大型稀有金属企业，是国内最大的钽、铌产品生产基地，科技先导型钽、铌研究中心，具有从钽铌湿法冶炼到材料加工的全流程企业；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业和国家级企业技术中心；是国际钽铌研究中心（TIC）执委单位；是世界钽工业三强之一。几十年来承担了我国金属材料领域600多项省部级及以上科研和产业化项目，100多项成果获国家级、省部级科技进步奖。

湖南屹林材料技术有限公司成立于2011年，是国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，深耕新材料领域14年，专注为高端装备制造产业提供高端减摩/耐磨材料解决方案。建有湖南省企业技术中心、湖南省专家工作站等省级科技创新平台，与中南大学共建有产学研基地。公司主要聚焦自润滑材料、碳陶复合材料、碳铜复合材料、粉末冶金精密部件四大体系，应用于工程机械、消费医疗、轨道交通、液压设备领域。核心产品技术达到国际先进水平，重载粉末冶金滑动轴承获“世界粉末冶金大赛2017年度产品奖”，磁悬浮列车碳陶滑橇获评“湖南省制造业单项冠军产品”。

深圳北理莫斯科大学是由深圳市人民政府、北京理工大学和莫斯科国立罗蒙诺索夫大学合作设立的具有独立法人资格的中外合作大学，面向国家和区域重大需求，开展高水平科学研究与创新型人才培养。学校材料科学与工程学科入选广东省高水平大学重点建设学科和省级一流本科专业建设点，具备较为完善的科研平台和实验条件。学校现有教学科研人员500余人，汇聚众多中外高层次人才，在材料科学与工程领域承担了多项国家级和省部级科研项目，形成了稳定的研究方向和持续的科研产出。

起草单位及主要起草人工作情况

其中西部宝德科技股份有限公司负责样品的收集和分发，分析方法的实验研究，样品测试结果的收集和处理，试验报告和标准文件、编制说明的撰写。西北有色金属研究院、钢铁研究总院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中南大学等负责分析方法的实验研究与讨论以及一、二验工作。

本文件主要起草人有：李荣、蒲博玮、官桐乐、包崇、杨保军、董莎莎、张洪坤、王守仁、金桂霞、冯颖、左师昌、叶曙龙、张望成、李来平。

各起草人在本文件编制过程中的工作职责见表1所示：

表 1  各起草人及其工作职责

| 起草人姓名 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 李荣、蒲博玮、官桐乐、李来平 | 负责样品收集、标准文本起草、标准编制说明撰写，意见汇总处理，参加标准讨论和审定会议 |
| 包崇 | 提供测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| 杨保军 | 提供测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| 董莎莎 | 提供测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| 张洪坤 | 提供测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| 王守仁 | 提供测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| 金桂霞 | 提供测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| 冯颖 | 提供测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| 左师昌 | 提供测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| 叶曙龙 | 提供测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| 张望成 | 提供测试数据；对标准文本提出修改意见。 |

主要工作过程

西部宝德科技股份有限公司在接到修订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。

立项阶段

2024年11月20日，西部宝德科技股份有限公司向全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会（SAC/TC243/SC4）提交国家标准《烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样》项目建议书。

2025年8月6日，国家标准化管理委员会印发《关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2025] 43号），国家标准《烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样》立项成功。

起草阶段

2025年11月，全国有色金属标准化技术委员会在杭州召开工作会议，会议对《烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样》进行了任务落实。

西部宝德科技股份有限公司接到《烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样》修订任务后，立即组织相关技术人员成立了标准修订编制组，进行相关资料的查询与收集工作，制订工作计划和进度安排。编制组首先对ISO 2740:2023标准进行了翻译，并对重点内容进行了熟悉，同时收集、分析、研究了国内外相关技术资料和标准资料，与参编单位一起开展与标准修订相关的测试工作，在此基础上于2026年1月形成了标准的讨论稿和编制说明。

2026年1月19日-21日，全国有色金属标准化技术委员会组织在珠海召开工作会议。参编单位西北有色金属研究院、钢铁研究总院有限公司、中南大学等多家单位的代表对《烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样》标准的讨论稿和编制说明进行了充分、细致的讨论。标准编制组根据与会专家提出的修改意见，对标准讨论稿重新进行了翻译，并针对实验方案进行了验证，对测试结果进行了分析，于2026年1月形成了标准的征求意见稿、编制说明。

征求意见阶段

......

审查阶段

......

报批阶段

......

标准修订原则、主要内容与依据

标准修订原则

标准负责起草单位在任务落实会上征求了与会专家和代表的意见，确定了修订的方案和标准起草原则：

1）合规性：严格依据《中华人民共和国标准化法》等国家相关法律、法规，遵循标准化工作的相关规定；

2）适用性和先进性：紧密结合我国烧结金属材料行业的生产实际、检测需求和技术发展水平，等同采用国际标准ISO 2740:2023，吸收国际先进技术成果，确保标准既符合行业当前应用需求，又具有一定的前瞻性；

3）规范性：按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写，保证标准文本的结构清晰、逻辑严谨、表述规范；

4）一致性：本文件等同采用ISO 2740:2023。

标准修订的主要内容

本文件代替GB/T 7963-2015《烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样》，本文件与GB/T 7963-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了对ISO 6892-1的引用（见2，2015年版的2）；

b）增加了新的试样形状作为图3（见5.2，2015年版的5.2）；

c）增加了5.2中可选模具模腔锥度的测量单位和第4段（见5.2，2015年版的5.2）；

d）更改了图4下表中“A1型：R1值”为12.5mm（见6，2015年版的5）；

e）更改了图4下表中“A2型：R1值”为11.5mm（见6，2015年版的5）；

主要试验及验证试验情况分析

验证程序

为确保GB/T 7963—202× 标准中机械加工试样相关技术要求的科学性、合理性和可操作性，本次验证试验按以下程序系统开展：

1）验证目标：聚焦机械加工圆头拉伸试样（图6型）的尺寸设计合理性、测试方法可行性及试验数据的准确性与一致性，为标准实施提供数据支撑；

2）试验依据：GB/T 7963—202×（草案）、ISO 6892-1、ISO 7500-1、GB/T 228.1-2021、GB/T 16825.1-2022；

3）试样统一制备：由西部宝德科技股份有限公司制备机械加工圆头拉伸试样（图6型），标距长度25mm，标距锥度0.1mm，凸肩内侧半径2.0mm（中间值），统一编号后分发，确保试样一致性；

4）试验流程规范：明确设备校准、试样装夹（可拆分夹头包裹20°锥形区域）、标距标记（25mm浅划线）、数据记录（力-位移曲线、断裂位置）等统一要求；

5）数据处理规则：按“断裂位置是否在标距内”筛选有效数据，采用“平均值-标准差-变异系数”体系分析一致性，并完整保留各家单位原始试验数据。

试验验证

2.3.2.1 试验条件

1）测试设备：各单位拉伸试验机均按 ISO 7500-1 校准至 1 级（在校准有效期内），配备精度 0.01mm 的千分尺、与试样匹配的可拆分夹头；

2）试样参数：机械加工圆头拉伸试样（图6型），标距长度25.0mm，标距区域实际直径4.74-4.93mm，符合标准规定的尺寸公差；

3）试验参数：钢铁研究总院、国标（北京）检验认证有限公司拉伸速度为 1.5mm/min（标准推荐值），中南大学因设备限制采用1mm/min（特殊说明），试验环境为室温（23±2℃）。

2.3.2.2 数据整理与筛选

各单位按要求测试 3 个试样，原始数据及筛选结果分单位呈现如下：

表2  钢铁研究总院试验数据

| 试样编号 | 标距（mm） | 实际直径（mm） | 最大拉力（KN） | 屈服强度（MPa） | 抗拉强度（MPa） | 断裂伸长率（%） | 断裂位置 | 有效性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB7963-M6-GY-01 | 25.0 | 4.91 | 17.22 | 751 | 910 | 12.5 | 标距内（中间） | 有效 |
| GB7963-M6-GY-02 | 25.0 | 4.78 | 15.84 | 780 | 883 | 12.5 | 标距内（一端） | 有效 |
| GB7963-M6-GY-03 | 25.0 | 4.93 | 16.11 | 741 | 844 | 10.5 | 标距内（一端） | 有效 |
| 统计（平均值） |  | 4.87 | 16.39 | 757.3 | 879 | 11.8 |  | 有效率 100% |

表3  国标（北京）检验认证有限公司试验数据

| 试样编号 | 标距（mm） | 实际直径（mm） | 最大拉力（KN） | 屈服强度（MPa） | 抗拉强度（MPa） | 断裂伸长率（%） | 断裂位置 | 有效性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB7963-M6-GJ-01 | 25.0 | 4.77 | 15.98 | 777 | 894 | 13.0 | 标距内（偏上） | 有效 |
| GB7963-M6-GJ-02 | 25.0 | 4.80 | 15.95 | 774 | 882 | 12.0 | 标距内（偏下） | 有效 |
| GB7963-M6-GJ-03 | 25.0 | 4.78 | 15.77 | 762 | 879 | 14.5 | 标距内 | 有效 |
| 统计（平均值） |  | 4.78 | 15.90 | 771 | 885 | 13.2 |  | 有效率 100% |

表4  中南大学试验数据

| 试样编号 | 标距（mm） | 实际直径（mm） | 最大拉力（KN） | 屈服强度（MPa） | 抗拉强度（MPa） | 断裂伸长率（%） | 断裂位置 | 有效性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB7963-M6-ZN-01 | 25.0 | 4.85 | 15.54 | 710 | 841 | 8.5 | 标距内（偏上） | 有效 |
| GB7963-M6-ZN-02 | 25.0 | 4.74 | 15.40 | 739 | 873 | 8.7 | 标距内（偏上） | 有效 |
| GB7963-M6-ZN-03 | 25.0 | 4.77 | 16.19 | 740 | 906 | 8.9 | 标距外（偏上） | 有效 |
| 统计（平均值） |  | 4.80 | 15.47 | 724.5 | 857.0 | 8.6 |  | 有效率 66.7% |

2.3.2.3 结果验证

1）尺寸设计合理性验证：从各家单位数据来看，8个有效试样中7个断裂位置集中在标距内（占比87.5%），其中钢铁研究总院、国标公司的6个试样全部在标距内断裂，表明试样标距锥度（0.1mm）、凸肩半径（2.0mm）等尺寸参数设计科学，能有效引导断裂发生在测试核心区域，满足拉伸试验对断裂位置的关键要求。仅中南大学1个试样断裂于标距外，推测与该试样局部微观孔隙分布不均相关，属个别现象，不影响整体尺寸设计的合理性。

2）测试方法可行性验证：三家单位均能严格按标准流程完成试验：设备校准符合ISO 7500-1要求，试样装夹采用可拆分夹头包裹20°锥形区域，标距标记清晰无干扰，数据记录完整（含最大拉力、屈服强度等核心指标及断裂位置）。从操作过程来看，无技术障碍；从数据完整性来看，每家单位有效试样均满足“3个及以上”的标准要求，验证了测试方法的可操作性和通用性。

3）数据准确性与一致性验证：

表5 有效试样核心性能统计

| 性能指标 | 平均值 | 标准差 | 变异系数 | 数据一致性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屈服强度（MPa） | 755.4 | 20.3 | 2.7% | 优秀 |
| 抗拉强度（MPa） | 879.9 | 23.1 | 2.6% | 优秀 |
| 断裂伸长率（%） | 11.3 | 2.4 | 21.2% | 存在差异 |

屈服强度：各家单位平均值分别为757.3MPa（钢铁研究总院）、771.0MPa（国标公司）、724.5MPa（中南大学），整体平均值755.4MPa，变异系数仅2.7%，数据离散度小，一致性优秀；

抗拉强度：各家单位平均值分别为879.0MPa（钢铁研究总院）、885.0MPa（国标公司）、857.0MPa（中南大学），整体平均值879.9MPa，变异系数2.6%，远低于行业5%的可接受阈值，表明标准规定的测试体系能有效控制系统误差，保证数据准确性；

断裂伸长率：数据差异显著，主要源于拉伸速度差异——采用1.5mm/min（标准推荐值）的两家单位，断裂伸长率平均值分别为11.8%（钢铁研究总院）、13.2%（国标公司），而采用1mm/min的中南大学有效试样平均值仅8.6%，验证了“拉伸速度对塑性指标（断裂伸长率）有显著影响”的规律，需在标准中明确“推荐拉伸速度为 1.5mm/min”，并要求测试单位统一遵循。

4）单位间数据可比性验证：

钢铁研究总院与国标公司采用相同拉伸速度（1.5mm/min），其屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率的平均值差异分别仅为1.8%、0.7%、10.6%，剔除塑性指标的速度敏感性影响后，强度指标的单位间差异极小，表明标准规定的试样制备和测试方法能有效保证不同实验室间数据的可比性，为行业统一测试提供了可靠依据。

试验小结

本次联合验证试验覆盖3家权威测试单位，共完成9个机械加工圆头拉伸试样（图6型）的拉伸测试，完整记录了各家单位的原始试验数据，8个有效数据的统计分析结果表明：

1）GB/T 7963—202× 标准中机械加工圆头拉伸试样（图6型）的尺寸设计合理、测试方法可行，能满足烧结金属材料的拉伸性能测试需求，且能保证不同实验室间强度指标的可比性；

2）核心力学指标（抗拉强度、屈服强度）数据一致性优秀（变异系数均＜3%），验证了标准对测试结果准确性的保障作用。

标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利。

标准预期达到的社会效益

本标准等同采用ISO 2740:2023，实现了我国烧结金属材料拉伸试样标准与国际先进标准的全面接轨，有利于消除国际贸易中的技术壁垒，提升我国相关产品的国际竞争力。标准明确了不同工艺、不同类型材料的拉伸试样制备要求和测试依据，统一了行业测试方法，有效解决了原有标准适用范围有限、技术内容滞后等问题，避免因试样不规范导致的测试数据失真，保障了市场交易和技术交流的公正性。标准新增了针对高强度、热处理态材料的试样类型和相关要求，为该类新型材料的研发、性能评价提供了标准化支撑，助力行业技术升级和产品结构优化。标准化的试样制备和测试方法可减少企业因测试方法不统一导致的重复试验、资源浪费，提高检测效率，降低生产成本和技术创新成本。‌

采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件使用翻译法等同采用ISO 2740:2023。

与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本文件与GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分 室温试验方法》（ISO 6892-1:2019，MOD）、GB/T 16825.1-2022《金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第1部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准》（ISO 7500-1:2018，IDT）等相关标准协调配套，形成了完整的烧结金属材料拉伸性能测试标准体系，确保了测试过程的规范性和测试结果的准确性。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本文件为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

贯彻标准的要求和措施建议

组织行业内企业、检测机构开展标准宣贯，解读技术变化与实施要点；督促测试单位按ISO 7500-1校准设备，确保满足1级要求；选择重点企业开展试点，总结实施经验并推广；建立行业共享数据库，收集不同材质（如316L、45#、特种合金）、不同工艺（压制烧结、金属注射成型、机械加工）的拉伸试验典型数据，供企业参考对比，提升数据可比性。按标准要求改造模具（如新增图3型模具适配高强度材料），更新测量工具（确保精度≥0.01mm），对生产、质检人员开展专项培训（重点掌握新增试样形状的制备工艺、标距标记方法）；完成拉伸试验机校准（确保符合ISO 7500-1 1级要求），更换与新标准试样匹配的夹具（如机械加工试样的可拆分夹头），组织检测人员参加标准宣贯培训并考核，考核合格后方可上岗。建立试样全流程追溯体系，严格按标准要求进行试样标识（包含材质、密度、尺寸、状态等9项核心信息），确保每批试样可追溯。制定企业内部标准作业指导书（SOP），明确试样制备、装夹、测试、数据记录的具体步骤，重点规范机械加工试样的表面处理（纵向抛光、无环向划痕）、金属注射成型试样的通孔加工（烧结后钻孔）等关键环节。定期对标准实施情况进行监督，确保测试数据真实可靠。

废止现行有关标准的建议

本文件是对GB/T 7963-2015的修订，在本文件实施后，同时应将GB/T 7963-2015废止。

# 十二、其他应予说明的事项

无。

《烧结金属材料(不包括硬质合金)拉伸试样》标准编制组

2026年1月13日