中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

半导体晶片近边缘几何形态评价 第4部分：不完整区域局部平整度法（PSFQR、PSFQD、PSBIR）

| Practice for determining semiconductor wafer near-edge geometry—Part 4:Partial area site flatness（PSFQR，PSFQD，PSBIR） （讨论稿） |  |
| --- | --- |

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

ICS 77.040

CCS H 21

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 43894《半导体晶片近边缘几何形态评价》的第4部分。GB/T 43894已经发布了以下部分：

第1部分：高度径向二阶导数（ZDD）；

第2部分：边缘卷曲法（ROA）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC 2）共同提出并归口。

本文件起草单位：山东有研艾斯半导体材料有限公司等

本文件主要起草人：

引  言

随着硅片直径的增加和线宽的不断降低，对硅片几何参数的要求也在不断提高。硅片的近边缘区域是影响硅片几何参数的重要因素，目前大直径硅片近边缘区域的厚度、平整度等形态的控制难度较大，因此有效地评价和管控大直径硅片的近边缘几何形态，对于提高硅片整体质量和集成电路芯片的成品率，促进技术代的升级有着重要的意义。该系列标准目前主要用于硅片，其区域的划分和计算可推广至其他半导体材料晶片。

GB/T 43894拟由四个部分组成。

──第1部分：高度径向二阶导数法（ZDD）。

──第2部分：边缘卷曲法（ROA）。

──第3部分：扇形区域平整度法（ESFQR、ESFQD、ESBIR)。

──第4部分：不完整区域的局部平整度（PSFQR、PSFQD、PSBIR)。

该系列标准从不同测试区域、采用不同计算方法，实现对晶片近边缘区域几何参数的量化评价，能够有效评价并管控晶片的近边缘区域几何形态。本文件通过按选定矩形的x，y长度与偏移量将晶片正表面划分成若干个局部区域，计算不同基准面的平整度，实现对晶片近边缘几何形态的量化评价。本文件在制定过程中融入了行业多年来测试、校准经验，其发布实施对发展我国大直径、高质量半导体硅片产业，推动我国摆脱半导体材料与器件领域的技术落后局面，具有十分重要的意义。

半导体晶片近边缘几何形态评价 第4部分：不完整区域局部平整度法（PSFQR、PSFQD、PSBIR）

- 范围

本文件描述了用不完整区域局部平整度（PSFQR、PSFQD、PSBIR）评价半导体晶片近边缘几何形态的方法。

本文件适用于直径300 mm硅抛光片、硅外延片、SOI片，也适用于其他带有表面层的硅片或半导体材料圆形晶片。

注：直径200 mm硅片参考此文件。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264-2024  半导体材料术语

GB/T 25915.1—2021  洁净室及相关受控环境 第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级

- 术语和定义

3.1

近边缘不完整区域的局部平整度 partial wafer site flatness；PSFQR；PSFQD

将晶片分割成N个矩形区域，其近边缘若干个不完整局部区域相对于基准面的总指示读数（TIR）或焦平面偏差（FPD）的最大值。

[来源：GB/T 14264—2024，3.189.8]

3.2

完整局部区域 full site

整个区域均位于合格质量区之内局部区域。

[来源：GB/T 14264—2024，3.189.14]

3.3

不完整局部区域 partial site

局部区域的一部分位于合格质量区以外，但其中心在合格质量区内的局部区域。

[来源：GB/T 14264—2024，3.189.15]

- 方法原理

按选定矩形的x，y长度与偏移量将晶片正表面划分成若干个局部区域，通过几何参数测试设备获取指定位置与长度的不完整局部区域厚度阵列，根据各不完整局部区域内的厚度数据阵列，构建该区域的基准面，计算实测数据与基准面之间的偏差，根据不用的计算方法评价不完整局部区域平整度，进而评价近边缘几何形态。

注：PSFQR为每个不完整局部区域实测数据与基准面偏差的极差；PSFQD为每个不完整局部区域与基准面偏差的最大绝对值，保留原始偏差符号；PSBIR为每个不完整局部区域内实测数据的极差。

- 干扰因素

5.1	 晶片形状的影响在测试过程中无法消除，不同夹持方式会导致测试结果不同。

5.2  计算中所用到的参考平面与局部区域的x-和y-长度、x-y的偏差有关。

5.3  晶片实际直径与标称直径的偏差、切口尺寸偏差都可能导致测量位置点变化，影响计算结果。

6  试验条件

测试应在下列环境中进行：

- 温度：23 ℃±3 ℃；

- 相对湿度：40%±10%；

- 空气洁净度：不低于GB/T 25915.1—2021中规定的ISO 5级。

7  样品

样品应洁净、无崩边。

8  仪器设设备

8.1  几何参数测试系统应满足以下条件：

a)获取晶片厚度数据阵列，其厚度分辨率不大于5 nm；

b)执行校准和边缘去除，能够识别并剔除无效数据；

c)空间分辨率适于厚度数据阵列间距并经供需双方商议决定。沿晶片表面两个正交方向的厚度数据阵列间距不大于1 mm；

d)测试设备获取的厚度数据实测区域大于并完全覆盖全部的不完整区域（包含合格质量区边界）。

8.2  数据处理系统按照本文件计算并提供包括统计数据在内的结果输出。

9  实验步骤

9.1  将待测样品以垂直或水平方向放置测试设备中。

9.2  校准测试设备。

9.3  设置合格质量区（FQA）半径（RFQA）等于标称半径（RNOM）减去边缘去除EE。EE最小值推荐2 mm或经供需双方商议决定。

9.4  将晶片正表面近边缘区域划分成N个尺寸相同的矩形局部区域；设置矩形的宽度Lx和长度Ly（一般默认不完整局部区域的Lx=Ly=20 mm)。；设置矩形的宽度Lx和长度Ly（一般默认矩形的Lx=Ly=20 mm)。

9.5  设置矩形的x偏移量OSx和y偏移量OSy（一般默认OSx=OSy=10 mm)。。

- 10  计算

10.1  如图1所示，在晶片正表面构建由N个矩形局部区域。

标引序号说明：

1——完整局部区域；

2——不完整局部区域；

图1  矩形局部区域示意图

10.2  针对所有局部区域，基于厚度数据阵列计算不完整局部区域的厚度值。

10.3  利用不完整局部区域所有数据构建一个正表面最小二乘法基准面。确定不完整局部区域厚度数据与基准面的最大峰值dmax和最低谷值dmin。

10.4  PSFQR按公式（1）计算：

…………………………………(1)

式中：

dmax——不完整局部区域厚度数据与基准面的最大峰值，单位为纳米（nm）；

dmin——不完整局部区域厚度数据与基准面的最低谷值，单位为纳米（nm）。

10.5  PSFQD按公式（2）计算，保留原始偏差符号：

………(2)

式中：

dmax——不完整局部区域厚度数据与基准面的最大峰值，单位为纳米（nm）；

dmin——不完整局部区域厚度数据与基准面的最低谷值，单位为纳米（nm）。

10.6  确定不完整局部区域厚度数据最大值Tmax和最小值Tmin。PSBIR按公式（3）计算：

…………………………………(3)

式中：

Tmax——不完整局部区域厚度数据最大值，单位为纳米（nm）；

Tmin——不完整局部区域厚度数据最小值，单位为纳米（nm）。

- 11  精密度

选取直径300 mm厚度范围在760μm～790 μm的3片硅抛光片及2片硅外延片样品，在同一个实验室内，对其进行9次重复性测试；在5个不同实验室进行再现性测试，分别对样品的近边缘区域进行评价，实验室内和实验室间的相对标准偏差应大于表1规定。

表1 实验室内和实验室间的相对标准偏差

| 计算方法 | 实验室内相对标准偏差（%） | 实验室间相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- |
| PSFQR | 3.00 | 7.50 |
| PSFQD | 2.00 | 6.00 |
| PSBIR | 1.40 | 5.40 |

- 12  报告

报告应至少包括以下内容：

- 测试日期、时间；

- 操作者；

- 测试设备，包含测试设备和计算设备（厂家、型号、软件版本等）；

- 空间分辨率和数据点间距；

- 样品批号和晶片编号、晶片尺寸、标称边缘去除；

- 矩形长度和宽度；

- 矩形x偏移量和y偏移量；

- 每片晶片PSFQR、PSFQD、PSBIR的最大值、平均值、标准偏差等以及要求的其他数据；

- 本文件编号；

- 异常现象。