GB/T XXXXX—XXXX


ICS 77.040
CCS H21
[image: image1.png]b
y

(€

il




中华人民共和国国家标准
GB/T XXXXX—XXXX
	


氮化铝单晶位错密度测试方法
	Test method for dislocation density of monocrystalline aluminum nitride 

[image: image8.png]




	(预审稿)




XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施


前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国半导体设备与材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）和全国半导体设备与材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。
本文件起草单位：。
本文件主要起草人：。

氮化铝单晶位错密度测试方法
1　 范围
本文件描述了氮化铝单晶和晶片位错密度的测试方法。

本文件适用于氮化铝单晶位错密度的测定。

2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 14264 半导体材料术语
GB/T 37885 化学试剂 分类

3　 术语和定义
GB/T 14264规定的术语和定义适用于本文件。
4　 原理
采用择优化学腐蚀技术显示位错缺陷，使其呈现具有一定深度的腐蚀坑，用金相显微镜或其他仪器（如扫描电子显微镜）观察氮化铝单晶和晶片位错腐蚀坑，计算单位面积上位错腐蚀坑的个数，即得到位错密度。

5　 干扰因素
5.1　 腐蚀液加热时间过短，腐蚀液不能完全熔融，影响腐蚀效果；
5.2　 试样表面质量较差，如存在划伤，表面就粗糙，腐蚀后背景就不清晰，特征不明显，造成结果误差。

5.3　 不同测试人员在视场选择上存在差异，该差异对最终结果产生影响。
6　 试验要求
6.1　 温度：23℃±5℃。
6.2　 相对湿度：20%～75%。
7　 试剂

7.1　 氢氧化钾：优级纯及以上；

7.2　 氢氧化钠：优级纯及以上；

7.3　 盐酸：优级纯及以上；
7.4　 去离子水:电阻率不小于12MΩ·cm。
8　 仪器设备
8.1　 金相显微镜或其他仪器（如扫描电子显微镜）：能满足规定的视场面积要求；同时带有样品架或者晶圆夹头的工作台，放大倍数为（20～500）倍；
8.2　 镍坩埚，英高镍坩埚或银坩埚；
8.3　 控温加热器：最高加热温度不低于500℃；

8.4　 护目镜及防腐蚀手套等防护设备；
8.5  测温枪。
9　 试样
9.1  抛光片可直接进行腐蚀；切割片、研磨片需要通过机械或化学抛光工艺得到光滑的表面，试样抛光后表面粗糙度Ra不应超过0.5 nm。

9.2  腐蚀时间和腐蚀温度见表1。腐蚀面为铝面，该面朝上放置，使用测温枪检测腐蚀液温度，到达温度后进行腐蚀。在将晶片插入腐蚀剂熔体之前，应持其预热到熔体的温度，以避免因热冲击而破裂。
9.3  择优腐蚀后试样先用稀盐酸清洗腐蚀后的单晶片，然后再用去离子水冲洗，用过滤压缩空气或氮气吹干。
表1 AlN位错密度择优腐蚀条件
	材料
	表面腐蚀剂（质量比）
	腐蚀温度
	腐蚀时间

	氮化铝
	KOH：NaOH=1:1
	320℃～380℃
	3～5分钟


10　 试验步骤
10.1　 将试样放置金相显微镜载物台上，观察试样表面，估算位错密度，根据估算密度Nd，选取视场面积，具体如下：
a） Nd≤104cm-2时，选用视场面积S≥0.5mm2；

b） Nd≥104cm-2时，选用视场面积S≥0.1mm2。

10.2　 按照五点法确定测试点：在两条相互垂直的直径上取五点，选点位置见图1，即R/2处取4点，中心取1点。

[image: image2.png]1

1/




图1 测试片位置图
10.3 读取位错坑数目。视场边界上的位错腐蚀坑，其面积应有一半以上在视场内予以计数。不符合特征的坑、平地坑或其他形状的图形不计数；在位错腐蚀坑较多且有重叠时，位错腐蚀坑按可观察到的坑底个数计数。若发现视场内污染点或其他不确定形状的图形很多，如图形背景无法区分位错、不规则图纹或图形背景杂乱等，应考虑重新制样。

[image: image3.png]



图2 氮化铝单晶位错腐蚀坑(500X)
11　 试验数据处理
平均位错密度
[image: image4.wmf]d

N

按公式（1）计算：

[image: image5.wmf]d

N

=
[image: image6.wmf]å

=

n

i

i

N

nS

1

1

.........................................（1）
式中：

[image: image7.wmf]d

N

--平均位错密度，单位为个每平方厘米（个/cm2）；
    i--测量点的位置，i=1,2,3.....5；
Ni--第i个测量点的位错数目；

S--观察视场面积，单位为平方厘米（cm2）；

    n--观察视场个数。

12　 精密度
单个实验室测试时，本方法测量位错密度的重复性相对标准偏差不大于20%；多个实验室测试时，本方法测量位错密度的再现性相对标准偏差不大于20%。
13　 试验报告
试验报告应包含下列内容：
a） 样品信息，包括送样单位、样品名称、样品编号等；
b） 使用的测试仪器型号；
c） 记录计数视场的选择方式，观察视场面积；
d） 位错密度测试结果；
e） 本标准编号；
f） 测试日期；
g） 测试人员，审核人签字；
h） 测试环境。
_________________________________
4

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

