《铜选矿废水循环利用技术要求》

编制说明

（预审稿）

云南铜业股份有限公司

二〇二六年四月

行业标准《铜选矿废水循环利用技术要求》编制说明

（预审稿）

# 一、工作简况

## 1.1 任务来源

根据国家标准化管理委员会《关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕43号）的要求，《铜选矿厂废水回收利用规范》（GB/T29773-2013）国家标准的修订工作由云南铜业股份有限公司牵头，由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：20253754-T-610，项目周期：16个月，完成年限为2026年12月6日。主管部门为中国有色金属工业协会。云南铜业股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、昆明冶金研究院有限公司、昆明理工大学、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、山西北方铜业有限公司等参与起草。

项目编制过程中，根据各单位实际工作量，调整编制组为：云南铜业股份有限公司、中国铜业有限公司、西藏金龙矿业有限公司、矿冶科技集团有限公司、江西铜业集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、昆明冶金研究院有限公司、北方矿业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司、广东省大宝山矿业有限公司、北方铜业股份有限公司。

项目修订过程中，因为2025年年底讨论会上专家提出，将标准名称修改为《铜选矿废水循环利用技术要求》。

## 1.2 立项目的和意义

铜是国民经济建设和战略性新兴产业发展不可或缺的重要基础原材料，广泛应用于电力、电子信息、装备制造、新能源、交通运输等领域。随着我国铜资源开发强度持续加大和绿色低碳发展要求不断提高，铜矿山选矿过程中的废水减量化、资源化和循环利用问题日益突出。铜选矿废水具有水量大、来源多、成分复杂的特点，通常含有悬浮物、重金属离子、酸碱成分以及选矿药剂残留等污染物，如管理不规范、处理与回用不合理，不仅会影响选矿技术指标和生产系统稳定运行，还可能带来环境风险和水资源浪费。因此，制定《铜选矿废水循环利用技术要求》，对于规范铜选矿废水分类收集、分质处理、梯级回用和全过程管理，提升行业节水减排与循环利用水平，具有十分重要的现实意义。

近年来，国家先后发布《“十四五”循环经济发展规划》《“十四五”工业绿色发展规划》等政策文件，明确提出要大力推进工业废水资源化利用，提升重点行业水资源集约节约利用水平，推动形成绿色低碳循环发展的生产体系。铜选矿企业作为用水大户和废水产生重点环节之一，加快废水循环利用既是落实国家节水行动、清洁生产、绿色矿山建设和生态环境保护要求的重要举措，也是降低新水消耗、减少外排风险、提高企业本质环保水平和综合竞争力的现实需要。通过建立科学合理的废水循环利用技术要求，可有效引导企业根据不同废水来源、污染物特征和回用途径，匹配相应处理工艺和水质控制要求，促进铜选矿废水由“末端治理”向“源头控制、过程管理、系统回用”转变。

从行业实际情况看，不同铜矿山因矿石性质、选矿工艺、药剂制度、回水系统和尾矿设施条件不同，废水循环利用方式差异较大，现阶段仍存在废水分类不清、处理工艺与水质要求对应性不足、雨污分流和应急管理不完善、监测与运行管理要求不统一等问题。原标准《铜选矿厂废水回收利用规范》发布实施时间较早，部分内容已不能充分适应当前铜选矿行业在污染控制、资源化利用、生产管理和标准化建设等方面的新要求，亟需结合行业发展现状和工程实践经验进行修订完善。本次修订旨在解决原标准与当前铜选矿厂废水回收利用实际需求不匹配的问题，通过对铜选矿厂废水处理和回水工程建设的基本要求、废水特征污染物类别及来源、选矿废水处理方式和工艺，废水回收途径、回水水质指标要求及检测分析方法、选矿用水平衡、选矿废水日常管理及应急处置等系统性修订升级，构建更加科学、准确、可操作的铜选矿废水回收利用规范。具体目的意义如下：

（一）修订目的​

（1）更新关键技术参数，适应行业发展新形势

2013年版标准形成于我国当时环保要求和矿石相对易选的阶段，主要考虑的是当时技术条件下和废水利用要求下的铜选矿厂废水回收利用。当前铜选矿厂已呈现“大型化、低品位化、多金属化及复杂难选”等新特征，结合国家对建设生态强国、加快绿色低碳高质量发展提出更加明确的要求，需对原标准中部分工程建设、特征污染物、处理方式和工艺等进行校正与更新，使标准重新具有科学性和行业指导作用。

（2）完善计算模型体系，提高评价的科学性与适用性

原标准在回水水质指标、水质分析方法等方面随着要求和科技的发展已不再适用，造成在新建和大型矿山应用中出现偏差。本次修订将系统优化水质指标、水质分析方法，确保新、改、扩铜选矿厂在废水回收利用中更具实际意义和适用性。

（二）修订意义​

（1）提升铜选矿废水回收利用率，支撑国家资源安全战略

此次修订是响应“双碳”目标、生态文明建设的重要举措，修订后将初期雨水、冲洗水等纳入管控范围，强化重金属污染治理，进一步降低废水外排对生态环境的破坏，契合“资源节约型、环境友好型社会”建设要求。对接《工业水效提升行动计划》等国家政策，优化回用率计算方式，提升铜选矿行业水资源循环利用水平，保障有色金属产业链安全，助力国家水资源安全战略落地。

（2）引导企业技术进步，促进绿色高效开发

破解原标准与现行环保法规、水质标准不匹配的问题，新增生物化学处理工艺等技术要求，倒逼行业升级水处理技术，形成更先进、完善的废水回收利用技术体系。明确应急管理、水计量等新要求，统一行业废水处理的技术规范和管理标准，推动铜选矿行业向绿色低碳转型。

（3）规范矿业经济环保行为和管理依据

修订后的规范细化了废水处理工艺参数和回用系统设计要求，帮助企业优化处理流程，降低吨水处理成本，同时通过增加应急管理条款，规避废水泄漏、超标排放等环保风险。规范对回用水质的严格限定，促使企业提升废水处理精度，减少因水质问题导致的选矿药剂失效、设备损坏等生产问题，提升资源综合利用率和生产稳定性。

## 1.3 主要参加单位和工作成员所做的工作

标准主要起草人为苏耀华、周仕庆、李耀宏、刘慧南、韩江峰、董明、胡燕玲、蒋太国、李相良、刘春龙、朱懿、陈光木、牛天荣、王云凤、伍赠玲、郭芸杉、李树勋、简胜、樊赣湘、吴桂叶、余凡、李海斌、陈会全、吴炳智、周朝兰、王冠军。

表1  标准主要起草人员及主要工作情况

| 单位 | 姓名 | 职责 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国铜业有限公司 | 苏耀华 | 项目负责人 | 负责组织开展标准研制、标准草案框架的确定、标准任务分配、文献查阅、框架内容调整及负责主导关键技术文献、生产工艺资料及技术经济指标的调研与收集工作，为标准的科学修订奠定基础。 |
|  | 李耀宏 | 主要修订人员 | 负责协助项目负责人完成标准的编写、调研及技术指标确定工作，并负责标准的修订及审核。 |
| 西藏金龙矿业有限公司 | 周仕庆、李树勋、李海斌 | 主要修订人员 | 负责协助项目负责人完成标准的编写、调研及技术指标确定工作，并负责标准的修订及审核。 |
| 矿冶科技集团有限公司 | 刘慧南、吴桂叶 | 主要修订人员 | 负责协助项目负责人完成标准的编写、调研及技术指标确定工作，并负责标准的修订及审核。 |
| 云南铜业股份有限公司 | 韩江峰、陈会全 | 主要修订人员 | 负责参与和配合前期调研工作，参与标准框架的搭建和修改，共同负责标准修订的全过程质量监控，重点对技术内容的科学性、数据指标的准确性以及文本的规范表述进行审核与把关。 |
| 江西铜业股份有限公司 | 董明、樊赣湘 | 主要修订人员 | 负责参与和配合前期调研工作，参与标准框架的搭建和修改，并提供江西铜业集团涉及现有铜选矿废水循环利用技术要求工艺及技术参数资料，同时进行参数可靠性认证。 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 胡燕玲、吴炳智 | 主要修订人员 | 负责参与和配合前期调研工作，参与标准框架的搭建和修改，并提供铜陵有色金属集团控股有限公司涉及现有铜选矿废水循环利用技术要求工艺及技术参数资料，同时进行参数可靠性认证。 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 蒋太国、简胜、周朝兰 | 主要修订人员 | 负责主要负责收集、提供其他单位在铜选矿废水回收利用等方面的实践数据与典型案例，并就标准修订草案提出专业性修改建议。通过集思广益，确保修订后的标准兼具科学性与行业普适性。 |
| 北方矿业股份有限公司 | 李相良 | 主要修订人员 | 负责参与和配合前期调研工作，并提供北方铜业股份有限公司涉及现有铜选矿废水循环利用技术要求工艺及技术参数资料，同时进行参数可靠性认证。 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 刘春龙、伍赠玲 | 主要修订人员 | 负责参与和配合前期调研工作，并提供紫金矿业集团股份有限公司涉及现有铜选矿废水循环利用技术要求工艺及技术参数资料，同时进行参数可靠性认证。 |
| 大冶有色金属有限责任公司 | 朱懿、余凡 | 主要修订人员 | 负责参与和配合前期调研工作，并提供大冶有色金属有限责任公司涉及现有铜选矿废水循环利用技术要求工艺及技术参数资料，同时进行参数可靠性认证。 |
| 广东省大宝山矿业有限公司 | 陈光木 | 主要修订人员 | 负责参与和配合前期调研工作，并提供广东省大宝山矿业有限公司涉及现有铜选矿废水循环利用技术要求工艺及技术参数资料，同时进行参数可靠性认证。 |
| 北方铜业股份有限公司 | 牛天荣、王冠军 | 主要修订人员 | 负责参与和配合前期调研工作，并提供紫金矿业集团股份有限公司涉及现有铜选矿废水循环利用技术要求工艺及技术参数资料，同时进行参数可靠性认证。 |

## 1.4主要工作过程

1.4.1预研阶段

2024年5月，根据行业需求及云南铜业多年铜选矿废水回收利用实践基础，标准修订组启动前期预研工作，系统收集国内铜选矿矿石性质、工艺系统、药剂制度以及废水回收利用等相关资料，梳理现行标准存在的不足及修订必要性。  1.4.2立项阶段

2024年9月，编制完成《项目建议书》《立项申请表》以及修订必要性说明，并形成初步技术路线和修订框架。

2024年10月，参加全国有色金属标准化技术委员会组织的项目论证会，顺利通过立项论证，为后续修订奠定基础。

2024年11月至2025年11月，标准修订组根据前期论证意见，对《项目建议书》和修订说明进行完善，重点围绕4-10章节内容开展实际调研和技术研究论证，明确其范围和各参数的设置原则与数据来源，并按全国有色金属标准化技术委员会要求提交立项资料。

1.4.3 起草阶段

2024年10月-2025年7月完成《铜选矿废水循环利用技术要求》讨论稿及任务分配工作的编写工作，开展标准修订草案的编写工作，并完成标准整体框架优化，对原标准废水特征污染物类别及来源、选矿废水处理方式和工艺，废水回收途径、回水水质指标要求及检测分析方法进行系统梳理和技术更新，形成《修订草案（初稿）》，并通过内部审查在吸收意见基础上形成《讨论稿》及《编制说明（讨论稿）》。

2025年12月参加全国有色金属标准化技术委员会组织的讨论会，向专家组汇报讨论稿的主要修订内容和技术要点，并听取相关专业机构、参编单位的反馈意见，形成修改意见汇总稿，并基于修改意见，修改意见见表1-1，针对修改意见对标准草案进行了修改。

表1-1 厦门会议修订意见及采纳情况汇总

| 序号 | 修订意见及建议 | 是否采纳 | 修订情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称建议修改为“铜选矿废水循环利用技术要求” | 是 | 按意见进行修改 |
| 2 | 整体框架、格式、文字描述风格和标准的编制说明按照“铜冶炼废水循环利用技术规范”进行修改 | 是 | 按意见进行修改 |
| 3 | 第1部分 范围 要结合实际修订罗列的章节对范围涵盖进行描述，重点为废水回收利用 | 是 | 按意见进行修改 |
| 4 | 选矿废水的定义建议改为“选矿废水是指在矿山选矿生产过程中，伴随各类选矿工艺操作及辅助作业而产生的、含有多种污染物的工业废水总称。”可参照铜冶炼废水循环利用技术规范（YS/1771-2024）进行修订。 | 是 | 按意见进行修改 |
| 5 | 术语和定义中的3.2选矿回收/3.3选矿回水利用/3.4选矿废水回用率定义中的“是指”二字删除。 | 是 | 按意见进行修改 |
| 6 | 规范性引用文件根据实际情况进行调整修改：针对拟删除的两项规范（一是HJ484 水质 氰化物的测定，二是GB8978 污水综合排放标准）需要调研有关铜矿山后确定；针对拟增加的三个规范（一是GB/T25499 城市污染水再生利用、二是GB50782有色金属选矿厂工艺设计规范、三是HJ944 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范）需要调研有关铜矿山后确定。 | 是 | 已按意见进行修改，需要进行核实确定 |
| 7 | 在规范性引用文件中增加GB 25467-2010 铜、镍、钴工业污染物排放标准，并在正文中引用关于水质要求的条款，并补充总氮、化学需氧量、硫化物、总钴的测定的引用文件等，同时对水质中相关成分的检测只列举了单一的检测方法，列举不全，建议补充完善，如氨氮的测定，规范中只列举了气相分子吸收光谱法，行业中用到的检测方法还有：纳氏试剂、水杨酸分光光度法，蒸馏-中和滴定法等。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 8 | 总体要求部分，简化建议：一是废水循环利用的基本原则与要求；二是对废水处理工艺技术、工程配置及应急处置等要求。 | 是 | 结合铜冶炼废水技术规范进行调整完善。 |
| 9 | 全文中把含有“工程”相关的描述删除；删除4.3工程构成部分和4.4 总体布置部分，只需简要对结果进行描述，不需要过程。在本规范中不体现工程构成，总体要求参照铜冶炼废水循环利用技术规范（YS/1771-2024）进行修订。 | 是 | 结合铜冶炼废水技术规范进行调整完善。 |
| 10 | 5.1.2 特征污染物来源建议整合到产品描述部分（以表格形式罗列废水种类），将 5.1.1（铜选矿废水主要特征污染物）与 5.1.2（特征污染物来源）对应关联，明确污染物与来源的匹配关系。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 11 | 5.2部分需要和5.3部分进行对应，并明确轻度/深度处理方式，即不同的处理方式和处理工艺进行匹配，并在编制说明里面详细说明情况。对应 5.3 章节（选矿废水处理工艺）：现有工艺划分种类不足，需补充其他工艺类型，例如渗透膜处理过量的离子废水，溶解的铜离子沉淀海绵铜等，需结合废水性质细化分类。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 12 | 第五部分 选矿废水处理：主体用图表的形式进行表述，必要时用文字进行简要说明，图表的内容包括但不局限于：废水种类、来源、污染物种类、处理工艺、循环利用去向等，并一一对应。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 13 | 第六部分，参照铜冶炼废水循环利用技术规范（YS/1771-2024）进行修订，并考虑与第五部分统筹调整。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 14 | 将第七部分 表1回水水质指标和表2 回水水质分析方法合并成一张表格，表2补充硫酸根测试方法GB/T 39305-2020 再生水水质 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根的测定 离子色谱法。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 15 | 对应 7.1 章节（回水水质指标一般要求）：工艺用水 pH 值原要求（6.0～9.0）需结合实际场景调整，孔雀石浮选因使用大量硫化钠，回水 pH 值会超过 9.0。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 16 | 8.6.3.7-6.3.9的内容是废水的回收，不应在尾矿库取水中体现。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 17 | 第八部分 选矿废水回用率的计算公式因是通用公式，建议删除，参照铜冶炼废水循环利用技术规范（YS/1771-2024） | 是 | 按意见进行修改 |
| 18 | 第九部分 铜选矿厂水计量 建议罗列在一般规定中。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 19 | 第十部分 检测及监控 建议参照铜冶炼废水循环利用技术规范（YS/1771-2024）进行修订。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 20 | 4.2.2“铜选矿废水处理与回用工程调节池容积宜为设计理论调节容积的1.1倍～1.5倍。”建议修改。第四章总体要求建议参照《铜冶炼废水循环利用技术规范》，同意删除工程建设内容。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 21 | 6.1 选矿回水试验”和文中“废水回用试验”建议表述保持一致。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 22 | 该标准讨论稿中，未有雨污分流的规定与要求，建议进行增加。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 23 | 回水水质指标表需补充完善，建议补充 COD（化学需氧量）：有机污染物综合控制指标， BOD₅（需氧量）：可生化性评价指标；总氮、总磷：防止水体富营养化指标；氟化物：铜矿常见特征污染物；硫化物：选矿药剂残留监测指标。并增加相应的规范性引用文件。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 24 | 第10.1.4条“应每季度一次”的检测频次过于宽松，建议根据回用水用途实行分级管理，例如：外排废水按照排污许可要求，一般自动监测+每月人工取样分析监测 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 25 | 4.文字表述规范性。全文统一使用“回用水”或“回水”，避免混用。将“及早处理”改为“及时处理”规范用语。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 26 | 3.4选矿废水回用率，实际生产中不处理直接回用或梯级利用情形。建议修改为工业水重复利用率：指在一定的计量时间内（年），在生产过程中使用的重复利用水量与总用水量的百分比。 | 是 | 已按意见进行修改 |
| 27 | 增设选矿废水来源及种类，分别说明各类废水处理方法或回用去向。 | 是 | 已按意见进行修改 |

1.4.4 征求意见阶段

1.4.5  审查阶段

1.4.6  报批阶段

## 二、编制原则、主要内容及确定依据

## 2.1 编制原则

本标准在编制过程中，认真贯彻执行工业和信息化部、全国有色金属标准化技术委员会有关行业标准制修订管理要求，严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》开展起草，在全面总结原标准实施情况、行业技术进展、企业工程实践和标委会预审修改意见的基础上，遵循“面向市场、服务产业、自主修订、适时推出、及时制修订、不断完善”的原则，统筹体现科学性、适用性、协调性、先进性、公平性、可操作性和动态性要求。标准编制坚持以铜选矿废水产生、处理、回用全过程的客观规律为基础，系统梳理废水来源、特征污染物类别、处理方式、处理工艺与回用途径之间的对应关系，优化回用水质指标、分析方法和管理要求，确保标准内容具有明确技术依据和可验证性；紧密结合绿色矿山建设、工业节水减排、废水资源化利用和清洁生产提升等现实需求，突出分类收集、分质处理、梯级回用、源头控制和过程管理，增强标准对不同矿石性质、不同工艺流程和不同回用场景的适应性；注重与国家现行法律法规、产业政策和相关标准的衔接统一，围绕工业绿色发展、循环经济、生态环境保护和风险防控等要求，协调处理标准名称、术语定义、章节结构和技术内容，提升标准体系的一致性和规范性；同时吸收国内外废水资源化利用、分级处理、在线监测和系统管理等先进理念，推动标准由原有“回收利用规范”向“循环利用技术要求”转变，既体现技术进步方向，又兼顾区域差异、企业条件差异和工艺路线差异，避免条款设置过于单一；在编写中突出条文落地性，结合标委会关于减少空泛表述、加强技术要求、完善水质指标及分析方法、强化监测监控和应急管理等修改意见，对相关内容进行了细化和整合，增强标准的可执行、可检查和可评价；同时充分考虑行业技术发展和政策更新的持续性，为后续根据实施反馈开展动态完善和滚动修订预留空间，从而更好支撑铜选矿行业废水循环利用水平提升和绿色低碳高质量发展。

本标准起草过程中，主要按 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准的起草本着以下的依据和原则:

（1）遵循国家法律法规、规章制度的原则。

（2）遵循先进性、适用性和通用性相结合原则。

（3）与生产实际相结合原则。

## 2.2 标准主要技术内容的确定依据

为确保本次修订内容符合行业发展实际，标准修订工作组系统查阅了《铜矿山酸性废水综合处理规范》《用水单位水计量器具配备和管理通则》等相关文献，并对国内典型铜矿山选矿厂废水回收利用情况开展调研和数据统计。在此基础上，结合当前行业技术进步，国家对建设生态强国，加快绿色低碳高质量发展提出更加明确的要求，对原标准进行了针对性修订，使标准更加科学、严谨、可操作。

原标准共12章，主要内容包括：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、铜选矿废水处理回用系统使用的原则、选矿废水处理和回收利用的方式、铜选矿废水回用试验、选矿废水处理工艺、回水水质指标的一般要求与分析方法、铜选矿废水回用率计算方法、铜选矿厂水计量、回水水质的检测、其他要求等。

修订后标准共11章，标准主要为适用范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、选矿废水处理、选矿废水回收、回收水质指标的一般要求与分析方法、铜选矿废水回用率计算方法、铜选矿厂水计量、监测与监控、应急管理。主要修改内容包括：铜选矿厂废水处理和回水工程建设的基本要求、明确选矿厂废水特征污染物类别及来源、选矿废水处理方式和工艺，废水回收的途径、回水水质指标要求及检测分析方法、选矿用水平衡、选矿废水日常管理及应急处置等内容。

主要修订内容如下：

（一）标准名称修改为“铜选矿废水循环利用技术要求”；

（二）对《铜选矿厂废水回收利用规范（GB/T29773-2013）》整体章节结构进行修改并增加“应急管理”相应章节，对草案中部分文本和描述进行修正。

（三）在规范性引用文件中增加GB 25467-2010 铜、镍、钴工业污染物排放标准、GB 50782 有色金属选矿厂工艺设计规范、GB/T 25499 城市污水再生利用 绿地灌溉水质、HJ 944 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范，删除了HJ 484 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法以及GB 8978     污水综合排放标准，并在正文中引用关于水质要求的条款，并补充总氮、化学需氧量、硫化物、总钴的测定的引用文件等，部分修改还需要后续再进一步调研矿山后确定。

（四）对“1.适用范围”内容进行修改。

标准的范围修改为：本文件规定了铜选矿厂废水循环利用的总体要求、废水来源及处理回用工艺、水质控制及技术要求、管理。处理工艺、水质指标与分析方法、循环利用方式等。

本文件适用于采用浮选工艺的铜选矿厂的废水回收利用系统设计、建设和运行管理循环利用。

（五）对“3.1选矿废水”定义进行修改；增加初期雨水的定义。

选矿废水的定义修改为：铜矿山选矿生产过程中，伴随矿石所含重金属、选矿药剂以及其他辅助作业而产生的、含有多种重金属的污染物的生产废水、一般生产废水和初期雨水。

初期雨水的定义为：铜选矿顾衡重富集在厂区地面、屋顶和设备上的烟（灰）尘在降雨时进入雨水并被收集的初期径流。是指选矿废水经过处理后回用总量（Vcy）占生产用水总量（V）的百分比。

（六）对“4.总体要求”进行了修改

修改理由：一是明确了铜选矿废水处理与回用系统建设的基本总则和要求；二是明确对废水处理工艺技术、工程配置及应急处置等要求及各子项工程的基本功能等；三是明确了铜选矿废水处理与回用总体布置要求。

（七）增加了“5.1 特征污染物类别及来源”。

1.增加具体内容：

5.1　铜选矿废水中的主要污染物为铜、铅、锌、铁、镉、钴等重金属离子，以及砷、酸、碱、氟化物、氟化物、氯化物、悬浮物、有机物等，企业应根据生产车间产生的废水水质特点，选择先进适用的废水处理回用工艺，实现废水循环利用。铜选矿废水来源、处理工艺及回用去向见表1。

（八）在“5.2选矿废水处理方式”增加了不同类型废水（包括初期雨水）的回收处理总体流程图；在“5.3　各生产用水单元按照相应处理回用工艺流程对不同来源的废水进行循环利用”部分，列出了不同类型废水的处理工艺。

（九）对“6. 废水循环利用水质控制及技术要求”部分进行了修改，6.1　废水经处理后应采用分质回用方式循环利用，以提高废水循环利用率。废水经处理后产出的回用水用作选矿回水试验 不同类别的工业用水水源时，其水质基本控制指标及测定标准方法应满足表2要求。这部分列出了回用水用作不同类别工业用水水源水质指标限值及测定方法，增加了6.2石灰中和法和石灰中和-铁盐法产生的水回用时，可加入适量的缓蚀阻逅剂减缓在输送使用过程中对管道和设备的结垢和腐蚀作用以及6.3当回用水用作设备冷却水时，循环冷却水系统监测管理按照GB/T 50050的规定执行。删除了原有厂前回水系统、尾矿库回水系统。废水循环利用管理、水质分析方法部分，使得本标准更符合目前生产实际情况。

修订原因：本次修订对第6章进行了调整完善，主要是突出回用水水质控制这一核心内容，使标准更符合当前铜选矿企业生产运行和废水回用管理实际。修订后明确提出废水经处理后应采用分质回用方式循环利用，并规定回用水作为不同类别工业用水水源时应满足相应水质指标限值及测定方法要求，强化了按用途分质控制的技术导向。结合现场实际，本次新增了石灰中和法和石灰中和—铁盐法处理出水在回用过程中可加入适量缓蚀阻垢剂的要求，以及回用水用作设备冷却水时应按 GB/T 50050 开展循环冷却水系统监测管理的要求，增强了标准对结垢腐蚀控制和冷却水系统运行管理的针对性。与此同时，删除了原有厂前回水系统、尾矿库回水系统、水质分析方法及部分管理性内容，主要是因为相关内容偏工程设施描述或通用管理要求，与本章以水质控制和技术要求为主的定位不完全一致。通过本次调整，第6章内容更加聚焦，结构更加清晰，也更有利于标准实施。

（十）删除了“7. 铜选矿废水回用率计算方法”“8　铜选矿厂水计量”“9　检测与监控”“10.应急管理”“11.回水水质的检测”“12.其他要求”相关内容，根据现场生产实际需求和要求，增加了“7.废水循环利用管理”；

7.1　铜选矿厂废水循环利用应建立规章制度、岗位操作规程和质量管理等文件，加强操作管理。

7.2　铜选矿厂应建立应急响应机制，定期对岗位人员进行相关培训、演练和考核。对重大污染事件的发生应有相应的预案和补救措施，并配置报警系统和应急处理装置，做出及时有效的反应。

7.3　废水处理及回用应设置相关检测设施，以保证废水处理系统安全可靠，连续稳定运行，并达到回用水质要求。

7.4　废水处理设施出水未能达到回用水质要求，应将出水返回废水综合处理站，并根据实际情况及时调整工艺运行参数。

7.5　企业应按国家相关规定处置废水处理设施产生的硫化渣、中和渣等固体废物。

修订原因：本次修订结合铜选矿企业现场生产运行和废水回用管理实际，对原标准后部章节结构进行了优化整合，将原“铜选矿废水回用率计算方法”“铜选矿厂水计量”“检测与监控”“应急管理”等内容统一归并为“废水循环利用管理”章节。主要考虑是：原标准相关内容虽均属于废水循环利用运行管理范畴，但分散设置、交叉较多，章节之间逻辑衔接不够紧密，不利于标准整体表达和企业实际执行；同时，随着本次修订在总体要求、废水处理、废水回收及回水水质控制等方面已做进一步完善，标准重心已更加突出分类收集、分质处理、梯级回用和全过程管理，原有回用率计算、水计量、监测频次和应急预案等内容继续单独设章，已与本标准修订后的“技术要求”定位不完全一致。通过整合归并，有利于进一步强化废水循环利用全过程管理要求，优化标准结构，增强条文的系统性、协调性和可操作性，也更符合当前铜选矿企业现场应用和执行习惯。

三、试验验证分析、综述报告、技术经济论证、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益

## 3.1 试验验证分析和综述报告

- 项目的必要性阐述

《铜选矿废水循环利用技术要求》行业标准项目属于国家产业政策、规划重点支持发展的标准项目，同时具有显著的社会效益和经济效益，具体阐述如下：

（1）随着我国生态文明建设持续深入推进，国家对工业节水、污染防治、资源循环利用、绿色低碳发展和环境风险防控提出了更加系统、更加严格的要求。铜选矿行业是典型的高耗水、高排水行业，废水排放量大、成分复杂、处理与回用难度较高，其循环利用水平直接关系到企业水资源利用效率、绿色制造水平和环境安全保障能力。本项目属于国家推动工业废水循环利用和有色行业绿色转型的重要标准化工作内容，符合《工业废水循环利用实施方案》提出的“聚焦有色等重点行业实施废水循环利用提升行动”“加快制修订工业废水循环利用技术、管理、评价等标准”的部署要求。 同时，本项目也符合《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》关于推动铜产业高端化、绿色化、智能化转型，提升资源高效利用和绿色发展水平的总体要求。 此外，《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》明确提出，要按照减量化、再利用、资源化原则，加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的循环利用体系，为本标准修订提供了明确的政策导向。 从标准体系建设看，现行《铜选矿厂废水回收利用规范》已实施多年，而本次修订后的标准名称调整为《铜选矿废水循环利用技术要求》，标准框架也由原有偏工程性表述进一步转向覆盖总体要求、废水处理、废水回收、回水水质指标、检测监控和应急管理等内容的系统性技术要求，更符合当前行业管理和技术发展需要。

（2）从社会效益看，本标准的制定和实施，将有助于规范铜选矿废水分类收集、分质处理、梯级回用、检测监控和应急管理等关键环节，推动企业由传统末端治理向源头控制、过程管理和循环利用并重转变，提升行业节水减排、清洁生产和环境风险防控水平，对绿色矿山建设和铜选矿行业高质量发展具有积极作用。尤其是随着国家对工业污水资源化利用、非常规水源配置利用和全过程环境管理要求不断提高，修订现行标准、完善水质指标体系、处理工艺要求、监测监控和应急管理等内容，已成为行业发展的现实需要。从经济效益看，通过标准化手段提高铜选矿废水循环利用水平，有利于减少新水取用量，降低废水处理和排放成本，提高水资源重复利用效率，并通过稳定回水水质降低因水质波动带来的药剂消耗增加、设备结垢腐蚀、选矿指标波动等风险，从而提升企业生产稳定性和综合运行效益。与此同时，本标准还将促进先进适用废水处理回用技术、在线监测技术和数字化管理手段在行业内推广应用，进一步提升铜选矿行业资源利用效率和绿色竞争力。因此，无论从落实国家政策要求、适应行业技术进步，还是从规范企业生产运行、提高环境治理和资源利用水平角度看，本项目的修订和实施都具有明显必要性和现实紧迫性。

- 项目的可行性阐述

本项目具备扎实的技术积累、丰富的工程数据支撑以及完善的组织实施条件，修订工作完全具备可行性。现行《铜选矿厂废水回收利用规范》（GB/T 29773—2013）已在行业内应用十余年，相关技术体系、设计参数、回用模式和管理框架较为成熟，形成了一定的工程基础和实践经验。原标准编制单位及参与单位长期深耕选矿废水治理与循环利用领域，熟悉标准体系结构与编制逻辑，持续开展相关工艺研究、工程示范及技术服务，能够确保修订工作在继承原有框架基础上稳步推进，实现技术思路的延续性与体系升级的统一。

我国铜选矿行业近年来建成并运行了一批规模化、智能化和高回用率的选矿厂，废水处理与复用技术发展迅速，包括澄清—浓密回水、分质回用、滤液回收、药剂回收、絮凝技术优化、离子交换、膜分离、生化技术、智能监测系统等多项技术已得到实际应用。多地政府及行业主管部门近年来推动建设绿色矿山、节水型企业、清洁生产审核和资源循环利用试点，形成了大量可借鉴的行业管理经验。在政策推动下，各大矿山企业普遍建立了完善的水资源平衡体系、在线监测体系、尾矿库回水系统、极限排放控制流程等，这些成熟的管理制度和运行模式为标准修订中“管理要求”“监测要求”“风险防控”等内容提供了可直接引用的实践基础。

- 标准主要内容的判定依据

（1）废水来源及处理回用工艺

铜选矿废水中的主要污染物为铜、铅、锌、铁、镉、钴等重金属离子，以及砷、酸、碱、氟化物、氟化物、氯化物、悬浮物、有机物等，企业应根据生产车间产生的废水水质特点，选择先进适用的废水处理回用工艺，实现废水循环利用。铜选矿废水来源、处理工艺及回用去向见表1。

表1  铜选矿废水来源、处理工艺及回用去向

| 序号 | 废水种类 | 来源 |  | 污染物种类 | 处理工艺 | 回用去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸/碱 | 硫化矿物成矿或磨矿、浮选产生以及浮选工艺加酸/碱调节pH产生的废水。 |  | 重金属离子、砷、酸、悬浮物 | 进入浓密机或尾矿库，采用硫化+碱/酸中和法等物理及化学处理或经尾矿库自然沉降 | 处理后经回水池或尾矿库泵送厂内各用水单元 |
| 2 | 含重金属生产废水 | 收尘废水 | 干/湿收尘、除雾开路产生的废水 | 重金属离子以及（砷）a、氟化物、悬浮物等 | 沉淀 | 在干/湿法收尘工序中循环使用 |
| 3 |  | 地面冲洗水 | 对设备、地板、滤料等进行冲洗产生的废水或工艺操作中因泄漏产生的废水 | 悬浮物、（砷）重金属离子等 | 排入综合废水处理站处理后回用或进入尾矿库浓密机处理 | 综合废水处理站物化处理出水可用于收尘等；综合废水处理站出水经深度处理或浓密机后可回用厂内各用水单元 |
| 4 |  | 检测分析废水 | 实验室分析、化验室和在线监测设备产生的废水 | 重金属离子、氟化物、（砷）等 |  |  |
| 5 |  | 渣场渗滤水 | 矿石废渣库、贮存场等的渗滤水 | 悬浮物、重金属离子、酸、（砷）等 |  |  |
| 6 | 一般生产废水 | 机修车间、空压站、鼓风机房等产生的废水 |  | 悬浮物、油类等 | 进综合废水处理站 | 经综合废水处理站处理后统一回用 |
| 7 |  | 浮选工艺选矿药剂残留废水 |  | 有机物 | 进入浓密机或尾矿库降解处理 | 处理后泵送至生产厂内用水单元 |
| 8 |  | 设备冷却水 |  | 盐、钙镁离子 | 过滤、冷却后循环使用 | 循环回用 |
| 9 | 初期雨水 | 选矿生产区初期雨水 |  | 悬浮物、重金属、砷、酸等 | 收集后进入综合废水处理站 | 综合废水处理站物化处理出水可用于收尘等，深度处理出水回用厂内用水单元。 |

a：“（砷）”不代表所有选矿厂都具有该类污染物，仅针对原矿中含砷的选矿厂。

说明：本条款是在总结铜选矿企业废水来源复杂、污染物种类多、水质差异明显等特点基础上提出的基本技术要求。不同类型废水在污染物组成、浓度水平和处理难点上差异较大，不宜采用单一处理方式。标准据此要求企业结合表1所列废水来源、污染物种类、处理工艺和回用去向，合理选择浓密沉降、自然沉降、中和、沉淀、综合处理、过滤和循环冷却等工艺，实施分类收集、分质处理和梯级回用。该条款为合理确定废水处理回用路线提供了依据。

（2）废水来源及处理回用工艺

铜选矿厂各工序产生的废水应遵循综合利用的原则，形成完整的节水型废水循环利用系统。铜选矿企业生产废水循环利用总体流程图如图1所示。

图1  铜选矿厂生产废水循环利用总体流程图

说明：本条款是在总结铜选矿企业废水来源分散、水质差异大、回用途径复杂等特点基础上提出的总体要求，目的是指导企业从系统角度构建完整的废水循环利用体系。图1表明，酸/碱废水、地面冲洗水、选矿药剂残留废水、检测分析废水、渣场渗滤水、一般生产废水、初期雨水、收尘废水及设备冷却水等，应根据水质特征分别进入浓密机、尾矿库、综合废水处理站、收尘废水处理系统和冷却水回用系统等单元处理，并结合分质回用和串联用水实现循环利用。该条款体现了分类收集、分质处理、梯级利用、循环回用的原则，是提高废水循环利用率、稳定回水水质和保障系统安全运行的基础。

（3）各生产用水单元按照相应处理回用工艺流程对不同来源的废水进行循环利用。

3.1 酸废水处理工艺宜选用中和法、硫化物沉淀法、中和+硫化联合法、氧化法等，碱废水处理工艺宜选用酸碱中和+混凝沉淀、硫化物沉淀法、螯合沉淀+混凝法等，处理后重金属、沉淀物经浓密机输送至尾矿库或直接进行尾矿沉降，浓密机溢流水和尾矿库回收达回用水质要求后回用。酸/碱废水处理工艺及回用流程图如图2所示。

图2  酸/碱废水处理工艺及回用流程图

3.2 收尘废水经过沉淀后可直接循环使用，设备冷却水经过滤、冷却后循环使用，处理工艺及回用流程图如图3、图4所示。

图3  收尘废水处理及回用流程图

图4  设备冷却水处理及回用流程图

- 3.3初期雨水收集后进入综合废水处理站进一步处理后回用。初期雨水处理及回用流程图如图5所示。

图5  初期雨水处理及回用流程图

- 3.4浮选工艺选矿药剂残留废水经过泵送或自流系统进入浓密机或尾矿库降解处理回用。浮选工艺选矿药剂残留废水处理及回用流程图如图6所示。

图6  选矿药剂残留废水处理及回用流程图

- 3.5地面冲洗水、检测分析废水、渣场渗滤水，以及机修车间、空压站、鼓风机房等产生的废水不宜直接回用，宜进入综合废水处理站或尾矿库浓密机/尾矿库后回用。综合废水处理站、浓密机和尾矿库处理及回用流程图如图7所示。

图7  综合废水处理站和浓密机/尾矿库处理及回用流程图

说明：本组条款根据铜选矿厂不同来源废水在污染物组成、处理目标和回用途径上的差异确定。图2至图7集中体现了铜选矿废水“分类收集、分质处理、梯级利用、循环回用”的基本思路。酸、碱废水宜分别采用中和、硫化物沉淀、氧化、混凝沉淀等工艺处理后，经浓密机或尾矿库沉降，上清液回用；收尘废水和设备冷却水水质相对单一，宜采用局部闭路循环方式回用；初期雨水水质波动较大，应收集后进入综合废水处理站处理；选矿药剂残留废水宜进入浓密机或尾矿库缓冲、降解后回用；地面冲洗水、检测分析废水、渣场渗滤水及机修、空压、鼓风等废水成分复杂，不宜直接回用，宜进入综合废水处理站或浓密机、尾矿库系统处理。该组条款明确了不同类型废水的典型处理和回用途径，体现了按水质特征和回用要求合理确定工艺路线的原则。

- 废水循环利用水质控制及技术要求

废水经处理后应采用分质回用方式循环利用，以提高废水循环利用率。废水经处理后产出的回用水用作不同类别的工业用水水源时，其水质基本控制指标及测定标准方法应满足表2要求。

### 表2  回用水用作不同类别工业用水水源水质指标限值及测定方法

| ### 序号 | ### 控制项目 | ### 测定方法标准编号 | ### 设备冷却水 | ### 收尘及其他生产用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### pH值 | ### GB/T 6920 | ### 6.5~9.0 | ### 6.5~9.0 |
| ### 2 | ### 悬浮物/（mg/L）,不大于 | ### GB/T 11901 | ### — | ### 300 |
| ### 3 | ### 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）,不大于 | ### GB/T 7477 | ### 250 | ### 450 |
| ### 4 | ### 氨氮（以N计）/（mg/L）,不大于 | ### HJ 537 | ### 8.0 | ### 25 |
| ### 5 | ### 石油类/（mg/L）,不大于 | ### GB/T 16488 | ### 5.0 | ### 10 |
| ### 6 | ### Cu/(mg/L),不大于 | ### HJ 485 | ### — | ### 1.0 |
| ### 7 | ### Pb/(mg/L),不大于 | ### GB/T 7475 | ### — | ### 1.0 |
| ### 8 | ### Zn/(mg/L),不大于 | ### GB/T 7475 | ### — | ### 1.6 |
| ### 9 | ### Cd/(mg/L),不大于 | ### HJ 1453 | ### — | ### 0.1 |
| ### 10 | ### As/(mg/L),不大于 | ### GB/T 7485 | ### — | ### 0.5 |
| ### 11 | ### SO42-/(mg/L),不大于 | ### GB/T 39305 | ### — | ### 200 |
| ### 12 | ### 氟化物/（mg/L）,不大于 | ### GB/T 7484 | ### — | ### 8 |
| ### 13 | ### 浊度/(NTU),不大于 | ### GB/T13200 | ### 10 | ### — |

石灰中和法和石灰中和-铁盐法产生的水回用时，可加入适量的缓蚀阻逅剂减缓在输送使用过程中对管道和设备的结垢和腐蚀作用。当回用水用作设备冷却水时，循环冷却水系统监测管理按照GB/T 50050的规定执行。

说明：本组条款依据铜选矿废水处理后分质回用原则设置。由于不同回用对象对水质要求不同，若统一回用，易造成结垢腐蚀、系统运行不稳及污染物累积，因此明确规定回用水应按用途分类控制，并满足相应水质指标及测定方法要求。设备冷却水重点控制 pH、总硬度、氨氮、石油类和浊度，主要考虑冷却系统对结垢、腐蚀和堵塞较为敏感；收尘及其他生产用水增加 Cu、Pb、Zn、Cd、As、SO42- 和氟化物等指标，主要考虑其与生产过程接触更直接。石灰中和法和石灰中和-铁盐法出水回用时提出加入适量缓蚀阻垢剂，主要是针对结垢腐蚀风险；设备冷却水回用执行 GB/T 50050，主要是为加强与现行相关标准的衔接。该组条款总体体现了按用途分质控制、按风险分类管理的要求。不同现场铜选矿废水循环利用技术对比。

- 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

## 4.1先进性、创新性

本次标准修订紧密契合我国矿业绿色化、清洁化与循环化发展的总体趋势，全面反映了铜选矿厂废水治理与回用技术的最新进展，体现出较强的前瞻性和时代先进性。一方面，随着国家“双碳”目标和资源高效利用政策的加速落地，矿山企业普遍面临更严格的排放要求及更高的用水成本压力，倒逼行业快速向“高效回收—循环利用—近零排放”方向升级。近年来，膜分离、絮凝分级、多级澄清、高盐分浓缩减排、生化强化处理、在线监测与数字化水管理等技术不断成熟，选矿废水的多段回用与稳定闭路循环已成为主流趋势，极大提升了制定规范化技术标准的必要性与条件。

本次修订在继承原标准总体框架和基本逻辑的基础上，充分吸纳近年来铜选矿废水处理与循环利用领域的技术进展，对废水分类分级回用模式、特征污染物识别、关键水质指标控制体系、处理与回收工艺流程、检测与监控要求以及节水增效评价思路等内容进行了系统更新，构建了更契合现代铜选矿厂生产实际和技术水平的标准体系。修订过程中，新增“应急管理”内容，将安全与环保风险防控纳入规范化要求；系统补充废水处理与回用工程一般规定、处理单元建设要求及总体布置方式，完善工程技术框架；强化废水特征污染物类别及来源梳理，为工艺选择和过程控制提供依据；将生物化学法等纳入处理方式，体现绿色治理技术发展方向；同步完善回水水质指标及分析方法体系，增强标准的科学性和兼容性；并将检测要求拓展为“检测与监控”，引入实时数据采集、在线感测和动态水量—水质平衡分析等理念，提升标准对数字化运营和智能水系统管理的适应能力。与此同时，修订还结合典型大型铜矿在高海拔、复杂水化学、高盐分、多金属离子干扰等条件下的废水治理需求，提出更具针对性和普适性的技术要求，从而使标准在技术路径、指标体系和管理手段等方面实现系统优化，进一步提升了标准的前瞻性、适用性和科学性。

## 4.2经济效益

本次标准修订实施后，将为我国铜选矿企业构建一套科学、统一、可操作的废水处理与回收利用技术规范体系，有助于显著提升企业水资源管理水平和整体生产效益。通过明确特征污染物、优化废水处理工艺、提升回水水质指标、完善回用率计算方法等核心技术要求，可有效提高废水稳定达标率和回收率，预计多数铜选矿厂的综合回水利用率可提高5%—15%。同时，标准对处理工艺、监测与监控、应急管理的规范化要求，将推动企业提升水处理系统的自动化与精细化管理水平，减少水质波动造成的药剂过量投加、设备损耗及意外排放风险，可进一步降低运行成本。

## 4.3社会效益

本标准的实施将显著提升我国铜选矿行业水资源管理的规范化和科学化水平，为行业建立统一的废水处理与回收利用技术体系提供制度依据。通过明确废水特征污染物、统一处理工艺要求、规范回用率计算方法与监测体系，能够有效解决当前企业间标准应用不一致、管理指标不统一、工程建设水平参差不齐等问题，有助于提升行业整体技术透明度与管理效率。同时，本次修订由国内主要矿山企业、高校科研院所和标准化技术组织共同参与，形成了产学研深度融合的行业协同机制，有助于提升我国在选矿废水治理领域的技术影响力和标准制定话语权。随着标准的推广应用，我国在矿业绿色生产标准体系的国际交流与合作中将具有更强的展示度与引领作用。

## 4.4 生态效益

本标准的实施将通过规范废水处理与回收利用，降低废水中重金属、药剂及悬浮物排放风险，减少新水取用量和尾矿库补水需求，降低土地占用与生态扰动，有效缓解矿区水资源压力。标准明确回水水质指标、监测及应急管理要求，强化企业生态风险防控，推动绿色工艺与节水技术应用，实现单位铜产品环境负荷下降，促进铜选矿行业绿色低碳循环发展，提升矿业生态效益和区域生态安全水平。

- 铜选矿厂废水循环利用工艺对比

为反映本标准技术要求与工程实际的适用性，进一步验证不同废水来源、处理工艺及回用途径在实际生产中的应用情况，本节选取若干具有代表性的铜选矿企业，对其废水循环利用工艺进行对比分析。通过对不同选厂废水来源、水质特点、处理路线、回用方式及运行效果等情况的归纳比较，可较为直观地反映当前铜选矿废水循环利用的主要工艺模式及应用差异，并为本标准相关技术条款的确定和完善提供实践依据。

表1  铜选矿废水来源、处理工艺及回用去向

| 序号 | 单位名称 | 废水种类 | 来源 | 污染物种类 | 处理工艺 | 回用去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北方 铜业 | 酸/碱 | 硫化矿物成矿或磨矿、浮选产生以及浮选工艺加酸/碱调节PH产生的废水。 |  | 经排尾车间浓密机后，部分进入尾矿库自然沉降，部分进入排尾车间回水池沉淀 | 处理后经尾矿库泵送至回水池，供厂内各用水单元 |
| 2 |  | 尾矿库泵送厂内各用水单元 | 收尘废水（干/湿收尘、除雾开路产生的废水） |  | 回水池沉淀 | 在干/湿法收尘工序中循环使用 |
| 1 |  | 尾矿库泵送厂内各用水单元 | 地面冲洗水（对设备、地板、滤料等进行冲洗产生的废水） |  | 经排尾车间浓密机后，部分进入尾矿库自然沉降，部分进入排尾车间回水池沉淀 | 处理后经尾矿库泵送至回水池，供厂内各用水单元 |
| 2 |  | 检测分析废水 | 实验室分析、化验室和在线监测设备产生的废水 |  | 经排尾车间浓密机后，部分进入尾矿库自然沉降，部分进入排尾车间回水池沉淀 | 处理后经尾矿库泵送至回水池，供厂内各用水单元 |
| 3 |  | 一般生产废水 | 机修车间、空压站、鼓风机房等产生的废水 |  | 经排尾车间浓密机后，部分进入尾矿库自然沉降，部分进入排尾车间回水池沉淀 | 处理后经尾矿库泵送至回水池，供厂内各用水单元 |
| 4 |  | 一般生产废水 | 浮选工艺选矿药剂残留废水 |  | 经排尾车间浓密机后，部分进入尾矿库自然沉降，部分进入排尾车间回水池沉淀 | 处理后经尾矿库泵送至回水池，供厂内各用水单元 |
| 5 |  | 初期雨水 | 选矿生产区初期雨水 |  | 回水池沉淀 | 处理后泵送厂内各用水单元 |
| 6 | 铜绿山矿 | 选矿废水 | 初期雨水 井下涌水 | COD、氨氮、pH、颗粒物、硫化物 | 选矿区域工艺水全利用，无外排，无废水处理工艺。 | 部分废水随尾砂进入充填站 |
| 7 | 丰山铜矿 | 选矿废水 | 初期雨水 井下涌水 | COD、氨氮、pH、颗粒物、硫化物 | 选矿区域工艺水全利用，无外排，无废水处理工艺。 | 部分废水随尾砂进入充填站 |
| 8 | 铜山口矿 | 选矿废水 | 初期雨水 井下涌水 | COD、氨氮、pH、颗粒物、硫化物 | 选矿区域工艺水全利用，无外排，无废水处理工艺。 | 部分废水随尾砂进入充填站 |
| 9 | 萨热克铜矿 | 选矿废水 | 初期雨水 井下涌水 生活废水 | COD、氨氮、pH、颗粒物、硫化物 | 选矿区域工艺水全利用，无外排，无废水处理工艺。 | 部分废水随尾砂进入充填站 |
| 10 | 紫金矿业 | 钼12米溢流水 | 铜钼分离 | 悬浮物、药剂残留、重金属 | 钼精矿浓缩 | 尾矿库 |
| 11 |  | 70米浓密机溢流水 | 磨浮浮选尾矿 | 悬浮物、药剂残留、重金属 | 尾矿浓缩 | 尾矿库 |
| 12 |  | 62米浓密机溢流水 | 浮选尾矿 | 悬浮物、药剂残留、重金属 | 浓缩后排入尾矿库 | 尾矿库沉淀后清水返回水池再利用 |
| 13 |  | 厂前回水 | 尾矿浓密机溢流 | 悬浮物、药剂残留、重金属 | 淌入水池泵输送后循环利用 | 磨浮 |
| 14 |  | 60米溢流水 | 铜钼混合精矿 | 悬浮物、药剂残留、重金属 | 浓缩后溢流、二次回收 | 尾矿库 |

从所调研选厂情况看，铜选矿废水循环利用工艺总体上已形成较为明确的工程实践路径，但不同企业因矿山条件、生产组织方式及回水系统配置不同，具体实现方式存在一定差异。北方铜业对酸/碱废水、收尘废水、地面冲洗水、检测分析废水、一般生产废水、药剂残留废水及初期雨水等实行分类收集，并主要通过浓密机、尾矿库自然沉降和回水池沉淀等方式处理后回用于厂内各用水单元；铜绿山矿、丰山铜矿、铜山口矿和萨热克铜矿则主要依托选矿工艺水系统实现废水循环利用，基本无外排，部分废水随尾砂进入充填系统。总体来看，各选厂废水循环利用方式虽不完全相同，但均体现了分类收集、系统回用、尽量减少外排的基本思路，说明本标准提出的分类收集、分质处理和循环利用技术路线具有较好的工程基础和现实适用性。

# 四、与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

通过《国家标准信息公共服务平台》查询，本标准项目没有查询到对应的国际标准或国外先进标准。与国内相关标准间的关系如下：国内有GB 24789-2022用水单位水计量器具配备和管理通则、GB 50013-2018室外给水设计标准、GB 50782-2012有色金属选矿厂工艺设计规范、GB 50863-2013尾矿库设施设计规范、GB 25467-2010铜、镍、钴工业污染物排放标准等相关标准。本标准将充分考虑与其他国家行业标准保持协调一致性。与《铜矿山酸性废水综合处理规范》（GB/T 29999-2013）相比较，具有以下不同：1.处理对象不同。《铜矿山酸性废水综合处理规范》中酸性废水只是铜矿山采矿过程中产生的pH值低于6的废水；《铜选矿厂废水回水利用规范》选矿废水是指在选矿生产过程中所产生的生产废水，包括产品脱除水（含产品浓缩溢流水、产品过滤水）、设备使用废水（含设备冷却废水、设备清洗废水）和场地废水（含初期雨水、除尘水、厂区清洗废水）等废水。两种废水产生过程不同，pH值不同，采矿废水一般为酸性，而选矿废水为偏碱性；2.回用设施不同。铜矿山酸性废水一般建酸性废水池、酸性废水处理站等。铜选矿厂废水一般建废水处理站、厂前回水系统、尾矿库回水系统等；3.回用方式不同。未建设配套选矿厂的铜矿山生产的酸性废水一般需要处理后回用或达标排放，而铜选矿厂处理后废水一般不允许排放或允许少量对外排放。

## 五、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

1．本规范遵守的现行法律、法规。

2．本规范与强制性国家标准及相关标准协调配套情况。

通过工标网查询，目前为止未查询到国家、行业、地方有《铜冶炼炉渣中有价金属回收技术要求》等相关技术标准。

## 六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 七、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利问题。（若标准中涉及专利，需要在附件中提供必要专利信息披露表、已披露的专利清单、必要专利实施许可声明表等材料。）

# 八、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布，发布六个月后实施。

# 九、其他应当说明的事项。

无。

《铜选矿废水循环利用技术要求》

标准编制组

2026年4月