202×-××-××实施

202×-××-××发布

锌精矿化学分析方法

第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

Part 5: Determination of lead ,copper,cadmium and cobalt contents—

The flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

GB/T 8151.5—202×

代替GB/T8151.5-2012、GB/T8151.6-2012、GB/T8151.8-2012、GB/T8151.16-2005

中华人民共和国国家标准

ICS 73.060

CCS D 42

—

发 布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》的第5部分。GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》已经发布以下部分：

——第1部分：锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法；

——第2部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法；

——第3部分：铁量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第4部分：二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法；

——第9部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第10部分：锡、锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第12部分：银和镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：锗量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法；

——第15部分：汞量的测定 原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法和固体进样直接法；

——第17部分：锌量的测定 氢氧化物沉淀-Na2EDTA滴定法；

——第18部分：锌量的测定 离子交换-Na2EDTA滴定法；

——第19部分：金和银量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法；

——第20部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第21部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法；

——第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙、和镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法；

——第24部分：可溶性锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第25部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第26部分：银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法。

本文件代替GB/T 8151.5—2012 《锌精矿化学分析方法 第5部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 8151.6—2012《锌精矿化学分析方法 第6部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 8151.8—2012《锌精矿化学分析方法 第8部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法》和GB/T 8151.16—2005《锌精矿化学分析方法 钴量的测定 火焰原子吸收光谱法》，与GB/T8151.5—2012、GB/T8151.6—2012、GB/T8151.8—2012、GB/T8151.16—2005相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 将GB/T8151.5—2012、GB/T8151.6—2012、GB/T8151.8—2012、GB/T8151.16—2005整合修订。

- 更改了元素测定范围，铅元素的测定范围由“0.50%～6. 00%”修改为“0.10%～6. 00%”。铜

元素的测定范围由“0.50%～3.00%”修改为“0.10%～5. 00%”；（见第1章，2012年版的XXX）

c）更改了前处理方式，“试料用盐酸、硝酸、氟化氢铵和高氯酸溶解”；（见8.4.1，2012年版的XXX）

- 更改了工作曲线；（见8.5.1，2012年版的XXX）

e)  更改了称样量，分段称取试样量。（见8.1，2012年版的XXX）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：葫芦岛锌业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、水口山有色金属有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、北方铜业股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、中国检验认证集团广东黄埔有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司。

本文件主要起草人：溪英州、李冬梅、张鑫、杨佳琦、杨得臣、何剑文、阮淑呈、罗永锋、杨钟、牛天荣、张亚兵、冯加豪、冯明文、黄晓玲 、杨赟金、蹇金英、罗荣根、张煜、尹玉环、潘晓玲、孙启莲、杨伟、路蹀、张璐、李艳、宋凯悦、孟萌萌、于磊、腰木拉、王蒋亮、龚健、阮雄杰、代斌、方子仪、任鹏炜、唐飞燕、吕茜茜、朱泽坤、苏良词、武玉艳、李云。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1987年首次发布锌精矿中铅、铜、镉含量的测定为GB/T 8151.5—1987《锌精矿化学分析方法 原子吸收分光光度法测定铅》，GB/T 8151.6—1987《锌精矿化学分析方法 原子吸收分光光度法测定铜》 ，GB/T 8151.8—1987《锌精矿化学分析方法 原子吸收分光光度法测定镉》；

——2000年第一次修订锌精矿中铅、铜、镉含量的测定为GB/T 8151.5—2000《锌精矿化学分析方法 铅量的测定》，GB/T 8151.6—2000《锌精矿化学分析方法 铜量的测定》，GB/T 8151.8—2000《锌精矿化学分析方法 镉量的测定》 ；

——2005年首次发布锌精矿中钴含量的测定为GB/T 8151.16—2005《锌精矿化学分析方法 钴量的测定 火焰原子吸收光谱法》；

——2012年第二次修订锌精矿中铅、铜、镉含量的测定为GB/T 8151.5—2012《锌精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》，GB/T 8151.6—2012《锌精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》，GB/T 8151.8—2012《锌精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法》；

——本次为第三次修订将GB/T 8151.5—2012《锌精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》，GB/T 8151.6—2012《锌精矿化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》，GB/T 8151.8—2012《锌精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法》，GB/T 8151.16—2005《锌精矿化学分析方法 钴量的测定 火焰原子吸收光谱法》的内容进行整合。

# 引  言

锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。金属锌主要用于钢铁、冶金、机械、电气、化工、轻工、军事和医药等领域。中国铅锌矿储量位居世界前列，随着锌量需求不断地增加，锌精矿产量也在不断增加，锌产业的发展前景十分开阔。为落实“国家标准化发展纲要”，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，实现标准体系动态维护，并统筹标准的制定与实施，发展和完善锌精矿化学分析方法，扩大方法的适用范围，在广泛开展企业需求调研的基础上，对GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》（共26部分）进行整合修订。

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》整合后为20个部分，本文件为第5部分。

——第1部分：锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法；

——第2部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法；

——第3部分：铁量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第4部分：二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法；

——第9部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第10部分：锡、锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第12部分：银和镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：锗量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法；

——第15部分：汞量的测定 原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法和固体进样直接；

——第17部分：锌量的测定 氢氧化物沉淀-Na2EDTA滴定法；

——第18部分：锌量的测定 离子交换-Na2EDTA滴定法；

——第19部分：金和银量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法；

——第20部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第21部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法；

——第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙、和镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法；

——第24部分：可溶性锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第25部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第26部分：银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法。

本文件《锌精矿化学分析方法 第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法》是将原GB/T 8151.5—2012《锌精矿化学分析方法第5部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》和GB/T 8151.6—2012《锌精矿化学分析方法 第6部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 8151.8—2012《锌精矿化学分析方法 第8部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 8151.16—2005《锌精矿化学分析方法 第16部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法》的整合修订。在主要技术内容保持一致的前提下，通过优化标准结构，提升了质量。

锌精矿化学分析方法

第5部分 铅、铜、镉、钴含量的测定

- 1  范围

本文件规定了锌精矿中铅、铜、镉、钴含量的测定方法。

本文件适用于锌精矿中铅、铜、镉、钴含量的测定。测定范围：铅0.10%～6.00%，铜0.10%～5.00%，镉0.10%～2.00%，钴0.0020%～0.20%。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示方法和判定

- 3  术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  方法提要

试料用盐酸、硝酸、氟化氢铵和高氯酸溶解。在稀硝酸介质中，分别于原子吸收光谱仪波长217.0 nm/283.3nm、324.7 nm、228.8 nm、240.7 nm处，测量铅、铜、镉、钴的吸光度，按标准曲线法计算铅、铜、镉、钴的含量。

- 5  试剂

除非另有说明外，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。

5.1  水，GB/T 6682，二级水。

5.2  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.3  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.4  高氯酸（ρ=l.67 g/mL)，分析纯。

5.5  氟化氢铵，分析纯。

5.6  硝酸（1+1）。

5.7  氟化氢铵饱和溶液，贮存于塑料瓶中。

- 5.8  铅标准贮存溶液：称取1.0000g金属铅（≥99. 99%）于250 mL烧杯中，加20 mL硝酸（5.6）盖上表皿，加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷至室温。移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2mg铅。也可以直接使用市售有证标准溶液。

- 5.9  铜标准贮存溶液：称取1. 0000g金属铜（≥99. 99%）于250 mL烧杯中，加20 mL硝酸（5.6）盖上表皿，加热至完全溶解,煮沸除去氮的氧化物，冷至室温。移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 2mg 铜。也可以直接使用市售有证标准溶液。

- 5.10  镉标准贮存溶液：称取1. 0000 g金属镉(≥99. 99%)于250 mL烧杯中，加20 mL硝酸（5.6）盖上表皿，加热至完全溶解,煮沸除去氮的氧化物，冷至室温。移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含2 mg镉。也可以直接使用市售有证标准溶液。

- 5.11  钴标准贮存溶液：称取0.8000g金属钴（≥99. 99%）置于250ml烧杯中，加20 mL硝酸（5.6）盖上表皿，加热至完全溶解,煮沸除去氮的氧化物，冷至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含0.8mg钴。也可以直接使用市售有证标准溶液。

- 5.12  铅、铜、镉、钴混合标准溶液：分别移取10.00ml铅标准贮存溶液（5.8）、10.00ml铜标准贮存溶液（5.9）、 10.00 mL镉标准贮存溶液(5.10) 、10.00 mL钴标准贮存溶液(5.11)于同一200ml容量瓶中，加入20ml硝酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml分别含100 μg铅、100μg铜、100μg镉和40μg钴。

- 6  仪器

原子吸收光谱仪，附铅、铜、镉、钴空心阴极灯。

在仪器工作条件下，凡能达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用：

——特征浓度：在与试料溶液基体相一致的溶液中，铅、铜、镉、钴的特征浓度应不大于0. 12μg/mL、 0.086μg/mL、0.13μg/mL 和0.022μg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过其平均吸光度的 1.50%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0. 50% ；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.90。

- 7  样品

7.1  样品粒度应不大于100µm。

7.2  样品应在105 ℃ ± 5 ℃烘箱中烘1 h,并置于干燥器中冷却至室温备用。

- 8  分析步骤

- 8.1  试料

按表1称取样品（7），精确至0.0001 g。

表 1

| w/% | 试料量/g | 试液体积/mL | 分取体积/mL | 测定体积/mL | 补加硝酸（5.6）/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Co：0.0020～0.010 | 0.50 | 25 | / | / | / |
| Co：>0.010～0.050 | 0.20 | 50 | / | / | / |
| Pb、Cu、Cd：0.10～0.50 Co：>0.050～0.20 | 0.20 | 200 | / | / | / |
| Pb、Cu：>0.50～2.50 Cd：>0.50～2.00 | 0.20 | 200 | 20 | 100 | 10 |
| Cu：>2.50～5.00 Pb：>2.50～6.00 | 0.20 | 200 | 5.0 | 100 | 10 |

- 8.2  平行试验

平行做两份试验。取其平均值。

- 8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4  测定

#### 8.4.1  将试料(8.1)置于250 mL烧杯中，用少量水润湿，加入1～5ml氟化氢铵饱和溶液（5.7），加入15 mL盐酸(5.2)，低温煮沸10 min,加5 mL硝酸(5.3)，待硝酸烟冒尽，取下放冷加入2mL高氯酸(5.4)，蒸至近干，取下放冷。(试料含碳量较高或有难溶杂质，可加入高氯酸反复处理)。加入10mL硝酸(5.6)，煮沸溶解可溶性盐类，取下冷至室温。将溶液按表1移入相应容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，静置澄清或干过滤。

#### 8.4.2  按表1分取试液于相应容量瓶中，加入相应体积硝酸 (5.6)，用水稀释至刻度，混匀，待测。

#### 8.4.3  于原子吸收光谱仪波长217.0 nm/283.3 nm处、324.7 nm、228.8 nm、240.7 nm处，用空气-乙块火焰，以水调零，测量试液吸光度，减去随同试料的空白溶液吸光度。从工作曲线上查出相应的铅、铜、镉、钴浓度。

#### 8.5  工作曲线的绘制

#### 8.5.1  移取 0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL 铅、铜、镉、钴混合标准溶液(5.12)于一组 100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸(5.6)，用水稀释至刻度，混匀。此标准溶液系列所对应的铅、铜、镉的浓度为：0μg/mL、1.00μg/mL、2.00μg/mL、3.00μg/mL、4.00μg/mL、5.00μg/mL，钴的浓度为：0μg/mL、0.40μg/mL、0.80μg/mL、1.20μg/mL、1.60μg/mL、2.00μg/mL。

#### 8.5.2  使用空气-乙焕火焰，于原子吸收光谱仪波长217.0nm/283.3 nm、324.7 nm、228.8 nm、240.7 nm处，以水调零，测量系列标准溶液吸光度，减去系列标准溶液中“零"浓度溶液的吸光度，以被测元素浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，分别绘制铅、铜、镉、钴的工作曲线。

- 9  分析结果计算

- 待测元素的含量以质量分数wX计，数值以%表示，按式（1）计算：

…………………………………（1）

式中：

ρ ——自工作曲线上查得的被测元素的质量浓度,单位为微克每毫升(μg/mL)；

ρ0 ——自工作曲线上查得的被测元素的空白试液的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V0 ——试液的总体积,单位为毫升(mL)；

V2 ——试液测定体积,单位为毫升(mL)；

m ——试料的质量,单位为克(g)；

V1 ——试液分取体积,单位为毫升(mL)。

计算结果，若钴含量小于0.010%时，表示至小数点后4位小数；钴含量小于0.10%时，表示至小数点后3位小数；其他计算结果表示到小数点后2位。

数值修约按照GB/T 8170的规定进行。

- 10  精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果

的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限（r）

| /% | 0.12 | 0.50 | 1.26 | 4.09 | 5.18 | 6.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.32 |
| /% | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.52 | 4.96 | / |
| r/% | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | / |
| /% | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.25 | / |
| r/% | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | / |
| /% | 0.0037 | 0.0065 | 0.018 | 0.117 | 0.179 | / |
| r/% | 0.0005 | 0.0008 | 0.002 | 0.017 | 0.023 | / |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表3给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  再现性限（R）

| /% | 0.12 | 0.50 | 1.26 | 4.09 | 5.18 | 6.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.30 | 0.37 | 0.41 |
| % | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.52 | 4.96 | / |
| R/% | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.30 | / |
| /% | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.25 | / |
| R/% | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | / |
| /% | 0.0037 | 0.0065 | 0.018 | 0.117 | 0.179 | / |
| R/% | 0.0013 | 0.0016 | 0.003 | 0.022 | 0.024 | / |

- 11  试验报告

试验报告至少应包含以下内容：

——试样；

——使用的标准（GB/T/T8151.5—202X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。