GB/T××××—200×

GB/T23590—202×


[image: image1]CCCC


前     言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件替代了GB/T 23590—2009《氟化镨钕》，与GB/T 23590—2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

增加了范围中的随行文件；

b)  增加了术语和定义章节（见第3章）”和“增加了分类章节（见第4章）；
c） 更改了规范性引用文件，同时增加了规范性引用文件GB/T 17803、GB 39176及XB/T 615（见第2章）；

d)  更改了牌号表示方法，由数字牌号改为字符牌号（见4和5.1，2009版3.1）；

e)  更改了化学成分中稀土总量（REO）的考核指标，由“82”修订为“83”（见表1）；

f)  更改了成分表中稀土杂质La2O3、CeO2、Y2O3，非稀土杂质Fe2O3、SiO2、Al2O3的考核指标，增加了其他稀土杂质（合量）、Na2O、SO42-的考核指标（见表1）；

g)  增加了氟含量的分析方法（见6.1.2，2009版4.2）；

h)  增加了稀土配分量含量的测定样品的前处理部分及分析试液的制备方法部分见附录A，其余部分按GB/T 26417的规定进行（见6.1.3，2009版4.2）；
i)  增加了铁（Fe2O3）、铝（Al2O3）含量的测定样品的前处理部分见附录B，其余部分按GB/T 12690.5的规定进行（见6.1.4，2009版4.3）；

j)  增加了硅（SiO2）含量的测定按GB/T 12690.7-2021中方法1规定进行（见6.1.5，2009版4.3）；
k)  增加了钙（CaO）含量的测定样品的前处理部分见附录C，其余部分按GB/T 12690.15的规定进行（见6.1.6，2009版4.3）；
l)  增加了氯（Cl-）含量的测定样品的前处理部分见附录D，其余部分按GB/T 12690.9的规定进行（见6.1.7，2009版4.3）；

m)  增加了钠（Na2O）含量的测定样品的前处理部分及分析试液的制备方法部分见附录E，其余部分按GB/T 12690.8的规定进行；

n)  增加了硫酸根（SO42-）含量的测定样品的前处理部分及分析试液的制备方法部分见附录F，其余部分按GB/T 12690.21的规定进行；
o)  更改了水分的考核指标（见表1），增加了水分量的分析方法按GB/T 12690.3的规定进行，烘干温度为250℃～255℃（见6.1.10，2009版4.3）；
p)  增加了外观质量的检验方法（见7.5.2）。
本文件由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、XXX。
本文件主要起草人：
本文件及其所代替文件的历次（版本发布）情况为：

―2009年首次发布为GB/T 23590—2009；

―本次为第一次修订。

氟 化 镨 钕

1  范围

本文件规定了氟化镨钕产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及随行文件。
本文件适用于化学法制得的氟化镨钕，供制作镨钕金属及其合金、稀土材料等用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分） 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 26417  镨钕合金及其化合物化学分析方法 稀土配分量的测定
GB 39176  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

XB/T 615  氟化稀土化学分析方法 氟量的测定 水蒸气蒸馏-EDTA滴定法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
4  分类

产品按化学成分分为(PrNd)F3-80Nd、(PrNd)F3-75Nd、(PrNd)F3-70Nd三个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

5  技术要求
5.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，由供需双方协商解决。

表1 产品化学成分

	产品牌号
	(PrNd)F3-80Nd
	(PrNd)F3-75Nd
	(PrNd)F3-70Nd

	化学成分（质量分数）/%
	REO，不小于
	83
	83
	83

	
	F，不小于
	27
	27
	27

	
	Nd2O3/REO
	80±2
	75±2
	70±2

	
	Pr6O11/REO
	20±2
	25±2
	30±2

	
	杂质

含量

，

不大

于
	稀土杂质
	La2O3
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	CeO2
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	Sm2O3
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	Y2O3
	0.03
	0.03
	0.03

	
	
	
	其他稀土杂质（合量）
	0.1
	0.1
	0.1

	
	
	非稀土杂质
	Fe2O3
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	SiO2
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	CaO
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	Al2O3
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	Cl－
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	Na2O
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	SO42-
	0.05
	0.05
	0.05

	
	水分，不大于
	0.5

	注：其他稀土杂质是指除了表中所列稀土元素及Sc、Pm以外的稀土元素。


5.2  外观质量
5.2.1  产品为淡粉红色粉末。

5.2.2  产品应洁净，无可见的夹杂物。

6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1  稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

6.1.2  氟（F）含量的分析方法按XB/T 615的规定进行。

6.1.3  氧化镧（La2O3、）、氧化铈（CeO2）、氧化钐（Sm2O3）、氧化钇（Y2O3）、氧化镨（Pr6O11/REO）、氧化钕（Nd2O3/REO）含量的测定样品的前处理部分及分析试液的制备方法部分见附录A，其余部分按GB/T 26417的规定进行。
6.1.4  铁（Fe2O3）、铝（Al2O3）含量的测定样品的前处理及分析试液的制备方法部分见附录B，其余部分按GB/T 12690.5的规定进行。

6.1.5  硅（SiO2）含量的分析方法按GB/T 12690.7中方法1的规定进行。

6.1.6  钙（CaO）含量的测定样品的前处理及分析试液的制备方法部分见附录C，其余部分按GB/T 12690.15的规定进行。

6.1.7  氯（Cl-）含量的测定样品的前处理及分析试液的制备方法部分见附录D，其余部分按GB/T 12690.9的规定进行。

6.1.8  钠（Na2O）含量的测定样品的前处理及分析试液的制备方法部分见附录E，其余部分按GB/T 12690.8的规定进行。

6.1.9  硫酸根（SO42-）含量的测定样品的前处理及分析试液的制备方法部分见附录F，其余部分按GB/T 12690.21的规定进行。

6.1.10  水分含量的分析方法按GB/T 12690.3的规定进行，烘干温度为250℃～255℃。

6.2  外观质量

自然散射光下，目视检查。

7  检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  产品由供方质量检验部门或第三方机构进行检验，保证产品质量符合本文件规定，并填写质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

7.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

7.4  取样与制样

7.4.1  产品的取样数量按表2规定进行。
表2 产品的取样数量

	件（袋）数
	1～5
	6～49
	50～100
	＞100

	取样件（袋）数
	件（袋）数的100%
	5
	件（袋）数的10%,

取整数
	件（袋）数的平方根取正整数


7.4.2  用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取3点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料袋（瓶）密封。
7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2  化学成分分析结果与本文件规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

7.5.3  外观检验结果与本文件规定不符合时，则直接判该批产品为不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志、包装、运输、贮存
产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。
8.2  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a）产品合格证；

b）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c）产品使用说明书；

d）其他。
附  录  A
（规范性）

氟化镨钕中氧化镧(La2O3、)、氧化铈(CeO2)、氧化钐(Sm2O3)、氧化钇(Y2O3)、氧化镨（Pr6O11/REO）、氧化钕（Nd2O3/REO）量含量测定样品的前处理及分析试液的制备

A.1  X射线荧光光谱法

A.1.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

A.1.1.1  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

A.1.1.2  盐酸（1+1）。

A.1.2  样品

将样品研磨均匀后，立即称量。

A.1.3  试验步骤

A.1.3.1  试料

称取样品（A.1.2）0.599g，精确至0.0001g。

A.1.3.2  平行试验

平行做两份试验。

A.1.3.3  空白试验

随同试料（A.1.3.1）做空白试验

A.1.4  分析试液的制备

将试料（A.1.3）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（A.1.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（A.1.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加5mL盐酸（A.1.1.2），溶解清亮，混匀。

A.2  电感耦合等离子体发射光谱法

A.2.1  试剂和材料

A.2.1.1  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

A.2.1.2  盐酸（1+1）。

A.2.2  样品

将样品研磨均匀后，立即称量。

A.2.3  试料

称取样品（A.2.2）0.3012g，精确至0.0001g。

A.2.4  分析试液的制备

将试料（A.2.3）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加105mL高氯酸（A.2.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（A.2.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却至室温。加5mL盐酸（A.2.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入100mL容量瓶，定容。

附  录  B
（规范性）
氟化镨钕中铁（Fe2O3）、铝（Al2O3）含量测定样品的前处理及分析试液的制备
B.1  电感耦合等离子体发射光谱法

B.1.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

B.1.1.1  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

B.1.1.2  硝酸（1+1）。

B.1.2  样品

将样品研磨均匀后，立即称量。

B.1.3  试验步骤

B.1.3.1  试料

称取样品（B.1.2）0.599g，精确至0.0001g。

B.1.3.2  平行试验

平行做两份试验。

B.1.3.3  空白试验

随同试料（B.1.3.1）做空白试验

B.1.4  分析试液的制备

将试料（B.1.3.1）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（B.1.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（B.1.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加5mL硝酸（B.1.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

B.2  电感耦合等离子体质谱法

B.2.1  试剂和材料

B.2.1.1  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

B.2.1.2  硝酸（1+1）。

B.2.1.3  铟内标溶液：1mL含1μg的铟。

B.2.1.4  铯内标溶液：1mL含1μg的铯。

B.2.2  样品

将样品研磨均匀后，立即称量。

B.2.3  试料

称取样品（A.2.2）0.599g，精确至0.0001g。
B.2.4  分析试液的制备

将试料（B.2.3）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（B.2.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（B.2.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却至室温。加5mL硝酸（B.2.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入100mL容量瓶，定容。按照表A1进行分取、内标（B.2.1.3或B.2.1.4）加入及定容操作。

表B.1试液的分取定容

	元素质量分数/%
	分取试液体积/mL
	第二次定容体积/mL
	加内标溶液体积/mL
	补加硝酸体积/mL

	0.0001～0.010
	10.00
	50.00
	0.50
	2

	＞0.010～0.050
	5.00
	50.00
	0.50
	2


附  录  C
（规范性）

氟化镨钕中钙（CaO）含量测定样品的前处理及分析试液的制备

C.1  电感耦合等离子体发射光谱法

C.1.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

C.1.1.1  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

C.1.1.2  硝酸（1+1）。

C.1.2  样品

将样品研磨均匀后，立即称量。

C.1.3  试验步骤

C.1.3.1  试料

按照表C1称取样品（C.1.2），精确至0.0001g。

表C.1 称取试料的量及分取定容

	氧化钙含量

（质量分数）/ %
	样品的量/g
	试液总体积/mL
	分取试液体积/mL
	被测试液体积/mL

	0.0020～0.050
	0.599
	50.00
	10.00
	25.00

	＞0.050～0.30
	0.599
	50.00
	10.00
	50.00


C.1.3.2  平行试验

平行做两份试验。

C.1.3.3  空白试验

随同试料（C.1.3.1）做空白试验

C.1.4  分析试液的制备

将试料（C.1.3.1）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（C.1.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（C.1.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（C.1.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入容量瓶，定容。按表B1进行分取、定容操作，混匀后待测。

C.2  火焰原子吸收光谱法

C.2.1  试剂和材料

非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。
C.2.1.1  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

C.2.1.2  硝酸（1+1）。

C.2.2  样品

将样品研磨均匀后，立即称量。

C.2.3  试验步骤

C.2.3.1  试料

按表C2称取样品，精确至0.0001g。

表C.2 称取试料的量

	氧化钙含量（质量分数）/%
	试料量/g

	0.01～0.03
	2.0000

	＞0.03～0.10
	0.5000

	＞0.10～0.30
	0.1000


C.2.3.2  平行试验

平行做两份试验。

C.2.3.3  空白试验

随同试料（C.2.3.1）做空白试验

C.2.4  分析试液的制备

将试料（C.2.3.1）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（C.2.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（C.2.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至近干，加入5mL硝酸（C.2.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

附  录  D
（规范性）

氟化镨钕中氯（Cl-）含量测定样品的前处理及分析试液的制备

D.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。
D.1.1  硝酸（ρ=1.4g/mL），优级纯。

D.1.2  硝酸（1+3）。

D.1.3  硝酸银（5g/L）。

D.1.4  二次去离子交换水：使用前需进行氯根检验，量取20mLH2O于比色管中，加入2mL硝酸银（D.1.3），轻轻摇动，在60℃水浴中保温10min，目视无有浑浊方可使用。

D.2  样品

将试样研磨均匀后，立即称量。

D.3  试验步骤

D.3.1  试料

按表D1称取样品（D.2），精确至0.0001g。

表D.1 称取试料的量及分取定容
	氯根含量（质量分数）/%
	试料的量/g
	试液总体积/mL
	分取试液体积/mL
	补加HNO3（1+1）/mL

	0.005～0.010
	2.0000
	50.00
	10.00
	—

	＞0.010～0.050
	1.0000
	50.00
	5.00
	1

	＞0.050～0.10
	0.5000
	100.00
	5.00
	2


D.3.2  平行试验

平行做两份试验。

D.3.3  空白试验

随同试料做空白试验。

D.3.4  分析试液的制备

将试料（D.3.1）置于100mL烧杯中，加20mL硝酸（D.1.2），用水浴锅加热（70～80℃）溶解搅拌15min，取下，冷却至室温，按表D.1移入相应的容量瓶中，用二次去离子交换水（D.1.4）稀释至刻度，混匀。用慢速滤纸过滤于干燥100mL烧杯中，按表D.1对滤液进行分取。

附  录  E
（规范性）

氟化镨钕中钠（Na2O）含量测定样品的前处理及分析试液的制备

E.1  火焰原子吸收光谱法

E.1.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

E.1.1.1  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

E.1.1.2  硝酸（1+1）。

E.1.2  样品

将样品研磨均匀后，立即称量。

E.1.3  试验步骤

E.1.3.1  试料

按照表E1称取样品（E.1.2），精确至0.0001g。

表E.1称取试料的量及分取定容

	钠的质量分数/%
	试料量/g
	加入硝酸体积/mL
	定容体积/mL
	分取体积/mL

	0.0005～0.0020
	1.000
	10
	25
	10.00

	＞0.0020～0.0080
	0.500
	5
	25
	5.00

	＞0.0080～0.025
	0.500
	5
	50
	5.00


E.1.3.2  平行试验

平行做两份试验。

E.1.3.3  空白试验

随同试料（E.1.3.1）做空白试验

E.1.4  分析试液的制备

将试料（E.1.3.1）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（E.1.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（E.1.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加入硝酸（E.1.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入容量瓶，定容，混匀后待测。

E.2  电感耦合等离子体发射光谱法
E.2.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

E.2.1.1  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

E.2.1.2  硝酸（1+1）。

E.2.2  样品

将样品研磨均匀后，立即称量。

E.2.3  试验步骤

E.2.3.1  试料

称取样品（E.2.2）0.120g，精确至0.0001g。

E.2.3.2  平行试验

平行做两份试验。

E.2.3.3  空白试验

随同试料（E.2.3.1）做空白试验

E.2.4  分析试液的制备

将试料（E.2.3.1）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加5mL高氯酸（E.2.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（E.2.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（E.2.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入100mL容量瓶，定容，混匀后待测。

E.3  电感耦合等离子体质谱法

E.3.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

E.3.1.1  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

E.3.1.2  硝酸（1+1）。

E.3.1.3  钪内标溶液：1mL含1μg的钪。
E.3.2  样品

将样品研磨均匀后，立即称量。

E.3.3  试验步骤

E.3.3.1  试料

称取样品（E.3.2）0.10g，精确至0.0001g。

E.3.3.2  平行试验

平行做两份试验。

E.3.3.3  空白试验

随同试料（E.3.3.1）做空白试验

E.3.4  分析试液的制备

将试料（E.3.3.1）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加5mL高氯酸（E.3.1.1），加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（E.3.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加5mL硝酸（E.3.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温。

钠的质量分数w≤0.010%时，移入100mL容量瓶，加入1.00mL钪内标溶液(E.3.1.3)，用水稀释至刻度，混匀后待测。钠的质量分数w>0.010%时，移入250mL容量瓶，加入2.50mL钪内标溶液(E.3.1.3)，用水稀释至刻度，混匀后待测。

附  录  F
（规范性）

氟化镨钕中硫酸根（SO42-）含量测定样品的前处理及分析试液的制备

F.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

F.1.1  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

F.1.2  硝酸（1+1）。

F.2  样品

将样品研磨均匀后，立即称量。

F.3  试验步骤

F.3.1  试料

按照表F1称取样品（F.2），精确至0.0001g。

表F.1 称取试料的量及分取定容

	硫酸根的质量分数/%
	试料量/g
	定容体积/mL
	分取体积/mL

	0.010～0.025
	0.50
	25
	15.00

	＞0.025～0.10
	0.50
	25
	10.00

	＞0.10～0.20
	0.50
	50
	10.00


F.3.2  平行试验

平行做两份试验。

F.3.3  空白试验

随同试料（F.3.1）做空白试验

F.4  分析试液的制备

将试料（F.3.1）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（F.1.1），加热溶解至高氯酸冒白烟。稍冷，加2mL高氯酸（F.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（F.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入容量瓶，定容，混匀后待测。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



发布





国家市场监督管理总局


国家标准化管理委员会








××××-××-××实施





××××-××-××发布








氟 化 镨 钕


Praseodymium-neodymium fluoride





（预审稿）











GB/T 23590—202X        


代替GB/T 23590—2009











中华人民共和国国家标准





ICS 77.120.99


CCS H 65








PAGE  
1

