锑及三氧化二锑化学分析方法

第1部分：砷含量的测定

砷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

编 制 说 明

（送审稿）

锡矿山闪星锑业有限责任公司

2026年4月

锑及三氧化二锑化学分析方法
第1部分：砷含量的测定 砷钼蓝分光光度法和

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

2023年11月在昆明召开的全国有色金属标准化技术委员会年会上，对《锑及三氧化二锑化学分析方法第1部分：砷含量的测定》国家标准修订进行任务落实（预落实），到会专家对修订方案反复讨论，根据锑行业小规模冶炼加工企业较多以及大部分企业实验室仍采用现国标砷钼蓝分光光度法测定锑品中砷含量的实际情况，决定作为方法1保留，另增加电感耦合等离子体原子发射光谱法作为方法2。由锡矿山闪星锑业有限责任公司牵头起草，湖南省安化渣滓溪矿业有限公司，深圳中金岭南有色金属股份有限公司等13家单位协助起草，项目计划20255133-T-610，计划完成年限2025年3月（项目计划2025年10月才下达至完成时间推迟）。

- 1.2 主要参加单位和工作成员所作的工作

1.2.1本标准主要起草单位情况

锡矿山闪星锑业有限责任公司是锑行业龙头企业，锑品生产规模3万吨以上，锑采矿、选矿、冶炼技术在国内处于领先水平。公司所属质量检测中心从事锑冶金分析检测人员40多人，技术力量雄厚；配置了电感耦合等离子体原子发射光谱仪、直读光谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、百万分之一分析天平等现代及常规分析检测仪器；从2005年开始运行ISO/IEC 17025质量管理体系，于2005年11月通过实验室国家认可；一直作为国内锑行业标准起草牵头单位，近年来负责起草锑冶金分析检测方法国家、行业标准50余项，并获中国有色金属工业科技二等奖三项。锡矿山闪星锑业有限责任公司具备本项目研究的条件和技术能力。

1.2.2起草单位及其所负责的工作情况（见表1）

表1 起草单位及工作职责

| 序号 | 单位名称 | 起草或验证 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 起草单位 | 负责整个项目的方案制定、实施协调、方法实验、提供样品 |
| 2 | 湖南省安化渣滓溪矿业有限公司 | 一验单位 | 负责开展验证实验、提供样品 |
| 3 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 一验单位 | 负责开展验证实验 |
| 4 | 湖南辰州矿业有限责任公司 | 一验单位 | 负责开展验证实验、提供样品 |
| 5 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 一验单位 | 负责开展验证实验 |
| 6 | 昆明冶金研究院有限公司 | 二验单位 | 负责开展验证实验 |
| 7 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 二验单位 | 负责开展验证实验 |
| 8 | 金隆铜业有限公司 | 二验单位 | 负责开展验证实验 |
| 9 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 二验单位 | 负责开展验证实验 |
| 10 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 二验单位 | 负责开展验证实验 |
| 11 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 二验单位 | 负责开展验证实验 |
| 12 | 济源市万洋冶炼（集团）有限公司 | 二验单位 | 负责开展验证实验 |
| 13 | 北矿检测技术股份有限公司 | 二验单位 | 负责开展验证实验 |

1.2.3 主要工作成员所负责的工作情况（见表2）

表2 主要起草人及工作职责

| 序号 | 单位 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡矿山闪星锑业 有限责任公司 | 宋应球 | 负责组织调研、试验方案制定、协调工作；组织、参与试验研究、数据处理、标准文本起草、试验报告和编制说明撰写等，负责样品制备，负责对接各参与实验室和全国有色重标委。 |
|  |  | 谭文军 | 负责研制方案、标准文本、试验报告、编制说明等的审核把关、数据统计分析，组织样品收集和制备。 |
|  |  | 张小辉 | 负责具体试验工作安排，指导、参与试验，负责试验报告撰写，收集、制备样品，参与全过程管理。 |
|  |  | 杨丽红 | 负责试验工作、试验数据整理；配合精密度试验和标准文本起草，对标准文本提出修改意见。 |
|  |  | 罗小雪 | 参与具体试验、试验数据和资料整理。 |

1.3 起草过程

1.3.1 标准立项

2022年5月，锡矿山闪星锑业有限责任公司为落实全国有色标委会《关于开展有色金属国家标准复审工作的通知（有色标委[2022]33号）》，对之前负责起草的《锑及三氧化二锑化学分析方法》（GB/T 3253）系列国家标准进行逐项初审并上报，建议对《锑及三氧化二锑化学分析方法第1部分：砷量的测定 砷钼蓝分光光度法》（GB/T 3253.1-2008）进行修订，随后提交了项目建议书，拟采用氢化物发生-原子荧光光谱法替原砷钼蓝分光光度法。

1.3.2 初步研究阶段

复审初步意见和项目申报后，锡矿山闪星锑业有限责任公司成立了项目研究小组，于2022年6月~2022年12月，组织对水解分离基体锑，用氢化物发生-原子荧光法测定方案进行了大量试验，试图避免采用有机试剂萃取分离锑，实现建立相对安全、环保，操作更简便的标准方法，但因水解分离后的溶液中仍然存在微量锑对测定造成干扰而未能成功。之后，项目组重新进行了广泛调研和试验，验证并确定采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锑及三氧化二锑中的砷含量。

1.3.3 标准起草阶段

项目批复后，2023年11月在昆明召开的全国有色金属标准化技术委员会年会上，对《锑及三氧化二锑化学分析方法 第1部分：砷含量的测定》国家标准修订进行任务落实。确定由锡矿山闪星锑业有限责任公司作为负责牵头起草，湖南省安化渣滓溪矿业有限公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司、湖南辰州矿业有限责任公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、金隆铜业有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司、北矿检测技术股份有限公司12家单位协助起草。到会专家对修订方案反复讨论，根据锑行业小规模冶炼加工企业较多以及大部分企业实验室仍采用现国标砷钼蓝分光光度法测定锑品中砷含量的实际情况，决定作为方法1保留，另增加电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）作为方法2，计划完成时间为2025年3月。

锡矿山闪星锑业有限责任公司接到本标准制订任务后，作为本标准的起草单位，立即组织成立了由分析检测技术人员组成的标准编制工作组，根据项目进度安排和前期的工作调研，制定了整体工作方案。

2024年5月~2024年7月，起草单位组织对ICP-AES测定锑及三氧化二锑中砷含量方法进行了系统试验，包括试料的溶解方法、基体干扰及消除、杂质干扰、仪器条件的确定等，并形成了试验报告及按照GB/T 1.1-2020的规定要求撰写了《锑及三氧化二锑化学分析方法 第1部分：砷含量的测定》（讨论稿）。

同时至2024年10月份，以锡矿山闪星锑业有限责任公司为样品提供主要单位，尽量收集湖南省安化渣滓溪矿业有限公司、湖南辰州矿业有限责任公司及其他单位相关样品，按确定的砷含量测定范围最终配制出阶梯性、均匀性满足要求的5个代表性样品。

2024年11月，起草单位将样品和方法实验报告、方法文本、讨论稿发给各验证单位进行数据的验证工作。至2025年1月中旬，各验证单位陆续完成验证工作并返回验证报告。

验证单位反馈的主要意见及处理意见:

（1）深圳市中金岭南有色金属股份有限公司反馈意见：

1、考虑仪器轴向观测与径向观测的结果比较，便于方法的通用性和实用性。未采纳该建议，各验证单位仪器有轴向观测或者径向观测，根据验证数据表明对结果影响不大，只需满足方法文本对仪器要求即可。

2、用表格形式调整称样量和定溶体积，更明了。未采纳该建议，调整称样量不利于基体匹配，增加操作难度。

3、调整称样量后，工作曲线相应调至6个点。未采纳该建议，理由同第2条。

（2）湖南省安化渣滓溪矿业有限公司反馈意见：

现国标砷钼蓝分光光度法测定锑品中砷含量是一种非常经典的方法，方法稳定性好，准确度高，精密度好，5号样结果与ICP检测结果相比结果偏低，国家标准《锑锭》、《三氧化二锑》中砷含量最高是不超过0.15%，建议将砷检测范围上限0.60%适当降低。暂不确定，预审会讨论。

（3）国标（北京）检验认证有限公司反馈意见

1、从基体干扰试验结果可以看出，砷含量较低时（如0.002X%），基体锑对测定结果略有影响，然而当砷含量＞0.01%时，基体锑对测定结果的影响可以忽略。因此，建议测低含量砷时（≤0.01%），系列标准溶液采用基体匹配，而当样品中砷含量时＞0.01%时，系列标准溶液可不必采用基体匹配，以简便试验操作。未采纳该意见，从科学严谨的角度，应该采用基体匹配。

2、该方法设定的砷的测定上限为0.60%，根据称样量和试验步骤，分析试液中砷的最高浓度为60 μg/mL，而工作曲线系列标准溶液11#中砷的质量浓度正好为60 μg/mL。建议增加一个浓度大于60 μg/mL的标准溶液，以完全覆盖方法的测定范围。暂不确定，预审会讨论。

3、本标准的试验对象包含了锑和三氧化二锑。对于三氧化二锑样品，采用方法规定的称样量和试验步骤，分析试液中基体锑的质量浓度小于10 mg/mL，而采用基体匹配法配制的系列标准溶液中基体锑的质量浓度均统一为10 mg/mL，也就是说对于三氧化二锑样品来说，分析试液的基体浓度与系列标准溶液的基体浓度没有完全匹配。建议修改方案：

1）删除“5.2 试剂或材料”中“5.2.8锑基体溶液”条款。此条款容易引起操作上的歧义。

2）“5.5.3 空白试验”条款的描述改为“称取与试料含锑量相当的金属锑，随同试料做空白试验”。

3）“5.7 标准曲线的绘制”条款中，对于低砷含量范围的系列标准溶液，配制过程改为“称取XX份与试料含锑量相当的金属锑于一组烧杯中，按试验步骤5.6.1进行操作...”。采纳以上3条该意见。

4.讨论稿文本“5.2 试剂或材料”中“5.2.3 酒石酸”，只是用于配制“5.2.7 酒石酸（250 g/L）”时使用，建议删除；“5.2.7 酒石酸（250g/L）”应改为“5.2.7 酒石酸溶液（250 g/L）”。采纳该建议，“5.2.7 酒石酸（250g/L）”应改为“5.2.7 酒石酸溶液（250 g/L）”。

（4）江西铜业铅锌金属有限公司反馈意见

标准溶液中锑基体浓度为10 g/L，按照三氧化二锑中Sb2O3含量100%计，锑基体的浓度为8.354 g/L，建议降低标准溶液中基体浓度至与三氧化二锑中锑含量一致。已采纳，同第三点。

长沙矿冶院等5家实验室认为该方法灵敏度、精密度和准确度均满足需要。推荐该方法可以作为国家标准推广。

2025年9月25日在陕西省西安市召开的有色金属标准工作会议上，全国有色重金属标准化分技术委员会、锡矿山闪星锑业有限责任公司、北矿检测技术有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、湖南辰州矿业有限责任公司、湖南省安化渣滓溪矿业有限公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司、水口山有色金属有限公司、金川集团股份公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验论证集团广东有限公司黄埔分公司、国标（北京）检验论证有限公司、等单位的专家代表对预审稿和试验报告进行了讨论，对标准技术内容、文本提出修改意见和建议：

- 增加配制锑基体溶液的条款；

- “5.7.1”条款中“称取11份与试料含锑量相当的金属锑”改为“移取11份与试料等量锑基体溶液”，更便于操作；

- “5.7 标准曲线的绘制”增加表格，用表格形式更清晰直观地表达两组标准溶液的测量范围和配制浓度；

- 附录A中表格续表应添加表头“续表A.2 实验室间数据统计结果”，规范文本格式。

- 本次预审提出的上述问题，均进行了调整、修改。

1.3.4征求意见阶段

（1）标准编制组通过中国有色金属标准质量信息网上公开、发函、会议等形式对《锑及三氧化二锑化学分析方法第1部分：砷含量的测定 砷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》进行征求意见。

（2）在征求意见阶段，起草单位将征求意见稿发送至12家单位。其中收到征求意见稿后，回函的单位数为10个，回函并有建议或意见的单位数为3个，编制组依据各家单位的意见和对标准文本进行修改，最后形成本标准的审定稿。

（3）标准征求意见稿意见汇总处理表见附录5。

1.3.5审查阶段

1.3.6审核阶段

1.3.7报批阶段

二、标准编制原则

本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编写。编制本标准的目的是满足准确测定锑精矿中砷含量的要求。编制本标准的原则是标准的先进性、科学性和适用性。

三、标准主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

3.1方法1 砷钼蓝分光光度法测定的含量范围和方法确定

方法1采用现国家标准（GB/T 3253.1-2008）技术内容，仅进行精密度试验，确认方法精密度。试验样品与方法2精密度试验样品完全一致，试验数据见附录2和附录3。

3.2方法2 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定的含量范围和方法确定

锑是重要的国家战略资源，在工业中有着广泛的用途。砷是锑冶金加工产品锑及三氧化二锑中的主要有害杂质，必须对其进行测定和控制。因此，砷含量测定的国家标准方法，对满足锑产品生产、贸易以及锑产业技术进步需求和第三方实验室检测的需要，具有重要意义综合考虑满足贸易、实际生产等需要，确定本标准砷含量检测范围为：0.0020%～0.60%。

3.3 试样前处理

锑及三氧化二锑均能被王水和硫酸溶解，考虑试料用硫酸溶解时，因其粘度大，会影响试液的提升量和雾化效率，对结果产生不利的影响，而用王水溶解时，检测结果与现用砷钼蓝分光光度法吻合。综合考虑，本实验采用王水溶解样品，再加入酒石酸掩蔽基体锑。

3.3.1 王水加入量的选择

以3#锑样、5#锑样做为实验样，称取0.50 g样品各3份，加入不同的王水溶解，溶解情况见表3。

表3 王水加入量的选择

| 王水加入量/ mL | 2.5 | 5.0 | 7.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# 锑 | 呈白色浑浊状 | 溶解完全，溶液清亮 | 溶解完全，溶液清亮 |
| 5# 锑 | 呈白色浑浊状 | 溶解完全，溶液清亮 | 溶解完全，溶液清亮 |

另用5.0 mL、7.5 mL王水溶解的上述试液按试验方法分别测定发射强度，结果见表4。

表4 王水浓度对测定的影响

| 王水加入量/ mL | 5.0 | 7.5 |
| --- | --- | --- |
| 3# 锑 | 1980.663 1983.637 | 1978.576 1984.492 |
| 5# 锑 | 5954.867 5921.398 | 5877.464 5916.258 |

表3表明，0.50 g试料用5.0 mL以上王水能溶解完全；表2表明，5.0 mL、7.5 mL王水溶解试料对测定结果无影响。综合考虑，选择加入5.0 mL王水溶解试料，且后续定容过程无需补加王水。

3.3.2掩蔽剂用量

锑基体溶液配制和试料溶解时不加酒石酸作络合掩蔽剂，锑会水解，影响测定。考虑系列标准溶液放置时间较长，进行了酒石酸加入量对系列标准溶液中基体锑的掩蔽情况试验。

配制锑基体溶液（10 g/L），改变酒石酸溶液（250 g/L）加入量，定容至100 mL，放置30天，定期观察溶液情况，结果见表5。

表5 酒石酸加入量对系列标准溶液中基体锑的掩蔽效果

| 酒石酸加入量/ mL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配制时情况 | 掩蔽不完全 | 掩蔽完全 | 掩蔽完全 | 掩蔽完全 | 掩蔽完全 |
| 10天情况 | —— | 锑不水解 | 锑不水解 | 锑不水解 | 锑不水解 |
| 20天情况 | —— | 锑微量水解 | 锑不水解 | 锑不水解 | 锑不水解 |
| 30天情况 | —— | 锑少量水解 | 锑微量水解 | 锑不水解 | 锑不水解 |

表5表明，锑基体溶液中加入5 mL以上酒石酸溶液（250 g/L），所配制的标准溶液放置30天，锑不水解。因此，选择配制锑基体溶液时加入酒石酸溶液（250 g/L）5 mL；相应的，样品称量0.50 g，是系列标准溶液中锑量的二分之一，那么样品处理时加入酒石酸溶液（250 g/L）2.5 mL。

3.4 基体及共存元素的影响

3.4.1 基体锑的干扰及消除

为考察锑及三氧化二锑样品中的基体锑对测定砷的影响，配制不含锑和含0.50 g锑的两组系列标准溶液（含砷0 μg/mL、0.20 μg/mL、0.50 μg/mL、1.0 μg/mL、5.0 μg/mL、10.0 μg/mL），分别绘制工作曲线，同时按试验方法测定1#、2#、3#样进行比对，结果如表6、表7。

表6 含锑与不含锑工作曲线比对

| 工作曲线 | 线性回归方程 | R2 |
| --- | --- | --- |
| 含锑曲线 | y = 170.822x +5.102 | 1.000 |
| 不含锑曲线 | y = 168.735x +11.635 | 0.999 |

表7 不同曲线样品测定结果（%）

| 工作曲线 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 含锑曲线 | 0.00255 0.00258 | 0.0115 0.0115 | 0.0443 0.0443 |
| 不含锑曲线 | 0.00214 0.00218 | 0.0110 0.0111 | 0.0438 0.0441 |

从表6、表7可以看出，采用基体匹配与不匹配所绘制的工作曲线略有不同，同时样品测定结果也存在差异，砷含量低的样品差异偏大。从严谨的角度考虑，选择采用基体匹配绘制工作曲线，消除基体干扰。

3.4.2共存元素的影响

锑及三氧化二锑样品中的杂质除砷外，常见微量杂质还有铅、铁、铋（高铋锑）、铜、硒，考察了这些元素对砷测定的影响。分别于含有0.50 μg/mL、1.0 μg/mL砷的100 mL容量瓶中，加入可能存在的共存杂质元素最大量：Pb 4.0mg、Fe 0.2mg、Bi 0.5mg、Cu 0.2mg、Se 0.05mg，按试验方法进行测定，结果见表8。

表8 共存元素的干扰

| 砷含量/ μg/mL | 测得砷量/ μg/mL | 回收率/% |
| --- | --- | --- |
| 0.50 | 0.498 0.502 | 100 |
| 1.0 | 0.992 0.998 | 99.5 |
| 5.0 | 4.94 5.03 | 99.7 |

试验结果表明，锑及三氧化二锑中的共存杂质对砷的测定无影响。

3.5校准曲线和方法检测下限

按照选定的工作条件，绘制工作曲线，并连续测定试剂空白溶液11次，以3倍标准偏差计算砷的检出限，以10倍标准偏差计算砷的测定下限。结果见表9。

表9 工作曲线回归方程、相关系数及方法检出限和测定下限

| 线性回归方程 | 相关系数 | 检出限(μg/mL) | 拟定方法测定下限/% （按称样量0.50 g计算） |
| --- | --- | --- | --- |
| y = 170.822x+5.102 | 1.000 | 0.0081 | 0.00027 |

表9说明，拟定分析方法砷含量的测定下限达0.0003%，满足方法测定范围0.0020%～0.60%的要求。

3.6样品加标回收

称取1#、2#、3#样品0.50 g，分别加入含砷量15 µg、50 µg、250 µg的砷标准溶液，按试验方法进行测定，测定结果及回收情况如表10。

表10 加标回收试验

| 样品 | 样品砷含量/% | 加入砷量/ µg | 测得砷含量/% | 加标回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00246 | 15 | 0.00554 0.00553 0.00538 | 97.3~103 |
| 2# | 0.0115 | 50 | 0.0212 0.0212 0.0211 | 96.0~97.0 |
| 3# | 0.0449 | 250 | 0.0950 0.0928 0.0942 | 95.8~100.2 |

表10显示，试验所拟定方法的样品加标回收率在95.8%~103%之间，方法准确度较高。

3.7精密度实验

根据任务分工，10家实验室对5个锑及三氧化二锑验证样品按拟定的试验方法操作，每个样品平行测定11次，进行精密度试验，结果见表11。

表11 精密度实验

| 实验室 | 次数 | 样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1、锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 1 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 2 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
|  | 3 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
|  | 4 | 0.0026 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
|  | 7 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.21 | 0.59 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.21 | 0.59 |
|  | 9 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.58 |
|  | 10 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.20 | 0.59 |
|  | 11 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.21 | 0.58 |
|  | 均值 | 0.00246 | 0.0115 | 0.0449 | 0.201 | 0.583 |
|  | S | 6.74E-05 | 5.22E-04 | 8.31E-04 | 7.01E-03 | 7.86E-03 |
|  | RSD | 2.74 | 4.56 | 1.85 | 3.49 | 1.35 |
| 2、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1 | 0.0024 | 0.0119 | 0.047 | 0.196 | 0.60 |
|  | 2 | 0.0025 | 0.0118 | 0.047 | 0.196 | 0.60 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.0119 | 0.046 | 0.197 | 0.59 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.0120 | 0.047 | 0.196 | 0.59 |
|  | 5 | 0.0023 | 0.0122 | 0.049 | 0.196 | 0.60 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.0119 | 0.049 | 0.201 | 0.58 |
|  | 7 | 0.0024 | 0.0118 | 0.049 | 0.201 | 0.58 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.0119 | 0.048 | 0.199 | 0.59 |
|  | 9 | 0.0023 | 0.0120 | 0.047 | 0.198 | 0.59 |
|  | 10 | 0.0025 | 0.0121 | 0.047 | 0.197 | 0.58 |
|  | 11 | 0.0025 | 0.0118 | 0.048 | 0.199 | 0.58 |
|  | 均值 | 0.00242 | 0.01194 | 0.0474 | 0.1977 | 0.589 |
|  | S | 7.41E-05 | 1.29E-04 | 1.16E-03 | 1.92E-03 | 7.35E-03 |
|  | RSD | 3.06 | 1.08 | 2.45 | 0.97 | 1.25 |
| - 3、湖南辰州矿业有限责任公司 | 1 | 0.0023 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 2 | 0.0023 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.21 | 0.59 |
|  | 4 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.59 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.21 | 0.59 |
|  | 6 | 0.0026 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
|  | 7 | 0.0025 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.57 |
|  | 8 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.58 |
|  | 9 | 0.0025 | 0.012 | 0.046 | 0.18 | 0.60 |
|  | 10 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.60 |
|  | 11 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.59 |
|  | 均值 | 0.00243 | 0.0115 | 0.0454 | 0.197 | 0.586 |
|  | S | 9.05E-05 | 5.22E-04 | 6.74E-04 | 9.05E-03 | 9.24E-03 |
|  | RSD | 3.73 | 4.56 | 1.49 | 4.59 | 1.58 |
| 4、长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 1 | 0.0026 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
|  | 2 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.59 |
|  | 3 | 0.0026 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 4 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.59 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.011 | 0.043 | 0.20 | 0.57 |
|  | 6 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 7 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.59 |
|  | 8 | 0.0024 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 9 | 0.0026 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 10 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.57 |
|  | 11 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.59 |
|  | 均值 | 0.00250 | 0.0112 | 0.0449 | 0.196 | 0.582 |
|  | S | 8.94E-05 | 4.05E-04 | 1.14E-03 | 5.05E-03 | 8.74E-03 |
|  | RSD | 3.58 | 3.62 | 2.53 | 2.57 | 1.50 |
| 5、湖南有色金属研究院有限责任公司 | 1 | 0.0024 | 0.012 | 0.043 | 0.20 | 0.59 |
|  | 2 | 0.0023 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
|  | 3 | 0.0025 | 0.012 | 0.044 | 0.20 | 0.59 |
|  | 4 | 0.0026 | 0.013 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
|  | 6 | 0.0025 | 0.011 | 0.045 | 0.21 | 0.58 |
|  | 7 | 0.0025 | 0.013 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
|  | 8 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.20 | 0.57 |
|  | 9 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.21 | 0.58 |
|  | 10 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
|  | 11 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.19 | 0.58 |
|  | 均值 | 0.00245 | 0.0119 | 0.0445 | 0.198 | 0.580 |
|  | S | 9.34E-05 | 7.01E-04 | 8.20E-04 | 7.51E-03 | 7.75E-03 |
|  | RSD | 3.81 | 5.88 | 1.84 | 3.79 | 1.34 |
| 6、国标（北京）检验认证有限公司 | 1 | 0.0027 | 0.013 | 0.048 | 0.21 | 0.59 |
|  | 2 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 3 | 0.0028 | 0.013 | 0.048 | 0.20 | 0.59 |
|  | 4 | 0.0026 | 0.013 | 0.047 | 0.20 | 0.59 |
|  | 5 | 0.0027 | 0.012 | 0.048 | 0.20 | 0.60 |
|  | 6 | 0.0027 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 7 | 0.0027 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 8 | 0.0027 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 9 | 0.0026 | 0.012 | 0.047 | 0.19 | 0.58 |
|  | 10 | 0.0027 | 0.013 | 0.047 | 0.20 | 0.58 |
|  | 11 | 0.0026 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 均值 | 0.00267 | 0.01273 | 0.0468 | 0.200 | 0.588 |
|  | S | 6.47E-05 | 4.67E-04 | 8.74E-04 | 4.47E-03 | 6.03E-03 |
|  | RSD | 2.42 | 3.67 | 1.87 | 2.24 | 1.03 |
| 7、山东恒邦冶炼股份有限公司 | 1 | 0.0026 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.58 |
|  | 2 | 0.0024 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 3 | 0.0025 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
|  | 5 | 0.0028 | 0.012 | 0.047 | 0.20 | 0.62 |
|  | 6 | 0.0026 | 0.012 | 0.047 | 0.21 | 0.62 |
|  | 7 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.60 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.012 | 0.046 | 0.21 | 0.60 |
|  | 9 | 0.0029 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.61 |
|  | 10 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 11 | 0.0026 | 0.012 | 0.047 | 0.20 | 0.61 |
|  | 均值 | 0.00258 | 0.0119 | 0.0458 | 0.202 | 0.600 |
|  | S | 1.54E-04 | 3.02E-04 | 9.82E-04 | 4.05E-03 | 1.34E-02 |
|  | RSD | 5.95 | 2.53 | 2.14 | 2.00 | 2.24 |
| 8、江西铜业铅锌金属有限公司 | 1 | 0.0028 | 0.013 | 0.047 | 0.211 | 0.60 |
|  | 2 | 0.0028 | 0.013 | 0.046 | 0.210 | 0.61 |
|  | 3 | 0.0027 | 0.012 | 0.046 | 0.208 | 0.61 |
|  | 4 | 0.0025 | 0.012 | 0.046 | 0.208 | 0.60 |
|  | 5 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.209 | 0.60 |
|  | 6 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.208 | 0.61 |
|  | 7 | 0.0027 | 0.013 | 0.046 | 0.209 | 0.61 |
|  | 均值 | 0.00267 | 0.0124 | 0.0462 | 0.2090 | 0.604 |
|  | S | 1.11E-04 | 1.21E-04 | 4.08E-04 | 1.15E-03 | 1.62E-03 |
|  | RSD | 4.17 | 0.98 | 0.88 | 0.55 | 0.27 |
| 9、济源市万洋冶炼（集团）有限公司 | 1 | 0.0026 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
|  | 2 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
|  | 3 | 0.0025 | 0.010 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
|  | 4 | 0.0025 | 0.011 | 0.043 | 0.19 | 0.55 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.18 | 0.56 |
|  | 6 | 0.0025 | 0.010 | 0.044 | 0.18 | 0.56 |
|  | 7 | 0.0026 | 0.011 | 0.044 | 0.18 | 0.57 |
|  | 均值 | 0.00251 | 0.0105 | 0.0440 | 0.185 | 0.562 |
|  | S | 6.90E-05 | 1.99E-04 | 4.75E-04 | 2.10E-03 | 4.12E-03 |
|  | RSD | 2.74 | 1.90 | 1.08 | 1.14 | 0.73 |
| 10、北矿检测技术股份有限公司 | 1 | 0.0030 | 0.013 | 0.048 | 0.21 | 0.59 |
|  | 2 | 0.0029 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 3 | 0.0029 | 0.013 | 0.048 | 0.20 | 0.59 |
|  | 4 | 0.0028 | 0.013 | 0.047 | 0.20 | 0.59 |
|  | 5 | 0.0030 | 0.012 | 0.048 | 0.20 | 0.60 |
|  | 6 | 0.0030 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 7 | 0.0029 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 8 | 0.0028 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 9 | 0.0029 | 0.012 | 0.047 | 0.19 | 0.58 |
|  | 10 | 0.0029 | 0.013 | 0.047 | 0.20 | 0.58 |
|  | 11 | 0.0030 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 均值 | 0.00292 | 0.01273 | 0.0468 | 0.200 | 0.588 |
|  | S | 7.51E-05 | 4.67E-04 | 8.74E-04 | 4.47E-03 | 6.03E-03 |
|  | RSD | 2.57 | 3.67 | 1.87 | 2.24 | 1.03 |

3.8重复性及再现性

为了确定《第1部分：砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的重复性和再现性，10家实验室对砷含量呈梯度变化的5个锑样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法，对实验室内部各元素数据进行了格拉布斯检验，对数据的平均值、标准偏差进行了格拉布斯和科克伦检验，对各种检验后的数据，在剔除异常值保留歧离值后进行汇总，计算被测元素的重复性限和再现性限，结果见表12，具体计算过程见附录4。

表12 精密度计算结果

| 水平i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平 均值 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| T1 | 0.2611 | 1.1901 | 4.6518 | 20.2511 | 59.8849 |
| T2 | 0.00067090 | 0.014056172 | 0.212247264 | 4.023039191 | 35.16867995 |
| T3 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 |
| T4 | 1066 | 1045 | 1066 | 1066 | 1066 |
| T5 | 7.86912E-07 | 1.52584E-05 | 6.63961E-05 | 0.002725799 | 0.005911883 |
| Sr2 | 8.55339E-09 | 1.67675E-07 | 7.21697E-07 | 2.96282E-05 | 6.42596E-05 |
| SL2 | 2.45628E-08 | 3.4763E-07 | 9.97554E-07 | 2.31043E-05 | 0.000101212 |
| SR2 | 3.31162E-08 | 5.15305E-07 | 1.71925E-06 | 5.27325E-05 | 0.000165471 |
| r | 0.000258957 | 0.001146548 | 0.002378677 | 0.015240915 | 0.022445384 |
| R | 0.00050954 | 0.002009973 | 0.003671366 | 0.020332802 | 0.036017998 |

对本方法5个样品水平精密度测试结果的平均值及对应的重复性限和再现性限进行汇总，见下表13所示。

表13 方法重复性限和再现性限

| 水平i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| r | 0.0003 | 0.002 | 0.003 | 0.02 | 0.03 |
| R | 0.0006 | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.04 |

四、预期的经济效益、社会效益和生态效益

砷作为锑冶金产品锑及三氧化二锑中的主要有害杂质元素，必须监测和严格控制。现用的国家标准方法是砷钼蓝分光光度法，虽然该法用有毒有机试剂苯萃取分离基体锑，不利于分析人员的身体健康，但在锑冶炼加工企业应用十分广泛。近年来，电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)技术得到大力发展和推广，采用该技术检测锑品中砷含量的实验室越来越多，特别是第三方检测实验室。而有害元素砷的检测标准的修制订将确保锑产品的质量，维护公平交易，促进锑资源的开发和合理利用，产生良好的经济效益。

本标准发布后将在锑产品的生产、贸易、需求方和第三方检测机构广泛应用，促进市场贸易的繁荣，促进我国锑产业的健康发展和锑工业的技术进步及锑品质量的提升，产生良好的社会效益。

本标准为分析方法类标准，各检测实验室均存在废水、废气排放处理装置，不存在影响生态环境的因素，生态效益良好。

五、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

未查到国际标准和国外先进标准。本标准填补了国内外锑及三氧化锑中砷含量测定分析标准空白，具有较强的适用性、科学性，达到国内先进水平。

六、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。

七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

九、涉及专利的情况说明

本标准不涉及专利问题。

十、实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。

本标准是修制订的，适用锑及三氧化二锑中砷含量测定。建议本标准发布后，四个月后实施。本标准发布后，建议相关单位组织进行宣贯。各相关实验室应积极采用新标准进行分析，服务于锑产品生产和贸易，满足各方的需要。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应当说明的事项。

无。

锑及三氧化二锑化学分析方法第1部分：砷含量的测定

砷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

行业标准编制组

2026年1月25日

附录1

锑及三氧化二锑化学分析方法
第1部分：砷含量的测定 砷钼蓝分光光度法和

电感耦合等离子体原子发射光谱法

试 验 报 告

前 言

锑是一种小金属，也是重要的国家战略资源，工业中有着广泛的用途，而砷是锑冶金产品锑及三氧化二锑中的主要有害杂质元素，必须监测和严格控制。现用的国家标准方法是砷钼蓝分光光度法，虽然该法用有毒有机试剂苯萃取分离基体锑，不利于分析人员的身体健康，但在锑冶炼加工企业应用十分广泛。近年来，电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)技术得到大力发展和推广，采用该技术检测锑品中砷含量的实验室越来越多，特别是第三方检测实验室。

2023年11月在昆明召开的全国有色金属标准化技术委员会年会上，对《锑及三氧化二锑化学分析方法 第1部分：砷含量的测定 》国家标准修订进行任务落实，到会专家对修订方案反复讨论，根据锑行业小规模企业较多以及大部分企业实验室仍采用现国标砷钼蓝分光光度法测定锑品中砷含量的实际情况，决定作为方法1保留，另增加仪器分析方法作为方法2。会后，我们对原子荧光光谱法和ICP-AES测定锑及三氧化二锑中砷含量方法进行了初步试验，确定采用ICP-AES方法作为方法2的修订方案，并进行了系统的试验和研究，同时对方法1进行精密度再确认。

采用王水处理锑及三氧化二锑样品，进行基体锑的匹配，选择适当的测定条件，用ICP-AES测定样品中砷含量。所建立方法的灵敏度、精密度、准确度等指标均满足要求，且操作简便。

一、方法1 砷钼蓝分光光度法

方法1采用现国家标准（GB/T 3253.1-2008）技术内容，仅进行精密度试验，确认方法精密度。试验样品与方法2精密度试验样品完全一致，试验数据见附录2和附录3。

二、方法2 电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 试验部分

1.1 试剂或材料

除非另有说明，在分析过程中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682二级水。

1.1.1水，符合GB/T 6682 ，二级及以上纯度。

1.1.2 高纯锑：wSb≥99.999％。

1.1.3 酒石酸。

1.1.4盐酸 (ρ 1.19 g/mL)。

1.1.5硝酸(ρ 1.42 g/mL) 。

1.1.6 酒石酸（250 g/L）。

1.1.7王水：三体积盐酸（1.1.4）和一体积硝酸（1.1.5）混合。用时现配。

1.1.8 锑基体溶液：称取1.0000 g高纯锑（1.1.2），置于100 mL烧杯中，加少量水润湿并分散试样，加入10 mL王水（1.1.7），摇动烧杯使试样溶解。再加入5 mL酒石酸（1.1.6），低温加热至试样溶解完全，冷却，将溶液转移至100 mL容量瓶中，不定容，摇匀待用。

1.1.9 砷标准溶液A：采用可量值溯源的1 mL含砷1000 μg有证标准溶液配制或称取0.1320 g基准三氧化二砷（≥99.9%，预先经100℃~110℃烘2 h后置于干燥器中冷却至室温）于250 mL烧杯中，加入20 mL氢氧化钠溶液（50 g/L）溶解清亮，加入100 mL水、10 mL硝酸溶液（1.1.5），移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含砷1000 μg。

1.1.10 砷标准溶液B：移取10 mL砷标准溶液A（1.1.9）于100 mL容量瓶中，加10 mL硝酸（1.1.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含砷100 μg。

1.1.11 氩气：纯度≥99.99%。

1.2 仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪iCAP 7400 Radial，径向观测（赛默飞世尔）。

仪器厂家推荐参考工作条件：射频发生功率1.15 KW，雾化气流量0.5 L/min，辅助气流量0.5 L/min。

1.3 试验方法

称取0.50 g试料（精确到0.0001 g）置于100 mL烧杯中，加少量水润湿并分散试样，加入5 mL王水（1.1.7），摇动烧杯使试样溶解。再加入2.5 mL酒石酸（1.1.6），低温加热至试样溶解完全，冷却至室温。然后将溶液转入50 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

随同试料用锑基体溶液（1.1.8）以水定容做空白试验。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，测定试液及空白溶液砷的发射强度，按工作曲线计算出砷的质量分数。

1.4 工作曲线的绘制

按照1.1.8制备11份锑基体溶液，1#~4#容量瓶分别移入0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL标准溶液B（1.1.10），5#~11#容量瓶分别移入0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL砷标准溶液A（1.1.9），用水稀释至刻度，混匀，组成1#~11#系列标准溶液。

选取1#~6#系列标准溶液为第1组，1#和7#~11#系列标准溶液为第2组，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的仪器条件下，测定系列标准溶液发射强度，以砷的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线1和工作曲线2。

2 结果与讨论

2.1谱线的选择

在电感耦合等离子体原子发射光谱中选择谱线的原则是：一要选择满足被测元素灵敏度高的谱线，二要尽量排除基体中其它元素对被测元素的干扰。按厂家推荐工作条件和谱线，通过制作标准曲线等试验、观察和分析，确定选择189.0 nm的谱线作为分析谱线。

2.2 试样前处理

锑及三氧化二锑均能被王水和硫酸溶解，考虑试料用硫酸溶解时，因其粘度大，会影响试液的提升量和雾化效率，对结果产生不利的影响，而用王水溶解时，检测结果与现用砷钼蓝分光光度法吻合。综合考虑，本实验采用王水溶解样品，再加入酒石酸掩蔽基体锑。

2.2.1 王水加入量的选择

以3#锑样、5#锑样做为实验样，称取0.50 g样品各3份，加入不同量的王水（1.1.7）溶解，溶解情况见表1。

表1 王水加入量的选择

| 王水加入量/ mL | 2.5 | 5.0 | 7.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# 锑 | 呈白色浑浊状 | 溶解完全，溶液清亮 | 溶解完全，溶液清亮 |
| 5# 锑 | 呈白色浑浊状 | 溶解完全，溶液清亮 | 溶解完全，溶液清亮 |

另用5.0 mL、7.5 mL王水溶解的上述试液按试验方法分别测定发射强度，结果见表2。

表2 王水浓度对测定的影响

| 王水加入量/ mL | 5.0 | 7.5 |
| --- | --- | --- |
| 3# 锑 | 1980.663 1983.637 | 1978.576 1984.492 |
| 5# 锑 | 5954.867 5921.398 | 5877.464 5916.258 |

表1表明，0.50 g试料用5.0 mL以上王水能溶解完全；表2表明，5.0 mL、7.5 mL王水溶解试料对测定结果无影响。综合考虑，选择加入5.0 mL王水溶解试料，且后续定容过程无需补加王水。

2.2.2 掩蔽剂用量

锑基体溶液配制和试料溶解时不加酒石酸作络合掩蔽剂，锑会水解，影响测定。考虑系列标准溶液放置时间较长，进行了酒石酸加入量对系列标准溶液中基体锑的掩蔽情况试验。

按1.1.8配制锑基体溶液，改变酒石酸（1.1.6）加入量，定容至100 mL，放置30天，定期观察溶液情况，结果见表3。

表3 酒石酸加入量对系列标准溶液中基体锑的掩蔽效果

| 酒石酸加入量/ mL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配制时情况 | 掩蔽不完全 | 掩蔽完全 | 掩蔽完全 | 掩蔽完全 | 掩蔽完全 |
| 10天情况 | —— | 锑不水解 | 锑不水解 | 锑不水解 | 锑不水解 |
| 20天情况 | —— | 锑微量水解 | 锑不水解 | 锑不水解 | 锑不水解 |
| 30天情况 | —— | 锑少量水解 | 锑微量水解 | 锑不水解 | 锑不水解 |

表3表明，锑基体溶液中加入5 mL以上酒石酸（1.1.6），所配制的标准溶液放置30天，锑不水解。因此，选择配制锑基体溶液时加入酒石酸（1.1.6）5 mL；相应的，样品称量0.50 g，是系列标准溶液中锑量的二分之一，那么样品处理时加入酒石酸（1.1.6）2.5 mL。

2.3仪器最佳工作条件选择

在仪器厂家推荐的工作条件下，使用5 µg/mL砷标准溶液对影响分析谱线信号的关键因素（射频发生功率、雾化气流量、辅助气流量）进行了试验选择。

分别改变射频发射功率（1.1 kW～1.3 kW）、雾化气流量（0.3 L/min ~ 0.7 L/min）、辅助气流量（0.3 L/min ~ 0.7 L/min），在分析线波长189.0 nm处，考察上述参数的变化对5 μg/mL砷标准溶液测定的影响。选择了本实验室仪器最佳工作条件如下：射频发生功率为1.2 kW，雾化气流量为0.5 L/min，辅助气流量为0.5 L/min。

2.4 仪器短期稳定性

测定11次0.2 μg/mL砷标准溶液（工作曲线最低浓度）发射强度，结果及相对标准偏差见表4。

表4 仪器稳定性

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射强度 | 34 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 2.1 |

表4结果表明，所用试验仪器测定工作曲线最低浓度发射强度的相对标准偏差小于2.5%，符合一般仪器短期稳定性的要求。

2.5 基体及共存元素的影响

2.5.1 基体锑的干扰及消除

为考察锑及三氧化二锑样品中的基体锑对测定砷的影响，配制不含锑和含0.50g锑的两组系列标准溶液（含砷0 μg/mL、0.20 μg/mL、0.50 μg/mL、1.0 μg/mL、5.0μg/mL、10.0μg/mL），分别绘制工作曲线，同时按试验方法测定1#、2#、3#样进行比对，结果如表5、表6。

表5 含锑与不含锑工作曲线比对

| 工作曲线 | 线性回归方程 | R2 |
| --- | --- | --- |
| 含锑曲线 | y = 170.822x +5.102 | 1.000 |
| 不含锑曲线 | y = 168.735x +11.635 | 0.999 |

表6 不同曲线样品测定结果   %

| 工作曲线 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 含锑曲线 | 0.00255 0.00258 | 0.0115 0.0115 | 0.0443 0.0443 |
| 不含锑曲线 | 0.00214 0.00218 | 0.0110 0.0111 | 0.0438 0.0441 |

从表5、表6可以看出，采用基体匹配与不匹配所绘制的工作曲线略有不同，同时样品测定结果也存在差异，砷含量低的样品差异偏大。从严谨的角度考虑，选择采用基体匹配绘制工作曲线，消除基体干扰。

2.5.2 共存元素的影响

锑及三氧化二锑样品中的杂质除砷外，常见微量杂质还有铅、铁、铋（高铋锑）、铜、硒，考察了这些元素对砷测定的影响。分别于含有0.50 μg/mL、1.0 μg/mL砷的100 mL容量瓶中，加入可能存在的共存杂质元素最大量：Pb 4.0 mg、Fe 0.2 mg、Bi 0.5 mg、Cu 0.2 mg、Se 0.05 mg，按试验方法进行测定，结果见表7。

表7 共存元素的干扰

| 砷含量/ μg/mL | 测得砷量/ μg/mL | 回收率/% |
| --- | --- | --- |
| 0.50 | 0.498 0.502 | 100 |
| 1.0 | 0.992 0.998 | 99.5 |
| 5.0 | 4.94 5.03 | 99.7 |

试验结果表明，锑及三氧化二锑中的共存杂质对砷的测定无影响。

2.6 校准曲线和方法检测下限

按照选定的工作条件，绘制工作曲线，并连续测定试剂空白溶液11次，以3倍标准偏差计算砷的检出限，以10倍标准偏差计算砷的测定下限。结果见表8。

表8 工作曲线回归方程、相关系数及方法检出限和测定下限

| 线性回归方程 | 相关系数 | 检出限(μg/mL) | 拟定方法测定下限/% （按称样量0.50 g计算） |
| --- | --- | --- | --- |
| y = 170.822x +5.102 | 1.000 | 0.0081 | 0.00027 |

表8说明，拟定分析方法砷含量的测定下限达0.0003%，满足方法测定范围0.0020 %～0.60 %的要求。

2.7 样品测定

按拟定的方法对砷含量呈阶梯性的5个样品各测定11次，测定结果及精密度见表9。

表9 样品测定结果           %

| 样品 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 2 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
| 3 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 4 | 0.0026 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 5 | 0.0025 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 6 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
| 7 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.21 | 0.59 |
| 8 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.21 | 0.59 |
| 9 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.58 |
| 10 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.20 | 0.59 |
| 11 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.21 | 0.58 |
| 平均值 | 0.00246 | 0.0114 | 0.0449 | 0.201 | 0.583 |
| S | 6.43*10-5 | 4.98*10-4 | 7.93*10-4 | 6.68*10-3 | 7.50*10-3 |
| RSD | 2.61 | 4.36 | 1.77 | 3.32 | 1.29 |

用基体匹配绘制工作曲线，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锑及三氧化二锑中砷含量方法的相对标准偏差在1.97%~4.53%之间。

2.8 样品加标回收

称取1#、2#、3#样品0.50 g，分别加入含砷量15 µg、50 µg、250 µg的砷标准溶液，按试验方法进行测定，测定结果及回收情况如表10。

表10 加标回收试验

| 样品 | 样品砷含量/% | 加入砷量/µg | 测得砷含量/% | 加标回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00246 | 15 | 0.00554 0.00553 0.00538 | 97.3~103 |
| 2# | 0.0115 | 50 | 0.0212 0.0212 0.0211 | 96.0~97.0 |
| 3# | 0.0449 | 250 | 0.0950 0.0928 0.0942 | 95.8~100.2 |

表10显示，试验所拟定方法的样品加标回收率在95.8%~103%之间，方法准确度较高。

3 结论

锑及三氧化二锑试料用王水溶解，匹配锑基体绘制工作曲线，在王水介质中及选定的仪器条件下，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定砷含量，操作简便，方法检出限达0.0081 μg/mL，样品测定的相对标准偏差小于4.5%，样品加标回收率95.8%~103%，灵敏度、精密度和准确度均满足需要。该方法可以作为国家标准推广。

联系人：谭文军 13807387530

附录2

锑及三氧化二锑化学分析方法

第1部分：砷含量的测定砷钼蓝分光光度法

1、精密度试验

根据任务分工，8家实验室对5个锑及三氧化二锑验证样品按拟定的试验方法操作，每个样品平行测定11次，进行精密度试验见表1。

表1 精密度实验

| 实验室 | 次数 | 样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1、锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 1 | 0.0023 | 0.010 | 0.044 | 0.19 | 0.55 |
|  | 2 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.18 | 0.57 |
|  | 3 | 0.0023 | 0.010 | 0.045 | 0.18 | 0.56 |
|  | 4 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
|  | 6 | 0.0023 | 0.011 | 0.045 | 0.18 | 0.57 |
|  | 7 | 0.0024 | 0.010 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
|  | 8 | 0.0024 | 0.010 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
|  | 9 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.18 | 0.57 |
|  | 10 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.56 |
|  | 11 | 0.0024 | 0.010 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
|  | 平均值 | 0.00239 | 0.0105 | 0.0445 | 0.186 | 0.563 |
|  | S | 7.01E-05 | 5.22E-04 | 6.88E-04 | 5.05E-03 | 6.47E-03 |
|  | RSD | 2.93 | 4.95 | 1.55 | 2.71 | 1.15 |
| 2、湖南省安化渣滓溪矿业有限公司 | 1 | 0.0023 | 0.012 | 0.045 | 0.18 | 0.58 |
|  | 2 | 0.0022 | 0.012 | 0.046 | 0.19 | 0.57 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.59 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.57 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.59 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
|  | 7 | 0.0025 | 0.010 | 0.047 | 0.19 | 0.59 |
|  | 8 | 0.0023 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
|  | 9 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.18 | 0.56 |
|  | 10 | 0.0025 | 0.011 | 0.047 | 0.20 | 0.58 |
|  | 11 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.60 |
|  | 平均值 | 0.00240 | 0.0112 | 0.0457 | 0.192 | 0.582 |
|  | S | 1.00E-04 | 6.03E-04 | 9.05E-04 | 7.51E-03 | 1.17E-02 |
|  | RSD | 4.17 | 5.39 | 1.98 | 3.91 | 2.01 |
| 3、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1 | 0.0025 | 0.0117 | 0.047 | 0.198 | 0.58 |
|  | 2 | 0.0025 | 0.0118 | 0.047 | 0.198 | 0.59 |
|  | 3 | 0.0025 | 0.0117 | 0.047 | 0.197 | 0.59 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.0119 | 0.047 | 0.196 | 0.58 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.0121 | 0.049 | 0.196 | 0.57 |
|  | 6 | 0.0025 | 0.0119 | 0.049 | 0.198 | 0.58 |
|  | 7 | 0.0026 | 0.0119 | 0.049 | 0.200 | 0.58 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.0119 | 0.048 | 0.199 | 0.58 |
|  | 9 | 0.0025 | 0.012 | 0.047 | 0.198 | 0.58 |
|  | 10 | 0.0025 | 0.0121 | 0.048 | 0.197 | 0.60 |
|  | 11 | 0.0025 | 0.0116 | 0.048 | 0.199 | 0.58 |
|  | 平均值 | 0.00249 | 0.01187 | 0.0476 | 0.1977 | 0.584 |
|  | S | 4.65E-05 | 1.62E-04 | 8.98E-04 | 1.19E-03 | 8.21E-03 |
|  | RSD | 1.87 | 1.36 | 1.89 | 0.60 | 1.41 |
| 4、湖南辰州矿业有限责任公司 | 1 | 0.0023 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.58 |
|  | 2 | 0.0022 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.58 |
|  | 3 | 0.0023 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.56 |
|  | 4 | 0.0023 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.57 |
|  | 5 | 0.0022 | 0.011 | 0.047 | 0.19 | 0.57 |
|  | 6 | 0.0023 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
|  | 7 | 0.0024 | 0.012 | 0.047 | 0.19 | 0.56 |
|  | 8 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 9 | 0.0023 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.57 |
|  | 10 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
|  | 11 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.56 |
|  | 平均值 | 0.00232 | 0.0115 | 0.0456 | 0.195 | 0.571 |
|  | S | 7.51E-05 | 5.22E-04 | 9.24E-04 | 5.22E-03 | 8.31E-03 |
|  | RSD | 3.24 | 4.52 | 2.03 | 2.68 | 1.46 |
| 5、长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 1 | 0.0023 | 0.010 | 0.043 | 0.18 | 0.54 |
|  | 2 | 0.0022 | 0.0098 | 0.045 | 0.18 | 0.56 |
|  | 3 | 0.0023 | 0.010 | 0.045 | 0.17 | 0.54 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.0096 | 0.044 | 0.18 | 0.56 |
|  | 5 | 0.0023 | 0.010 | 0.044 | 0.18 | 0.54 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.0095 | 0.045 | 0.18 | 0.55 |
|  | 7 | 0.0022 | 0.010 | 0.043 | 0.17 | 0.56 |
|  | 8 | 0.0024 | 0.010 | 0.043 | 0.18 | 0.56 |
|  | 9 | 0.0024 | 0.0096 | 0.043 | 0.18 | 0.55 |
|  | 10 | 0.0024 | 0.0095 | 0.045 | 0.17 | 0.55 |
|  | 11 | 0.0022 | 0.0093 | 0.044 | 0.18 | 0.54 |
|  | 平均值 | 0.00232 | 0.00975 | 0.0440 | 0.177 | 0.550 |
|  | S | 8.74E-05 | 2.62E-04 | 8.94E-04 | 4.67E-03 | 8.94E-03 |
|  | RSD | 3.77 | 2.69 | 2.03 | 2.63 | 1.63 |
| 6、昆明冶金研究院有限公司 | 1 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
|  | 2 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.20 | 0.58 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.19 | 0.58 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.18 | 0.59 |
|  | 7 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.011 | 0.045 | 0.18 | 0.59 |
|  | 9 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
|  | 10 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
|  | 11 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
|  | 平均值 | 0.00243 | 0.0115 | 0.0446 | 0.190 | 0.579 |
|  | S | 4.67E-05 | 5.22E-04 | 4.91E-04 | 6.32E-03 | 8.31E-03 |
|  | RSD | 1.92 | 4.56 | 1.10 | 3.33 | 1.44 |
| 7、湖南有色金属研究院有限责任公司 | 1 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.18 | 0.55 |
|  | 2 | 0.0023 | 0.012 | 0.044 | 0.19 | 0.58 |
|  | 3 | 0.0025 | 0.010 | 0.044 | 0.20 | 0.57 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.012 | 0.046 | 0.18 | 0.56 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
|  | 6 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.58 |
|  | 7 | 0.0023 | 0.010 | 0.043 | 0.18 | 0.57 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.010 | 0.045 | 0.19 | 0.56 |
|  | 9 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
|  | 10 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.18 | 0.57 |
|  | 11 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
|  | 平均值 | 0.00242 | 0.0109 | 0.0446 | 0.188 | 0.569 |
|  | S | 7.51E-05 | 7.01E-04 | 9.24E-04 | 7.51E-03 | 1.04E-02 |
|  | RSD | 3.10 | 6.43 | 2.07 | 3.99 | 1.84 |
| 8、金隆铜业有限公司 | 1 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 2 | 0.0028 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
|  | 3 | 0.0028 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
|  | 4 | 0.0027 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
|  | 5 | 0.0026 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
|  | 6 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.57 |
|  | 7 | 0.0023 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
|  | 9 | 0.0026 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
|  | 10 | 0.0026 | 0.011 | 0.043 | 0.19 | 0.56 |
|  | 11 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
|  | 平均值 | 0.00259 | 0.0117 | 0.0449 | 0.194 | 0.573 |
|  | S | 1.45E-04 | 4.67E-04 | 8.31E-04 | 5.05E-03 | 7.86E-03 |
|  | RSD | 5.58 | 3.98 | 1.85 | 2.61 | 1.37 |

2、重复性及再现性

为了确定《第1部分：砷含量的测定 砷钼蓝分光光度法》的重复性和再现性，8家实验室对砷含量呈梯度变化的5个锑样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法，对实验室内部各元素数据进行了格拉布斯检验，对数据的平均值、标准偏差进行了格拉布斯和科克伦检验，对各种检验后的数据，在剔除异常值保留歧离值后进行汇总，计算被测元素的重复性限和再现性限，结果见表2。

表2 精密度计算结果

| 水平i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平 均值 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| T1 | 0.21292 | 0.979 | 3.9764 | 16.7125 | 50.273 |
| T2 | 0.000515791 | 0.010925151 | 0.179777045 | 3.176979477 | 28.72970518 |
| T3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| T4 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
| T5 | 5.90709E-07 | 2.12582E-05 | 5.538E-05 | 2.54E-03 | 6.35E-03 |
| Sr2 | 7.38386E-09 | 2.65727E-07 | 6.9225E-07 | 3.17689E-05 | 8.13683E-05 |
| SL2 | 7.40501E-09 | 4.72277E-07 | 1.20965E-06 | 3.64475E-05 | 1.14E-04 |
| SR2 | 1.47889E-08 | 7.38005E-07 | 1.9019E-06 | 6.82163E-05 | 1.96E-04 |
| r | 0.00024 | 0.001443365 | 0.002329644 | 0.015781885 | 0.025257226 |
| R | 0.000340507 | 0.002405402 | 0.003861467 | 0.023126092 | 0.039175478 |

对本方法5个样品水平精密度测试结果的平均值及对应的重复性限和再现性限进行汇总，见下表3所示。

表3 方法重复性限和再现性限

| 水平i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| r | 0.0003 | 0.002 | 0.003 | 0.02 | 0.03 |
| R | 0.0004 | 0.003 | 0.004 | 0.03 | 0.04 |

附录3

锑及三氧化二锑化学分析方法

第1部分：砷含量的测定砷钼蓝分光光度法

数据处理汇总

由锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南省安化渣滓溪矿业有限公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司、湖南辰州矿业有限责任公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、金隆铜业有限公司，8家实验室按照标准草案要求对每个样品各进行11次独立测定。按照GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法的规定，对收到的数据进行了统计分析。

1、原始数据检验

汇总了各实验室试验原始数据，在柯克伦检验之前，为防止一个实验室内较高的变异来自某个测试结果，对各实验室内每个水平的数据进行格拉布斯检验，剔除离群值，其余所有数据参与后续计算。

表1-1 锡矿山闪星锑业有限责任公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0023 | 0.010 | 0.044 | 0.19 | 0.55 |
| 2 | 0.0024 | 0.011 | 0.046* | 0.18 | 0.57 |
| 3 | 0.0023 | 0.010 | 0.045 | 0.18 | 0.56 |
| 4 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
| 5 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
| 6 | 0.0023 | 0.011 | 0.045 | 0.18 | 0.57 |
| 7 | 0.0024 | 0.010 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
| 8 | 0.0024 | 0.010 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
| 9 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.18 | 0.57 |
| 10 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.56 |
| 11 | 0.0024 | 0.010 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
| 平均值 | 0.00239 | 0.0105 | 0.0445 | 0.186 | 0.563 |
| S | 7.01E-05 | 5.22E-04 | 6.88E-04 | 5.05E-03 | 6.47E-03 |
| 最大值 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.57 |
| 最小值 | 0.0023 | 0.010 | 0.044 | 0.18 | 0.55 |
| Gmax | 1.557 | 0.870 | 2.248* | 0.721 | 1.125 |
| Gmin | 1.297 | 1.044 | 0.661 | 1.261 | 1.968 |

表1-1格拉布斯检验结果表明测定结果中3#样第2个数据为岐离值（单星号标注），保留参与后续计算，其余结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-2 湖南省安化渣滓溪矿业有限公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0023 | 0.012 | 0.045 | 0.18 | 0.58 |
| 2 | 0.0022 | 0.012 | 0.046 | 0.19 | 0.57 |
| 3 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.59 |
| 4 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.57 |
| 5 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.59 |
| 6 | 0.0024 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 7 | 0.0025 | 0.010 | 0.047 | 0.19 | 0.59 |
| 8 | 0.0023 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
| 9 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.18 | 0.56 |
| 10 | 0.0025 | 0.011 | 0.047 | 0.2 | 0.58 |
| 11 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.6 |
| 平均值 | 0.0024 | 0.0112 | 0.0457 | 0.192 | 0.582 |
| S | 1.00E-04 | 6.03E-04 | 7.28E-04 | 7.07E-03 | 1.17E-02 |
| 最大值 | 0.0025 | 0.012 | 0.047 | 0.20 | 0.60 |
| 最小值 | 0.0022 | 0.010 | 0.044 | 0.18 | 0.56 |
| Gmax | 1.000 | 1.357 | 1.407 | 1.090 | 1.557 |
| Gmin | 2.000 | 1.960 | 1.910 | 1.574 | 1.868 |

表1-2格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-3 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0025 | 0.0117 | 0.047 | 0.198 | 0.58 |
| 2 | 0.0025 | 0.0118 | 0.047 | 0.198 | 0.59 |
| 3 | 0.0025 | 0.0117 | 0.047 | 0.197 | 0.59 |
| 4 | 0.0024 | 0.0119 | 0.047 | 0.196 | 0.58 |
| 5 | 0.0025 | 0.0121 | 0.049 | 0.196 | 0.57 |
| 6 | 0.0025 | 0.0119 | 0.049 | 0.198 | 0.58 |
| 7 | 0.0026 | 0.0119 | 0.049 | 0.200 | 0.58 |
| 8 | 0.0025 | 0.0119 | 0.048 | 0.199 | 0.58 |
| 9 | 0.0025 | 0.012 | 0.047 | 0.198 | 0.58 |
| 10 | 0.0025 | 0.0121 | 0.048 | 0.197 | 0.60 |
| 11 | 0.0025 | 0.0116 | 0.048 | 0.199 | 0.58 |
| 平均值 | 0.00249 | 0.01187 | 0.0476 | 0.1977 | 0.584 |
| S | 4.65E-05 | 1.62E-04 | 8.98E-04 | 1.19E-03 | 8.21E-03 |
| 最大值 | 0.00259 | 0.0121 | 0.049 | 0.200 | 0.60 |
| 最小值 | 0.00242 | 0.0116 | 0.047 | 0.196 | 0.57 |
| Gmax | 2.092 | 1.405 | 1.590 | 2.027 | 2.193 |
| Gmin | 1.564 | 1.685 | 1.195 | 1.410 | 1.583 |

表1-3格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-4 湖南辰州矿业有限责任公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0023 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.58 |
| 2 | 0.0022 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.58 |
| 3 | 0.0023 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.56 |
| 4 | 0.0023 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.57 |
| 5 | 0.0022 | 0.011 | 0.047 | 0.19 | 0.57 |
| 6 | 0.0023 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 7 | 0.0024 | 0.012 | 0.047 | 0.19 | 0.56 |
| 8 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 9 | 0.0023 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.57 |
| 10 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
| 11 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.56 |
| 平均值 | 0.00232 | 0.0115 | 0.0456 | 0.195 | 0.571 |
| S | 7.51E-05 | 5.22E-04 | 9.24E-04 | 5.22E-03 | 8.31E-03 |
| 最大值 | 0.0024 | 0.012 | 0.047 | 0.20 | 0.58 |
| 最小值 | 0.0022 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
| Gmax | 1.090 | 0.870 | 1.475 | 1.044 | 1.094 |
| Gmin | 1.574 | 1.044 | 1.770 | 0.870 | 1.312 |

表1-4格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）

表1-5 长沙矿冶院检测技术有限责任公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0023 | 0.010 | 0.043 | 0.18 | 0.54 |
| 2 | 0.0022 | 0.0098 | 0.045 | 0.18 | 0.56 |
| 3 | 0.0023 | 0.010 | 0.045 | 0.17 | 0.54 |
| 4 | 0.0024 | 0.0096 | 0.044 | 0.18 | 0.56 |
| 5 | 0.0023 | 0.01 | 0.044 | 0.18 | 0.54 |
| 6 | 0.0024 | 0.0095 | 0.045 | 0.18 | 0.55 |
| 7 | 0.0022 | 0.010 | 0.043 | 0.17 | 0.56 |
| 8 | 0.0024 | 0.010 | 0.043 | 0.18 | 0.56 |
| 9 | 0.0024 | 0.0096 | 0.043 | 0.18 | 0.55 |
| 10 | 0.0024 | 0.0095 | 0.045 | 0.17 | 0.55 |
| 11 | 0.0022 | 0.0093 | 0.044 | 0.18 | 0.54 |
| 平均值 | 0.00232 | 0.00975 | 0.0440 | 0.177 | 0.550 |
| S | 8.74E-05 | 2.62E-04 | 8.94E-04 | 4.67E-03 | 8.94E-03 |
| 最大值 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.18 | 0.56 |
| 最小值 | 0.0022 | 0.0093 | 0.043 | 0.17 | 0.54 |
| Gmax | 0.936 | 0.936 | 1.118 | 0.584 | 1.118 |
| Gmin | 1.352 | 1.734 | 1.118 | 1.557 | 1.118 |

表1-5格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-6 昆明冶金研究院有限公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
| 2 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
| 3 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.20 | 0.58 |
| 4 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.19 | 0.58 |
| 5 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 6 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.18 | 0.59 |
| 7 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
| 8 | 0.0025 | 0.011 | 0.045 | 0.18 | 0.59 |
| 9 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
| 10 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
| 11 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 平均值 | 0.00243 | 0.0115 | 0.0446 | 0.190 | 0.579 |
| S | 4.67E-05 | 5.22E-04 | 4.91E-04 | 6.32E-03 | 8.31E-03 |
| 最大值 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
| 最小值 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.18 | 0.57 |
| Gmax | 1.557 | 1.044 | 0.833 | 1.581 | 1.312 |
| Gmin | 0.584 | 0.870 | 1.204 | 1.581 | 1.094 |

表1-6格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-7 湖南有色金属研究院有限责任公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.18 | 0.55 |
| 2 | 0.0023 | 0.012 | 0.044 | 0.19 | 0.58 |
| 3 | 0.0025 | 0.010 | 0.044 | 0.20 | 0.57 |
| 4 | 0.0024 | 0.012 | 0.046 | 0.18 | 0.56 |
| 5 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
| 6 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.58 |
| 7 | 0.0023 | 0.010 | 0.043 | 0.18 | 0.57 |
| 8 | 0.0025 | 0.010 | 0.045 | 0.19 | 0.56 |
| 9 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
| 10 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.18 | 0.57 |
| 11 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
| 平均值 | 0.00242 | 0.0109 | 0.0446 | 0.188 | 0.569 |
| S | 7.51E-05 | 7.01E-04 | 9.24E-04 | 7.51E-03 | 1.04E-02 |
| 最大值 | 0.0025 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 最小值 | 0.0023 | 0.010 | 0.043 | 0.18 | 0.55 |
| Gmax | 1.090 | 1.570 | 1.514 | 1.598 | 1.053 |
| Gmin | 1.574 | 1.285 | 1.731 | 1.066 | 1.819 |

表1-7格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-8 金隆铜业有限公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 2 | 0.0028 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 3 | 0.0028 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
| 4 | 0.0027 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 5 | 0.0026 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 6 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.57 |
| 7 | 0.0023 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
| 8 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
| 9 | 0.0026 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 10 | 0.0026 | 0.011 | 0.043** | 0.19 | 0.56 |
| 11 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
| 平均值 | 0.00259 | 0.0117 | 0.0451 | 0.194 | 0.573 |
| S | 1.45E-04 | 4.67E-04 | 5.68E-04 | 5.05E-03 | 7.86E-03 |
| 最大值 | 0.0028 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 最小值 | 0.0023 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
| Gmax | 1.446 | 0.584 | 1.585 | 1.261 | 0.925 |
| Gmin | 2.012 | 1.557 | 1.938 | 0.721 | 1.619 |

表1-8格拉布斯检验结果表明测定结果中3#样第10个数据为离群值（双星号标注），剔除，其余结果中无异常值，参与后续计算（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485；当n=10，α=0.05时临界值为2.176，α=0.01时临界值为2.410）。

2、标准偏差的柯克伦检验

对各实验室的标准偏差进行统计，相同水平下的最大值计算柯克伦检验统计量进行评定，剔除离群值后余下数据再行评定，保留歧离值。

2.1 各实验室各水平的标准偏差（见表2）

表2 各水平标准偏差（%）

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(n11) | 7.01E-05 | 5.22E-04 | 6.88E-04 | 5.05E-03 | 6.47E-03 |
| 2(n11) | 1.00E-04 | 6.03E-04 | 7.28E-04 | 7.07E-03 | 1.17E-02 |
| 3(n11) | 4.65E-05 | 1.62E-04 | 8.98E-04 | 1.19E-03 | 8.21E-03 |
| 4(n11) | 7.51E-05 | 5.22E-04 | 9.24E-04 | 5.22E-03 | 8.31E-03 |
| 5(n11) | 8.74E-05 | 4.57E-04 | 8.94E-04 | 4.67E-03 | 8.94E-03 |
| 6(n11) | 4.67E-05 | 5.22E-04 | 4.91E-04 | 6.32E-03 | 8.31E-03 |
| 7(n11) | 7.51E-05 | 7.01E-04 | 9.24E-04 | 7.51E-03 | 1.04E-02 |
| 8(n11) | 1.45E-04 | 4.67E-04 | 8.31E-04 | 5.05E-03 | 7.86E-03 |
| Smax | 1.45E-04 | 7.01E-04 | 9.24E-04 | 7.51E-03 | 1.17E-02 |
| S2 | 2.09E-08 | 4.91E-07 | 8.55E-07 | 5.64E-05 | 1.36E-04 |
| ∑S2 | 5.91E-08 | 2.13E-06 | 5.54E-06 | 2.54E-04 | 6.35E-04 |
| C | 0.354 | 0.231 | 0.154 | 0.222 | 0.215 |

2.2 柯克伦检验结果（见表3）

表3 柯克伦检验

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smax | 0.000145 | 0.000701 | 0.000924 | 0.00751 | 0.0117 |
| ∑S2 | 5.91E-08 | 2.13E-06 | 5.54E-06 | 2.54E-04 | 6.35E-04 |
| C | 0.354 | 0.231 | 0.154 | 0.222 | 0.215 |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N | N |
| 岐离值（Y/N） | N | N | N | N | N |

查表：对n=11（柯克伦检验没有n=11时的临界值可查询，按n=6的临界值进行离群值的排除）、p=8，柯克伦检验1%临界值为0.423，5%临界值为0.360。

3、总平均值及各平均值的格拉布斯检验

经上述第1、第2步骤统计，剔除离群数据，保留歧离值，取各实验室的各水平平均值进行格拉布斯检验（没离群值）后，进行总平均值计算，结果见表4。

表4 平均值格拉布斯检验及总平均值（%）

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(n11) | 0.00239 | 0.0105 | 0.0445 | 0.186 | 0.563 |
| 2(n11) | 0.0024 | 0.0112 | 0.0457 | 0.192 | 0.582 |
| 3(n11) | 0.00249 | 0.01187 | 0.0476* | 0.1977 | 0.584 |
| 4(n11) | 0.00232 | 0.0115 | 0.0456 | 0.195 | 0.571 |
| 5(n11) | 0.00232 | 0.00975 | 0.0440 | 0.177 | 0.550 |
| 6(n11) | 0.00243 | 0.0115 | 0.0446 | 0.190 | 0.579 |
| 7(n11) | 0.00242 | 0.0109 | 0.0446 | 0.188 | 0.569 |
| 8(n11) | 0.00259 | 0.0117 | 0.0449 | 0.194 | 0.573 |
| 总平均值 | 0.00242 | 0.0111 | 0.0452 | 0.190 | 0.571 |
| S | 8.99E-05 | 7.05E-04 | 1.13E-03 | 6.27E-03 | 1.11E-02 |
| 最大值 | 0.00259 | 0.0119 | 0.0476 | 0.198 | 0.584 |
| 最小值 | 0.00232 | 0.0098 | 0.0440 | 0.177 | 0.550 |
| Gmax | 1.907 | 1.064 | 2.115* | 1.238 | 1.142 |
| Gmin | 1.128 | 1.942 | 1.052 | 2.016 | 1.912 |

表4格拉布斯检验结果表明水平3第3个数据为歧离值（单星号标注），保留参与后续计算，其余各平均值中无异常值（n=8，α=0.01时临界值是2.22；n=8，α=0.05时临界值是2.032）。

4、R与r的计算

表5 精密度计算

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00242 | 0.01112 | 0.04519 | 0.1899 | 0.5713 |
| T1 | 0.21292 | 0.979 | 3.9764 | 16.7125 | 50.273 |
| T2 | 0.000515791 | 0.010925151 | 0.179777045 | 3.176979477 | 28.72970518 |
| T3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| T4 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
| T5 | 5.90709E-07 | 2.12582E-05 | 5.538E-05 | 0.002541509 | 0.006346727 |
| Sr2 | 7.38386E-09 | 2.65727E-07 | 6.9225E-07 | 3.17689E-05 | 8.13683E-05 |
| SL2 | 7.40501E-09 | 4.72277E-07 | 1.20965E-06 | 3.64475E-05 | 0.000114387 |
| SR2 | 1.47889E-08 | 7.38005E-07 | 1.9019E-06 | 6.82163E-05 | 0.000195755 |
| r | 0.00024 | 0.001443365 | 0.002329644 | 0.015781885 | 0.025257226 |
| R | 0.000340507 | 0.002405402 | 0.003861467 | 0.023126092 | 0.039175478 |

附录4

锑及三氧化二锑化学分析方法

第1部分：砷含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

数据处理汇总

锡矿山闪星锑业有限责任公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司、湖南辰州矿业有限责任公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司、北矿检测技术股份有限公司，10家实验室按照标准草案要求对每个样品各进行7次或11次独立测定。按照GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法的规定，对收到的数据进行了统计分析。

1、原始数据的格拉布斯检验

表1-1 锡矿山闪星锑业有限责任公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 2 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
| 3 | 0.0025 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 4 | 0.0026 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 5 | 0.0025 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 6 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
| 7 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.21 | 0.59 |
| 8 | 0.0025 | 0.011 | 0.046 | 0.21 | 0.59 |
| 9 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.58 |
| 10 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.20 | 0.59 |
| 11 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.21 | 0.58 |
| 平均值 | 0.00246 | 0.0115 | 0.0449 | 0.201 | 0.583 |
| S | 6.74E-05 | 5.22E-04 | 8.31E-04 | 7.01E-03 | 7.86E-03 |
| 最大值 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.21 | 0.59 |
| 最小值 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
| Gmax | 2.023 | 1.044 | 1.312 | 1.297 | 0.925 |
| Gmin | 0.944 | 0.870 | 1.094 | 1.557 | 1.619 |

表1-1格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0024 | 0.0119 | 0.047 | 0.196 | 0.60 |
| 2 | 0.0025 | 0.0118 | 0.047 | 0.196 | 0.60 |
| 3 | 0.0024 | 0.0119 | 0.046 | 0.197 | 0.59 |
| 4 | 0.0024 | 0.0120 | 0.047 | 0.196 | 0.59 |
| 5 | 0.0023 | 0.0122 | 0.049 | 0.196 | 0.60 |
| 6 | 0.0024 | 0.0119 | 0.049 | 0.201 | 0.58 |
| 7 | 0.0024 | 0.0118 | 0.049 | 0.201 | 0.58 |
| 8 | 0.0025 | 0.0119 | 0.048 | 0.199 | 0.59 |
| 9 | 0.0023 | 0.0120 | 0.047 | 0.198 | 0.59 |
| 10 | 0.0025 | 0.0121 | 0.047 | 0.197 | 0.58 |
| 11 | 0.0025 | 0.0118 | 0.048 | 0.199 | 0.58 |
| 平均值 | 0.00242 | 0.01194 | 0.0474 | 0.1977 | 0.589 |
| S | 7.41E-05 | 1.29E-04 | 1.16E-03 | 1.92E-03 | 7.35E-03 |
| 最大值 | 0.00252 | 0.0122 | 0.049 | 0.201 | 0.60 |
| 最小值 | 0.0023 | 0.0118 | 0.046 | 0.196 | 0.58 |
| Gmax | 1.324 | 2.050 | 1.620 | 1.661 | 1.523 |
| Gmin | 1.643 | 1.060 | 1.393 | 1.054 | 1.349 |

表1-2格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-3 湖南辰州矿业有限责任公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0023 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 2 | 0.0023 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 3 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.21 | 0.59 |
| 4 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.59 |
| 5 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.21 | 0.59 |
| 6 | 0.0026 | 0.012 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
| 7 | 0.0025 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.57 |
| 8 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.58 |
| 9 | 0.0025 | 0.012 | 0.046 | 0.18 | 0.6 |
| 10 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.6 |
| 11 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.19 | 0.59 |
| 平均值 | 0.00243 | 0.0115 | 0.0454 | 0.197 | 0.586 |
| S | 9.05E-05 | 5.22E-04 | 6.74E-04 | 9.05E-03 | 9.24E-03 |
| 最大值 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.21 | 0.6 |
| 最小值 | 0.0023 | 0.011 | 0.044 | 0.18 | 0.57 |
| Gmax | 1.910 | 1.044 | 0.944 | 1.407 | 1.475 |
| Gmin | 1.407 | 0.870 | 2.023 | 1.910 | 1.770 |

表1-3格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）

表1-4 长沙矿冶院检测技术有限责任公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0026 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 2 | 0.0024 | 0.011 | 0.046 | 0.19 | 0.59 |
| 3 | 0.0026 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 4 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.59 |
| 5 | 0.0025 | 0.011 | 0.043 | 0.20 | 0.57 |
| 6 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 7 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.59 |
| 8 | 0.0024 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 9 | 0.0026 | 0.011 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 10 | 0.0024 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.57 |
| 11 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.20 | 0.59 |
| 平均值 | 0.00250 | 0.0112 | 0.0449 | 0.196 | 0.582 |
| S | 8.94E-05 | 4.05E-04 | 1.14E-03 | 5.05E-03 | 8.74E-03 |
| 最大值 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 最小值 | 0.0024 | 0.011 | 0.043 | 0.19 | 0.57 |
| Gmax | 1.118 | 2.023 | 0.960 | 0.721 | 0.936 |
| Gmin | 1.118 | 0.449 | 1.680 | 1.261 | 1.352 |

表1-4格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-5 湖南有色金属研究院有限责任公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0024 | 0.012 | 0.043 | 0.20 | 0.59 |
| 2 | 0.0023 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.58 |
| 3 | 0.0025 | 0.012 | 0.044 | 0.20 | 0.59 |
| 4 | 0.0026 | 0.013 | 0.045 | 0.20 | 0.58 |
| 5 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
| 6 | 0.0025 | 0.011 | 0.045 | 0.21 | 0.58 |
| 7 | 0.0025 | 0.013 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 8 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.20 | 0.57 |
| 9 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.21 | 0.58 |
| 10 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
| 11 | 0.0024 | 0.012 | 0.044 | 0.19 | 0.58 |
| 平均值 | 0.00245 | 0.0119 | 0.0445 | 0.198 | 0.580 |
| S | 9.34E-05 | 7.01E-04 | 8.20E-04 | 7.51E-03 | 7.75E-03 |
| 最大值 | 0.0026 | 0.013 | 0.046 | 0.21 | 0.59 |
| 最小值 | 0.0023 | 0.011 | 0.043 | 0.19 | 0.57 |
| Gmax | 1.557 | 1.557 | 1.773 | 1.574 | 1.291 |
| Gmin | 1.654 | 1.297 | 1.884 | 1.090 | 1.291 |

表1-5格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-6 国标（北京）检验认证有限公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0027 | 0.013 | 0.048 | 0.21* | 0.59 |
| 2 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 3 | 0.0028 | 0.013 | 0.048 | 0.20 | 0.59 |
| 4 | 0.0026 | 0.013 | 0.047 | 0.20 | 0.59 |
| 5 | 0.0027 | 0.012 | 0.048 | 0.20 | 0.6 |
| 6 | 0.0027 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 7 | 0.0027 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 8 | 0.0027 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.58 |
| 9 | 0.0026 | 0.012 | 0.047 | 0.19* | 0.58 |
| 10 | 0.0027 | 0.013 | 0.047 | 0.20 | 0.58 |
| 11 | 0.0026 | 0.013 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 平均值 | 0.00267 | 0.0127 | 0.0468 | 0.200 | 0.588 |
| S | 6.47E-05 | 4.67E-04 | 8.74E-04 | 4.47E-03 | 6.03E-03 |
| 最大值 | 0.0028 | 0.013 | 0.048 | 0.21 | 0.6 |
| 最小值 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.19 | 0.58 |
| Gmax | 1.968 | 0.584 | 1.352 | 2.236* | 1.960 |
| Gmin | 1.125 | 1.557 | 0.936 | 2.236* | 1.357 |

表1-6格拉布斯检验结果表明测定结果中4#样第1、9个数据为岐离值（单星号标注），保留参与后续计算，其余结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）。

表1-7 山东恒邦冶炼股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0026 | 0.011** | 0.044 | 0.2 | 0.58 |
| 2 | 0.0024 | 0.012 | 0.046 | 0.2 | 0.59 |
| 3 | 0.0025 | 0.012 | 0.046 | 0.2 | 0.59 |
| 4 | 0.0024 | 0.012 | 0.045 | 0.2 | 0.59 |
| 5 | 0.0028 | 0.012 | 0.047 | 0.2 | 0.62 |
| 6 | 0.0026 | 0.012 | 0.047 | 0.21 | 0.62 |
| 7 | 0.0023 | 0.012 | 0.045 | 0.2 | 0.6 |
| 8 | 0.0023 | 0.012 | 0.046 | 0.21 | 0.6 |
| 9 | 0.0029 | 0.012 | 0.045 | 0.2 | 0.61 |
| 10 | 0.0026 | 0.012 | 0.046 | 0.2 | 0.59 |
| 11 | 0.0026 | 0.012 | 0.047 | 0.2 | 0.61 |
| 平均值 | 0.00255 | 0.012 | 0.0458 | 0.202 | 0.600 |
| S | 1.92E-04 | 0 | 9.82E-04 | 4.05E-03 | 1.34E-02 |
| 最大值 | 0.0029 | 0.012 | 0.047 | 0.21 | 0.62 |
| 最小值 | 0.0023 | 0.012 | 0.044 | 0.2 | 0.58 |
| Gmax | 1.850 | 0 | 1.204 | 2.023 | 1.491 |
| Gmin | 1.281 | 0 | 1.852 | 0.449 | 1.491 |

表1-7格拉布斯检验结果表明测定结果中2#样第1个数据（双星号标注）为离群值，剔除后，Gmax、Gmin均为0，其余无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485；n=10，α=0.05时临界值为2.176 ，α=0.01时临界值为2.410）。

表1-8 江西铜业铅锌金属有限公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0028 | 0.0126 | 0.0469 | 0.211 | 0.603 |
| 2 | 0.0028 | 0.0125 | 0.0461 | 0.210 | 0.605 |
| 3 | 0.0027 | 0.0123 | 0.0462 | 0.208 | 0.607 |
| 4 | 0.0025 | 0.0123 | 0.0455 | 0.208 | 0.602 |
| 5 | 0.0026 | 0.0124 | 0.0462 | 0.209 | 0.604 |
| 6 | 0.0026 | 0.0123 | 0.0463 | 0.208 | 0.605 |
| 7 | 0.0027 | 0.0125 | 0.0462 | 0.209 | 0.605 |
| 平均值 | 0.00267 | 0.0124 | 0.0462 | 0.209 | 0.604 |
| S | 1.11E-04 | 1.21E-04 | 4.08E-04 | 1.15E-03 | 1.62E-03 |
| 最大值 | 0.0028 | 0.0126 | 0.0469 | 0.211 | 0.607 |
| 最小值 | 0.0025 | 0.0123 | 0.0455 | 0.208 | 0.602 |
| Gmax | 1.155 | 1.529 | 1.715 | 1.732 | 1.589 |
| Gmin | 1.541 | 0.941 | 1.715 | 0.866 | 1.501 |

表1-8格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=7，α=0.05时临界值为1.938，α=0.01时临界值为2.097）。

表1-9 济源市万洋冶炼（集团）有限公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0026 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.57 |
| 2 | 0.0025 | 0.011 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
| 3 | 0.0025 | 0.010 | 0.044 | 0.19 | 0.56 |
| 4 | 0.0025 | 0.011 | 0.043 | 0.19 | 0.55 |
| 5 | 0.0024 | 0.011 | 0.045 | 0.18 | 0.56 |
| 6 | 0.0025 | 0.010 | 0.044 | 0.18 | 0.56 |
| 7 | 0.0026 | 0.011 | 0.044 | 0.18 | 0.57 |
| 平均值 | 0.00251 | 0.0105 | 0.0440 | 0.185 | 0.562 |
| S | 6.90E-05 | 1.99E-04 | 4.75E-04 | 2.10E-03 | 4.12E-03 |
| 最大值 | 0.0026 | 0.011 | 0.045 | 0.19 | 0.57 |
| 最小值 | 0.0024 | 0.010 | 0.043 | 0.18 | 0.55 |
| Gmax | 1.242 | 1.222 | 1.113 | 1.120 | 1.027 |
| Gmin | 1.656 | 1.796 | 1.624 | 1.731 | 1.838 |

表1-9格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=7，α=0.05时临界值为1.938，α=0.01时临界值为2.097）。

表1-10 北矿检测技术股份有限公司原始数据及格拉布斯检验结果（%）

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0030 | 0.0122 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 2 | 0.0029 | 0.0117 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
| 3 | 0.0029 | 0.0123 | 0.046 | 0.20 | 0.60 |
| 4 | 0.0028 | 0.0121 | 0.046 | 0.19 | 0.60 |
| 5 | 0.0030 | 0.012 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 6 | 0.0030 | 0.0119 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 7 | 0.0029 | 0.0117 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 8 | 0.0028 | 0.0119 | 0.046 | 0.20 | 0.59 |
| 9 | 0.0029 | 0.0122 | 0.046 | 0.19 | 0.60 |
| 10 | 0.0029 | 0.0123 | 0.045 | 0.20 | 0.60 |
| 11 | 0.0030 | 0.0124 | 0.045 | 0.20 | 0.59 |
| 平均值 | 0.00292 | 0.01206 | 0.0457 | 0.198 | 0.594 |
| S | 7.51E-05 | 2.42E-04 | 4.67E-04 | 4.05E-03 | 5.05E-03 |
| 最大值 | 0.0030 | 0.0124 | 0.046 | 0.20 | 0.60 |
| 最小值 | 0.0028 | 0.0117 | 0.045 | 0.19 | 0.59 |
| Gmax | 1.090 | 1.390 | 0.584 | 0.449 | 1.261 |
| Gmin | 1.574 | 1.503 | 1.557 | 2.023 | 0.721 |

表1-10格拉布斯检验结果表明测定结果中无异常值（当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485）

2、标准偏差的柯克伦检验

对各实验室的标准偏差进行统计，相同水平下的最大值计算柯克伦检验统计量进行评定，剔除离群值后余下数据再行评定，保留歧离值。

2.1 各实验室各水平的标准偏差（见表2）

表2 各水平标准偏差（%）

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(n11) | 6.74E-05 | 5.22E-04 | 8.31E-04 | 7.01E-03 | 7.86E-03 |
| 2(n11) | 7.41E-05 | 1.29E-04 | 1.16E-03 | 1.92E-03 | 7.35E-03 |
| 3(n11) | 9.05E-05 | 5.22E-04 | 6.74E-04 | 9.05E-03 | 9.24E-03 |
| 4(n11) | 8.94E-05 | 4.05E-04 | 1.14E-03 | 5.05E-03 | 8.74E-03 |
| 5(n11) | 9.34E-05 | 7.01E-04 | 8.20E-04 | 7.51E-03 | 7.75E-03 |
| 6(n11) | 6.47E-05 | 4.67E-04 | 8.74E-04 | 4.47E-03 | 6.03E-03 |
| 7(n11) | 1.92E-04 | 3.02E-04 | 9.82E-04 | 4.05E-03 | 1.34E-02 |
| 8(n7) | 1.11E-04 | 1.21E-04 | 4.08E-04 | 1.15E-03 | 1.62E-03 |
| 9(n7) | 6.90E-05 | 1.99E-04 | 4.75E-04 | 2.10E-03 | 4.12E-03 |
| 10(n11) | 7.51E-05 | 2.42E-04 | 4.67E-04 | 4.05E-03 | 5.05E-03 |
| Smax | 1.54E-04 | 7.01E-04 | 1.16E-03 | 9.05E-03 | 1.34E-02 |
| S2 | 2.36E-08 | 4.91E-07 | 1.35E-06 | 8.18E-05 | 1.80E-04 |
| ∑S2 | 8.55E-08 | 1.55E-06 | 6.80E-06 | 2.75E-04 | 5.99E-04 |
| C | 0.276 | 0.317 | 0.199 | 0.298 | 0.300 |

2.2 柯克伦检验结果（见表3）

表3 柯克伦检验

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smax | 0.000154 | 0.000701 | 0.00116 | 0.00905 | 0.01342 |
| ∑S2 | 8.55E-08 | 1.64E-06 | 6.80E-06 | 2.75E-04 | 5.99E-04 |
| C | 0.276 | 0.300 | 0.199 | 0.298 | 0.300 |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N | N |
| 岐离值（Y/N） | N | N | N | N | N |

查表：对n=11（柯克伦检验没有n=11时的临界值可查询，按n=6的临界值进行离群值的排除）、p=10，柯克伦检验1%临界值为0.357，5%临界值为0.303。

3、总平均值及各平均值的格拉布斯检验

经上述第1、第2步骤统计，剔除离群数据，保留歧离值，取各实验室的各水平平均值进行格拉布斯检验（没离群值）后，进行总平均值计算。结果见表4。

表4 平均值格拉布斯检验及总平均值（%）

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(n11) | 0.00246 | 0.0115 | 0.0449 | 0.201 | 0.583 |
| 2(n11) | 0.00242 | 0.01194 | 0.0474 | 0.1977 | 0.589 |
| 3(n11) | 0.00243 | 0.0115 | 0.0454 | 0.197 | 0.586 |
| 4(n11) | 0.00250 | 0.0112 | 0.0449 | 0.196 | 0.582 |
| 5(n11) | 0.00245 | 0.0119 | 0.0445 | 0.198 | 0.580 |
| 6(n11) | 0.00267 | 0.0127 | 0.0468 | 0.200 | 0.588 |
| 7(n11) | 0.00255 | 0.012 | 0.0458 | 0.202 | 0.600 |
| 8(n7) | 0.00267 | 0.0124 | 0.0462 | 0.209 | 0.604 |
| 9(n7) | 0.00251 | 0.0105 | 0.0440 | 0.185* | 0.562 |
| 10(n11) | 0.00292* | 0.0121 | 0.0457 | 0.198 | 0.594 |
| 总平均值 | 0.002563 | 0.01176 | 0.04557 | 0.1984 | 0.5868 |
| S | 1.55E-04 | 6.49E-04 | 1.05E-03 | 6.01E-03 | 1.17E-02 |
| 最大值 | 0.00292 | 0.0127 | 0.0474 | 0.209 | 0.604 |
| 最小值 | 0.00242 | 0.0105 | 0.0440 | 0.185 | 0.562 |
| Gmax | 2.292* | 1.492 | 1.757 | 1.760 | 1.507 |
| Gmin | 0.907 | 2.009 | 1.516 | 2.274* | 2.103 |

表4格拉布斯检验结果表明水平1第10个数据、水平4第9个数据为歧离值（单星号标注），保留参与后续计算，其余各平均值中无异常值（n=10，α=0.01时临界值是2.410；n=10，α=0.05时临界值是2.176）。

4、R与r的计算

表5 精密度计算

| 水平i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0025602 | 0.01178 | 0.045605 | 0.19854 | 0.5871 |
| T1 | 0.26114 | 1.1901 | 4.6518 | 20.2511 | 59.8849 |
| T2 | 0.00067090 | 0.014056172 | 0.212247264 | 4.023039191 | 35.16867995 |
| T3 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 |
| T4 | 1066 | 1045 | 1066 | 1066 | 1066 |
| T5 | 7.86912E-07 | 1.52584E-05 | 6.63961E-05 | 2.73E-03 | 5.91E-03 |
| Sr2 | 8.55339E-09 | 1.67675E-07 | 7.21697E-07 | 2.96282E-05 | 6.42596E-05 |
| SL2 | 2.45628E-08 | 3.4763E-07 | 9.97554E-07 | 2.31043E-05 | 1.01E-04 |
| SR2 | 3.31162E-08 | 5.15305E-07 | 1.71925E-06 | 5.27325E-05 | 1.65E-04 |
| r | 0.000258957 | 0.001146548 | 0.002378677 | 0.015240915 | 0.022445384 |
| R | 0.00050954 | 0.002009973 | 0.003671366 | 0.020332802 | 0.036017998 |

附录5

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锑及三氧化二锑化学分析方法第1部分：砷含量的测定 砷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

负责起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司                      2026.04

| 序号 | 标准章节 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.5.4.4 将分液漏斗B中有机相合并于分液漏斗A中，用5 mL盐酸（4.2.3）淋洗，振荡30 s，静置分层，弃去水相。再重复用5 mL盐酸（4.2.3）淋洗两次，静置分层，弃去水相。 | 淋洗盐酸浓度可调整使用HCl（3+1）。 | 湖南田诚检测技术有限责任公司 | 不采纳。萃取砷需高酸度介质，HCl（3+1）酸度偏低，影响萃取率，现行浓盐酸淋洗条件试验数据充分。 |
| 2 | 4.5.4.1 | 置于电炉上加热中注明低温加热 | 水口山有色金属有限责任公司 | 不采纳。样品消解过程对温度无严格要求，无需限定低温加热，现表述适用。 |
| 3 | 4.2.1/5.2.1 | 删除，根据《Gb-t 20001.4-2015 标准编写规则第4部分： 试验方法标准 化学分析方法》，6.6.4 依照惯例，水溶液不 应作为试剂和/或材料专门列出。 | 长春黄金研究院有限公司 | 不采纳。待讨论。 |
|  | 4.2.12/4.7/5.2.8/5.9 | 小数点前后每隔三位都应有空格。 |  | 采纳。 |
| 4 |  | 无意见 | 郴州和俊检测有限公司 |  |
| 5 |  | 无意见 | 郴州金磊检测有限公司 |  |
| 6 |  | 无修改意见 | 广西国华计量检测有限公司河池分公司 |  |
| 7 |  | 无意见 | 广西华锑科技有限公司 |  |
| 8 |  | 无意见 | 贵州东峰锑业股份有限公司 |  |
| 9 |  | 无意见 | 云南木利锑业有限公司 |  |
| 10 |  | 无意见 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》和《编制说明》的单位数：12个；

（2）收到《征求意见稿》和《编制说明》后，回函的单位数：10个；

（3）收到《征求意见稿》和《编制说明》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

（4）没有回函的单位数：2个。