202×-××-××实施

202×-××-××发布

铜及铜合金化学分析方法

第22部分：镉含量的测定

Methods for chemical analysis of copper and copper alloys—

Part 22 : Determination of cadmium content

（预审稿）

GB/T 5121.22—202×

代替GB/T 5121.22—2008

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.30

CCS H 13

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

×

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》的第12部分。GB/T 5121已经发布了以下部分：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫含量的测定；

——第5部分：镍含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

本文件方法二修改采用ISO 5960：1984《铜合金-镉量的测定-火焰原子吸收光度法》，在主要技术内容上与ISO 5960：1984相同，编写结构不完全对应，具体技术性差异见附录A、附录B。

本文件代替GB/T 5121.22-2008《铜及铜合金化学分析方法 第22部分：镉含量的测定》，与GB/T 5121.22-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了方法二 火焰原子吸收光谱法的测定范围，将“＞0.50%～1.50%”更改为“＞0.0010%～

- 2.00%”（见第1章，2008年版的2.1）；

- 更改了样品的规定，将“试样加工成屑状”、“厚度不大于1mm的碎屑”修改为“按照YS/T 668

- 的规定将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑”（见4.4，5.4，2008年版1.5，2.5）；

- 更改了火焰原子吸收光谱法的试料量的规定（见5.5.1,2008年版的2.6.1）；

- 更改了火焰原子吸收光谱法的试料的溶解方式（见5.5.4.1,2008年版的2.6.4.1）

- 更改了火焰原子吸收光谱法工作曲线绘制的规定（见5.5.5，2008年版的2.6.5）；

- 增加了火焰原子吸收光谱法镉的质量分数为＞0.0010%～0.50%和镉的质量分数为＞1.50%～

- 2.00%时重复性限和再现性限的规定（见表5、表6）；

- 删除了“质量保证和控制”章节（见2008年版的1.9、2.9）；

- 增加了“试验报告”章节（见第7章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、北矿检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、浙江冶金产品质量检验站有限公司、聊城市产品质量监督检验所、湖南有色金属研究院有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、洛阳船舶材料研究所（中国船舶重工集团公司第七二五研究所）、北京有色金属与稀土应用研究所有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司。

本文件主要起草人：李绍文、张砚博、刘光辉、曾慕知、刘欢、朱云、邵文丽、陆超、张璐、王士东、马晓明、易娅丹、侯丹、张露露、杜翠娟、陈淑梅、郭兴杰、刘攀、姚映君、瞿佳奕、许开华、王星、杨帕米、刘静。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1996年首次发布为GB/T 5121.22-1996；2008年第一次修订；

——本次为第二次修订。

引    言

铜及铜合金由于具有优良的导电、导热、耐蚀、易于加工等性能，广泛应用于机械、电子、电气、化工、交通、能源、建筑、信息通讯等领域，是世界各国均高度重视的战略物资和发展现代工业的重要基础材料和功能材料。GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》是铜及铜合金材料化学成分测定方法的系列标准，在铜及铜合金材料的生产研发、经济贸易、质量提升等多个方面发挥了重要作用。

近年来，随着对人体健康及环境保护的越来越重视，许多国家和机构均对铜及铜合金材料中镉元素的限值进行了强制规定。为实现镉元素的检测方法能够涵盖国内现有铜及铜合金材料，使其更有利于人体健康及环境保护，同时具备准确、可靠、操作性强等特点，因此对GB/T 5121.22进行修订，下扩了火焰原子吸收光谱法的检测范围。本文件的修订扩展了镉元素的检测范围，提高了铜及铜合金检测标准和产品标准适配性，进一步增强了检测方法的操作规范性，推进了铜及铜合金化学分析标准体系的健全完善。

GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》分为29个部分：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫含量的测定；

——第5部分：镍含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅和铋量的测定 电感

耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

铜及铜合金化学分析方法

第22部分：镉含量的测定

  - 1  范围

本文件规定了铜及铜合金中镉含量的分析方法。

本文件适用于铜及铜合金中镉含量的测定。塞曼效应电热原子吸收光谱法测定范围：0.00005%～0.0010%，火焰原子吸收光谱法测定范围：＞0.0010%～2.00%。

  - 2  规范性引用文件

  - 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

  - GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

  - YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

  - 3  术语和定义

  - 本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 4   方法一  塞曼效应电热原子吸收光谱法

  - 4.1  原理

  - 试料用硝酸溶解，将一定体积的试液注入电热原子化器中，用塞曼效应原子吸收光谱仪在228.8nm波长处测量镉的吸光度，按工作曲线法计算镉的质量分数。

  - 4.2  试剂

  - 除非另有规定，仅使用分析纯试剂。试验所用器皿均用硝酸（4.2.4）浸泡12h后，用水（4.2.1）彻底清洗。

4.2.1  水，GB/T 6682，二级。

4.2.2  纯铜（ωCu≥99.99％，ωCd＜0.00001％）。

4.2.3  硝酸（1+1）BVⅢ。

4.2.4  硝酸（1+19）。

4.2.5  铜基体溶液（100g/L）：称取20.00g纯铜（4.2.2）置于400mL烧杯中，分次加入160mL硝酸（4.2.4），冷溶。待激烈反应停止后，低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温。移入200mL容量瓶中，以水（4.2.1）稀释至刻度，混匀。

4.2.6  镉标准贮存溶液：称取0.2500g金属镉（ωCd≥99.99％）置于150mL烧杯中，加入20mL硝酸（4.2.3），盖上表面皿，低温加热至完全溶解，冷却至室温。移入 500mL容量瓶中，以水（4.2.1）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含500µg镉。

4.2.7  镉标准溶液A：移取5.00mL镉标准贮存溶液（4.2.6）于500mL容量瓶中，以水（4.2.1）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含5µg镉。

4.2.8  镉标准溶液B：移取10.00mL镉标准溶液A（4.2.7）于250mL容量瓶中，以水（4.2.1）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.2µg镉。

  - 4.3  仪器设备

4.3.1  石墨炉原子吸收光谱仪：配备电热原子化器、微量取样器或自动进样器，镉空心阴极灯及塞曼效应背景校正装置。

4.3.2  所用石墨炉原子吸收光谱仪应达到下列指标：

——最低灵敏度：工作曲线中所用等差系列标准溶液中浓度最大者，其吸光度应不低于0.300。

——工作曲线的相关系数不低于0.995。

——精密度最低要求：用最高浓度的标准溶液，测量10次吸光度，计算其平均值和标准偏差。该标准偏差不应超过该吸光度平均值的1.5%。用最低浓度的标准溶液（不是浓度为零的标准溶液），测量10次吸光度，计算其标准偏差。该标准偏差不应超过最高浓度标准溶液吸光度平均值的0.5%。

  - 4.4  样品

按照YS/T 668的规定将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 4.5  试验步骤

4.5.1  试料

按表1称取样品（4.4），精确至0.0001g。

表1   试料量及分取试液体积

| 镉的质量分数 % | 试料量m g | 分取试液体积V1 mL |
| --- | --- | --- |
| 0.00005～0.00010 | 1.000 | — |
| ＞0.00010～0.00050 | 2.000 | 25 |
| ＞0.00050～0.0010 | 2.000 | 10 |
| 注：“—”表示未进行分取操作。 |  |  |

4.5.2  平行试验

平行做两份试验，结果取其平均值。

4.5.3  空白试验

称取与试料量相同的纯铜（4.2.2）随同试料做空白试验，以标准溶液系列的“零”浓度溶液作为试料空白。

4.5.4  测定

4.5.4.1  将试料（4.5.1）置于150mL烧杯中，加入8mL硝酸（4.2.3），低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水（4.2.1）稀释至刻度，混匀。

4.5.4.2  镉的质量分数大于0.00010%时，按表1分取试液（4.5.4.1）于100mL容量瓶中，以水（4.2.1）稀释至刻度，混匀。

4.5.4.3  根据仪器说明书推荐的条件，选择镉电热原子化的最佳参数和进样量。

4.5.4.4  将仪器调至最佳状态，并按所选的条件（4.5.4.3）调整电热原子化器。

4.5.4.5  用预定的加热程序空烧石墨管2次。

4.5.4.6  按预定进样量将试液（4.5.4.1或4.5.3.2）注入原子化器中，进行原子化，并测量镉的吸光度。每份试液测量2次，取其平均值，减去空白试验溶液的平均吸光度，从工作曲线上查出相应的镉的质量浓度。

4.5.5  工作曲线的绘制

4.5.5.1  移取 0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL镉标准溶液B（4.2.8）分别置于一组100mL容量瓶中，按试料量加入相应量铜基体溶液（4.2.5），以水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.2  在与测量试液相同的条件下，同时测量标准溶液系列的吸光度，每份标液测量2次，取其平均值，减去“零”浓度溶液的平均吸光度。以镉的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制镉的工作曲线。

  - 4.6  试验数据处理

按公式（1）计算镉的质量分数ωCd ，数值以%表示：

……………………………………… ( 1 )

式中：

ρ—自工作曲线上查得的镉的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2—测试试液体积，单位为毫升（mL）；

m—称取试料的质量，单位为克（g）；

所得结果表示至小数点后第四位。若镉的质量分数小于0.0010%时，表示至小数点后第五位。数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

4.7  精密度

- 4.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录A。

表2 重复性限

| 镉的质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 53 | 0.001 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.000 03 | 0.000 16 | 0.000 4 |

4.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录A。

表3  再现性限

| 镉的质量分数/% | 0.000 05 | 0.000 53 | 0.001 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.000 04 | 0.000 23 | 0.000 5 |

  - 5   方法二  火焰原子吸收光谱法

  - 5.1  原理

  - 试料用混合酸溶解，使用空气—乙炔火焰，于火焰原子吸收光谱仪波长228.8nm处，测量镉的吸光度，根据工作曲线计算得到镉的质量浓度。

  - 5.2  试剂或材料

  - 除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

5.2.1  水，GB/T 6682，二级。

5.2.2  氢氟酸（ρ=1.13g/mL）。

5.2.3  硝酸（ρ=1.42g/mL）。

5.2.4  盐酸（ρ=1.19g/mL）。

5.2.5  盐酸（1＋1）。

5.2.6  混合酸：1体积盐酸（5.2.4）、1体积硝酸（5.2.3）和2体积水（5.2.1）混合。

5.2.7  镉标准溶液C：称取0.1000g金属镉（ωCd≥99.99％）置于150mL烧杯中，加入20mL盐酸（5.2.5），盖上表面皿，低温加热至完全溶解，冷却至室温。移入 1000mL容量瓶中，以水（5.2.1）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg镉。

5.2.8  镉标准溶液D：移取20.00mL镉标准溶液C（5.2.7）于200mL容量瓶中，以水（5.2.1）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10µg镉。

  - 5.3  仪器设备

5.3.1  原子吸收光谱仪，附镉空心阴极灯。

5.3.2  在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——灵敏度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，镉的特征浓度应不大于0.034µg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

  - 5.4  样品

按照YS/T 668的规定将样品加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 5.5  试验步骤

5.5.1  试料

按表4 称取样品（5.4），精确至0.0001g。

表4   试料量、试液总体积、分取试液体积及补加混合酸体积

| 镉的质量分数 % | 试料量m1 g | 试液总体积V3 mL | 分取试液体积V4 mL | 补加混合酸（5.2.5）体积 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0010 ~ 0.010 | 1.000 | 100 | — | — |
| > 0.010 ~ 0.10 | 1.000 | 100 | 10.00 | 9 |
| > 0.10 ~ 0.50 | 1.000 | 200 | 10.00 | 9.5 |
| > 0.50 ~ 2.00 | 0.250 | 200 | 10.00 | 9.5 |
| 注：“—”表示未进行分取操作。 |  |  |  |  |

5.5.2  平行试验

平行做两份试验，结果取其平均值。

5.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4  测定

5.5.4.1  将试料（5.5.1）置于150mL烧杯中，加入10mL混合酸（5.2.6），当样品中硅为主成分时，需加入3滴～4滴氢氟酸（5.2.2）。盖上表面皿，低温加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。按表1将试液移入相应的容量瓶中。用水（5.2.1）稀释至刻度，混匀。

5.5.4.2  根据样品中镉的质量分数，按表1移取相应体积的试液于100mL容量瓶中，补加相应体积混合酸（5.2.6），用水（5.2.1）稀释至刻度，混匀。

5.5.4.3  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长228.8nm处，与系列标准溶液同时，以水（5.2.1）调零，测量试料溶液（5.5.4.2）吸光度。所测吸光度减去随同试料的空白溶液（5.5.3）的吸光度，从工作曲线上查出相应的镉的质量浓度。

5.5.5  工作曲线的绘制

5.5.5.1  镉的质量分数为＞0.0010%～0.10%时

移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL镉标准溶液D（5.2.8）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10mL混合酸（5.2.6），用水（5.2.1）稀释至刻度，混匀。

5.5.5.2  镉的质量分数为＞0.10%～2.00%时

移取0mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL镉标准溶液C（5.2.7）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10mL混合酸（5.2.6），用水（5.2.1）稀释至刻度，混匀。

5.5.5.3  在与试料溶液测定相同条件下，测量标准溶液的吸光度，减去标准溶液系列中“零”浓度溶液的吸光度。以镉的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

5.6  试验数据处理

按公式（2）计算镉的质量分数ωCd，数值以%表示：

………………………………（2）

式中：

ρ1——自工作曲线上查得的镉的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V3——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V4——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V5——测试试液体积，单位为毫升（mL）；

m1——称取试料的质量，单位为克（g）。

锡的质量分数不小于0.10%时，所得结果表示至小数点后第二位。若镉的质量分数小于0.10%但不小于0.010%时，表示至小数点后第三位；镉的质量分数小于0.010%时，表示至小数点后第四位。数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

5.7  精密度

5.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录A。

表5  重复性限

| 镉的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |  |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表6给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录A。

表6  再现性限

| 镉的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限(R)/% |  |  |  |  |

## 6  试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

——样品；

——本标准编号；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与试验步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# 附 录 A

(资料性)

方法二章条编号与ISO 5960：1984章条编号对照

表A.1给出了方法二章条编号与ISO5960：1984章条编号对照一览表。

表A.1方法二章条编号与ISO 5960：1984章条编号对照

| 章条编号 | ISO 5960：1984章条编号 |
| --- | --- |
| 5.1 | 2 |
| 5.2 | 3 |
| 5.3 | 4 |
| 5.4 | 5 |
| 5.5 | 6 |
| 5.5.1 | 6.1 |
| 5.5.2 | --- |
| 5.5.3 | 6.4 |
| 5.5.4 | 6.3 |
| 5.5.5 | 6.2 |
| 5.6 | 7 |
| 5.7 | --- |

# 附 录 B

(资料性)

方法二章条编号与ISO 5960：1984技术性差异及原因

表B.1给出了方法二章条编号与ISO 5960：1984技术性差异及原因的一览表。

表B.1方法二章条编号与ISO 5960：1984技术性差异及原因

| 章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定范围不同 | 与方法一测定范围相衔接 |
| 5.1 | 对方法原理的表述进行了变更 | 与正文修改内容保持一致 |
| 5.3 | 对原子吸收光谱仪的灵敏度和精密度提出了具体要求 | 满足方法灵敏度和精密度要求 |
| 5.5.1 | 减少了称样量，增加了分取稀释步骤 | 简化操作 |
| 5.5.5 | 更改了工作曲线的制备方式 | 简化操作，更符合当前测定范围要求 |
| 5.6 | 更改分析结果的计算与表述 | 描述更清晰 |
| 5.7 | 增加精密度章节 | 规范要求 |

附 录 C

（资料性）

精密度试验原始数据

C.1 方法一精密度试验原始数据

按照方法一，精密度试验原始数据是在2025年由5家实验室对铋含量的3个不同水平的试验结果，每个实验室对每个水平铋含量在重复性条件下独立测定7次或11次。试验原始数据见表A.1。

| 水平数 | 实验室 | 铋的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

表C.1 方法一 精密度试验原始数据

A.2 方法二精密度试验原始数据

方法二精密度试验原始数据是2025年由13家实验室分别对铜及铜合金中铋的6个不同水平样品进行共同试验确定。每个实验室分别对每个水平的样品在重复性条件下独立测定7次。试验原始数据见表A.2。

表A.2 方法二 精密度试验原始数据

| 水平数 | 实验室 | 铋的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |