202×-××-××实施

202×-××-××发布

铜及铜合金化学分析方法

第1部分：铜含量的测定

Methods for chemical analysis of copper and copper alloys——

Part 1 : Determination of copper content

（预审稿）

GB/T 5121.1—202×

代替GB/T 5121.1—2008、GB/T 33948.1-2017

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.30

H 13

ccccs

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

×

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》的第1部分。GB/T 5121已经发布了以下部分：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫量的测定；

——第5部分：镍含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

本部分方法一修改采用ISO 1554：1976《加工及铸造铜合金一铜量的测定一电解法》，在主要技术

内容上与ISO 1554：1976相同，编写结构不完全对应。具体技术性差异见附录A、附录B。

本部分代替GB/T 5121.1-2008《铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定》，与GB/T 5121.1-2008相比，除了结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

- 删除了“本部分方法三修改采用ISO 1553：1976《纯铜（≥99.90%）铜量的测定电解法》”的描述（见2008年版的前言）；

- 范围中增加了本文件不适用于几种情况的描述（见第1章）；

- 增加了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 试样由“厚度不大于1mm的碎屑”修改为“按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑”（见4.4，5.4、6.4.1，2008年版1.5、2.5、3.5.1）；

- 将“方法三 电解-分光光度法”名称修改为“恒电流电解法”（见第6章，2008年版的第3章）；

- 方法三中残留铜量的测定方法增加了原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法（见6.5.3.8.2）；

- 增加了方法四 碘量法（见第7章）；

- 删除了“质量保证和控制”（见2008年版的1.9、2.9、3.9）；

- 增加了“试验报告”（见第8章）；

- 删除了附录C、附录D（见2008年版的附录C、附录D）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、瓯锟科技温州有限公司、浙江海亮股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、浙江冶金产品质量检验站有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、铜陵有色金属集团控股有限公司、新疆有色金属研究所有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、紫金铜业有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、有研亿金新材料有限公司、防城港东途矿产检测公司。

本文件主要起草人：岳好锋、瓮溢华、刘光辉、陈汉文、韦青媛、程蕾、袁敏、韩聪美、赵霞、田佳、许洁瑜、黎丽蓉、刘标、俞耿华、华杰、王爽、覃锶、张毅、刘攀、高丹、张柯、王永生、管文平、王凯、牟树河、王劲榕、王保茹、陆诗雨、周龙鹏、葛素志、李文英、冯加豪、张竹柳、万小勇、田志童、韦亮平、韦庆球、李新强。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1985年首次发布为GB 5121.1-1985；

——1996年为第一次修订；

——2008年为第二次修订；

——本次为第三次修订。

引    言

铜及铜合金由于具有优良的导电、导热、耐蚀、易于加工等性能，广泛应用于机械、电子、电气、化工、交通、能源、建筑、信息通讯等领域，是世界各国均高度重视的战略物资和发展现代工业的重要基础材料和功能材料。GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》是铜及铜合金材料化学成分测定方法的系列标准，在铜及铜合金材料的生产研发、经济贸易、质量提升等多个方面发挥了重要作用。

本次修订充分考虑了目前铜及铜合金生产、研发、应用和检测的实际技术水平，在原基础上新增了碘量法作为补充，使其在铜及铜合金的检测中具有更广泛的适用性。本文件的修订提高了铜及铜合金检测标准与产品标准适配性，进一步增强了检测方法的操作规范性，推进了铜及铜合金化学分析标准体系的健全完善。

GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》分为29个部分：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫含量的测定；

——第5部分：镍含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅和铋量的测定 电感

耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

铜及铜合金化学分析方法

第1部分：铜含量的测定

  - 1  范围

本标准规定了铜及铜合金中铜含量的测定方法。

本文件适用于铜及铜合金中铜含量的测定， 直接电解-原子吸收光谱法测定范围：50.00%～99.00%，高锰酸钾氧化碲-电解-原子吸收光谱法适用于铜碲合金中铜含量的测定，测定范围：＞98%～99.9%，恒电流电解法测定范围：＞99.00%～99.98%，碘量法适用于铜合金及铜-钢复合金属中铜含量的测定，碘量法测定范围：铜钢复合材料4.00%～25.00%，铜合金50.00%～99.50%。含量为50.00%～99.50%时，以直接电解-原子吸收光谱法作为仲裁方法。

当试样中含有银时，直接电解-原子吸收光谱法、高锰酸钾氧化碲-电解-原子吸收光谱法以及恒电流电解法的测定结果以铜银合量作为铜量报出。恒电流电解法不适用于硒、铋为主成分的铜及铜合金的测定；高锰酸钾氧化碲-电解-原子吸收光谱法不适用于铋为主成分的铜合金的测定。

  - 直接电解-原子吸收光谱法不适合碲含量高于0.15%、砷含量高于0.80%、硒含量高于0.0050%、铋含量高于0.025%的铜及铜合金。

  - 2  规范性引用文件

  - 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

  - GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

  - 3  术语和定义

  - 本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 4   方法一  直接电解-原子吸收光谱法

本标准适用于铜及铜合金中铜含量的测定。测定范围50.00%～99.00%。

  - 4.1  原理

  - 试料用硝酸和氢氟酸溶解后，以过氧化氢还原氮的氧化物，加入铅以降低阳极上铂的损失，电解使铜在铂阴极上析出。阴极烘干后称量。电解液中残留的铜量用火焰原子吸收光谱法或电感耦合等离子体原子发射光谱法测定。

  - 4.2  试剂或材料

  - 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.2.1  无水乙醇。

4.2.2  氢氟酸（ρ1.13g/mL）。

4.2.3  硝酸（1+1）。

4.2.4  过氧化氢（1+9）。

4.2.5  氯化铵溶液（0.02g/L）。

4.2.6  硝酸铅溶液（10g/L）。

4.2.7  铜标准贮存溶液：称取1.0000g纯铜（铜的质量分数≥99.95％），置于250mL烧杯中，加入40ml硝酸（4.2.3），盖上表皿，加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，用水洗涤表皿及杯壁，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

4.2.8  铜标准溶液：移取10.00mL铜标准贮存溶液（4.2.7），置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20µg铜。

  - 4.3  仪器设备

4.3.1  备有自动搅拌装置和精密支流电流表、电压表的电解器。

4.3.2  电热恒温干燥箱。

4.3.3  铂阴极：用直径约0.2mm的铂丝，编制成每平方厘米约36µm筛孔的网，制成网状圆筒形，见图1。

4.3.4  铂阳极：螺旋形，见图2。

4.3.5  原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——灵敏度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.042µg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度的标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线性：将工作曲线按浓度等分成5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

4.3.6 电感耦合等离子体原子发射光谱仪：设备性能应满足JJG768—2005中 B级及以上的规定。

  - 4.4  试样

按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 4.5  分析步骤

4.5.1  试料

称取2.000g试样（4.4），精确至0.0001g。

4.5.2  测定次数

独立进行二次测定，结果取其平均值。

4.5.3  空白试验

随同试料做空白试验（可不进行电解）。

4.5.4  测定

4.5.4  测定

4.5.4.1  将试料（4.5.1）置于250mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL氢氟酸（4.2.2）、30mL硝酸（4.2.3）盖上表皿，待反应接近结束，在不高于80℃下加热至试料完全溶解。

4.5.4.2  加入25mL过氧化氢（4.2.4），3mL硝酸铅溶液（4.2.6），以氯化铵溶液（4.2.5）洗涤表皿和杯壁并稀释体积至约150mL。

4.5.4.3  将铂阳极和精确称量过的铂阴极安装在电解器上，使网浸没在溶液中，用剖开的聚四氟乙烯皿或聚丙烯皿盖上烧杯。

4.5.4.4  在搅拌下用电流密度1.0A/dm²进行电解。电解至铜的颜色褪去，以水洗涤表皿、杯壁和电极杆，继续电解30min。如新浸没的电极部分无铜析出，表示已电解完全。

4.5.4.5  不切断电源，慢慢地提升电极或降低烧杯，立即用二杯水交替淋洗电极，迅速取下铂阴极，并依次浸入二杯无水乙醇（4.2.1）中，立即放入105℃的恒温干燥箱中干燥3min～5min，取出置于干燥器中，冷却至室温后称重。

4.5.4.6  将电解析出铜后的溶液（4.5.4.5）及第一杯洗涤电极的水（4.5.4.5）分别移入2个300mL烧杯中，盖上表皿。低温蒸发至体积约为80mL，冷却。合并溶液并移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。若残铜大于0.0005g时，移取25.00mL溶液（4.5.4.6），置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.7  使用空气-乙炔火焰于原子吸收光谱仪，于波长324.7nm处，与标准溶液系列同时，以水调零测量试液的吸光度。所测吸光度减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应铜的质量浓度。

注:可选择使用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。于电感耦合等离子体发射光谱法波长324.75nm处，与标准溶液系列同时测定试液的发射强度。所测发射强度减去随同试料的空白溶液的发射强度，从工作曲线上查出相应铜的质量浓度。

4.5.5  工作曲线的绘制

4.5.5.1  移取0mL，2.50mL，5.00mL，7.50mL，10.00mL，12.50mL铜标准溶液（4.2.8），于一组100mL容量瓶中，分别加入5mL硝酸（4.2.3），用水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.2  在与试料溶液测定相同条件下，测量标准溶液系列的吸光度，减去标准溶液系列中“零”浓度溶液的吸光度，以铜的质量浓度为横坐标、吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

  - 4.6  分析结果的计算

按式（1）计算铜的质量分数w（Cu） ，数值以%表示：

…………………………………………… (1)

式中：

m1——铂阴极与沉积铜的总质量，单位为克（g）；

m2——铂阴极的质量，单位为克（g）；

ρ——自工作曲线上查得的铜的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——电解后残留铜溶液稀释总体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取部分残留铜溶液稀释后体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取部分残留铜溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后第二位。

4.7  精密度

- 4.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。

表1 重复性限

| 铜的质量分数/% | 50.00～99.00 |
| --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |

4.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。

表2  再现性限

| 铜的质量分数/% | 50.00～99.00 |
| --- | --- |
| 再现性限(R)/% |  |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |

  - 5   方法二  高锰酸钾氧化碲-电解-原子吸收光谱法

  - 本方法适用于铜碲合金中铜含量的测定。测定范围＞98%～99.9%。

  - 5.1  原理

试料用硝酸溶解，加入铅以降低阳极上铂的损失。以高锰酸钾将碲全部氧化为六价防止碲在阴极析出。于2.0A/dm2进行电解，使铜在铂阴极上析出，阴极烘干后称量。电解液中残留铜的质量用火焰原子吸收光谱法或电感耦合等离子体原子发射光谱法测定。

  - 5.2  试剂或材料

  - 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.2.1  无水乙醇。

5.2.2  硝酸 (1+1)。

5.2.3  高锰酸钾溶液（20g/L）。

5.2.4  硝酸锰溶液（20g/L）。

5.2.5  硝酸铅溶液（10g/L）。

5.2.6  氯化铵溶液（0.02g/L）。

5.2.7  铜标准贮存溶液：称取1.0000g纯铜（铜的质量分数≥99.95％），置于250mL烧杯中，加入40mL硝酸（5.2.2），盖上表皿，加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，用水洗涤表皿及杯壁，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

5.2.8  铜标准溶液：移取10.00mL铜标准贮存溶液（5.2.7），置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20µg铜。

  - 5.3  仪器设备

5.3.1  备有自动搅拌装置和精密支流电流表、电压表的电解器。

5.3.2  电热恒温干燥箱。

5.3.3  铂阴极：用直径约0.2mm的铂丝，编制成每平方厘米约36µm筛孔的网，制成网状圆筒形，见图1。

5.3.4  铂阳极：螺旋形，见图2。

5.3.5  原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——灵敏度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.042µg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度的标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线性：将工作曲线按浓度等分成5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5.3.6  电感耦合等离子体原子发射光谱仪：设备性能应满足JJG768—2005中 B级及以上的规定。

  - 5.4  试样

按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 5.5  分析步骤

5.5.1  试料

称取2.000g试样（5.4），精确至0.0001g。

5.5.2  测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

5.5.3  空白试验

随同试料做空白试验（可不进行电解）。

5.5.4  测定

5.5.4.1  称取试样后，再放上铂阴极，称取试料与铂阴极的总质量。取出铂阴极，放入干燥器中。将试料（5.5.1）置于250mL高型烧杯中，盖上表皿，加入30mL硝酸（5.2.2）冷溶至反应近乎停止。

5.5.4.2  将烧杯（5.5.4.1）置于80℃～90℃下加热至试料完全溶解，继续加热彻底赶尽氮的氧化物，取下稍冷，用少量水洗涤杯壁及表皿，加入3mL硝酸铅（5.2.5），以氯化铵溶液(5.2.6)稀释溶液体积约150mL。

5.5.4.3  向烧杯中（5.5.4.2）放入磁力搅拌棒，置于电解仪托盘上，开动搅拌装置，将溶液搅

拌均匀并在搅拌下滴加3mL高锰酸钾溶液（5.2.3），5mL硝酸锰溶液（5.2.4）。

5.5.4.4  将铂阳极和铂阴极安装在电解器上，使网部浸没在溶液中，用两块半片表皿盖上高型烧

杯。

5.5.4.5  在阴极表面约为2.0A/dm2的电流密度下进行搅拌电解至溶液呈无色，用水洗涤表皿、杯壁及电解杆，降低电流密度至1.0A/dm2继续电解，如新浸没的电极部分无铜析出，表示已电解完全（约1h）。

5.5.4.6  不切断电源，慢慢地提升电极或降低烧杯，立即用二杯水交替淋洗电极，迅速取下铂阴极，并依次浸入二杯无水乙醇（5.2.1）中，立即放入105℃的恒温干燥箱中干燥3min～5min，取出置于干燥器中冷却至室温。

5.5.4.7  以原天平称量电解沉积后的铂阴极（5.5.4.6）。

5.5.4.8  将电解析出铜后的溶液（5.5.4.5）及第一杯洗涤电极的水（5.5.4.6）低温蒸发至体积约为80mL，冷却。合并溶液并移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。若残铜大于0.0005g时，移取25.00mL溶液（5.5.4.8），置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.9  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7mm处，与标准溶液系列同时，以水调零测量试液的吸光度。所测吸光度减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应铜的质量浓度。

注:可选择使用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。于电感耦合等离子体发射光谱法波长324.75nm处，与标准溶液系列同时测定试液的发射强度。所测发射强度减去随同试料的空白溶液的发射强度，从工作曲线上查出相应铜的质量浓度。

5.5.5  工作曲线的绘制

5.5.5.1  移取0mL，2.50mL，5.00mL，7.50mL，10.00mL，12.50mL铜标准溶液（5.2.8），于一组100mL容量瓶中，分别加入10mL硝酸（5.2.2），用水稀释至刻度，混匀。

5.5.5.2  在与试料溶液测定相同条件下，测量标准溶液系列的吸光度，减去标准溶液系列中“零”浓度溶液的吸光度，以铜的质量浓度为横坐标、吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

5.6  分析结果的计算

按式（2）计算铜的质量分数w（Cu），数值以%表示

……………………………………………（2）

式中：

m4——试料与铂阴极的总质量，单位为克（g）；

m5——铂阴极的质量，单位为克（g）；

ρ1——自工作曲线上查得的铜的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V3——电解后残留铜溶液稀释总体积，单位为毫升（mL）；

V5——分取部分残留铜溶液稀释后体积，单位为毫升（mL）；

V4——分取部分残留铜溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m3——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后第二位。

5.7  精密度

5.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。

表3  重复性限

| 铜的质量分数/% | 98.00～99.90 |
| --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.05 |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。

表4  再现性限

| 铜的质量分数/% | 98.00～99.90 |
| --- | --- |
| 再现性限(R)/% | 0.09 |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |

  - 6   方法三  恒电流电解法

  - 本方法适用于铜及加工铜中铜含量的测定。测定范围：>99.00%～99.98%。

  - 6.1  原理

试料用混合酸溶解，调整溶液体积后，于小电流进行电解。电解终止后，铂阴极用水和无水乙醇洗涤、干燥、冷却后称量。电解后的溶液用分光光度法或原子吸收光谱法或电感耦合等离子体发射光谱法测得残留的铜量给予补正后，求得铜的总量。

  - 6.2  试剂或材料

  - 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

# 6.2.1  无水乙醇。

6.2.2  硝酸（1＋1）。

# 6.2.3  氨水（1＋1）。

6.2.4  混合酸：7单位体积硝酸（ρ1.42g/mL）、10单位体积硫酸（ρ1.84g/mL）与25单位体积水混匀，冷却。

6.2.5  混合酸：取42mL混合酸（3.3.4）于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.2.6  柠檬酸铵溶液（500g/L）。

6.2.7  双环已酮草酰二腙（BCO）（1g/L）：称取BCO0.5g于300mL烧杯中，加入50mL无水乙醇（3.3.1），200mL温水溶解后移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.2.8  中性红乙醇溶液（1g/L）。

6.2.9  铜标准贮存溶液：称取0.1000g纯铜（铜的质量分数≥99.95％）置于150mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.3.2），低温加热至溶解完全，煮沸除去氮的氧化物，以水洗涤表皿及杯壁，冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg铜。

6.2.10  铜标准溶液：移取10.00mL铜标准贮存溶液（3.3.8）置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10µg铜。

  - 6.3  仪器设备

6.3.1  备有自动搅拌装置和精密支流电流表、电压表的电解器。

6.3.2  电热恒温干燥箱。

6.3.3  铂阴极：用直径约0.2mm的铂丝，编制成每平方厘米约36µm筛孔的网，制成网状圆筒形，见图1。

6.3.4  铂阳极：螺旋形，见图2。

6.3.5  分光光度计。

6.3.6  原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——灵敏度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.042µg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度的标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线性：将工作曲线按浓度等分成5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

6.3.7  电感耦合等离子体原子发射光谱仪：设备性能应满足JJG768—2005中 B级及以上的规定。

  - 6.4  试样

6.4.1  按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

6.4.2  试样如已氧化，应称取需要量的试样置于烧杯中，加人100mL冰乙酸（1＋4），加热煮沸2min～3min，弃去溶液，试样以水冲至无酸味，再以无水乙醇（6.2.1）洗涤二次，取出，待无水乙醇挥发后立即置于105℃左右的电热恒温干燥箱中干燥3min～5min，取出，置于干燥器中待用。

  - 6.5  分析步骤

6.5.1  试料

称取5.000g试样（6.4），精确至0.0001g。

6.5.2  测定次数

独立进行二次测定，结果取其平均值。

6.5.3  测定

6.5.3.1  称取试样后，再放上铂阴极，称取试料与铂阴极的总质量。取出铂阴极，放入干燥器中，将试料（6.5.1）置于250mL高型烧杯中，盖上表皿，沿杯口缓慢加入42mL混合酸（6.2.4）冷溶至反应近乎停止。

6.5.3.2  将烧杯（6.5.3.1）于80℃～90℃下加热至试料完全溶解，继续加热1.5h～2h以驱除氮的氧化物，取下稍冷，以水洗涤杯壁及表皿并稀释溶液体积约150mL。放入磁力搅拌棒，将烧杯置于电解仪托盘上，开动搅拌装置，将溶液搅拌均匀后停止搅拌。

6.5.3.3  将铂阴极和铂阳极在电解仪上安装妥当并放入溶液中，使铂电极靠近烧杯底部，以两块半片表皿盖好高型烧杯。

6.5.3.4  在阴极表面约为0.6A/dm2的电流密度下进行电解至溶液呈无色（约17h），用水洗涤两块半片表皿、杯壁及电解杆，降低电流密度至0.3 A/dm2继续电解至新被水浸没的电极杆不再沉积出铜时为止。

6.5.3.5  不切断电源，迅速取下高型烧杯并换以盛有约180mL水的高型烧杯，继续电解15min。

6.5.3.6  立即提取出铂阴极并浸入另一盛满水的250mL烧杯中，上下移动3次，关闭电源，取下电极，放入盛有无水乙醇的烧杯中，取出后立即放入105℃电热恒温干燥箱中干燥3min～5min，取出并置于干燥器中冷却至室温。

6.5.3.7  以原天平称量电解沉积后的铂阴极（6.5.3.6）。

6.5.3.8  按下法测定电解后溶液中的残留铜量

6.5.3.8.1  分光光度法

（1）空白试验:移取与试料溶液相同的混合酸（6.2.4）于50mL容量瓶中，随同试料做空白试验。

（2）将电解后的电解液和电解15min的一杯水，置于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

（3）移取10.00mL～20.00mL于50mL容量瓶中，加入2mL柠檬酸铵溶液（6.2.6），以水稀释至25mL，加入2滴～3滴中性红溶液（6.2.8），用氨水溶液（6.2.3）中和至红色溶液褪去并过量1.0mL。加入8.0mL双环已酮草酰二腙溶液（6.2.7），以水稀释至刻度，混匀，静置20min。

（4）将部分溶液移入2cm吸收皿中，以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长600nm处测量吸光度。从工作曲线上查出相应铜的质量。

（5）工作曲线的绘制:移取20.0mL混合酸（6.2.5）6份，置于一组50mL容量瓶中，分别加入0mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL，5.00mL铜标准溶液（6.2.10），以下按6.5.3.8.1 (3)条中“加入2mL柠檬酸铵溶液”起进行。

# （6）将部分溶液移入2cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长600nm处测量吸光度，以铜的质量为横坐标、吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6.5.3.8.2  原子吸收光谱法

（1）将电解后的电解液（150mL）和电解15min（150mL）的一杯水，置于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

（2）工作曲线的绘制:移取10.0mL硝酸（6.2.2）6份，置于一组100mL容量瓶中，分别加入0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL铜标准溶液（6.2.10），以水稀释至刻度，混匀。

（3）原子吸收光谱法：使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，与标准溶液系列同时，以水调零测量试液的吸光度。所测吸光度减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应铜的质量。

注:可选择使用电感耦合等离子体发射光谱法代替原子吸收光谱法测定残留铜。于电感耦合等离子体发射光谱法波长324.75nm处，与标准溶液系列同时测定试液的发射强度。所测发射强度减去随同试料的空白溶液的发射强度，从工作曲线上查出相应铜的质量。

  - 6.5.4  分析结果的计算

按式（3）计算铜的质量分数w（Cu） ，数值以%表示：

………………………… ……………( 3 )

式中：

m7——试料与铂阴极的总质量，单位为克（g）；

m8——电解后铂阴极与沉积铜的总质量，单位为克（g）；

m9——自工作曲线上查得铜的质量，单位为微克（μg）；

V6——电解后残留铜溶液稀释总体积，单位为毫升（mL）；

V7——分取残留铜溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m6——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后第二位。

6.6  精密度

- 6.6.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。

表5 重复性限

| 铜的质量分数/% | 99.00～99.98 |
| --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.02 |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |

6.6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。。

表6  再现性限

| 铜的质量分数/% | 99.00～99.98 |
| --- | --- |
| 再现性限(R)/% | 0.02 |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |

## 7  方法四  碘量法

  - 7.1  原理

## 试样用硝酸或盐酸加过氧化氢溶解，三价砷和锑用氢溴酸消除干扰，控制溶液的pH值为3～4，用氟化氢铵掩蔽铁。加入碘化钾与二价铜作用，析出的碘以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定。

  - 7.2  试剂或材料

  - 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

# 7.2.1  无水碳酸钠。

7.2.2  无水乙醇。

# 7.2.3  氢氟酸（ρ1.13g/mL）。

# 7.2.4  冰乙酸（ρ1.05g/mL）。

7.2.5  过氧化氢（ρ1.11g/mL）。

7.2.6  氢溴酸（ρ1.49g/mL）

7.2.7  硝酸（1+1）。

7.2.8  盐酸（7+3）。

  - 7.2.9  高氯酸（ρ1.67 g/mL）

7.2.10  氨水（1+1）。

7.2.11  冰乙酸（1+4）。

7.2.12  碘化钾（200g/L）。

7.2.13  碘溶液（0.4g/L）:称取0.04g碘于400mL烧杯中，加水至100mL混匀，倒入棕色磨口瓶中。

7.2.14  氟化氢铵饱和溶液：贮存于聚乙烯瓶中。

7.2.15  硫氰酸钾溶液（200g/L）：称取20g硫氰酸钾于400mL烧杯中，加水溶解并稀释至100mL。加入5mL碘化钾溶液（7.2.12）溶解，加入2mL淀粉溶液（7.2.18），边摇边滴加碘溶液（7.2.13）至刚好呈蓝色，再用硫代硫酸钠标准溶液（7.2.17.1）滴定至蓝色刚好消失。

7.2.16  铜标准溶液

称取1.0000g处理过的纯铜片（≥99.99%），置于500mL锥形烧杯中，加入10mL硝酸（7.2.7），盖上表面皿，低温加热溶解完全。取下冷却，用水洗涤表面皿及杯壁，煮沸，取下冷却至室温。移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2mg铜。

注：纯铜片的处理，将纯铜片放入微沸的冰乙酸（7.2.11）中微沸1min，取出后用水和无水乙醇（7.2.2）分别冲洗两次。在100℃烘箱中烘4 min，冷却，置于磨口试剂瓶中备用。（7.2.17.2.2中纯铜片的处理同样按此步骤进行。）

7.2.17  硫代硫酸钠标准滴定溶液

7.2.17.1  硫代硫酸钠标准滴定溶液A[c(Na2S2O3·5H2O)≈0.04mol/L]

7.2.17.1.1  配制

称取100g硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O），置于500mL烧杯中溶解，加入2g无水碳酸钠（7.2.1），移入10L棕色试剂瓶中，用新煮沸冷却的蒸馏水稀释至约10L，摇匀，静置两周。

7.2.17.1.2  标定

移取3份50.00mL铜标准溶液（7.2.16）于500mL锥形烧杯中，盖上表面皿，低温加热浓缩体积至2mL，取下冷却，用水洗涤表面皿及杯壁。滴加氨水（7.2.10）中和至蓝色出现并不变色，滴加氟化氢铵饱和溶液（7.2.14）至蓝色消失，并过量2mL。再按照分析步骤7.4.3.1.3进行标定。随同标定做空白试验。

按式（4）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

c1=ρ2×V8(V10−V9)×63.55 ………………………………………………………（4）

c1——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ρ2——铜标准溶液的浓度，单位为克每升（g/L）；

V8——移取铜标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V10——滴定铜标准溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V9——滴定空白溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

63.55——铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

7.2.17.2  硫代硫酸钠标准滴定溶液B[c(Na2S2O3·5H2O)≈0.1mol/L]

7.2.17.2.1  配制

称取250g硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O），置于500mL烧杯中溶解，加入2g无水碳酸钠（7.2.1），移入10L棕色试剂瓶中，用新煮沸冷却的蒸馏水稀释至约10L，摇匀，静置两周。

7.2.17.2.2  标定

称取0.300g（精确至0.0001g）处理过的纯铜片（质量分数≥99.99%）三份，按7.4.3与试样同时测定。随同标定做空白试验。

按式（5）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

c2=m10×1000(V12−V11)×63.55…………………………………………（5）

c2——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m10——纯铜片质量，单位为克（g）；

V12——滴定铜标准溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V11——滴定空白溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

63.55——铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

7.2.17.3  标定要求

平行标定三份，标定结果相对极差不超过0.15%，取其平均值，否则，重新标定，标定结果保留4位有效数字。硫代硫酸钠标准滴定溶液每隔一周必须重新标定一次。

7.2.18  淀粉溶液（5g/L）：称取5g可溶性淀粉，慢慢加入到1L蒸馏水中，搅拌均匀，煮沸至溶液透明为止。

  - 7.3  试样

  - 7.3.1  铜-钢复合金属试样

  - 7.3.1.1  将厚度小于或等于0.7mm的铜-钢复合金属试样用丙酮将其表面擦拭干净，无氧化、油污；再将样品制成宽度不大于1mm的碎屑，并确保双面（或单面）复合试样制样时的覆层金属保持一致性。

  - 7.3.1.2  厚度大于0.7mm的铜-钢复合金属样品先制成1mm宽度的细条，并用丙酮将其表面擦拭干净，无氧化、油污；再制成宽度不大于1mm的碎屑，并确保双面（或单面）复合试样制样时的覆层金属保持一致性。

  - 7.3.2  铜合金试样

  - 按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑，应确保试样表面无油污、氧化。

  - 7.4  分析步骤

7.4.1  试料

按表7称取试样（7.3），精确至0.0001g。

表7  试料量

| 试样类型 | 铜的质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- | --- |
| 铜-钢复合金属 | 4.00～25.00 | 0.200 |
| 铜合金 | 50.00～70.00 | 0.400 |
|  | >70.00～99.50 | 0.300 |

7.4.2  测定次数

独立进行二次测定，结果取其平均值。

7.4.3  测定

7.4.3.1  铜-钢复合金属

7.4.3.1.1  将试料（7.4.1）置于500mL锥形烧杯中，加入少量水润湿，加入10mL硝酸（7.2.7）盖上表皿，低温下溶解完全（溶液透明无杂质）；如果试料溶解不完全，加盐酸（7.2.8）5mL，分3次滴加3mL过氧化氢（7.2.5）（每加一次应摇动片刻），直至试料溶解完全（溶液透明无杂质）。在低温中慢慢浓缩体积至2mL。

注：溶样前已知基材含锰、铬、硅、镍，可先将试料（7.4.1）置于500mL锥形烧杯中，低温下加盐酸（7.2.8）5mL，分5次滴加过氧化氢（7.2.5），每次2mL（每加一次应摇动片刻），直至试料溶解完全（溶液透明无杂质）。再加入10mL硝酸（7.2.7）盖上表皿，低温中慢慢浓缩体积至2mL。

7.4.3.1.2  取下冷却，用水洗涤表皿及杯壁（体积不大于5mL），煮沸，取下冷却至室温。滴加氨水（7.2.10）中和至铁沉淀完全（溶液呈黏稠状），滴加氟化氢铵饱和溶液（7.2.14）至红色消失，并过量2mL，用水洗涤表面皿及杯壁摇匀。

7.4.3.1.3  加入10mL碘化钾溶液（7.2.12），摇匀溶解，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液A（7.2.17.1）滴定。当溶液呈淡黄色时，加入5mL淀粉溶液（7.2.18），继续用硫代硫酸钠标准滴定溶液A（7.2.17.1）滴定至溶液呈淡蓝色，加入2mL硫氰酸钾溶液（7.2.15），充分摇动至蓝色加深，继续用硫代硫酸钠标准滴定溶液A（7.2.17.1）滴定至溶液淡蓝色消失即为终点。

7.4.3.2  常规铜合金

7.4.3.2.1  将试料（7.4.1）置于250mL烧杯中，沿烧杯壁缓慢加入5mL硝酸（7.2.7）；盖上表面皿，待剧烈反应停止后置于电热板上低温加热使其完全溶解。

7.4.3.2.2  取下，用水洗涤表面皿及杯壁。若试样中含砷、锑，加入5mL氢溴酸（7.2.6）；若含硅，加入4滴～6滴氢氟酸（7.2.3）；摇匀，置于电热板上低温蒸至溶液为油状时，取下，用水洗涤杯壁并稀释至溶液约30mL，摇匀，冷至室温。

7.4.3.2.3  用氨水（7.2.10）中和至刚出现氢氧化铜蓝色沉淀时，然后加入3mL冰乙酸（7.2.4）、1mL氟化氢铵饱和溶液（7.2.14），用水洗涤杯壁，摇匀。

7.4.3.2.4  加入10mL碘化钾溶液（7.2.12），摇匀，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液B（7.2.17.2）滴定（铜含量≥95%建议用A级50mL大肚滴定管）。当溶液呈淡黄色时，加入5mL淀粉溶液（7.2.18），继续滴定至溶液呈淡蓝色，加入5mL硫氰酸钾溶液（7.2.15），充分摇动，继续滴定至溶液淡蓝色消失即为终点。

7.4.3.3 铬为主成分铜合金

  - 7.4.3.3.1若试样含铬，将试料（7.4.1）置于250mL烧杯中，沿烧杯壁缓慢加入5mL硝酸（7.2.7）和3ml高氯酸；盖上表面皿，加热使试样溶解并蒸发至冒高氯酸烟1min～2min使溶液澄清，自然冷却，水洗涤至体积约20ml，加入过氧化氢1mL～2mL，煮沸冒大泡赶尽多余的过氧化氢，冷至室温。

以下按7.4.3.2.3～7.4.3.2.4 进行。

7.4.3.4  锡为主成分铜合金

7.4.3.4.1  将试料（7.4.1）置于250mL烧杯中，沿烧杯壁缓慢加入5mL盐酸和3mL过氧化氢；盖上表面皿，待剧烈反应停止后置于电热板上低温加热使其完全溶解，煮沸冒大泡赶尽多余的过氧化氢，冷至室温。

以下按7.4.3.2.3～7.4.3.2.4 进行。

  - 7.4.4  分析结果的计算

按式（6）计算铜的质量分数ω(Cu)，数值以%表示：

ω(Cu)=C∙(V14−V13)×63.55×10−3m11×100∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(6)

式中：

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V14——测定时滴定试料溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V13——测定时滴定空白试验溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m11——试样的质量，单位为克（g）；

63.55——铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

所得结果表示至小数点后两位。

7.5  精密度

- 7.5.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表8、表9给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表8或表9数据采用线性内插法或外延法求得。

表8  重复性限（铜-钢复合金属）

| 铜的质量分数/% | 4.38 | 8.36 | 11.89 | 22.48 | 24.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.18 |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |  |  |

表9  重复性限（铜合金）

| 铜的质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |  |  |

7.5.2  再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表10或表11数据采用线性内插法或外延法求得。

表10  重复性限（铜-钢复合金属）

| 铜的质量分数/% | 4.38 | 8.36 | 11.89 | 22.48 | 24.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限(R)/% | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.34 |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |  |  |

表11  重复性限（铜合金）

| 铜的质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限(R)/% |  |  |  |  |  |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |  |  |

## 8  试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与试验步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。