202×-××-××实施

202×-××-××发布

铜及铜合金化学分析方法

第12部分：锑含量的测定

Methods for chemical analysis of copper and copper alloys——

Part 12 : Determination of antimony content

（预审稿）

等同采用ISO 5956：1986

GB/T 5121.12—202×

代替GB/T 5121.12—2008

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.30

H 13

ccccs

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

×

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》的第12部分。GB/T 5121已经发布了以下部分：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫量的测定；

——第5部分：锑含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

本文件方法三等同采用国际标准ISO 5956：1986《铜合金 锑量的测定 罗丹明B光度法》。

本文件代替GB/T 5121.12-2008《铜及铜合金化学分析方法 第12部分：锑含量的测定》，与GB/T 5121.12-2008相比，除了结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

- 增加了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 试样的规定由“试样加工成屑状”、“厚度不大于1mm的碎屑”修改为“按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑”（见4.4，5.4，2008年版1.5，2.5）；

- 方法三中增加了精密度章节（见第6章）；

- 增加了方法四 火焰原子吸收光谱法（见第7章）；

- 删除了“质量保证和控制”（见2008年版的1.9、2.9、3.9）；

- 增加了“试验报告”（见第8章）；

- 增加了附录A、附录B、附录C。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、江西铜业股份有限公司、白银有色西北铜加工有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、阜阳市产品质量监督检验所、聊城市产品质量监督检验所、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）、昆明冶金研究院有限公司、金川集团股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司。

本文件文件主要起草人：李绍文、谢丽云、秦云和、白飞虎、王华英、高伟、王士东、裴敬国、张闯、杜翠娟、陈倩倩、李瑾、孙海荣、张月、张驰、岳好锋、张砚博、何智慧、张文龙、李红伟、梁永明、马晓明、陈雄飞、陈淑梅、刘攀、赵海丽、杨润仁、李孟璇、厉峰。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1985年首次发布为GB/T 5121.12-1985；1996年第一次修订，2008年第二次修订；

——本次为第三次修订。

引    言

铜及铜合金由于具有优良的导电、导热、耐蚀、易于加工等性能，广泛应用于机械、电子、电气、化工、交通、能源、建筑、信息通讯等领域，是世界各国均高度重视的战略物资和发展现代工业的重要基础材料和功能材料。GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》是铜及铜合金材料化学成分测定方法的系列标准，在铜及铜合金材料的生产研发、经济贸易、质量提升等多个方面发挥了重要作用。

近年来，随着铜及铜合金材料的推陈出新，对各元素的检测范围、准确度、精密度等要求越来越高。为实现锑元素的检测方法能够涵盖国内现有铜及铜合金材料，同时具备准确、可靠、操作性强等特点，对GB/T 5121.12进行修订，新增了火焰原子吸收光度法，扩展了检测上限。本文件的修订提高了铜及铜合金检测标准和产品标准适配性，进一步增强了检测方法的操作规范性，推进了铜及铜合金化学分析标准体系的健全完善。

GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》分为29个部分：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫量的测定；

——第5部分：锑含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

铜及铜合金化学分析方法

第12部分：锑含量的测定

  - 1  范围

本文件规定了铜及铜合金中锑含量的分析方法。

本文件适用于铜及铜合金中锑含量的测定。氢化物发生－无色散原子荧光光谱法测定范围：0.00005%～0.0020%，结晶紫分光光度法测定范围：0.0010%～0.070%，罗丹明B光度法测定范围：0.0010%～0.10%，火焰原子吸收光谱法测定范围：0.10%～2.0%。当锑含量为0.0010%～0.070%时，以结晶紫分光光度法作为仲裁方法。

  - 2  规范性引用文件

  - 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

  - GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

  - YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

  - 3  术语和定义

  - 本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 4   方法一  氢化物发生－无色散原子荧光光谱法

  - 4.1  原理

  - 试样用硝酸溶解，在氨性介质中用氢氧化镧共沉淀锑并与基体铜分离，沉淀以热盐酸溶解。在氢化物发生器中，锑被硼氢化钾还原为氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测定锑元素的荧光强度。

  - 4.2  试剂或材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

4.2.1  水，GB/T 6682，二级。

4.2.1  盐酸（ρ1.19g/mL）优级纯。

4.2.2  氨水（ρ0.90g/mL）BVⅢ级。

4.2.3  硝酸（1+1）优级纯。

4.2.4  盐酸（11+89）。

4.2.5  氨水（5+95）。

4.2.6  硫脲－抗坏血酸混合溶液：称取100g硫脲，50g抗坏血酸，用水溶解后稀释至1000mL，摇匀。

4.2.7  硝酸镧（50g/L）：称取50g硝酸镧溶于1000mL水中，摇匀。

4.2.8  硼氢化钾溶液（15g/L）：称取硼氢化钾15克溶于含氢氧化钾（5g/L）的1000mL水溶液中，摇匀。现用现配。

4.2.9  锑标准贮存溶液：称取0.1000g金属锑（锑的质量分数≥99.95%），低温加热溶于10mL硝酸（4.2.3），加入0.5g酒石酸，加入90mL硝酸（4.2.3），冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100μg锑。或使用市售有证标准溶液。

4.2.10  锑标准溶液：移取2.00mL锑标准贮存溶液（4.2.9）于200mL容量瓶中，加盐酸（4.2.1）

20mL，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1μg锑。

  - 4.3  仪器设备

4.3.1  原子荧光光谱仪，附锑高强度空心阴极灯。

4.3.2  在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标者均可使用：

——检出极限：不大于2×10-9g/mL。

——精密度：用0.02μg/mL的锑标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强

度的5.0%。

——AFS230型原子荧光光谱仪工作（推荐）条件。

表1  仪器工作（推荐）条件

| 项目 | 工作条件 | 项目 | 工作条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯电流/mA | 60 | 加液体积/mL | 0.5 |
| 负高压/V | 280 | 加液时间/s | 10 |
| 载气流量/（mL/min） | 500 | 延迟时间/s | 1 |
| 屏蔽气流量/（mL/min） | 900 | 采样时间/s | 15 |
| 石英炉高度/mm | 8 | 炉温/℃ | 200 |
| 曲线拟合/次 | 1 |  |  |

  - 4.4  试样

按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 4.5  试验步骤

4.5.1  试料

称取20g试样（4.4），精确到0.001g。

表2  分取试液体积、测定体积和硫脲－抗坏血酸混合溶液加入量

| 锑的质量分数/% | 分取试液体积/mL | 测定体积/mL | 加入硫脲－抗坏血酸混合溶液/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00005~0.00020 | 20.00 | 50 | 5 |
| ＞0.00020~0.00050 | 10.00 | 100 | 10 |
| ＞0.00050~0.0020 | 5.00 | 100 | 10 |

4.5.2  平行试验

平行做两份试验，结果取其平均值。

4.5.3  空白试验

随同试料做2份空白试验，第一份加硝酸（4.2.3）15mL，第二份加硝酸（4.2.3）7.5mL，分别加入5mL硝酸镧（4.2.7）加水稀释至150mL，在不断搅拌下，加氨水（4.2.2）中和并过量10mL（约20mL）。盖上表面皿加热至微沸，在70℃～80℃保温30min。以下按4.5.4.3步骤操作。第一份溶液移入50mL容量瓶中，第二份溶液移入100mL容量瓶中。

4.5.4  样品处理

4.5.4.1  将试料（4.5.1）置于400mL的烧杯中，加150mL硝酸（4.2.3），盖上表面皿，低温加热至试料完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却后移入200mL容量瓶，用水稀释至刻度，摇匀。

4.5.4.2  按表2分取试液（4.5.4.1）于300mL的烧杯中，加入5mL硝酸镧（4.2.7），加水稀释至体积约150mL，在不断搅拌下，加氨水（4.2.2）使铜完全络合（此时溶液深蓝色）并过量10mL。盖上表面皿加热至微沸，在70℃～80℃保温30min。

4.5.4.3  用快速定量滤纸过滤，用热氨水（4.2.5）洗涤烧杯及沉淀各2次，再用热水洗涤1次，弃去滤液。【（一验单位江铜）建议改为：用快速定量滤纸过滤，用热氨水（4.2.5）洗涤烧杯及沉淀各5--6次，再用热水洗涤1次，弃去滤液。】【建议删去：4.5.4和4.5.5】

4.5.4.4  用热盐酸（4.2.4）将沉淀溶解于原烧杯，加水稀释至体积约150mL，在不断搅拌下，滴加氨水（4.2.2）使铜完全络合（此时溶液淡蓝色）并过量5mL。盖上表面皿加热至微沸，在70℃～80℃保温30 min。【（一验单位江铜）建议删除此条】

4.5.4.5  用快速定量滤纸过滤，用热氨水（4.2.5）洗涤烧杯及沉淀各2次，再用热水洗涤2次，弃去滤液。【（一验单位江铜）建议删除此条】

4.5.4.6  用温热盐酸（4.2.4）将沉淀溶解于原烧杯中，按表2将溶液移入相应容量瓶中，并按表2加硫脲－抗坏血酸混合溶液（4.2.6），用盐酸（4.2.4）稀释至刻度，摇匀。

4.5.4.7  在原子荧光光谱仪上与系列标准溶液同时测量，以水调零，测量溶液的荧光强度，减去随同试料同等体积空白溶液的荧光强度，从工作曲线上查出相应的锑的质量浓度。

4.5.5  工作曲线绘制

4.5.5.1  分别移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL锑标准溶液（4.2.10）于一

组50mL的容量瓶中，加入盐酸（4.2.1）5mL，硫脲－抗坏血酸混合溶液（4.2.6）5mL，用水稀释至刻度，

摇匀。

4.5.5.2  在与试料溶液测定相同条件下，测量系列标准溶液的荧光强度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的荧光强度，以锑的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标绘制工作曲线。

  - 4.6  试验数据处理

按式（1）计算锑的质量分数ωSb，数值以%表示：

………………………………………………………… ( 1 )

式中：

ρ——自工作曲线上查得的锑的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液稀释后体积，单位为毫升（mL）；

m0——称取试料的质量，单位为克（g）；

所得结果表示至小数点后第四位。若锑的质量分数小于0.0010%，表示至小数点后第五位。数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

4.7  精密度

- 4.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r） 按表3数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录C。

表3 重复性限

| 锑的质量分数/% | 0.00006 | 0.00034 | 0.0010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.00005 | 0.00012 | 0.0003 |

4.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录C。

表4  再现性限

| 锑的质量分数/% | 0.00006 | 0.00034 | 0.0010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.00006 | 0.00015 | 0.0004 |

  - 5   方法二  结晶紫分光光度法

  - 5.1  原理

  - 试料用混合酸溶解，硫酸冒烟并蒸发至近干。在盐酸介质中，五价锑的络阴离子与结晶紫所生成的络合物，用甲苯萃取，在分光光度计波长610nm处测量吸光度。

  - 5.2  试剂或材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

5.2.1  水，GB/T 6682，二级。

5.2.1  无水硫酸钠。

5.2.2  甲苯。

5.2.3  氢氟酸（ρ1.13g/mL）。

5.2.4  混合酸：1单位体积盐酸（ρ1.19g/mL）与1单位体积硝酸（ρ1.42g/mL）混合。

5.2.5  盐酸（1+1）。

5.2.6  硫酸（1+1）。

5.2.7  磷酸（1+1）。

5.2.8  氯化亚锡溶液（100g/L）：称取10g氯化亚锡（SnCl2·H2O），置于50mL烧杯中，加入100mL

盐酸（5.2.5），微热溶解。用时现配。

5.2.9  亚硝酸钠溶液（100g/L）：溶解100g亚硝酸钠于水中，稀释至1000mL。用时现配。

5.2.10  尿素溶液（500g/L）：溶解500g尿素于水中，稀释至1000mL。

5.2.11  结晶紫溶液（2g/L）：溶解2g结晶紫于水中，稀释至1000mL。

5.2.12  锑标准贮存溶液：称取0.1000g纯锑（锑的质量分数≥99.95%）于150mL烧杯中，加入20mL硫酸（ρ1.84g/mL），加热至完全溶解。冷却，移入1000mL容量瓶中。加入160mL硫酸（5.2.6），冷却，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL中含100μg锑。或使用市售有证标准溶液。

5.2.13  锑标准溶液：移取5.00mL锑标准贮存溶液（5.2.12）于100mL容量瓶中，用盐酸（5.2.5）稀

释到刻度，混匀。此溶液1mL含5μg锑。

  - 5.3  仪器设备

分光光度计。

  - 5.4  试样

按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 5.5  试验步骤

5.5.1  试料

按表4称取试样（5.4），精确至0.0001g。

表4  试料量及稀释体积

| 锑的质量分数/ % | 试料量/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0010~0.0050 | 0.500 | - |
| ﹥0.0050~0.010 | 0.250 | - |
| ﹥0.010~0.025 | 0.500 | 50 |
| ﹥0.025~0.050 | 0.250 | 50 |
| ﹥0.050~0.070 | 0.250 | 100 |

5.5.2  平行试验

平行做两份试验，结果取其平均值。

5.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4  测定

5.5.4.1  将试料（5.5.1）置于100mL烧杯中，加入5mL混合酸（5.2.4），微热溶解[分析硅青铜、硅黄铜时，加入4滴～5滴氢氟酸（5.2.3）]，加入5mL硫酸（5.2.6），混匀。低温加热至冒白烟，并蒸至近干（保持潮湿）。稍冷，加入10mL盐酸（5.2.5），溶解盐类。

对锑的质量分数大于0.010%的试料，按表4将溶液移入容量瓶中，用盐酸（5.2.5）洗涤烧杯，将洗液并入容量瓶中，用盐酸（5.2.5）稀释至刻度，混匀。移取10.00mL置于原烧杯中。

5.5.4.2  将溶液温热，在摇动下，加0.8mL氯化亚锡溶液（5.2.8），混匀，放置2min，冷却。将溶液移入125mL分液漏斗中，用10mL盐酸（5.2.5）分次洗涤烧杯，将洗液并入分液漏斗中。

5.5.4.3  向分液漏斗中加入4mL磷酸（5.2.7），混匀，加入2mL亚硝酸钠溶液（5.2.9），摇动2min。

加入0.5mL尿素溶液（5.2.10）。摇动30s，立即沿分液漏斗内壁加入50mL水，并迅速加入0.5mL结晶紫溶液（5.2.11）及25.0mL甲苯（5.2.2），盖紧塞子，剧烈振荡1min，弃去水相，有机相移入预先加有0.3g～1g无水硫酸钠（5.2.1）的25mL干燥的容量瓶中，盖好塞子，摇动数次。

5.5.4.4  将部分溶液移入1cm吸收皿中，以甲苯（5.2.2）为参比，于分光光度计波长610nm处测量其吸光度。

吸光度。

5.5.4.5  减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的锑的质量。

5.5.5  工作曲线的绘制

5.5.5.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL锑标准溶液（5.2.13）分别置于一组100mL容量瓶中，用盐酸（5.2.5）稀释至刻度【改为加入10mL盐酸（5.2.5）】，以下按5.5.4.2～5.5.4.4进行。【江铜建议：1、移取0、1、2、3、4、5mL锑标直接到125mL分液漏斗，依次补加盐酸（5.2.5）10、9、8、7、6、5mL。】【2、分取试样稀释体积表中间含量应该是进50ml容量瓶，分取10mL，高含量进100mL容量瓶，分取10mL。V4应为分取比例如（10/100)。】

5.5.5.2  减去试剂空白溶液的吸光度，以锑的质量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

5.6  试验数据处理

按式（2）计算锑的质量分数ωSb，数值以%表示【建议：空白扣除体现在公式中】

………………………………………………………（2）

式中：

m2 ——自工作曲线上查得的锑的质量，单位为微克（μg）；

V3 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V4 ——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m1 ——试料的质量，单位为克（g）；

所得结果表示至小数点后第三位；若锑的质量分数小于0.010%时，表示至小数点后第四位。数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

5.7  精密度

5.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表6给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录C。

表6  重复性限

| 锑的质量分数/% | 0.0021 | 0.0079 | 0.024 | 0.060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.0002 | 0.0003 | 0.002 | 0.003 |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表7给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表7数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录C。

表7  再现性限

| 锑的质量分数/% | 0.0021 | 0.0079 | 0.024 | 0.060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.0002 | 0.0003 | 0.002 | 0.003 |

  - 6   方法三  罗丹明B光度法

  - 6.1  原理

  - 将五价锑萃取入异丙醚中，光度法测定氯锑-罗丹明B络合物。

  - 6.2  试剂

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

6.2.1  水，GB/T 6682，二级。

6.2.1  异丙醚。

6.2.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

6.2.3  过氧化氢溶液（ρ1.10g/mL）。

6.2.4  盐酸（7+3）。

6.2.5  硫酸铈（Ⅳ）溶液：溶解4g四水合硫酸铈（Ⅳ）[Ce（SO4）2·4H2O]并用0.5mol/L的硫酸稀释至100mL。

6.2.6  盐酸羟铵溶液（10g/L）：溶解1g盐酸羟铵（NH2OH·HCl）于水中并稀释至100mL用时现配。

6.2.7  盐酸（1mol/L）：用1000mL水稀释83mL盐酸（6.2.2）。

6.2.8  罗丹明B溶液（0.1g/L）：用盐酸（6.2.7）溶解0.01g罗丹明B并稀释至100mL。

6.2.9  锑标准贮存溶液：在100mL容量瓶中溶解0.2743g半水合酒石酸锑钾[K（SbO）C4H4O5∙0.5H20]并用盐酸（6.2.4）稀释至刻度。此溶液1mL中含1000μg锑。或使用市售有证标准溶液。

6.2.10  锑标准溶液：在100mL容量瓶中，用盐酸（6.2.4）稀释10mL锑标准贮存溶液（6.2.9）至刻度，此标准溶液1mL含100µg锑。

  - 6.3  仪器

  - 6.3.1  普通的试验室仪器。

  - 6.3.2  冷却柜。

  - 6.3.3  分光光度计。

  - 6.4  试验步骤

6.4.1  按表8所示根据估计的样品中的锑含量称取试料并置于250mL锥形瓶中。

表8  取样量、分取试液

| 估计的锑的质量分数/ % | 试料质量（m3）/g | 盐酸（6.2.2）体积（V6）/mL | 分取试液的体积（V5）/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.001~0.004 | 2 | 10【江铜建议：15mL】 | 5 |
| 0.005~0.02 | 1 | 15 | 2 |
| 0.03~ 0.10 | 0.5 | 15 | 1 |

6.4.2平行试验

平行做两份试验，结果取其平均值。

6.4.3  将试料（6.4.1）溶于15mL盐酸（6.2.4）中并分次小量加入5mL～10mL过氧化氢溶液（6.2.3）。冷却直至剧烈反应停止。当试料完全溶解时，加热至沸，沸腾几分钟以分解过量的过氧化氢，冷却至室温。将试液移入200mL【江铜等验证指出：100mL】容量瓶中，用盐酸（6.2.4）稀释至刻度并混匀。

6.4.3  按表8所示将预先在冷却柜（6.3.2）中冷却到5℃或5℃以下的V6（mL）盐酸（6.2.2）及V5（mL）试液移入分液漏斗中。

6.4.4  不间断地进行如下操作：

加入6滴硫酸铈（6.2.5）并混匀，2min后，加入3滴盐酸羟胺溶液（6.2.6）并再次混匀，在最高温度20℃下加入10mL异丙醚（6.2.1），充分振荡30s。加入75mL预先冷却到5℃或以下的水并振荡15s。静置5min。

弃去水相并用3mL盐酸（6.2.7）洗涤有机相两次。加入20mL罗丹明B溶液（6.2.8），振荡30s后静置2min。放出与少量有机相在一起的水相。收集剩余的有机相于一个小的、干燥的、带塞的容量瓶中。使瓶内溶液成旋涡以收集水滴于瓶底。将有机相移入1cm比色皿中，于约550nm，以水为参比立即测量吸光度。

6.4.5  按全步骤操作进行空白试验，用空白校准结果。

6.4.6  校核试验

制备一含有已知锑量及成分与被分析材料相近的标准溶液或合成样，按6.4.1～6.4.4所示操作进行仪器的预校核。

6.4.7  校准曲线的绘制

将1g纯铜（不含锑）及0mL到6mL锑标准贮存溶液（6.2.10）分别置于一组250mL锥形瓶中，按6.4.2所述处理试样。用15mL盐酸（6.2.2）及2mL标准匹配溶液进行操作，按6.4.3～6.4.4进行，制备出含0μg～6μg锑的用于光度测量的溶液。

  - 6.5  试验数据处理

按式（3）计算锑的质量分数ωSb，数值以%表示：【建议：空白扣除体现在公式中】

ωSb=m4×200V5⋅m3×106×100=m4V5⋅m3×200…………………………………………………… (3)

式中：

m3——试料（6.4.1）的质量，单位为克（g）；

m4——在V5体积中测得的锑的质量，单位为微克（μg）；

V5——分取试液的体积（见6.4.3），单位为毫升（mL）。

所得结果表示至小数点后第三位；若锑的质量分数小于0.010%时，表示至小数点后第四位。数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

6.6  精密度

6.6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表8给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表8数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录C。

表8  重复性限

| 锑的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |  |

6.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表9给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表9数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录C。

表9  再现性限

| 锑的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% |  |  |  |  |

  - 7   方法四  火焰原子吸收光谱法

  - 7.1  原理

  - 试料用盐酸、硝酸等试剂溶解，使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长231.2nm【部分仪器217.6nm也可】【PE 900F】处，测量锑的吸光度，用工作曲线法计算锑量。

  - 7.2  试剂或材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

7.2.1  水，GB/T 6682，二级。

7.2.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

7.2.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

7.2.3  盐酸-硝酸混合酸：三体积盐酸（7.2.2)一体积硝酸（7.2.1）与四体积水混合，现用现配。

7.2.4  锑标准贮存溶液：称取1.0000g纯锑（锑的质量分数不小于99.95%）于150mL烧杯中，加入

20mL盐酸（7.2.2），加数滴硝酸（7.2.1）低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中。加入80mL盐酸（7.2.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL中含1000μg锑。或使用市售有证标准溶液。

  - 7.3  仪器设备

## 原子吸收光谱仪，附锑空心阴极灯。

## 在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

## ——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，锑的特征浓度应不大于0.52µg/mL；

## ——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%；

## ——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

  - 7.4  试样

按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 7.5  试验步骤

7.5.1  试料

按表10称取试样（7.4），精确至0.0001g。

表10  试样量

| 锑的质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| 0.10 ~ 0.50 | 1.000 |
| > 0.50～2.0 | 0.200 |

7.5.2 平行试验

平行做两份试验，结果取其平均值。

7.5.3  空白试验

随同试料（7.5.1）做空白试验。

7.5.4  测定

7.5.4.1 将试料置于150mL烧杯中，加入20mL盐酸-硝酸混合酸（1.2.3），加热至试料完全溶解，冷却。移入100mL容量瓶中，混匀。【试料中含高含量铅时会生成白色沉淀，应进行过滤处理（定容后干过滤）】

7.5.4.2 使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长231.2nm处，与标准溶液系列同时，以水调零，测量溶液的吸光度，减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的锑的质量浓度。

7.5.5  工作曲线的绘制

  - 7.5.5.1 移取0mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL ，5.00mL锑标准溶液（7.2.4）分别置于一组100mL容量瓶中，加入20mL盐酸-硝酸混合酸（7.2.3），用水稀释至刻度，混匀。

  - 7.5.5.2 在与试料溶液测定相同条件下，测量标准溶液的吸光度，减去标准系列中“零”浓度溶液的吸光度，以锑的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

  - 7.6  试验数据处理

按式（4）计算锑的质量分数ωSb，数值以%表示：【建议：空白扣除体现在公式中】

………………………………………………………… ( 4 )

式中：ρ1—自工作曲线上查得的锑的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V6—试液的体积，单位为毫升（mL）；

m5—试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数后第二位。数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

7.7  精密度

- 7.7.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表11给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表11数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录C。

表11  重复性限

| 锑的质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |  |  |

7.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表12给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表12数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录C。

表12  再现性限

| 锑的质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% |  |  |  |  |  |

## 8  试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与试验步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# 附 录 A

（资料性）

方法三章条编号与ISO 5956：1986章条编号对照

表A.1给出了方法三章条编号与ISO 5956：1986章条编号对照一览表。

表A.1方法三章条编号与ISO 5956：1986章条编号对照

| 章条编号 | ISO 5956：1986章条编号 |
| --- | --- |
| 6.1 | 2 |
| 6.2 | 3 |
| 6.3 | 4 |
| 6.4 | 5 |
| 6.5 | 6 |
| 6.6 | --- |

# 附 录 B

（资料性）

方法三章条编号与ISO 5956：1986技术性差异及原因

表B.1给出了方法三章条编号与ISO 5956：1986技术性差异及原因的一览表。

表B.1方法三章条编号与ISO 5956：1986技术性差异及原因

| 章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
|  | 增加精密度章节 | 规范要求 |

附 录 C

（资料性）

精密度试验原始数据

B.1 方法一精密度试验原始数据

按照方法一，精密度试验原始数据是在2026年由5家实验室对锑含量的3个不同水平的试验结果，每个实验室对每个水平锑含量在重复性条件下独立测定7次。试验原始数据见表B.1。

| 水平数 | 实验室 | 锑的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.1 方法一 精密度试验原始数据

B.2 方法二精密度试验原始数据

方法二精密度试验原始数据是2026年由5家实验室分别对铜及铜合金中锑含量的3个不同水平样品进行共同试验确定。每个实验室分别对每个水平锑含量的样品在重复性条件下独立测定7次。试验原始数据见表B.2。

表B.2 方法二 精密度试验原始数据

| 水平数 | 实验室 | 锑的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

B.3 方法三精密度试验原始数据

方法三精密度试验原始数据是2026年由5家实验室分别对铜及铜合金中锑含量的4个不同水平样品进行共同试验确定。每个实验室分别对每个水平锑含量的样品在重复性条件下独立测定7次。试验原始数据见表B.3。

表B.3 方法三 精密度试验原始数据

| 水平数 | 实验室 | 锑的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

B.4 方法四精密度试验原始数据

方法四精密度试验原始数据是2026年由12家实验室分别对铜及铜合金中锑含量的3个不同水平样品进行共同试验确定。每个实验室分别对每个水平锑含量的样品在重复性条件下独立测定7次。试验原始数据见表B.4。

表B.4 方法四 精密度试验原始数据

| 水平数 | 实验室 | 锑的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |