# 国家标准

# 可渗透性烧结金属材料  流体渗透性的测定

（审定稿）

编制单位：西部宝德科技股份有限公司

编制时间：2026年5月

国家标准《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》

编制说明（审定稿）

工作简况

任务来源

根据《国家标准委关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕43号）文件精神，国家标准《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会执行，由西部宝德科技股份有限公司、西北有色金属研究院、钢铁研究总院有限公司牵头起草。项目计划编号为20253617-T-610，批复研制周期12个月。

项目概况

可渗透性烧结金属材料（其孔隙是连续贯通或者互相连接的）即开孔烧结金属多孔材料，兼具了结构材料和功能材料的特性，其孔径的大小、孔隙率、孔径分布等均可实现准确的量控，独特的孔道结构更易提高对微小粒子的捕捉能力，具有耐热性能好，抗急冷急热性高，适用于多种酸、碱等腐蚀性介质，在高压环境中强度高、韧性好、使用寿命长、再生能力强，因此被广泛应用于航空航天、石油化工、煤化工、精细化工、多晶硅、环保、核工业等领域的过滤与分离、气体及液体均匀分布，液体、气体原料和贵重金属资源的回收，产品的提纯净化等应用中。其性能一般分为结构特性和应用特性，其中流体渗透性即为材料结构特性中的一种。对于过滤与分离及物料流态化中布气布液等用途的多孔金属材料，流体渗透性是一项非常重要的指标。流体透过多孔材料的能力与流体的种类和运动状态有关。流体的流动有分子流和黏子流，而黏子流又分为层流和紊流，每个状态之间都有过渡流。通常把分子流与层流之间的流动称作滑动流动。实验时，尽量控制在层流状态，在此状态下，流量与压差呈线性关系，从而简化了数据处理过程，但有时，试验也不可避免地要在层流与紊流的过渡状态下进行。把层流和紊流两种流动状态结合在一起，用两个渗透系数，即黏性渗透系数和惯性渗透系数来表征多孔材料透过流体的能力，更接近多孔材料的实际应用条件。

生产商及研究院所可以根据本标准的方法进行产品的生产及性能评价、研究工作的开展；下游检测机构及用户可以根据本标准进行产品检验及交付后验收。本测试方法的修订可进一步规范我国多孔材料生产与研发过程中有关多孔材料流体渗透性的测试，统一术语，统一方法，为减少产品交付后的验收提供依据，同时为研发带来可靠数据。

起草单位及分工

西部宝德科技股份有限公司

西部宝德科技股份有限公司（简称西部宝德）原身为西北有色金属研究院粉末冶金厂，经转制成立西部宝德粉末冶金有限责任公司，2015年新三板上市更名为西部宝德科技股份有限公司。西部宝德长期专注于烧结金属多孔材料及元件、过滤分离设备及系统的设计开发和生产制造，公司产品广泛应用于能源化工、航空航天、精细化工、生物医药、半导体、核工业等领域。西部宝德拥有金属粉末、多孔金属材料、多孔金属陶瓷复合材料、多孔膜材料等完整生产线，包括模压机、全自动压片机、冷等静压机、粉末轧机、流延设备、喷涂设备、不同规格及气氛的烧结炉等生产设备，具有多孔材料性能检测仪、气体渗透法孔径分析仪、激光粒度分析仪、钨灯丝扫描电子显微镜、万能试验机等多孔材料测试设备，拥有1000m2的烧结多孔材料专用实验室，为金属多孔材料的研究、中试及生产提供基础条件，也为本标准的开展提供了有力的技术保障和设备保障；同时，西部宝德与多家检测单位建立了长期友好的合作关系，能最大程度满足各类材料性能表征的需要。

西北有色金属研究院

西北有色金属研究院（以下简称西北院）始建于1965年，经过50多年的发展，已成为具有较强科技实力的集研究、中试、产业化三位一体的大型科技集团，包括14个研究所和中心、21个国家级和53个省级中试和创新平台，陆续孵化成立了45家高新技术产业公司（其中上市公司7家），研究领域覆盖钛合金材料、超导材料、核材料、难熔金属材料、金属复合材料、金属纤维材料及多孔材料、电子材料、生物材料、压力加工、爆炸复合、粉末冶金、表面技术、焊接技术、应用化学、材料物理等多个学科，主要产品涉及钛及钛合金材料、超导材料、难熔金属材料、金属复合材料、有色金属新装备、金属纤维材料、稀贵金属材料、烧结金属多孔材料、金属表面涂层材料、阳极及玻璃封材料等十多个种类，近万种规格，为我国核工业、航天、航空、舰船、兵器、电子、化工、医药等领域配套了大量的有色金属新材料。

钢铁研究总院有限公司

钢铁研究总院有限公司（以下简称钢研总院）是中国钢研科技集团有限公司的科技创新核心。主要从事先进金属材料设计及制备、行业共性关键技术开发、应用技术与系统集成等，是我国金属新材料研发基地和行业共性关键技术开发基地，承担了我国冶金行业众多国防新材料研发任务和共性关键技术研发任务，面向国家重大工程和国民经济重点行业需求，围绕材料品质提升、产品用户技术、冶金工艺及装备技术等领域，开发了一批新产品、新工艺、新技术、新装备，为能源石化、交通建筑、海洋工程、电子机械等提供了强力材料技术支撑，引领支撑了冶金及用户行业转型升级和创新发展。

分工

西部宝德负责样品的收集和分发，分析方法的实验研究，样品测试结果的收集和处理，试验报告和标准草案、编制说明的撰写。西北有色金属研究院（简称西北院）、钢铁研究总院有限公司（简称钢研院）负责分析方法的实验研究与讨论以及试验验证工作。

本标准主要起草人有：李荣、吴磊、官桐乐、薛翠翠、文佳艺、李继康、王建忠、张淑兰。

各起草人在本标准编制过程中的工作职责见表1所示。

表 1  各起草人及其工作职责

| 序号 | 起草人姓名 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 李荣 | 负责项目的总体组织、规划、协调与实施，负责样品收集、标准文本起草、标准编制说明撰写，意见汇总处理，参加标准讨论和审定会议 |
| 2 | 吴磊 | 参与标准文本起草、开展验证试验，提供测试数据，对标准文本提出修改意见 |
| 3 | 官桐乐 | 开展验证试验，进行样品制备 |
| 4 | 薛翠翠 | 开展验证试验，进行样品测试 |
| 5 | 文佳艺 | 开展验证试验，提供测试数据，对标准文本提出修改意见 |
| 6 | 李继康 | 开展验证试验，提供测试数据，对标准文本提出修改意见 |
| 7 | 王建忠 | 开展验证试验，提供测试数据，对标准文本提出修改意见 |
| 8 | 张淑兰 | 开展验证试验，提供测试数据，对标准文本提出修改意见 |

主要工作过程

西部宝德科技股份有限公司在接到修订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。

立项阶段

2023年5月，西部宝德科技股份有限公司向全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会（SAC/TC

243/SC4）提交国家标准《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》项目建议书。

2025年8月6日，国家标准化管理委员会印发《关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕43号），国家标准《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》立项成功。

起草阶段

2025年11月，全国有色金属标准化技术委员会在杭州召开工作会议，会议对《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》进行了任务落实。

西部宝德科技股份有限公司接到《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》修订任务后，立即组织相关技术人员成立了标准修订编制组，进行相关资料的查询与收集工作，制订工作计划和进度安排。编制组首先对ISO 4022:2018标准进行了翻译，并对重点内容进行了熟悉，同时收集、分析、研究了国内外相关技术资料和标准资料，与参编单位一起开展与标准修订相关的测试工作，在此基础上于2026年1月形成了标准的讨论稿和编制说明。

2026年1月19日-22日，全国有色金属标准化技术委员会组织在珠海市召开工作会议。参编单位西北有色金属研究院、钢铁研究总院有限公司等单位的代表对《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》标准的讨论稿和编制说明进行了充分、细致的讨论。标准编制组根据与会专家提出的修改意见，对标准讨论稿重新进行了翻译，并针对实验方案进行了验证，对测试结果进行了分析，于2026年4月形成了标准的征求意见稿、编制说明。

征求意见阶段

2026年3月17日至2026年5月18日，全国有色金属标准化技术委员会将征求意见资料在国家标准化管理委员会的“公共信息服务平台”上挂网，向社会公开征求意见。征求意见的单位包括主要生产、销售、使用、科研、检验等单位及大专院校，征求意见单位广泛且具有代表性，征求意见时间大于60天。同时，全国有色金属标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网。

2026年4月21日，全国有色金属标准化技术委员会组织在重庆市召开工作会议。XX、XX等多家单位的专家代表参加了会议。与会专家对本标准预审稿和编制说明进行了认真、细致的讨论，提出了修改意见和建议。根据与会专家提出的修改意见，标准编制组对标准文本进行了修改，形成了标准送审稿、编制说明及征求意见稿意见汇总处理表。

审查阶段

2026年5月20日，全国有色金属标准化技术委员会在湖南省衡阳市组织了标准工作会议，对《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》标准进行了审定。来自XX、XX、XX等XX家单位的XX位专家对本标准进行了认真细致的讨论并提出修改意见，见《有色金属标准审定会会议纪要》。标准编制组采纳了审定会专家提出的意见，对标准送审稿进行了修改完善。

报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），现上报至国家标准化管理委员会审批、发布。委员投票情况：2026年XX月XX日至2026年XX月XX日，由全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分标委会组织，在“全国专业标准化技术委员会工作平台”进行了委员投票，本 SC 全体委员人数共有 xx 人，参与投票 XX 人，投票同意本标准通过审查 XX 人，其中，起草人员 X 人。

国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

标准修订原则

标准负责起草单位在任务落实会上征求了与会专家和代表的意见，确定了修订方案和起草原则：

1）合规性：依据国家相关的法律、法规；

2）适用性和先进性：本文件的试验方法以满足国内多孔金属材料的实际生产、使用需要为原则，提高标准的普适性；无论以何种工艺制备的烧结金属多孔材料，均可以按照本标准的规定进行流体渗透性测试，本测试方法的修订可进一步规范我国多孔材料生产与研发过程中有关多孔材料流体渗透性的测试，统一术语，统一方法，为减少产品交付后的验收提供依据，同时为研发带来可靠数据。

3）规范性：按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

4）本文件修改采用ISO 4022:2018。

标准修订的主要内容

本文件代替GB/T 5250-2014《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》，与GB/T 5250-2014相比，主要技术变化如下：

a）更改了术语“密度”的定义（见3.1.13，2014年版的表1）；

b）删除了术语“长度”和“动态粘度”（见3.1，2014年版的表1）；

c）更改了3.1.14的术语名称，将“空白压降”更改为“仪器校正”（见3.1.14，2014年版的表1）；

d）更改了图1“标引符号说明”（见图1，2014年版的图1）；

e）更改了图2“标引符号说明”（见图2，2014年版的图2）。

试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

验证程序

试样

试样由西部宝德提供，材质为316L不锈钢，孔隙率30~35 %，平均孔径约10 µm，具体规格及数量见下表2所示。试样已按照标准第5章要求去除油脂，并保持干燥状态。

表 2  试验样品信息

| 样品形式 | 样品尺寸 | 样品数量 | 样品编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平板 | Φ25mm，δ=3.5mm | 共15个，每家5个 | TSP-流水号 | 至少测量3个 |
| 管状 | Φ60/Φ54×15mm | 共15个，每家5个 | TSG-流水号 | 至少测量3个 |

试验准备

1）游标卡尺：精度不低于0.01mm；

2）千分尺：精度不低于0.01mm；

3）测试夹具：平板试样，按照标准6.1.1的要求，保护环区的宽度应不小于试样的厚度；管状试样，按照标准6.1.2的要求，使试验流体通过管壁由内向外渗透；

4）试验机：流量计、压力表等应在校准有效期内；

5）样品检查：试样应在干燥状态，如样品受潮，应在120℃干燥2h再进行测量；对于管状试样，检查上下端面是否平整，如不平整，选择平整试样测试，如样品不够，将上下端面用砂纸打磨平整，用酒精超声清洗15min，放入干燥箱75℃干燥至少1h。

试验步骤

1）样品尺寸测量

平板试样，用游标卡尺测量直径，千分尺测量厚度e及密封圈内径D1；管状试样，用游标卡尺测量外径D、内径d及高度L。

2）试样厚度e和测试面积A计算

平板试样：试样厚度为样品厚度e，测试面积 ；

管状试样：试样厚度为：，测试面积为：。

4）压降Δp的计算

分别测定试样上游和下游压力，取其差值确定压降，或用一个示差压力表直接测定。

5）平均流量的计算

校正后的流量计读数Qa按下式计算：，其中Cf为流量计制造厂家提供的校正系数，Qf为流量计的读数。如果测试在流量计校准时的压力和温度下进行，则Qa=Qf。

校正系数，其中Pa为试样上游压力P1，P为试样平均压力，T为试样温度，Ta为试样上游温度。

平均流量：

5）渗透系数的计算

每个样品至少测量5个不同流量值下对应的压力值，流量间隔相等，最高流量值至少要比最低流量值大10倍。

按照下式（1）和式（2）计算y值和x值。

（1）

（2）

以x为横坐标，y为纵坐标，把x和y的值描绘在线性图纸上，作一条拟合最好的直线y=ax+b，直线在Y轴上的截距b为黏性渗透系数的倒数（1/ψv），直线的斜率a为惯性渗透系数的倒数（1/ψi）。如有疑问，应采用最小二乘法确定该直线。

6）测试结果

黏性渗透系数ψv=1/b，取3个试样的平均值，精确至小数点后四位。

惯性渗透系数ψi=1/a，取3个试样的平均值，精确至小数点后四位。

如果测量是在层流条件下进行的，仅能给出黏性渗透系数。

试验验证及结果分析

试验流体为空气时的验证结果

西部宝德使用FBP-IV型多孔材料检测仪进行流体渗透性测试，试验条件为20℃，1个大气压，试验流体为空气，其中平板试样密封圈内径18mm，厚度3.5mm。测试数据见表3。

表 3  试验流体为空气时平板及管状试样测试数据

| 试样编号 | 平均流量Q（m3/s） | 压降ΔP（N/m2） | 试样厚度e （m） | 测试面积A（m2） | 流体平均密度ρ（kg/m3） | 流体平均黏度η（pa.s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP-1-1 | 2.22222E-05 | 7900 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 7.22222E-05 | 24500 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000122222 | 38900 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000172222 | 53200 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000222222 | 70400 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
| TSP-1-2 | 2.22222E-05 | 8600 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 7.22222E-05 | 26400 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000122222 | 41400 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000172222 | 57400 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000222222 | 76100 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
| TSP-1-3 | 2.22222E-05 | 8000 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 7.22222E-05 | 25100 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000122222 | 39400 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000172222 | 54000 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000222222 | 71300 | 0.00350 | 0.00025447 | 1.205 | 0.000018 |
| TSG-1-1 | 5.55556E-05 | 1730 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000180556 | 5180 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000305556 | 9700 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000430556 | 15200 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000555556 | 20800 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
| TSG-1-2 | 5.55556E-05 | 1730 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000180556 | 5460 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000305556 | 9700 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000430556 | 15400 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000555556 | 20700 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
| TSG-1-3 | 5.55556E-05 | 1700 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000180556 | 5280 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000305556 | 9500 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000430556 | 15000 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
|  | 0.000555556 | 20300 | 0.0035 | 0.002686062 | 1.205 | 0.000018 |
| 备注 | TSP为平板试样，TSG为管状试样。 |  |  |  |  |  |

对上述数据按照式（1）和（2）计算x、y值后，以x为横坐标，y为纵坐标，把x和y的值描绘在线性图纸上，作一条拟合最好的直线，如下图1及图2所示，得到不同的斜率a及截距b，按照3.1.3中步骤6）计算得出不同试样的惯性渗透系数ψi和黏性渗透系数ψv，如表4所示。

图 1  试验流体为空气时三个片状试样线性拟合情况

图 2  试验流体为空气时三个管状试样线性拟合情况

表 4  试验流体为空气时管状试样渗透系数

| 试样 编号 | a | b | ψi（10-6m2） | ψv（10-12m2） | ψi均值（10-6m2） | ψv均值（10-12m2） | ψi偏差 | ψv偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP-1-1 | 3.3080E+06 | 1.4302E+12 | 0.3023 | 0.6992 | 0.2869 | 0.6775 | 0.0172 | 0.0277 |
| TSP-1-2 | 3.7263E+06 | 1.5473E+12 | 0.2684 | 0.6463 |  |  |  |  |
| TSP-1-3 | 3.4481E+06 | 1.4554E+12 | 0.2900 | 0.6871 |  |  |  |  |
| TSG-1-1 | 3.0678E+07 | 1.4011E+12 | 0.0326 | 0.7137 | 0.0346 | 0.7076 | 0.0017 | 0.0101 |
| TSG-1-2 | 2.8369E+07 | 1.4369E+12 | 0.0352 | 0.6959 |  |  |  |  |
| TSG-1-3 | 2.7903E+07 | 1.4023E+12 | 0.0358 | 0.7131 |  |  |  |  |

从表4可以看出，当试验流体为空气时，测试的三个平板试样的惯性渗透系数均值0.2869（10-6m2），黏性渗透系数均值为0.6775（10-12m2），标准偏差分别为0.0172及0.0277；测试的三个管状试样的惯性渗透系数均值0.0346（10-6m2），黏性渗透系数均值0.7076（10-12m2），标准偏差分别为0.0017及0.0101。

当试验流体为空气时，平板试样和管状试样的两种渗透系数在西部宝德实验室的重复性好。

试验流体为氮气时平板试样验证结果

试验条件为20℃，1个大气压，试验流体为氮气。西部宝德试验设备为CFP-1200气体渗透法孔径分析仪，密封圈内径11.3mm，测试数据见表5；西北院试验设备为GaoQ PSDA-30型孔径分析测试仪，密封圈内径15mm，测试数据见表6；钢研院试验设备为CFP-1100A型气体渗透法孔径分析仪，密封圈内径15mm，测试数据见表7。

表 5  西部宝德平板试样测试数据（试验流体为氮气）

| 试样编号 | 平均流量Q（m3/s） | 压降ΔP（N/m2） | 试样厚度e （m） | 测试面积A（m2） | 流体平均密度ρ（kg/m3） | 流体平均黏度η（pa.s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP-1-4 | 3.4756E-06 | 4642.4 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 1.2296E-05 | 15846 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 1.9941E-05 | 25173 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 2.0061E-05 | 25320 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 2.9316E-05 | 35731 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 3.5222E-05 | 42246 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 4.2787E-05 | 50382 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 4.2965E-05 | 50541 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 5.3554E-05 | 61381 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 5.9996E-05 | 67817 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.7607E-05 | 75195 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 8.0215E-05 | 87163 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 8.8767E-05 | 95108 | 0.00350 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSP-1-5 | 1.9647E-06 | 2573.8 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 1.0472E-05 | 13523 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 1.8466E-05 | 23511 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 1.8626E-05 | 23687 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 2.6381E-05 | 32546 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00003309 | 39979 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 4.0431E-05 | 47886 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 4.6806E-05 | 54573 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 5.3411E-05 | 61299 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 5.9588E-05 | 67445 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.4581E-05 | 72317 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00007286 | 80241 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 8.2364E-05 | 89210 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 8.9035E-05 | 95373 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00010407 | 108990 | 0.00349 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSP-1-6 | 2.0271E-06 | 2632.3 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 1.0173E-05 | 13126 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 1.0357E-05 | 13336 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 2.0078E-05 | 24922 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 2.0304E-05 | 25163 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 2.9688E-05 | 35555 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 3.5795E-05 | 42257 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 3.5983E-05 | 42431 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 4.9576E-05 | 56274 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00005617 | 62847 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.4583E-05 | 71003 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 7.4469E-05 | 80371 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 8.1786E-05 | 87127 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 9.7447E-05 | 101370 | 0.00352 | 0.00010029 | 1.165 | 0.00001749 |

表 6  西北院平板试样测试数据（试验流体为氮气）

| 试样编号 | 平均流量Q（m3/s） | 压降ΔP（N/m2） | 试样厚度e （m） | 测试面积A（m2） | 流体平均密度ρ（kg/m3） | 流体平均黏度η（pa.s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP-2-1 | 0.00003325 | 13869 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 4.99333E-05 | 20051 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.66167E-05 | 26153 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00008325 | 32094 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00009995 | 38055 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000116617 | 43895 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000133317 | 49776 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00015 | 55537 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000166633 | 61156 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0001833 | 66455 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0002 | 71593 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000216717 | 76631 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000233367 | 81709 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000249983 | 86747 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000266433 | 91624 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000283517 | 96622 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0003 | 101479 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00031665 | 106136 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000333717 | 111394 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000349917 | 115469 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000366883 | 120888 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000382883 | 125926 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000399783 | 130823 | 0.00347 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSP-2-2 | 0.0000333 | 14371 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00005 | 20954 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.66333E-05 | 27377 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 8.32667E-05 | 33619 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00009995 | 39821 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000116633 | 45902 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000133317 | 52044 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00015 | 58005 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000166583 | 63826 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00018335 | 69305 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000199983 | 74805 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0002166 | 79903 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00023335 | 85202 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00024995 | 90380 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0002666 | 95518 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000283383 | 100415 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0002999 | 105473 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0003166 | 110571 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000333517 | 115689 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0003501 | 120767 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000366883 | 125283 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000383333 | 130482 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00040015 | 135479 | 0.00344 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSP-2-3 | 3.33167E-05 | 14271 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00005 | 22620 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.66333E-05 | 29545 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 8.33167E-05 | 36248 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 9.99833E-05 | 42812 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000116633 | 49294 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000133317 | 55777 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00015 | 62100 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000166633 | 68242 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000183317 | 73982 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0001999 | 79602 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000216633 | 85001 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00023335 | 90460 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00024995 | 95839 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000266767 | 101278 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000283317 | 106637 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000299867 | 111956 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0003166 | 117235 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000333267 | 122052 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000333267 | 127652 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000349617 | 132690 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0003668 | 138189 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000383367 | 143608 | 0.00346 | 0.000177 | 1.165 | 0.00001749 |

表 7  钢研院平板试样测试数据（试验流体为氮气）

| 试样编号 | 平均流量Q（m3/s） | 压降ΔP（N/m2） | 试样厚度e （m） | 测试面积A（m2） | 流体平均密度ρ（kg/m3） | 流体平均黏度η（pa.s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP-3-1 | 1.94613E-05 | 6357.0485 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 2.00682E-05 | 6540.0555 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 3.03397E-05 | 9571.5455 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 4.00358E-05 | 12290.107 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 5.02975E-05 | 15161.641 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.05193E-05 | 18198.719 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 7.03037E-05 | 20452.08 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000080651 | 23342.473 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 9.11222E-05 | 26015.632 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000106573 | 28913.709 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000111952 | 30363.096 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000120022 | 32537.527 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000131895 | 35737.355 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000140209 | 37978.143 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000153066 | 41443.402 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000160416 | 43424.348 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000174245 | 46777.846 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000184974 | 49316.894 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000190789 | 50692.939 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000203447 | 53688.107 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000210355 | 55323.295 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSP-3-2 | 1.68518E-05 | 5711.635 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000019481 | 6563.106 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000020086 | 6759.385 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 3.00983E-05 | 10327.32 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 4.01982E-05 | 12633.07 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 5.03648E-05 | 15173.52 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.02375E-05 | 17919.32 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000070881 | 20732.88 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 8.00453E-05 | 23157.37 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 9.05707E-05 | 26223.09 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000101382 | 28588.91 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000111308 | 31424.12 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000120479 | 34131.5 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000132066 | 37350.19 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000142299 | 40192.39 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000150033 | 42340.28 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000163907 | 46030.45 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000175326 | 48869.85 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000181581 | 50425.41 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000195366 | 53852.95 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000202986 | 55747.29 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000211161 | 57780.62 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000219956 | 59967.62 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSP-3-3 | 1.9526E-05 | 6185.218 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 2.0032E-05 | 6343.777 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 3.0194E-05 | 9111.234 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 4.0223E-05 | 11537.82 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 5.0137E-05 | 14180.95 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.0063E-05 | 16790.54 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 7.0076E-05 | 19210.15 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 8.1073E-05 | 21877.02 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 9.0026E-05 | 23996.97 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0001012 | 26171.4 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00011025 | 28778.9 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00012145 | 31384.3 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00013214 | 33834.64 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00014159 | 35939.22 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0001523 | 38323.2 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00016026 | 40096.69 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00017369 | 43086.27 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00018381 | 45341.03 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00019505 | 47843.76 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00020115 | 49202.34 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00021439 | 52163.28 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00022158 | 53782.4 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00023739 | 57340.56 | 0.0035 | 0.000314 | 1.165 | 0.00001749 |

对三家实验室的测试数据按照式（1）和（2）计算x、y值后，以x为横坐标，y为纵坐标，把x和y的值描绘在线性图纸上，作一条拟合最好的直线，如下图3-图5所示，得到不同的斜率a及截距b，按照3.1.3中步骤6）计算得出不同试样的惯性渗透系数ψi和黏性渗透系数ψv，三家实验室渗透系数结果如表6所示。

图 3  西部宝德平板试样测试数据线性拟合图（试验流体为氮气）

图 4  西北院平板试样测试数据线性拟合图（试验流体为氮气）

图 5  钢研院平板试样测试数据线性拟合图（试验流体为氮气）

表 8  三家实验室平板试样渗透系数（试验流体为氮气）

| 试样 编号 | a | b | ψi（10-6m2） | ψv（10-12m2） | ψi均值（10-6m2） | ψv均值（10-12m2） | ψi偏差 | ψv偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP-1-4 | 6.6315E+06 | 2.1352E+12 | 0.1508 | 0.4683 | 0.1461 | 0.4686 | 0.0061 | 0.0018 |
| TSP-1-5 | 6.7419E+06 | 2.1414E+12 | 0.1483 | 0.4670 |  |  |  |  |
| TSP-1-6 | 7.1812E+06 | 2.1249E+12 | 0.1393 | 0.4706 |  |  |  |  |
| TSP-2-1 | 1.6969E+06 | 1.1822E+12 | 0.5893 | 0.8459 | 0.5499 | 0.8227 | 0.0374 | 0.0221 |
| TSP-2-2 | 1.8335E+06 | 1.2468E+12 | 0.5454 | 0.8020 |  |  |  |  |
| TSP-2-3 | 1.9420E+06 | 1.2195E+12 | 0.5149 | 0.8200 |  |  |  |  |
| TSP-3-1 | 9.4279E+06 | 1.6730E+12 | 0.1061 | 0.5977 | 0.1049 | 0.5996 | 0.0058 | 0.0265 |
| TSP-3-2 | 1.0134E+07 | 1.7420E+12 | 0.0987 | 0.5741 |  |  |  |  |
| TSP-3-3 | 9.0894E+06 | 1.5951E+12 | 0.1100 | 0.6269 |  |  |  |  |

从表8可以看出，当试验流体为氮气时，西部宝德测试的三个平板试样的惯性渗透系数均值为0.1461（10-6m2），黏性渗透系数均值为0.4686（10-12m2），标准偏差分别为0.0061及0.0018；西北院测试的三个平板试样的惯性渗透系数均值为0.5499（10-6m2），黏性渗透系数均值为0.8227（10-12m2），标准偏差分别为0.0374及0.0221；钢研院测试的三个平板试样的惯性渗透系数均值为0.1049（10-6m2），黏性渗透系数均值为0.5996（10-12m2），标准偏差分别为0.0058及0.0265。三家实验室测试结果显示，各实验室对平板试样测试的重复性好。

试验流体为氮气时管状试样验证结果

试验条件为20℃，1个大气压，试验流体为氮气。西部宝德试验设备为CFP-1200气体渗透法孔径分析仪，测试数据见表9；西北院试验设备为GaoQ PSDA-30型孔径分析测试仪，测试数据见表10；钢研院试验设备为CFP-1100A型气体渗透法孔径分析仪，测试数据见表11。

表 9  西部宝德管状试样测试数据（试验流体为氮气）

| 试样编号 | 平均流量Q（m3/s） | 压降ΔP（N/m2） | 试样厚度e （m） | 测试面积A（m2） | 流体平均密度ρ（kg/m3） | 流体平均黏度η（pa.s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSG-1-4 | 0.00016618 | 5125.2 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00032877 | 10025 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00053058 | 15733 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0007083 | 20616 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00088055 | 25231 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0010736 | 30306 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0012628 | 35122 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0014544 | 40266 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0016692 | 45474 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0018713 | 50340 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSG-1-5 | 0.0001824 | 5765.1 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00034589 | 10614 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00050604 | 15173 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00068937 | 20286 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00089845 | 25883 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0010693 | 30369 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0012717 | 35589 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0014585 | 40446 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0016424 | 45035 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0018607 | 50299 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSG-1-6 | 0.00017361 | 5507.9 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00032613 | 10097 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00050654 | 15219 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00067826 | 20022 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00087736 | 25417 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0010762 | 30641 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0012688 | 35613 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0014476 | 40202 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.001668 | 45679 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0018789 | 50796 | 0.0035 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |

表 10  西北院管状试样测试数据（试验流体为氮气）

| 试样编号 | 平均流量Q（m3/s） | 压降ΔP（N/m2） | 试样厚度e （m） | 测试面积A（m2） | 流体平均密度ρ（kg/m3） | 流体平均黏度η（pa.s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSG-2-1 | 0.00001335 | 522 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 1.6667E-05 | 642 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00003335 | 1244 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 4.9983E-05 | 1887 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.6617E-05 | 2549 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0000833 | 3231 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 9.9983E-05 | 3954 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00011663 | 4697 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0001333 | 5459 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00014993 | 6262 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00016663 | 7045 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00018335 | 7808 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00019998 | 8631 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00021672 | 9413 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00023335 | 10176 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0002501 | 10959 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00026677 | 11822 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00028333 | 12625 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00030002 | 13568 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00031675 | 14431 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00033332 | 15354 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00035005 | 16237 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0003666 | 17181 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00038332 | 18285 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00040015 | 19027 | 0.0035 | 0.0002685 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSG-2-2 | 1.33333E-05 | 562 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 1.66667E-05 | 682 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00003335 | 1264 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 5.00333E-05 | 1907 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.66667E-05 | 2569 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00008335 | 3252 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0001 | 3954 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000116683 | 4997 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00013335 | 5459 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000150033 | 6222 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000166683 | 7045 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000183367 | 7788 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00020005 | 8590 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000216667 | 9353 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00023335 | 10096 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000250083 | 10899 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000266717 | 11762 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000283267 | 12544 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00030015 | 13468 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00031675 | 14371 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000333517 | 15314 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000350117 | 16097 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00036665 | 17040 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000383367 | 18084 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0004002 | 19047 | 0.00335 | 0.0002642 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSG-2-3 | 1.33333E-05 | 562 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 1.66667E-05 | 702 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 3.33167E-05 | 1305 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00005 | 1967 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 6.66833E-05 | 2629 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00008335 | 3352 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000100033 | 4074 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000116683 | 4817 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00013345 | 5600 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000149983 | 6403 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000166767 | 7185 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000183367 | 7968 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000200133 | 8771 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000216683 | 9554 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00023345 | 10337 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00025005 | 11200 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0002667 | 12002 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000283333 | 12866 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0003001 | 13729 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000316933 | 14632 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000333483 | 15615 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0003501 | 16498 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00036665 | 17482 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000383083 | 18425 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000400167 | 19348 | 0.0035 | 0.0002645 | 1.165 | 0.00001749 |

表 11  钢研院管状试样测试数据（试验流体为氮气）

| 试样编号 | 平均流量Q（m3/s） | 压降ΔP（N/m2） | 试样厚度e （m） | 测试面积A（m2） | 流体平均密度ρ（kg/m3） | 流体平均黏度η（pa.s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSG-3-1 | 0.000164813 | 5352.6055 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000200513 | 6455.537 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000301165 | 9517.761 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0004027 | 12530.391 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000504413 | 15499.016 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000604303 | 17686.02 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000700926 | 20590.383 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00081298 | 23855.172 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.000901183 | 26362.787 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.001012346 | 29459.936 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.001102288 | 31964.058 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.001213632 | 34931.985 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.001313327 | 37547.867 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00142111 | 40586.342 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.001516889 | 42901.171 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.001619476 | 45495.400 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00173686 | 48424.211 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00180565 | 50034.952 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.001950723 | 53600.096 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.002029 | 55579.645 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSG-3-2 | 0.00015072 | 4912.5505 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00020091 | 6472.9995 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00030127 | 9485.63 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0004004 | 12362.751 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00050292 | 14421.929 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00060083 | 17303.242 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00070523 | 20352.893 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00081384 | 23452.836 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00091129 | 26103.643 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00101274 | 28818.014 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00110697 | 31433.198 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00122873 | 34570.162 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00132582 | 37366.956 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00141549 | 39496.682 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00145896 | 40655.494 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00150872 | 41884.155 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00156586 | 43189.652 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00162119 | 44579.667 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00168019 | 46061.185 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00174827 | 47644.685 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00182011 | 49341.341 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
| TSG-3-3 | 0.00016605 | 5332.349 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00020019 | 6413.627 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00025127 | 8003.413 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00030033 | 9447.911 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00040318 | 12476.607 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00050065 | 15230.792 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.0006064 | 17514.887 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00070157 | 20329.842 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00081384 | 23452.836 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00091129 | 26103.643 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00101274 | 0.0010127 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00110697 | 31433.198 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00122873 | 34570.162 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00132582 | 37366.956 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00141549 | 39496.682 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00145896 | 40655.494 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00150872 | 41884.155 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00156586 | 43189.652 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00162119 | 44579.667 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00168019 | 46061.185 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00174827 | 47644.685 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |
|  | 0.00182011 | 49341.341 | 0.003 | 0.0002686 | 1.165 | 0.00001749 |

对上述三家实验室的测试数据按照式（1）和（2）计算x、y值后，以x为横坐标，y为纵坐标，把x和y的值描绘在线性图纸上，作一条拟合最好的直线，如下图6-8所示，得到不同的斜率a及截距b，按照3.1.3中步骤6）计算得出不同试样的惯性渗透系数ψi和黏性渗透系数ψv，如表12所示。

图 6  西部宝德管状试样测试数据线性拟合图（试验流体为氮气）

图 7  西北院管状试样测试数据线性拟合图（试验流体为氮气）

图 8  钢研院管状试样测试数据线性拟合图（试验流体为氮气）

表 12  三家实验室管状试样渗透系数（试验流体为氮气）

| 试样 编号 | a | b | ψi （10-6m2） | ψv （10-12m2） | ψi均值（10-6m2） | ψv均值（10-12m2） | ψi偏差 | ψv偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSG-1-4 | 4.5924E+06 | 1.3762E+12 | 0.2178 | 0.7266 | 0.2070 | 0.7186 | 0.0096 | 0.0075 |
| TSG-1-5 | 5.0147E+06 | 1.3939E+12 | 0.1994 | 0.7174 |  |  |  |  |
| TSG-1-6 | 4.9046E+06 | 1.4050E+12 | 0.2039 | 0.7118 |  |  |  |  |
| TSG-2-1 | 4.9186E+07 | 1.6193E+12 | 0.0203 | 0.6176 | 0.0219 | 0.6041 | 0.0014 | 0.0132 |
| TSG-2-2 | 4.4863E+07 | 1.6915E+12 | 0.0223 | 0.5912 |  |  |  |  |
| TSG-2-3 | 4.3612E+07 | 1.6570E+12 | 0.0229 | 0.6035 |  |  |  |  |
| TSG-3-1 | 6.7835E+06 | 1.6677E+12 | 0.1474 | 0.5996 | 0.1284 | 0.5988 | 0.0169 | 0.0015 |
| TSG-3-2 | 8.6794E+06 | 1.6748E+12 | 0.1152 | 0.5971 |  |  |  |  |
| TSG-3-3 | 8.1582E+06 | 1.6675E+12 | 0.1226 | 0.5997 |  |  |  |  |

从表12可以看出，当试验流体为氮气时，西部宝德测试的三个管状试样的惯性渗透系数均值为0.2070（10-6m2），黏性渗透系数均值为0.7186（10-12m2），标准偏差分别为0.0096及0.0075；西北院测试的三个管状试样的惯性渗透系数均值为0.0219（10-6m2），黏性渗透系数均值为0.6041（10-12m2），标准偏差分别为0.0014及0.0132；钢研院测试的三个管状试样的惯性渗透系数均值为0.1284（10-6m2），黏性渗透系数均值为0.5988（10-12m2），标准偏差分别为0.0169及0.0015。三家实验室测试结果显示，各实验室对管状试样测试的重复性好。

重复性和再现性分析

平板试样和管状试样在不同实验室测试结果的重复性及再现性如表13所示。

平板试样ψi和ψv，在同一实验室内对同一试样的两次独立测量结果之差，在 95% 置信水平下不超过r，测试重复性好；平板试样的再现性差于重复性，说明不同实验室间存在系统偏差，可能与试样安装方式、压差控制、设备状态等因素有关。

使用氮气作为测试流体时，管状试样的重复性显著优于平板试样，管状试样ψi的Sr​仅为平板试样的 51%，ψv的Sr​仅为平板试样的44%，管状试样的再现性全面优于平板试样，管状试样ψi的SR​仅为平板试样的 38%，ψv的SR​仅为平板试样的38%，管状试样的测试稳定性更高。管状试样的重复性与再现性均明显优于平板试样，ψv​的SR​约为Sr​的7.7倍，管状试样的测试方法在不同实验室间的一致性更好，装夹和测试流程更易标准化。

各实验室内部重复性优异，黏性渗透系数 ψᵥ相对偏差最大值为4.4%，符合标准相对准确度 ±5% 的要求。惯性渗透系数 ψᵢ数值小、对湍流更敏感，允许离散高于 ψᵥ，行业普遍认可。

表 13  平板试样和管状试样渗透系数重复性及再现性分析数据（测试流体为氮气）

| 试样类型 | 渗透系数 | 西部宝德 | 西北院 | 钢研院 | Sr | r | SR | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平板试样 | ψi（10-6m2） | 0.1461 | 0.5499 | 0.1049 | 0.0221 | 0.0619 | 0.2465 | 0.6902 |
|  | ψv（10-12m2） | 0.4686 | 0.8227 | 0.5996 | 0.0199 | 0.0557 | 0.1797 | 0.5032 |
| 管状试样 | ψi（10-6m2） | 0.2070 | 0.0219 | 0.1284 | 0.0112 | 0.0314 | 0.0934 | 0.2615 |
|  | ψv（10-12m2） | 0.7186 | 0.6041 | 0.5988 | 0.0088 | 0.0246 | 0.0681 | 0.1907 |

试验小结

综上所述，同一类型（平板或管式）可渗透性烧结金属材料流体渗透性（惯性渗透系数ψi或黏性渗透系数ψv）的测定，在同一实验室的重复性好；在不同实验室，受测试人员、测试条件（测试温度及环境压力）、测试面积、测试夹具及夹紧力、测试设备仪表的影响，平板试样的惯性渗透系数及黏性渗透系数再现性略差，管状试样的惯性渗透系数及黏性渗透系数再现性好，但是不影响不同单位按照本标准方法指导工业生产，在各单位完全可以执行。

标准预期达到的经济社会效益及生态效益

1）技术成熟度和经济性分析

金属多孔材料经过几十年的发展，技术成熟度高，且其具有高强度、孔隙稳定性好的特点，一般应用周期较长，综合应用成本不高，具有经济性。

2）经济效益

金属多孔材料是一种具有极高孔隙度和强度，能够耐受高温和抗腐蚀的特殊材料，按其材质，可大致分为铁基多孔材料、铜及铜合金多孔材料、镍及镍合金多孔材料、钛及钛合金多孔材料、难熔合金多孔材料等，产品涉及粉末烧结多孔金属、金属纤维毡、复合金属丝网材料、泡沫金属材料和梯度孔结构复合滤材等多类型，因此在电子、化工、能源等领域广泛应用；同时，随着“双碳”战略核心引擎氢能产业推动，该领域对高性能、低成本多孔金属材料的需求呈指数级增长；另外，随新能源与储能技术的迭代，多孔金属电极材料、多孔金属均热板/热管的需求日益上升。预计到2030年，多孔金属材料市场规模有望冲击250 - 350亿元人民币。

3）社会效益

无论以何种工艺制备的金属多孔材料，均可以按照本标准的规定进行流体渗透性测试，测试原理为烧结金属多孔材料流体渗透性测试的基础性理论，检测设备易建立，检测方法易实现，国内已有多家生产单位及研究院所均以此方法为依据，建立了相应的检测设备。

本标准提供了详细测试步骤指导和技术要求，可帮助企业或研究机构科学评估平板状及管状金属多孔材料的流体渗透性能，为减少产品交付后的验收提供依据，同时为研发带来可靠数据；同时，通过统一测定方法，可促进金属粉末、粉末成型和烧结技术的交流与进步，有助于整个行业上下游的技术升级和创新发展。‌

本标准与ISO 4022标准保持一致，有助于提升我国金属多孔材料在国际市场上的竞争力，促进国际贸易和技术合作。

4）生态效益

本标准涉及到的产品为可渗透性烧结金属材料，广泛应用于多行业的过滤与分离、气体及液体均匀分布、提纯净化等应用中，可以实现资源的循环利用、废气/液的合规排放、贵重金属的回收等，可以实现自然资源的节约使用，具有突出的生态效益。

与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

多孔金属材料自1948年在美国成功制备以来得到广泛研究，在20世纪50年代后期在国际上迅速发展，ISO在1977年制订了ISO 4022:1977标准对其流体渗透性测试方法进行了规范，在1987年进行了修订，颁布了ISO 4022:1987标准。国外多个国家及地区对该标准进行了等同采用，如英国标准BS 5600-3.6-1988，欧洲标准EN ISO 4022-2006，德国标准DIN EN ISO 4022-2006等。在ISO 4022标准于2018年修订后，上述等同采用该标准的国家及地区已采用了该最新标准。

国内多孔金属材料在近几十年也得到广泛应用及发展，但其流体渗透性测试方法直到1985年等同采标ISO 4022:1977。在ISO 4022:1987颁布后，于1993年修订了国家标准，仍然是等同采用。在2014年以等同采用的采标方式修订了GB/T 5250。

以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本标准使用翻译法等同采用ISO 4022:2018。

与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

涉及专利的有关说明

本标准的技术内容均为国内行业公知公用的技术，不涉及任何专利技术，也未收到任何单位或个人的专利主张，标准发布机构不承担识别专利的责任。

实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准严格执行ISO 4022:2018，建议向金属多孔材料生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。本建议基于中国国家标准体系及实验室认证（如CNAS、CMA）的普遍要求，旨在实现合规、平稳、有效的标准转换与技术升级。

1）准备与评估期

从国家标准全文公开系统或正规出版机构获取最新有效的GB/T 5250标准文本，由技术负责人牵头，质量负责人、检测室主任、相关检测人员组成专项工作组，制作《GB/T 5250-20XX与GB/T 5250-2014标准差异对照表》，重点关注范围与术语、技术原理与公式、设备与校准、样品要求、测试程序、结果表达与报告，对设备、人员、文件、预算与计划进行评估。

2）实施与转换期

修订文件化体系、设备更新与验证、人员培训与考核、完成方法验证与技术确认。

3）正式运行与持续改进期

实验室管理层确定新标准强制实施日期，内部发布正式通知，通过官网、客户通知函等方式，告知客户及相关方标准变更、切换日期及可能的影响。

处理过渡期项目时，明确切换日期前受理的样品，按合同约定或与客户协商确定使用标准版本。存档的旧版标准报告需妥善管理，以备查询。

将新标准的运行情况纳入内部审核计划，在管理评审中评价此次标准转换的整体有效性，积极报名参加依据新标准组织的能力验证活动，获取外部确认。

建立标准跟踪机制，关注国家标准委的更新动态，为下一次变更做好准备。

本标准是对GB/T 5250-2014的修订，在本标准实施后，同时应将GB/T 5250-2014废止。本标准建议发布后六个月实施。建议本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

关于公平竞争的说明

经审查，本标准未违反《公平竞争审查条例》。

其他应当说明的事项

本标准不存在侵犯相关国际、国外、国内机构版权的情况。

《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》标准编制组

2026年5月