标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定                               共1页   第1页

标准项目负责起草单位：西部宝德科技股份有限公司        承办人：李荣                电话：029-86962216

2026年4月22日填写

| 序号 | 对应章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 删除a）“更改了3“术语”和4“原理”的顺序，并将3“术语”分为3.1、3.2（见3，2014版的4） | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 删除b）增加了3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.14的注释（见3，2014年版的表1） | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 前言 | 更改d）“删除了术语“长度”和“动态粘度”（见3.1.13，2014版的4）为“c）删除了术语“长度”和“动态粘度”（见3.1，2014年版的表1）” | 中南大学 | 采纳 |  |
| 4 | 2 | 参考其他已报批标准重新进行格式编写 | 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 3 | 将“本文件采用以下术语和定义”修改为“下列术语及定义适用于本文件” | 北矿新材科技有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 5 | 将“油脂应按GB/T 5163”更改为“油脂应按ISO 2738” | 东睦新材料集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 6.1.1 | 将“理想的状态是试样下游一侧的压力应尽可能与大气压一致，除非必须调节流量计压降，不应使用限流阀”更改为“但在理想情况下，试样下游面的压力应尽可能接近大气压，除非为了调节流量计中压降的需要，否则不宜使用限流阀” | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 6.2 | 将图1中的标引符号说明找全补齐 | 湖南屹林材料技术有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 7.1.2 | 将图2重新绘制，并补全图中所有标引符号说明 | 天津铸金科技开发股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 9 | 将“g）影响测试结果的因素”更改为“g）可能影响结果的任何情况的细节” | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 标准全文 | 参编单位重新校对翻译内容 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 12 | —— | 无意见 | 西安赛隆增材技术股份有限公司 | —— |  |
| 13 | —— | 无意见 | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | —— |  |
| 14 | —— | 无意见 | 深圳北理莫斯科大学 | —— |  |

说明：1. 发送“征求意见稿”的单位数：14个；

2．收到“征求意见稿”后，回函的单位数：14个；

3. 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：11个

4. 没有回函的单位数：0个