国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会   发布

202×-××-××实施

202×-××-××发布____

金属粉末

还原法测定氧含量

第1部分：总则

Metallic powders—Determination of oxygen content by reduction methods—

Part 1: General guidelines

（ISO 4491-1:2023，IDT）

（审定稿）

GB/T 5158.1-202X/ISO 4491-1:2023

代替GB/T 5158.1-2011

中华人民共和国国家标准

ICS 77.160

CCS H 16

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 5158《金属粉末 还原法测定氧含量》的第1部分。GB/T 5158已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：氢还原时的质量损失（氢损）；

——第3部分：可被氢还原的样；

——第4部分：还原-提取法测定总氧量。

本文件代替GB/T 5158.1-2011/ISO 4491-1:1989《金属粉末 还原法测定氧含量 第1部分：总则》，与GB/T 5158.1-2011/ISO 4491-1:1989相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了“本文件是金属粉末还原法测定氧含量系列标准中的第1部分”的描述（见第1章）；

- 将“本文件的试验方法适用于所有金属、合金、硬质合金…”中的“硬质合金”改为“碳化物”；将测试条件下的粉末“应除去润滑剂和有机粘结剂”更改为“粉末应不含润滑剂或有机粘合剂”（见第1章）；

- 新增了“表1 氧化物类金属经氢气还原后的分析结果表征”（见第6章）；

- 更改了第6章和第7章的顺序，将“标准测定方法的实际应用”改为第7章（见2011版的第5章）；

- 将“表2 依据所用方法测定的氧含量”放到第7章中(见第7章，2011版第6章)，更改了表2中的注释；

- 把标准条款5.1.4中“注：参照5.1.2d……”中的内容改为文本内容（见2011版4.1.4中的“注：……”）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：广东省科学院新材料研究所 等

本文件主要起草人：

本文件于2011年首次发布，本次为第一次修订。

金属粉末 还原法测定氧含量

第1部分：总则

- 范围

本文件是金属粉末还原法测定氧含量系列标准中的第1部分。本文件规定了还原法测定金属粉末中氧含量的总则，并为正确解释所获结果提供了一些建议。

本文件的试验方法适用于所有金属、合金、碳化物及其混合物的粉末。在试验条件下，粉末的组分应无挥发性。粉末应不含润滑剂或有机粘合剂。

然而，存在某些取决于所分析金属性质的局限性。这些局限性在第5章中讨论。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5158.2 金属粉末 用还原法测定氧含量 第2部分:氢还原时的质量损失(氢损)(ISO 4491-2，IDT)

GB/T 5158.3 金属粉末 用还原法测定氧含量 第3部分:可被氢还原的氧(ISO 4491-3,IDT)

GB/T 5158.4 金属粉末 用还原法测定氧含量 第4部分:还原-萃取法测定总氧(ISO 4491-4,IDT)

GB/T 5314 粉末冶金用粉末 取样方法(ISO 3954,IDT)

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  样品

样品的取样按ISO 3954的规定进行。

样品应按接收状态进行测试。

金属粉末通常是易与空气和水分反应的物质，因此，必须特别注意试样的处理和储存条件。取出样品后应马上分析。

- 5 根据所用的方法对结果的理解

5.1氢为还原剂

- 5.1.1在测试规定的温度下，仅以下金属的氧化物可被氢全部还原：

- Fe、Ni、Co、Cu、Ag、Sn、Pb、W、Mo、Re。

所有其他常见氧化物均不可被还原，特别是氧化铝（Al2O3）、氧化硅（SiO2）、氧化锆（ZrO2）以及碱金属、碱土金属及大多数稀土金属的氧化物。铬、锰、钛和钒的氧化物可能被部分还原。

- 5.1.2 在还原过程中，粉末中的各组分还会发生其他反应：

a）样品中存在的水蒸汽和/或碳氢化合物，以及可能以吸附或包裹形式存在的各类气体，均会在加热过程中释放出来。

b）粉末中以游离态或结合态存在的碳、氮、硫、磷等元素，可能会被完全或部分脱除，这是由于这类元素自身具有挥发性，或可与氢气、粉末中的氧化物发生反应生成挥发性化合物。

c)粉末中含有的铅、锡、镉、锌等部分金属元素，会依据试验条件部分或完全挥发。

d) 在规定试验条件下，粉末中的碳也能还原氧化物，甚至可能还原那些通常不能被氢气还原或仅能被部分还原的氧化物，例如铬、锰和钒的氧化物。

e) 含有对氧亲和性高的金属元素（如铬、锰、硅、铝和钛）的合金粉末，在试验过程中可能因与大气或低耐火度氧化物发生反应而被氧化，导致所测得的氧含量出现明显偏低。

- 5.1.3 ISO 4491-2中的氢损法，是测定试样在氢气氛围中经受规定的热处理后的质量损失。该测试最初用于估算金属粉末（其氧化物可被氢还原）的氧含量。但随着组分更复杂的粉末及合金化粉末的出现，5.1.2中的所述的各类反应均可能对测得的质量损失产生正面或负面的影响。因此，本试验方法属于约定性方法，其重现性要求严格遵守操作流程。该方法常依据ISO 4491-2中用于对某些特定限定金属粉末的常规质量管控。

- 5.1.4 依据 ISO 4491-3 测定可被氢气还原氧化物所析出氧的方法，是通过滴定法测量此类氧化物被氢气还原生成的水的含量。与氢损法相比，该方法专一性更强，原因如下:

——通过低温预处理可阻止湿气和吸附气体带来的干扰。只需对操作流程稍作调整，即可测定样品的水分含量。

——可避免类金属和挥发性金属所产生的干扰。

但样品中碳元素造成的干扰仍需予以考虑。部分原本可被氢气还原的金属氧化物会被碳还原，生成一氧化碳或二氧化碳，这些气体无法通过水滴定法检测，进而导致检测结果偏低。因此本标准规定了两种可供选择的方法：

——方法1：可被氢还原的氧化物对应的氧含量，不考虑碳的干扰。当已知被测粉末几乎不含碳［例如碳质量分数C＜0.02%］或所含碳以惰性形态存在时，实际可采用本方法。此时测试结果代表可被氢还原的氧化物中的氧含量。

——方法2：可被氢还原的氧化物对应的氧含量，考虑碳的干扰。此方法中，部分氧化物经碳还原所释放并存在于氢气载气中的一氧化碳和二氧化碳混合气体，在380℃下借助镍催化剂被定量转化为甲烷和水。测得的总水量代表可被氢还原的氧化物析出的氧含量，无论该氧化物实际是被氢气还原还是被碳还原。

参照5.1.2 d)条款，某些氧化物可被碳部分还原，即这类氧化物在一般条件下无法被氢气还原。在这种情况下，试验条件应经双方协议确定，并且对结果的解释需极为审慎。

5.2 碳作为还原剂：还原萃取法

ISO 4491-4规定的该方法原理为：样品在极高的温度（2000℃～3000℃）下，于真空或纯的惰性气体(例如氩气)中采用石墨来还原。可根据被测金属种类的不同选择操作条件，以使所有氧化物即使是最难熔的氧化物都能被完全还原。该方法可完全排除各类干扰，检测结果可精准表征样品的总氧含量。

- 还原法测定氧含量的方法应用概要

本部分考虑两种情况：

- 其氧化物可被氢气还原（“可氢还原型”）且可能含有碳的金属，例如：

铁、镍、钴、铜、银、锡、铅、钨、钼、铼。

当此类金属c采用氢气还原时，氧含量和碳含量的变化规律可由表1中的分析结果表征。

表1 氧化物类金属经氢气还原后的分析结果表征

| 氧含量 | - 可被氢还原的氧化物 | OH |
| --- | --- | --- |
|  | - 可被碳还原的氧化物 | OC |
|  | - 残留 (未被还原)的氧化物 | Or |
| 参与反应的碳含量 |  | CO |

- 任何金属（无论是否含碳）

当被石墨完全还原时(还原萃取法)，可测定总氧含量Ot。

- 标准测定方法的实际应用

根据被测粉末的类型以及待测氧的存在形态，表2汇总了可应用的测定方法。需要强调的是，多种方法的联合使用可提供精准的检测信息，例如：

——区分“可被氢还原的氧”和“不可被氢还原的氧”，即在“可被氢还原”的金属中有难熔氧化物的存在；

——明确碳（若存在）对氧化物还原产生的内在影响。

一个实用的替代方案是，对已通过氢还原的试样（通过氢损试验或可被氢还原的氧试验）进行总氧含量的测定。通过这种方式，可以测定在氢还原条件下未被氢（及被内部碳）还原的氧含量。

表2 依据所用方法测定的氧含量

| 粉 末 | 方 法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氢损法 | 可被氢还原的氧 |  | 还原萃取法 |  |
|  |  | 直接法 | 经碳校正法/考虑碳干扰校正？ | 采用原始样品测定 | 采用经氢还原后的样品测定 |
| 含可被氢还原 氧化物的金属 |  |  |  |  |  |
| 不含碳 | OH | OH | OH | Ot=OH+Or | Or |
| 含碳 | OH+Oc+Co | OH | OH+Oc | Ot=OH+Oc+Or | Or |
| 其他任何金属 |  |  |  | Ot |  |
| 注：本表假设不存在水分、吸附气体、挥发性金属及可再氧化金属所产生的干扰。 |  |  |  |  |  |

_________________________________