标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称:锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法

标准项目负责起草单位:云南锡业矿冶检测中心有限公司

联系电话: 13769304899     承办人: 陈树莲                  2026年5月18日填写

| 序号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无意见 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  |  |
| 2 | 无意见 | 深圳双易达检测技术有限公司 |  |  |
| 3 | 无意见 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 |  |  |
| 4 | 无意见 | 云南省有色地质局三0八队测试中心 |  |  |
| 5 | 1、在附表A.1 精密度试验原始数据统计结果中，重复性标准偏差和再现性标准偏差的有效位数保留过多，建议按照数字修约规则处理。 | 昆明冶金高等专科学校 | 1、已采纳 |  |
| 6 | 无意见 | 北京科技职业大学 |  |  |
| 7 | - 标准文本增加“引言部分”； - 增加规范性引用文件。 | 贵研检测科技（云南）有限公司 | - 未采纳 - 已采纳 |  |
| 8 | 无意见 | 金川集团镍钴股份有限公司检测中心 |  |  |
| 9 | 无意见 | 南通海关综合技术中心 |  |  |
| 10 | - “本文件描述了原子荧光光谱法测定锡精矿中锑和汞含量的方法。”建议修改为：“本文件规定了原子荧光光谱法测定锡精矿中锑和汞含量的方法。” ## 2、建议规范性引用文件增加“GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法”并修改为：下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。 ## 3、试剂“除非另有说明外，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。”建议修改为“除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的二级水。” - 4、5.10 5.11“亦可购买市售有证标准物质。”建议修改为“亦可购买市售有证溶液标准物质/标准样品。” - 5、8.3“随同试料做空白试验。”建议改为：“随同试料（8.1）做空白试验。” 6、8.4.1.1“按表1移入相应体积容量瓶”建议修改为“按表1移入100mL容量瓶”。 7、8.4.2.1“按表2将试液移人容量瓶中”建议修改为“按表2将试液移人相应体积容量瓶”。 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | - 未采纳； - 已采纳； - 已采纳； - 已采纳； - 已采纳； - 已采纳； - 已采纳。 |  |
| 11 | 无意见 | 河南豫光金铅股份有限公司司 |  |  |
| 12 | 无意见 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |  |  |
| 13 | 1、7.1试样风干是用多少度的热风风干？还是自然风风干？试样中会不会还存有少量水分？是否影响后续样品检测的准确行？ 2、10.1 Sb的重复性0.049对应的r值和R值是不是应该与前面的有梯度？ | 济源市万洋冶炼（集团）有限公司 | - 已采纳，修改“风干”为“自然风干”； - 两个样品含量接近，已删除0.049对应的r值和R值。 |  |
| 14 | 无意见 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 |  |  |
| 15 | 无意见 | 云南铜业股份有限公司 |  |  |