GB/T 1819.8—201X
GB/T 1819.7—202X

[image: image2.emf][image: image3.png]


                                                                            

 代替 GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017等


前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件为GB/T 1819《锡精矿化学分析方法》的第7部分。GB/T 1819已经发布了以下部分:
——第1部分：水分含量的测定  热干燥法；

——第2部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法；

——第3部分：铁量的测定  硫酸铈滴定法；

——第4部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法；

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离—碘滴定法；
——第6部分：锑、汞含量的测定  原子荧光光谱法；

——第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法；
——第9部分：三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第10部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法和碘酸钾滴定法；

——第11部分：三氧化二铝量的测定  铬天青S分光光度法；

——第12部分：二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和氢氧化钠滴定法；
——第13部分：氧化镁、氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第15部分：氟量的测定  离子选择电极法；
本文件代替【GB/T 1819.7-2017《锡精矿化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.8-2017《锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.14-2017《锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.16-2017锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法》】，与GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术内容变化如下：

a）整合修订GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017部分,优化分析步骤；并增加了锑元素的测定（第1章，见2017版GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017的第1章）。

b）更改了试料量、酸用量及稀释倍数（第8章，见2017版GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017的第6章）；

c）更改了标准的工作曲线的绘制（8.5，见2017版GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017的6.5）；

d）更改了重复性和再现性内容(第10章，见2017版GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017的第8章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、云南锡业矿冶检测中心有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、昆明冶金研究院有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、山西北方铜业有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、中国检验认证集团广西有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、大冶有色设计研究院有限公司、金隆铜业有限公司。
本文件主要起草人： 冯振华、薛璟、孙计先、周卫平、张建德、胡胭脂、王蒋亮、杨伟、黄小美、胡梦桥、赖秋祥、陈瑞杨、牛天荣、杨敏、张璐、李兴旺、肖泽红、李萍、丁丹、陈树莲、何剑文、廖云安、杨喆涵、方翠玲、强文志、龙秀甲、武玉艳、孙嘉奇、何珂青、钟贵远、熊梅瑜、潘朝华、胡瑞芬。
本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1979年首次发布为GB/T 1826；

——2004年第一次修订为GB/T 1819.7-2004；

——2017年第二次修订为GB/T 1819.7-2017；

——本次为第三次修订，并入了GB/T 1819.8-2017《锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》的内容（GB/T 1819.8-2017代替的文件及历次版本发布情况为：GB/T 1827-1979、GB/T 1819.8-2004）；GB/T 1819.14-2017《锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》的内容（GB/T 1819.14-2017代替的文件及历次版本发布情况为：GB/T1822-1979、GB/T 1819.14-2006）；GB/T 1819.16-2017锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法》的内容（GB/T 1819.16-2017代替的文件及历次版本发布情况为：GB/T 1819.16-2006）。

引  言

锡精矿是锡的冶炼原料，锡是重要的战略资源，广泛应用于机械制造、航空航天、电子信息等领域；锡也是我国的优势和特色资源，作为世界上最大的锡生产国，锡是我国为数不多的具有自主定价权的金属之一；同时，锡也是有色金属资源中紧缺品种，长期以来，我国每年仍需进口大量锡及锡精矿。为落实“国家标准化发展纲要”，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，以着力提升标准质量效益，并统筹标准的制定与实施，在广泛开展企业需求调研的基础上，对GB/T 1819《锡化学分析方法》（共17部分）进行了整合修订。

GB/T 1819《锡化学分析方法》整合为15个部分组成，本文件为第7部分。

——第1部分：水分含量的测定  热干燥法；

——第2部分：锡含量的测定  碘酸钾滴定法；

——第3部分：铁量的测定  硫酸铈滴定法；

——第4部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法；

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离—碘滴定法；

——第6部分：锑、汞含量的测定  原子荧光光谱法；

——第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法； 

——第9部分：三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第10部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法和碘酸钾滴定法；

——第11部分：三氧化二铝量的测定  铬天青S分光光度法；

——第12部分：二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和氢氧化钠滴定法；

——第13部分：氧化镁、氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第15部分：氟量的测定  离子选择电极法。
本文件《锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》是对GB/T 1819.7-2017《锡精矿化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.8-2017《锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.14-2017《锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.16-2017《锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法》的整合修订。在主要技术内容保持一致的前提下，通过优化标准结构，提升了标准质量。

本文件能够满足国内外锡精矿中锑、铋、锌、铜和银含量的测定，统一了样品称样量、前处理方法、测定介质等，优化了溶液的定容、稀释倍数等。采用火焰原子吸收光谱法准确测定锡精矿中锑、铋、锌、铜和银含量，对贸易结算和指导生产以及资源回收利用具有重要的现实性和必要性。

锡精矿化学分析方法

  第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定

火焰原子吸收光谱法

1 范围

本文件描述了火焰原子吸收法测定锡精矿中锑、铋、锌、铜和银含量的测定方法。

本文件适用于锡精矿中锑、铋、锌、铜和银含量的测定。测定范围见表1。

表1 测定范围
	元素
	测定范围/%
	元素
	测定范围/%

	Sb
	0.050~5.00
	Cu
	0.005~2.00

	Bi
	0.005~2.50
	Ag
	0.0010~0.10

	Zn
	0.005~3.50
	
	


2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4原理

试料用盐酸、硝酸、氟化铵分解，在稀王水介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪选定波长处，测量锑、铋、锌、铜和银的吸光度。

5 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。
5.1 水，GB/T 6682，二级及以上纯度。

5.2盐酸 (ρ =1.19 g/mL）。
5.3硝酸（ρ = 1.42 g/mL）。
5.4硝酸（1+1）。

5.5混合酸：盐酸+硝酸（3+1），用时现配。

5.6氟化铵溶液（200 g/L）。

5.7 锑标准贮存溶液：称取1.0000 g金属锑（wSb≥99.99％）置于250 mL烧杯中，加入60 mL盐酸（5.2）、20 mL硝酸（5.3），低温加热溶解完全，取下冷却，移入1000 mL容量瓶中，加入140 mL盐酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锑。

5.8 铋标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铋（wBi≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入50mL硝酸（5.4），盖上表皿，微热至溶解完全，取下，冷却至室温，用少量水吹洗表皿及杯壁，移入1000 mL容量瓶中，加入100 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铋。

5.9 锌标准贮存溶液：称取1.0000 g金属锌（wZn≥99.99%）于250 mL聚四氟乙烯塑料烧杯中，缓慢加入50 mL盐酸（5.2），低温加热至完全溶解，取下，冷却至室温，用水移入1000 mL容量瓶中，加入100 mL盐酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。移入塑料瓶中保存。此溶液1 mL含1mg锌。

5.10 铜标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铜（wCu≥99.99%），置于250 mL烧杯中，缓慢加入50 mL硝酸（5.4），盖上表面皿，低温加热至完全溶解，加热煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却至室温，用水洗涤表面皿及杯壁，移入1000 mL容量瓶中，加入50 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

5.11 银标准贮存溶液：称取1.0000 g金属银（wAg≥99.99%）置于250 mL烧杯中，加入50 mL硝酸(5.4)，低温加热至完全溶解，冷却，移入1000 mL棕色容量瓶中，加入50 mL硝酸（5.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg银。

5.12 锑标准溶液：移取20.00 mL锑标准贮存溶液（5.7）于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含200 (g锑。

5.13 铋标准溶液：移取20.00 mL铋标准贮存溶液（5.8）于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含200 (g铋。
5.14 锌标准溶液：移取10.00 mL锌标准贮存溶液（5.9）于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 (g锌。
5.15 铜标准溶液：移取10.00 mL铜标准贮存溶液（5.10）于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 (g铜。
5.16银标准溶液：移取5.00 mL银标准贮存液（5.11）于100 mL容量瓶中。加入10 mL硝酸（5.3），用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含50 (g银。

5.17 标准贮存溶液也可采用市售有证标准溶液。
6  仪器

原子吸收光谱仪，附锑、铋、锌、铜和银空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——灵敏度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，锑的特征浓度应不大于0.30 μg/mL，铋的特征浓度应不大于0.25 µg/mL，锌的特征浓度应不大于0.05 µg/mL，铜的特征浓度应不大于0.05 µg/mL，银的特征浓度应不大于0.03 µg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0 %；最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5 %；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.8。

    各元素的推荐分析线见表2。

表2待测元素推荐分析线

	元素
	Sb
	Bi
	Zn
	Cu
	Ag

	谱线波长/nm
	217.6
	223.1
	213.9
	324.7
	328.1


7  样品

试样粒度应不大于0.074mm。试样应在105℃±5℃烘箱中烘1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。
8  试验步骤

8.1  试料

称取0.50g样品（7），精确至0.0001g。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。 
8.4  测定

8.4.1将试料（8.1）置于150mL烧杯中。用少量水润湿样品，加入15mL盐酸（5.2）、0.5 mL氟化铵溶液（5.6），加盖表面皿，低温加热分解3min～5min，稍冷，加入5 mL硝酸（5.3），继续加热蒸发至体积约1 mL～2 mL，取下，冷却。加入15 mL盐酸-硝酸混合酸（5.5）（当溶液转移至50 mL容量瓶时加入7.5 mL盐酸-硝酸混合酸（5.5）），用少量水吹洗表面皿及杯壁，取下表面皿，低温加热溶解可溶性盐类，取下冷却至室温。按表3移入相应体积容量瓶，以水稀释至刻度，混匀。

表3定容及稀释体积
	测定元素
	元素含量/%
	定容体积/mL
	分取体积/mL
	测定体积/mL
	补加盐酸-硝酸混合酸（5.5）体积/mL

	Ag
	0.001～0.025
	50
	全量
	50
	—

	Cu、Zn
	0.005～0.10
	100
	全量
	100
	—

	Sb、Bi
	0.005～0.20
	
	
	
	

	Ag
	>0.025～0.10
	
	10.00
	
	13.5

	Cu、Zn
	>0.10～1.00
	
	
	
	

	Sb、Bi
	>0.20～2.00
	
	
	
	

	Cu、Zn
	>1.00～3.50
	
	2.00
	
	14.5

	Sb、Bi
	>2.00～5.00
	
	
	
	


8.4.2按表3分取试液并补加盐酸-硝酸混合酸（5.5）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.3使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪选定波长处，与标准溶液系列同时，以水调零，测定试液中待测元素的吸光度。所测吸光度减去随同试料的空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的待测元素浓度。

8.5工作曲线的绘制

8.5.1按照表4移取相应量的标准溶液（5.12~5.16）分别置于五组100 mL容量瓶中，加入15mL盐酸-硝酸混合酸（5.5）、，用水稀释至刻度，混匀。也可根据实际需求配制成混合标准工作曲线。
表4 工作曲线的配制

	标准溶液名称
	标准溶液移取体积/mL

	锑标准溶液（5.12）
	0
	0.25
	0.50
	1.50
	2.50
	5.00

	铋标准溶液（5.13）
	0
	0.25
	0.50
	1.50
	2.50
	5.00

	锌标准溶液（5.14）
	0
	0.25
	0.50
	1.00
	3.00
	5.00

	铜标准溶液（5.15）
	0
	0.25
	0.50
	1.00
	3.00
	5.00

	银标准溶液（5.16）
	0
	0.20
	0.50
	1.00
	2.00
	5.00


8.5.2在与试液测定相同条件下，用水调零，测量系标准溶液中各元素的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以各元素的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

待测元素含量以待测元素的质量分数wx计，按公式（1）计算：：

[image: image1.wmf]%

100

10

)

(

1

6

2

0

1

X

´

×

´

×

×

-

=

-

V

m

V

V

r

r

w

     …………………………（1）

式中：

x──待测元素（锑、铋、锌、铜、银）；
ρ1——自工作曲线上查得的试液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留三位有效数字，小于0.010%时，保留二位有效数字。

锑、铋、锌、铜结果表示至小数点后两位；若含量小于0.10%时，表示至小数点后三位。
银结果表示至小数点后四位。

10  精密度

10.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按以下表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5重复性限（r）

	wSb/%
	0.066 
	0.66 
	2.02 
	3.28 
	4.47 
	

	r/%
	0.006 
	0.04 
	0.07 
	0.12 
	0.19 
	

	wBi/%
	0.027 
	0.49 
	1.02 
	1.70 
	2.43 
	

	r/%
	0.004 
	0.03 
	0.05 
	0.08 
	0.15 
	

	wCu/%
	0.046 
	0.63 
	1.12 
	2.02 
	
	

	r/%
	0.002 
	0.03 
	0.05 
	0.07 
	
	

	wZn/%
	0.27 
	0.38 
	1.19 
	2.14 
	3.74 
	

	r/%
	0.02 
	0.02 
	0.10 
	0.09 
	0.13
	

	wAg/%
	0.0013 
	0.0042 
	0.0252 
	0.0443 
	0.0616 
	0.1158 

	r/%
	0.0002 
	0.0004 
	0.0019 
	0.0025 
	0.0036 
	0.0089 


10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表6给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得：

表6再现性限（R）

	wSb/%
	0.065 
	0.65 
	2.01 
	3.28 
	4.47 
	

	R /%
	0.009 
	0.06 
	0.22 
	0.16 (0.27)
	0.34 
	

	wBi/%
	0.027 
	0.49 
	1.02 
	1.70 
	2.43 
	

	R /%
	0.006 
	0.06 
	0.09 
	0.12 
	0.16 
	

	wCu/%
	0.046 
	0.63 
	1.12 
	2.02 
	
	

	R /%
	0.004 
	0.06 
	0.10 
	0.14 
	
	

	wZn/%
	0.27 
	0.38 
	1.19 
	2.14 
	3.74 
	

	R /%
	0.03 
	0.05 
	0.16 
	0.16 
	0.24 
	

	wAg/%
	0.0013 
	0.0042 
	0.0252 
	0.0443 
	0.0616 
	0.1158 

	R /%
	0.0004 
	0.0006 
	0.0033 
	0.0035 
	0.0046 
	0.0125 


11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 


中国国家标准化管理委员会








发布








ICS 77.120.60


H 13











202x-xx-xx实施








202x-xx-xx发布








锡精矿化学分析方法


第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定


火焰原子吸收光谱法


         Methods for chemical analysis of tin concentrates—


Part 7：Determination of antimony, bismuth, zinc, copper and silver contents—


Flame atomic absorption spectrometry


（征求意见稿）








GB/T 1819.7—202X








中华人民共和国国家标准�








4
2

_1234567890.unknown

