GB  XXXX - XXXX
YS/T 349-201X

 ICS 77.040.30
[image: image24.emf] 

中华人民共和国有色金属行业标准 

 CCS 13


YS/T 349.3-202X

代替YS/T 349.3-2010

钴精矿化学分析方法

第3部分：锰、铅、镉和铬含量的测定
火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of cobalt concentrates— 

Part 3: Determination of manganese,lead,cadmium and chromium  contents—Flame atomic absorption spectrometry 

（预审稿）


[image: image1.emf]  中华人民共和国工业和信息化部   发布    


前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 349的第3部分。YS/T 349 已经发布了以下部分：

——硫化钴精矿化学分析方法 第1部分： 钴量的测定 电位滴定滴定法；

——钴精矿化学分析方法 第2部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法；

——钴精矿化学分析方法 第3部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——硫化钴精矿化学分析方法 第4部分：二氧化硅量的测定 氟硅酸钾容量法；
本文件代替YS/T 349.3-2010《钴精矿化学分析方法 锰含量的测定》、YS/T 472.1-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 镉含量的测定》、YS/T 472.2-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铬含量的测定》、YS/T 472.4-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铅含量的测定》。与上述标准相比，除结构调整和编辑改动外，主要技术变化如下：
a）更改了标准适用范围为“本文件描述了钴精矿中锰、铅、镉、铬含量的测定方法”，锰的测定范围修改为0.1%~4.0 %（见第1章，YS/T 349.3-2010的第1章）；

b）更改了测定铅、镉的称样量及试料前处理方式（见8.4，YS/T 472.1-2005、YS/T 472.4-2005的5.1，5.3）；

c）更改了锰含量的定容体积和分取体积（见8.4，YS/T 349.3-2010的5.3）；
d）更改了方法精密度（见第10章，YS/T 349.3-2010、YS/T 472.1-2005、YS/T 472.2-2005和YS/T 472.4-2005的第7章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。
本文件起草单位：…………….。
本文件主要起草人：……………
本文件及所代替文件的历次版本发布情况为：

​——YS/T 349.3-1994；

——YS/T 349.3-2010；

——本文件为第三次修订，纳入YS/T 472.1-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 镉含量的测定》、 YS/T 472.2-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铬含量的测定》、YS/T 472.4-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铅含量的测定》中的钴精矿部分。

引    言

钴精矿是含钴矿石经过浮选或其他方法富集所得，其中含有大量的有价元素，如铜、钴等，同时含有锰、铅、镉、铬等有害杂质元素。钴精矿中高含量铅、镉等有害元素不仅会影响工艺流程和生产设备使用，而且会加剧国内生态环境恶化，极大地增加污染治理和环境保护的成本。
原关于钴精矿的有色行业标准包含两个相关系列标准：《硫化钴精矿化学分析方法》YS/T 349.1~.4和《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法》YS/T 472.1~.5-2005。YS/T 349《钴精矿化学分析方法》第2部分铜量的测定，于2022年10月完成审定，该标准的分析范围由0.1%～2%拓展为0.1%～35%，新增方法2碘量法。第3部分锰含量的分析范围为0.1%～1%已不能覆盖YS/T 301《钴精矿》中锰含量不大于4%的指标要求，因此将锰元素的测定范围上限调整为4%。为落实《国家标准化发展纲要》，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，将YS/T 472《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法》中的镍精矿内容并入YS/T 341中、钴硫精矿内容并入YS/T 349《钴精矿化学分析方法》。将YS/T 349.3-2010及YS/T 472.1-2005、YS/T 472.1-2005、YS/T 472.4-2005中采用原子吸收光谱法测定钴精矿中铅、镉和铬的内容进行合并、修订，纳入到钴精矿化学分析方法中，标准名称更改为“钴精矿化学分析方法 第3部分锰、铅、镉、铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法”。
整合优化后的YS/T 349《钴精矿化学分析方法》拟由以下部分构成：

——第1部分：钴量的测定 电位滴定滴定法；

——第2部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法；

——第3部分：锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：二氧化硅量的测定 氟硅酸钾容量法；

——第5部分：砷和汞含量的测定 氢化物-原子荧光光谱法。
本文件的修订可为后续生产和市场交易提供依据，使该系列标准能满足不同产地、不同种类钴精矿的分析要求，便于供应商和客户之间采用统一的分析方法开展检测，对促进生产和指导贸易具有很好的经济效益和社会效益。
钴精矿化学分析方法
第3部分：锰、铅、镉和铬含量的测定
火焰原子吸收光谱法
1 范围

本文件描述了火焰原子吸收光谱法测定钴精矿中锰、铅、镉和铬含量的测定方法。

本文件适用于钴精矿中锰、铅、镉和铬含量的测定。测定范围：锰：0.10%~4.00%，铅：0.030%~2.00%，镉：0.010%~0.20%，铬：0.050%~2.00%。

2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4  原理

4.1分析锰、铅、镉含量的试料用盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸分解。在稀盐酸介质中，用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长279.5 nm、283.3 nm、228.8 nm以氘灯扣除背景的方式测量其吸光度，按工作曲线法计算锰、铅、镉量；
4.2分析铬含量的试料用过氧化钠熔融。在硫酸、硫酸钠溶液中，用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长357.9 nm处测量其吸光度，按工作曲线法计算铬量。
5 试剂或材料
除非另有说明外，在分析过程中仅使用认可的分析纯试剂以及蒸馏水或相当纯度的水。
5.1 过氧化钠。
5.2  碳酸钠。

5.3 盐酸（ρ 1.19 g/mL）。

5.4 硝酸（ρ 1.42 g/mL）。


5.5 氢氟酸（ρ 1.15 g/mL）。
5.6 高氯酸（ρ 1.67 g/mL）。
5.7 盐酸（1+1）。
5.8 硫酸（1+1）。
5.9 氢氧化钠溶液（10 g/L）。
5.10 硫酸钠溶液（10 g/L）。

5.11 锰标准贮存溶液：称取1.0000 g金属锰（wMn≥99.95 %）于500 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（1+1）完全溶解，，加热至完全溶解，取下，用水洗表皿及杯壁，加热煮沸驱逐氮的氧化物。取下，冷至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锰。或采用市售有证标准物质。
5.12 铅标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铅（wPb≥99.95 %）置于400 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（1+1），加热至完全溶解，取下，用水洗表皿及杯壁，加热煮沸驱逐氮的氧化物。取下，冷至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铅。或采用市售有证标准物质。
5.13 镉标准贮存溶液：称取0.1000 g金属镉（wCd≥99.95 %）置于400 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（1+1），加热至完全溶解，取下，用水洗表皿及杯壁，加热煮沸驱逐氮的氧化物。取下，冷至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.1 mg镉。或采用市售有证标准物质。
5.14 铬标准贮存溶液：称取2.8290 g二次重结晶并于130~150 ℃烘干过的重铬酸钾，置于400 mL烧杯中加水溶解，移入1000 mL容量瓶中，用功水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铬。或采用市售有证标准物质。
5.15 锰、铅、镉混合标准溶液：分别移取3.00 mL锰标准贮存溶液（5.11）、10.00 mL铅标准贮存溶液（5.12）、10.00 mL镉标准贮存溶液（5.13）于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含30 μg锰、100 μg铅、10 μg镉。

5.16 铬标准溶液：移取10.00 mL铬标准贮存溶液（5.14）于200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg铬。

5.17 酚酞指示剂（0.5 %酚酞的乙醇溶液）。
6 仪器

原子吸收光谱仪（具有氘灯扣除背景功能），附锰、铅、镉、铬空心阴极灯。

       在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——灵敏度：在与测量试液基本一致的溶液中，各元素的特征浓度应不大于表1所示。
表1  各元素特征浓度

	元素
	特征浓度

μg/mL
	元素
	特征浓度

μg/mL

	锰
	0.08
	镉
	0.02

	铅
	0.3
	铬
	0.1


——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0 %；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5 %。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.85。

7 样品

7.1 样品粒度不大于0.154 mm。

7.2 样品应预先在100 ℃~105 ℃烘干1 h后，置于干燥器中冷却至室温。
8 分析步骤

8.1 试料

按表2称取样品，精确至0.0001 g。

表2  样品称样量
	元素
	称样量，g

	Pb、Cd、Mn
	0.500

	Cr
	0.200


8.2 平行试验
平行做两份试验。

8.3 空白试验

随同试料做空白试验。

8.4 测定

8.4.1 锰、铅、镉元素的测定：将试料（8.1）置于300 mL聚四氟乙烯烧杯中，以少量水润湿，加入20 mL盐酸（5.3），盖上表面皿，低温加热3 min～5 min，加入10 mL硝酸（5.4）、8 mL氢氟酸（5.5）、3 mL高氯酸（5.6），继续加热使试料完全溶解，蒸发至冒浓白烟，取下，冷却。加入10 mL盐酸（5.3），用水吹洗表面皿及杯壁，加热溶解盐类，取下，冷却。移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。静置。
8.4.2 按表3规定分取试液（8.4.1）置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表3  测定试液的分取量

	元素含量，%
	试液分取量，mL
	盐酸补加量（1.1.7），mL

	Pb：0.030%～0.40%；
Cd：0.0050%～0.040%；
Cd 0.010%～0.050%
	--
	--

	Pb>0.40%～2.00%；
Cd>0.040%～0.20%；

Mn：0.10%～0.50%；
	20.00
	8

	Mn>0.50%～2.00%；
	5.00
	10

	Mn>2.00%～4.00%；
	2.00
	10


8.4.3 用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长279.5 nm、283.3 nm、228.8 nm处，与系列标准溶液同步，以水调零，氘灯扣除背景，测量试液（8.4.2）的吸光度，自工作曲线查得相应的锰、铅、镉质量浓度。

8.4.4 铬元素的测定：将试料（8.1）置于30 mL银坩埚或50 mL刚玉坩埚中【使用刚玉坩埚熔融样品，应在称样前在坩埚底部铺上0.2 g~0.5 g碳酸钠（5.2）】，加入1.5 g过氧化钠（5.1），混匀，置于马弗炉中，由低温（不大于300℃）升至650 ℃熔融15 min，取出，稍冷。用水清洗坩埚底部，将坩埚连同坩埚盖移入250 mL烧杯中，盖上表面皿，向坩埚中加入30 mL~40 mL热水，浸取熔融物至完全，用水洗净坩埚盖、坩埚并取出，洗液并入烧杯中。

8.4.5 将浸出物（8.4.4）煮沸3 min~5 min。稍冷。用中速定性滤纸过滤于200 mL烧杯中，用热

的氢氧化钠溶液（5.9）洗涤烧杯2次，洗涤滤纸5次，加入1滴~2滴酚酞指示剂（5.17），用硫酸（5.8）中和滤液至红色褪去并过量4 mL，置于盛有凉水的器皿中进行冷却，将试液移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。静置澄清或干过滤。

8.4.6 当铬含量大于0.50%时，移取20.00 mL试液（8.4.5）于100 mL容量瓶中，加入2 mL硫

酸（5.8），8 mL硫酸钠溶液（5.10），用水稀释至刻度，混匀。

8.4.7 用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长357.9 nm处，与系列标准溶液同时，以水调零，测量试液（8.4.5、8.4.6）的吸光度，减去空白试液的吸光度，自工作曲线上查出相应的铬浓度。
8.5 工作曲线的绘制

8.5.1 锰、铅、镉元素工作曲线：分别移取0、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL锰、铅、镉混合标准溶液（5.15）于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.7），用水稀释至刻度，混匀。各元素对应的标准溶液浓度见表4。可根据实际情况配制混合元素或单元素标准曲线。
表4  锰、铅、镉标准溶液浓度                  单位：μg/mL
	元素
	STD 1
	STD 2
	STD 3
	STD 4
	STD 5
	STD 6

	Mn
	0
	0.60
	1.20
	1.80
	2.40
	3.00

	Pb
	0
	2.00
	4.00
	6.00
	8.00
	10.00

	Cd
	0
	0.20
	0.40
	0.60
	0.80
	1.00


8.5.2 铬元素工作曲线：分别移取0、0.50 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL铬标准溶液（5.16）于一组100 mL容量瓶中，加入2 mL硫酸（5.8），10 mL硫酸钠溶液（5.10），用水稀释至刻度，混匀。
8.5.3 在与测量试液（8.4.2、8.4.5、8.4.6）相同条件下，测量系列标准溶液的吸光度。减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度。以锰、铅、镉、铬质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9 试验数据处理

各元素含量以质量分数wX计，数值以%表示，按公式（1）计算：
[image: image3.png](pop) wevan™ o

Wy (%) =



    ……………………………（1）
式中：x—被测元素，锰、铅、镉和铬；
[image: image6.png]


—被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

[image: image7.png]Po




—空白试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0 —试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2 —测量时试液的体积，单位为毫升（mL）；

m —试料的质量，单位为克（g）。

V1 —分取试液体积，单位为毫升（mL）；
所得结果表示至小数点后两位，小于0.10%时，表示至小数点后三位，小于0.010%时，表示至小数点后四位，按GB/T 8170的规定进行修约。

10 精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。精密度原始数据统计结果见附录A。

表5  重复性限（r）

	[image: image9.png]


Mn/%
	
	
	
	
	

	r/%
	
	
	
	
	

	[image: image11.png]


Pb%
	
	
	
	
	

	r/%
	
	
	
	
	

	[image: image13.png]


Cd/%
	
	
	
	
	

	r/%
	
	
	
	
	

	[image: image15.png]


Cr/%
	
	
	
	
	

	r/%
	
	
	
	
	


10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。精密度原始数据统计结果见附录A。
表6  再现性限（R）

	[image: image17.png]


Mn/%
	
	
	
	
	

	R/%
	
	
	
	
	

	[image: image19.png]


Pb%
	
	
	
	
	

	R /%
	
	
	
	
	

	[image: image21.png]


Cd/%
	
	
	
	
	

	R /%
	
	
	
	
	

	[image: image23.png]


Cr/%
	
	
	
	
	

	R /%
	
	
	
	
	


11  试验报告

试验报告应包括以下内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A
（资料性）
精密度试验原始数据统计结果
精密度数据是在202X年由X家实验室对锰、铅、镉、铬含量的X个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的元素含量在重复性条件下独立测定11次试验。测定的原始数据统计结果见表A.1。
表A.1  精密度试验原始数据统计结果
表A.1  实验室间数据统计结果
	元素
	水平
	结果可接受的
实验室个数
	质量分数平均值
w/%
	重复性标准差
Sr
	再现性标准差
SR
	重复性限
r/%
	再现性限
R/%

	Mn
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	

	Pb 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	

	Cd
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	Cr
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	


__________________________

YS





�





202×-××-××实施





202×-××-××发布








PAGE  
Ⅰ

1

