有色金属行业标准
镍精矿化学分析方法

第10 部分：砷和汞含量的测定 

氢化物发生原子荧光光谱法
编制说明

（预审稿）

金川集团股份有限公司
标准编制组

2026年5月
镍精矿化学分析方法

第10 部分：砷和汞含量的测定 氢化物-原子荧光光谱法
工作简况

（一）任务来源

1、计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制组成员
根据工业和信息化部办公厅关于印发2025年第五批行业标准制修订计划的通知（工信厅科函[2025]528号）下达的有色行业标准项目计划的要求，全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《直接法氧化锌化学分析方法 第2部分：氧化铅、氧化铜、氧化镉、锰和铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法》等9项标准任务落实会会议纪要的通知”（有色标秘[2025]76号的文件精神），确定由金川集团股份有限公司负责对YS/T 341.10-202x《镍精矿化学分析方法 第10部分：砷和汞含量的测定 氢化物-原子荧光光谱法》进行起草，项目计划编号：2025-1355T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），项目计划完成时间为2026年12月。

《镍精矿化学分析方法 第10部分：砷和汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》代替YS/T 472.3-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞含量的测定》、 YS/T 472.5-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 砷含量的测定》中镍精矿部分。
本项目协助起草单位有北矿检测技术股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金川集团镍钴股份有限公司、防城海关综合技术服务中心、湖南省遥感地质调查监测所、昆明冶金研究院有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、葫芦岛锌业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、云南省产品质量监督检验研究院。

2、 项目编制组单位变化情况
项目编制组在整个项目运行过程中无变化。
制定背景

1、项目的必要性简述

镍精矿作为电解镍生产的核心原料，是含镍矿石经浮选等选矿工艺加工而成的精矿产品，其成分构成复杂，既富含镍、铜、钴、金、铂、钯、银等多种具有较高经济价值的有价元素，也含有铅、锌、镉、铬、砷、汞等对生产、环境及人体有害的杂质元素。近年来，国内镍精矿市场交易量稳步攀升，精准测定其各类元素含量，尤其是砷、汞等有害杂质元素的含量，不仅是保障后续冶炼工艺流程稳定运行、保护生产设备完好、降低污染治理成本的核心前提，更是守护生态环境安全、保障从业人员身体健康、规范市场交易秩序的重要技术基础。
当前，国内针对镍精矿分析方法主要有《镍精矿化学分析方法》YS/T 341.1~.9和《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法》YS/T 472.1~.5两个系列标准。为严格落实《国家标准化发展纲要》相关要求，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，着力提升标准质量与实施效益，统筹推进标准的制定与落地，亟需对现有分散的镍精矿相关行业标准进行整合与修订。将YS/T 472中的镍精矿相关内容并入YS/T 341，钴硫精矿内容并入YS/T 349《钴精矿化学分析方法》，同时将YS/T 472.3-2005、YS/T 472.5-2005中采用氢化物-原子荧光光谱法测定镍精矿中砷和汞含量的相关内容进行合并、修订，并纳入镍精矿化学分析方法体系，是解决当前标准体系弊端、适配行业发展需求、提升标准实用性的必要举措。
2、项目的可行性简述
本标准的整合修订内容为氢化物-原子荧光光谱法测定砷和汞含量，由金川集团股份有限公司负责修订起草。

金川集团股份有限公司是中国的镍钴生产基地、铂族金属提炼中心和国内第三大铜生产企业，其中的主产品金属镍和钴以及镍钴氧化物、盐类、电池材料等，广泛应用于电力电气、机械制造、航空航天、电子电池及军事国防等国民经济重要领域。承担集团公司最终产品及各类外购原料检测的检测中心，取得了17025国家认可实验室、甘肃省强制检定计量器具专项计量授权等资质，拥有多种大型设备，项目成员多次参与国家标准、ISO标准、有色行业标准的起草、验证等工作，现行的YS/T 341.1至YS/T 341.9《镍精矿化学分析方法》系列标准就是金川集团股份有限公司负责起草，具有丰富的方法研究经验。                                                                                       
本标准《镍精矿化学分析方法 第10部分砷和汞含量的测定 氢化物-原子荧光光谱法》是将镍精矿、钴硫精矿化学分析方法中采用氢化物-原子荧光光谱测定的镍精矿部分进行整合修订，标准整合修订后，将使标准方法体系建设更加合理，分标准方法设置更加科学，操作更加方便，有利于推动标准的有效实施。本标准在起草、调研中得到了第三方检测机构和多家生产企业的积极响应和支持，进一步保障了标准的高质量修制订。
（三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
1、主要参加单位情况
本标准由金川集团股份有限公司负责起草。
北矿检测技术股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司为一验单位。
防城海关综合技术服务中心、湖南省遥感地质调查监测所、昆明冶金研究院有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、葫芦岛锌业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、云南省产品质量监督检验研究院为二验单位。
2、主要工作成员所负责的工作情况
本标准主要起草人及工作职责见表1。
表1  主要起草人及工作职责
	单位名称
	起草人员
	工作职责

	金川集团股份有限公司
	
	负责标准起草的组织协调、试验方案的确定和开展试验，以及各类报告、文本、材料的撰写工作。

	北矿检测技术股份有限公司
	
	参与标准试验一验的验证工作

	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	
	参与标准试验一验的验证工作

	山东中金岭南铜业有限责任公司
	
	参与标准试验一验的验证工作

	铜陵有色金属集团控股有限公司
	
	参与标准试验一验的验证工作

	防城海关综合技术服务中心
	
	参与标准试验二验的验证工作

	湖南省遥感地质调查监测所
	
	参与标准试验二验的验证工作

	昆明冶金研究院有限公司
	
	参与标准试验二验的验证工作

	广东省科学院工业分析检测中心
	
	参与标准试验二验的验证工作

	葫芦岛锌业股份有限公司
	
	参与标准试验二验的验证工作

	紫金矿业集团股份有限公司
	
	参与标准试验二验的验证工作

	云南省产品质量监督检验研究院
	
	参与标准试验二验的验证工作


（四）主要工作过程
1、预研阶段
负责起草单位对镍精矿中砷和汞元素含量范围进行了全面调研，依据GB/T20424《重金属精矿有害元素的限量规范》及YS/T340镍精矿产品标准要求，同时向各个科研、生产单位对YS/T472.3-2005、YS/T472.5-2005中镍精矿部分的实际应用情况进行了了解，修订后的砷元素测定范围为0.01%~1.00%与原标准一致，汞元素的测定范围由原来的0.0001%~0.050% 更改为0.0001%~0.010%。
2、立项阶段
2024年10月，金川集团股份有限公司向全体委员会提交了《镍精矿化学分析方法 第10部分：砷和汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》行业标准制订项目建议书、标准草案及立项说明书等材料，经全体委员会议论证，同意在有色金属行业标准立项。
2025年12月，工信厅科函[2025]528号文件下达了修订行业标准《镍精矿化学分析方法第10部分：砷和汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》的任务，该项目的项目计划编号为2025-1355T-YS，项目计划完成时间为2026年12月。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）。
2025年9月，全国有色金属标准化技术委员会于陕西省西安市召开了《直接法氧化锌化学分析方法 第2部分：氧化铅、氧化铜、氧化镉、锰和铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法》等9项行业标准任务落实会议，会议确定了标准的起草单位和验证单位，明确了项目的进度安排和分工。依据有色标秘[2025]76号的会议精神，确定《镍精矿化学分析方法 第10部分：砷和汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》由金川集团股份有限公司负责起草，预计2026年7月进行审定。
3、起草阶段
3.1 工作内容

金川集团股份有限公司接到“砷和汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法”的标准起草任务后，组织成立了有色金属行业标准起草小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，具体如下。
1）广泛调研国内各企业的自产镍精矿和国内外贸易镍精矿中砷和汞含量的分布情况，结合YS/T472.3-2005和YS/T472.5-2005原标准各元素测定范围，确定砷含量的测定范围为0.010%～1.00%，汞含量的测定范围为0.00010%~0.010%。
2）收集来自国内镍生产企业和贸易镍精矿中具有代表性的镍精矿样品，选择6个镍精矿作为验证样品。
3）各项试验内容完成后，于2026年3月形成试验报告和标准文本，随即将验证样品、试验报告和标准讨论稿交与各参加起草单位开展验证工作。

5）各验证单位于2026年5月全部完成验证工作，提交了验证报告。
6）2025年5月，负责起草单位金川集团股份有限公司对验证数据开展统计整理，
7）2025年5月，形成了《镍精矿化学分析方法第10部分：砷和汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》预审稿。
3.2 各验证单位在验证过程中提出的意见或建议

1）北矿检测技术股份有限公司
【试验报告】①在氢化物发生的过程中，硼氢化钾浓度越高越容易引起液相干扰。由此，建议在更低浓度范围内研究硼氢化钾浓度的影响。

——征求几家验证单位意见，各个浓度的硼氢化钾均在使用，现场讨论。
②测定过程中，砷元素须被还原为三价，建议优化硫脲-抗坏血酸还原时间，确保待测溶液中砷全部以As(Ⅲ)形态存在。

  ——采纳，原标准中砷还原时间是20min，后续在实验报告中进行补充。
2）山东中金岭南铜业有限责任公司
【标准文本】①、实验报告中样品加标回收试验，选用砷、汞的样品编号错误，应为砷元素选取编号为Ni4#和Ni5#试样，汞元素选取Ni1#、Ni5#试样。②5试剂 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。部分，建议使用优级纯试剂。
——采纳，已在实验报告和标准文本中进行修改。

3）铜陵有色金属集团控股有限公司

【试验报告】①2.2.3节与2.2.4节中关于原子化器高度的表述，建议统一修正2.2.1节中的最适高度，以保证参数设置的准确性与一致性；2.4节中第二个小标题应为2.4.2，请核查并修正其后各小标题的序号，确保编号连续、规范；表12中，在硫脲-抗坏血酸浓度为0 g/L条件下，50.00μg/L砷标准溶液的测定值“19.98”明显为笔误，建议修正为49.98，以符合测定逻辑及其他浓度点的一致性；2.7.1中“按照按实验方法及选定的仪器工作条件测定其吸光度”表述不准确，建议将“吸光度”更正为荧光值，以与实际测定方法保持一致。

——采纳，已在实验报告中进行修改。
②经核对加标回收率数据（以Ni-1# Hg为例），第二行与第三行计算结果存在偏差，加入量0.0010 mg时，计算回收率应为50.8%，而非101.6%；加入量0.00050 mg时，计算回收率应为230.0%，而非115.0%。建议核实原始测定数据或重新计算，并更正相应回收率及结论表述。

——采纳，重新计算后已在实验报告中进行修改。
【标准文本】①、汞标准贮存溶液（1.1.14）使用二氯化汞，属剧毒物质，建议在文本的安全规范中增加警示说明；文本的试剂材料部分，如在“8 试验步骤”部分未直接用到的试剂，建议在“5 试剂或材料”中不单独体现；文本8.5.1和8.5.2中移取体积“0”和浓度的“0”，应分别为“0 mL”和“0 ug/mL”；文本表1中元素含量段，规范下格式，如“Hg：0.0020~0.0050”应修改为“Hg：>0.0020~0.0050”。

——采纳，已在标准文本中进行修改。

4）紫金矿业集团股份有限公司
【标准文本】方法草案“8.4.2按表1准确移取部分上清液（8.1）于100 mL 容量瓶中”，涉及二级稀释，建议稀释中间液补加5%的王水。

——不采纳，分取完试液后要加10mL的盐酸（1+1）或硝酸（1+1）。

4、征求意见阶段
4.1 标准预审会议
2026年5月20日，全国有色金属标准化技术委员会在湖南省衡阳市召开了行业标准《镍精矿化学分析方法 第10部分：砷和汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》（项目计划编号2025-1355T-YS）标准预审会，来自全国有色金属标准化技术委员会、金川集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳中金岭南有色金属股份公司、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司等全国XX多家单位的XX余名代表参加了会议。会议对金川集团股份有限公司提出的标准预审稿进行了认真讨论，达成一致意见，形成会议纪要如下：
1）

2）
4.2 标准发函征求意见
2026年X月，本标准编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《镍精矿化学分析方法  第10部分：砷和汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》标准征求意见稿进行意见征询。共发送单位XX个，回函有意见或建议的单位XX份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》。

5、审查阶段
5.1 标准技术专家审查

5.2 委员审查

6、报批阶段
二、标准编制原则
本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写。按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》确定方法的重现性和再现性。
（一）预期目标
本次标准整合修订旨在构建统一规范、适用范围更广的钴精矿化学分析方法体系。达到下列预期目标。
整合现有镍精矿相关行业标准，将YS/T 472中镍精矿内容并入YS/T 341，合并修订YS/T 472.3-2005、YS/T 472.5-2005中砷、汞测定内容并形成对应标准章节，完善YS/T 341系列标准体系，消除标准分散问题，提升标准系统性与规范性。简化标准操作流程，统一砷、汞元素测定方法，提高检测准确性与重复性，确保检测数据可比，适配不同产地、成分的镍精矿检测需求，为企业生产及质量控制提供便捷可靠依据。规范镍精矿市场检测行为，减少贸易纠纷、降低交易成本，实现良好经济效益；为有害元素管控提供技术支撑，助力冶炼行业绿色健康发展，兼顾环境与社会效益。落实《国家标准化发展纲要》，优化有色行业存量标准结构，提升镍精矿分析标准质量效益，为同类有色金属精矿标准整合提供借鉴，推动行业标准化体系完善。
（二）主要技术路线
氢化物发-生原子荧光光谱法测定砷和汞：本标准对原方法进行整合修订，起草单位金川集团股份有限公司开展试验包括：样品分解方法的选择、仪器工作条件的选择、方法检出限、共存元素干扰等试验，重点对铬在熔融状态下存在形式进行考察，同时对6个验证样品按拟定的分析步骤进行分析结果的准确度和精密度验证。

（三）修订前后对比表

   标准修订前后对比说明见下表：
表1 修订前后对比表

	元素
	内容
	修订前
	修订后

	砷
	样品溶解
	氟化氢铵+10mL盐酸+10 mL硝酸+3 mL高氯酸
	10mL盐酸+5mL硝酸

	
	定容体积
	0.2000g样品溶解后定容到200mL容量瓶中
	0.2000g样品溶解后定容到100mL容量瓶中

	
	样品分取量
	0.01%~0.1%分取10.00mL，>0.1%~1%分取1.00mL
	0.01%~0.05%分取5.00mL，>0.05%~0.1%分取2.00 mL，>0.5%~0.5%分取0.50mL，>0.5%~0.5%分取0.20mL

	
	标准曲线
	20.00μg/L,40.00μg/L,60.00μg/L, 80.00μg/L,100.00 μg/L
	10.00 μg/L,20.00μg/L,30.00μg/L,40.00μg/L,50.00μg/L

	
	测定介质
	20%盐酸
	5%盐酸

	
	精密度数据
	方程式计算
	线性内插法或外延法

	汞
	测定范围
	0.00010%~0.050%
	0.00010%~0.010%

	
	称样量、定容体积
	0.400g样品溶解后定容到200mL容量瓶中
	0.200g样品溶解后定容到100mL容量瓶中

	
	样品分取量
	0.0001%~0.005%分取10.00mL，>0.0050%~0.050%分取5.00mL
	0.0001%~0.002%分取20.00mL，>0.0020%~0.0050%分取5.00mL>0.0050%~0.010%分取2.00mL

	
	标准曲线
	2.00μg/L,4.00μg/L,6.00μg/L, 8.00μg/L,10.00 μg/L和10.00μg/L,20.00μg/L,30.00μg/L, 40.00μg/L,5000 μg/L
	1.00μg/L,2.00μg/L,4.00μg/L,6.00μg/L,8.00μg/L。


	
	测定介质
	18g/L硝酸铁、20%硝酸
	15g/L硝酸铁、5%硝酸

	
	精密度数据
	方程式计算
	线性内插法或外延法


三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析
（一）、起草、验证阶段

    本方法涉及镍精矿中砷和汞含量的测定，各元素测定范围主要依据是YS/T472.3-2005和YS/T472.5-2005中镍精矿部分。起草单位进行了仪器工作条件优化，方法检出限实验、干扰实验等条件实验，选择了6个水平的镍精矿样品，完成了精密度及加标回收试验，具体见试验报告。
1、溶样方法的选择
本次整合修订将代替YS/T 472.3-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞含量的测定》、YS/T 472.5-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 砷含量的测定》中的镍精矿部分。原标准具体样品溶解方式见表2。

表2  原子荧光光谱法中镍精矿样品分解方法

	测定元素
	测定范围
	分解方式
	标准文本号

	As
	0.010%~1.00%
	氟化氢铵+10 mL盐酸+10 mL硝酸+3 mL高氯酸
	YS/T 472.5-2005

	Hg
	0.00010%~0.050%
	15mL盐酸+5 mL硝酸
	YS/T 472.3-2005


从上表中可知，砷元素与汞元素的溶解方法主要区别在氟化氢铵和高氯酸的使用上。结合砷、汞元素的性质，本次以 Ni2#、Ni3#、Ni4#、Ni5#、Ni6# 样品为研究对象，采用汞元素对应溶解体系（10 mL 盐酸 + 5 mL 硝酸）开展砷元素测定，并对样品滤渣采用 0.5 g 氟化氢铵 + 10 mL 盐酸 + 10 mL 硝酸 + 3 mL 高氯酸体系进行补测验证。数据见表3。

表3 不同溶解方式下砷测定结果
	样品编号
	元素
	原标准，%
	新方法，%

	
	
	
	试液
	滤渣

	Ni2#
	As
	0.067
	0.067
	0.00024

	Ni3#
	As
	0.42
	0.430
	0.0010

	Ni4#
	As
	0.018
	0.017
	0.0004

	Ni5#
	As
	0.15
	0.15
	0.0010

	Ni6#
	As
	0.90
	0.91
	0.0041


表 3 数据结果表明，盐酸 + 硝酸溶解体系用于砷元素的测定，方法适用性良好，所得检测结果与原标准方法具有一致性，该溶解方式可应用于本方法中砷元素的样品前处理。

试验所用镍精矿以硫化矿为主，汞元素以硫化物形态赋存。前期对比 150℃、180℃、200℃消解温度的测定结果，三者无显著差异，表明低于 200℃的消解条件即可满足汞元素溶出要求；结合消解设备温度控制范围，最终选定样品消解温度为180 ℃。

2、原子荧光光谱仪工作条件的选择
结合原标准兼顾仪器的灵敏度和稳定性两个方面，本实验对待测元素测定时选择仪器的工作条件进行汇总，见表4。（表内参数仅供参考，不同品牌、不同型号仪器使用具体参数不同，各单位根据各自使用仪器选择最佳工作条件）。

表4 仪器工作条件
	元素
	负高压
	灯电流，mA
	原子化器高度
	载气流量
	屏蔽气流量

	As
	260V
	80mA
	10mm
	400mL/min
	800mL/min

	Hg
	260V
	35mA
	10mm
	400mL/min
	800mL/min


3、测定介质和酸度的选择
3.1 盐酸对砷、汞测定的影响 

分别移取不同量的砷、汞标准溶液于100mL容量瓶中，加入不同浓度的盐酸溶液（测汞时需要加入10mL1+1硝酸），依照实验方法进行测定，考察不同盐酸对砷、汞元素的影响，结果见表5。 

表5不同浓度盐酸对砷、汞的影响

	盐酸%（V/V）
	0
	2
	5
	10
	15
	20

	As 10.00μg/L
	9.98
	10.18
	9.92
	10.02
	9.90
	10.03

	As50.00μg/L
	49.97
	49.46
	49.83
	49.09
	49.47
	50.15

	盐酸%（V/V）
	0
	0.3
	0.5
	0.8
	1
	2

	Hg 1.00μg/L
	0.95
	0.95
	0.98
	1.07
	1.12
	1.20

	Hg 8.00μg/L
	7.98
	7.91
	8.12
	8.13
	8.24
	8.54


 表6 结果显示：盐酸浓度在 2%~20% 范围内对砷测定无显著影响，根据仪器酸度不大于5%的要求，砷测定选定5% 盐酸酸度。盐酸浓度 0.3%~0.8% 对汞测定无明显干扰，但汞测定值随盐酸浓度升高呈上升趋势，经核算，待测试液盐酸浓度为 0.4%~0.6%，因此不影响汞元素的测定。
3.2 硝酸酸度对砷、汞测定的影响 

分别移取不同量的砷、汞标准溶液于100mL容量瓶中，加入不同浓度的硝酸溶液，依照实验方法进行测定，考察不同硝酸对砷、汞元素的影响，结果见表6。 

表6不同浓度硝酸对砷、汞的影响 

	硝酸%（V/V）
	0
	0.3
	0.5
	0.8
	1
	2

	As 10.00μg/L
	10.08
	10.13
	10.15
	10.07
	10.26
	10.19

	As50.00μg/L
	49.97
	49.94
	49.83
	49.94
	50.20
	50.15

	硝酸%（V/V）
	0
	2
	5
	10
	15
	20

	Hg 1.00μg/L
	1.03
	1.04
	1.10
	1.13
	0.96
	0.99

	Hg 8.00μg/L
	7.98
	7.97
	8.05
	7.90
	8.19
	8.09


表 7 结果显示：硝酸浓度在 2%~20% 范围内对汞测定无显著影响，在0.3%~2%之间对砷测定无明显干扰。结合共存元素干扰情况及仪器对酸度的要求，汞测定选定5% 硝酸酸度。

3.3 硼氢化钾浓度对砷、汞测定的影响 

分别移取不同量的砷、汞标准溶液于100mL容量瓶中，依照实验方法，对不同浓度硼氢化钾溶液进行砷、汞的荧光强度测定，结果见表7。 

表7不同浓度硼氢化钾对砷的影响

	硼氢化钾（g/L）
	10
	15
	20
	25
	30

	As 10.00μg/L荧光强度
	2697
	2387
	2444
	2037
	1793

	As50.00μg/L荧光强度
	12730
	12344
	11144
	8873
	7846

	硼氢化钾（g/L）
	2
	5
	8
	10
	15

	Hg 1.00μg/L荧光强度
	1880
	1540
	1240
	1090
	704

	Hg 8.00μg/L荧光强度
	10071
	8650
	7231
	6384
	5547


  表 8 数据显示，砷、汞的荧光强度随硼氢化钾浓度升高呈逐步下降趋势。综合还原剂反应效率与信号响应优化原则，最终选定20 g/L 硼氢化钾用于砷元素测定，5 g/L 硼氢化钾用于汞元素测定。

3.4 硫脲—抗坏血酸浓度对砷测定的影响 

分别移取不同量的砷标准溶液于100mL容量瓶中，加入5%的盐酸，加入不同浓度的硫脲—抗坏血酸溶液进行测定，结果见表8。 

表8 不同浓度硫脲—抗坏血酸对砷的影响
	硫脲-抗坏血酸（g/L）
	0
	5
	10
	15
	20

	As 10.00μg/L
	10.06
	10.26
	10.01
	10.00
	9.93

	As50.00μg/L
	49.98
	49.97
	49.98
	50.12
	49.98


可见，硫脲—抗坏血酸的浓度为5g/L~20g/L时对砷测定无影响，考虑到硫脲-抗坏血酸具有同时还原铁及络合铜等干扰元素的作用，最终选择10g/L硫脲-抗坏血酸。
3.5硝酸铁浓度对汞测定的影响

分别移取不同量的汞标准溶液于100mL容量瓶中，加入5%的硝酸，加入不同浓度的硝酸铁溶液进行测定，结果见表9。 

 表9不同浓度硝酸铁对汞的影响
	硝酸铁（g/L）
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	Hg 1.00μg/L
	1.08
	1.03
	1.00
	0.99
	0.96
	0.99
	1.02

	Hg 8.00μg/L
	7.94
	7.85
	7.98
	7.90
	8.10
	8.22
	8.03


可见，硝酸铁的浓度为5g/L~35g/L时对汞测定无影响，结合3.6共存元素干扰情况，最终选择硝酸铁浓度为15g/L。 

3.6共存元素干扰实验 

经调研，目前镍精矿中主要存在元素有Ni、Cu、Fe、MgO、Al2O3及少量的Co、Ca、Pb、Bi、Se、Te、As、Cr、Sb、Cd、Mn、SiO2、Sn等元素。各元素最大含量为：Ni 20%，Fe 30%，MgO 20%，Cu 10%，Al2O3 3%，其它元素含量均不超过2%。
3.6.1 各共存元素对砷、汞元素的干扰 

分别移取砷、汞标准溶液，于一系列100 mL容量瓶中，加入最大量共存元素（0.2g样品溶解后定容200mL容量瓶中，砷按照稀释20倍计算，汞按照稀释5倍计算），按实验方法及选定的仪器工作条件测定其荧光强度，结果见表10。
表10各共存元素对砷、汞的干扰

	共存元素
	加入量mg
	As，μg/L
	加入量mg
	Hg，μg/L

	
	
	10.00
	50.00
	
	1.00
	8.00

	-
	0
	10.07
	50.04
	0
	0.95
	8.03

	Ni
	2.00
	10.12
	50.12
	8.00
	0.97
	7.97

	Cu
	1.00
	10.04
	49.98
	4.00
	0.95
	8.16

	Fe
	3.00
	10.12
	50.38
	12.00
	1.06
	8.20

	Co
	0.20
	10.06
	50.27
	0.80
	0.98
	8.12

	Pb
	0.20
	10.08
	50.23
	0.80
	0.97
	8.05

	Zn
	0.20
	10.08
	50.17
	0.80
	0.98
	8.10

	As
	-
	-
	-
	0.80
	1.01
	8.03

	Al₂O₃
	0.30
	9.96
	50.09
	1.20
	1.06
	8.06

	MgO
	1.50
	9.92
	49.90
	6.00
	0.99
	8.12

	Ca
	0.20
	9.98
	49.90
	0.80
	0.98
	8.00

	Cr
	0.20
	9.93
	50.26
	0.80
	0.97
	8.04

	SiO₂
	1.00
	10.20
	49.88
	4.00
	0.97
	7.90

	Cd
	0.020
	10.08
	49.96
	0.080
	0.98
	8.03

	Bi
	0.20
	10.06
	49.90
	0.80
	1.02
	8.05

	Sn
	0.20
	10.02
	49.97
	0.80
	1.05
	8.10

	Se
	0.20
	9.92
	50.03
	0.80
	1.04
	7.98

	Te
	0.20
	9.95
	50.05
	0.80
	0.98
	8.12

	Mn
	0.20
	9.97
	50.03
	0.80
	0.97
	8.10

	Hg
	0.020
	9.98
	50.02
	-
	-
	-


  表11结果显示，所考察的元素在上述含量范围内都对砷、汞的测定无影响。 

3.6.2 共存元素综合干扰及回收实验 

   分别移取1.00 mL、5.00 mL砷标准溶液（1.00mg/L），0.50mL、4.00mL汞标准溶液（0.20mg/L），于4个100 mL容量瓶中，按照样品实际测定时体系中各共存元素的最高含量，加入下列元素进行共存元素的综合干扰，按实验方法及选定的仪器工作条件进行测量，其结果见表11。

表11 共存元素综合干扰实验
	元素
	加入量，μg/mL
	加入共存元素量，mg
	测得量，μg/mL

	As
	10.00
	Ni2、 Cu1、Fe3、 Pb0.2、Zn0.2、Al2O30.3、MgO1.5、Ca0.2、 Cr0.2、SiO₂1、Cd0.02、Bi0.2、Sb0.2、Sn0.2、Se0.2、Te0.2、Mn0.2、Hg0.02
	10.15

	
	50.00
	同上
	49.97

	Hg
	1.00
	Ni8、 Cu4、Fe12、 Pb0.8、Zn0.8、Al2O31.2、MgO6、Ca0.8、 Cr0.8、SiO₂4、Cd0.08、Bi0.8、Sb0.8、Sn0.8、Se0.8、Te0.8、Mn0.8、As0.8
	1.06

	
	8.00
	同上
	8.15


结果表明，上述含量的共存元素对砷、汞测定无明显干扰。 

4、工作曲线的绘制及检出限的确定

起草单位根据各元素的测定范围，确定了工作曲线的浓度，通过实验，在所配制的标准曲线范围内，各元素浓度与吸光度呈良好的线性关系，工作曲线的线性相关系数为0.999以上，可以满足测定要求。通过分析，得砷元素检出限为0.0452μg/L，汞元素检出限为0.0578μg/L。4家一验单位测定的工作曲线线性相关系数r均大于0.999，各单位测出各元素的方法检出限见下表：
表12 各元素方法检出限

	单位
	各元素检出限，μg/L

	
	As
	Hg

	北矿检测技术股份有限公司
	0.0327
	0.00453

	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	
	

	山东中金岭南铜业有限责任公司
	0.0437
	0.0381

	铜陵有色金属集团控股有限公司
	0.0347
	0.0578


5、精密度实验
将6个试验样品按照拟订的分析步骤进行精密度试验，每个样品重复测定11次，计算平均值、相对标准偏差。采用本方法平行测定砷、汞11次的结果相对标准偏差在0.86%~4.83%之间，精密度良好。其它单位砷、汞元素的RSD在0.45%~5.24% 之间。
6、回收率实验
选取试样，加入一定量的各元素标准溶液，按实验方法及选定的仪器工作条件测定，分析结果见表13。
表13 样品加标回收实验

	样品
	元素
	元素含量，%
	元素含量，mg
	加入量，mg
	测得量，mg
	回收率，%

	Ni 4#
	As
	0.0170
	0.034
	0.020
	0.0562
	111.0

	
	
	
	
	0.050
	0.0884
	108.8

	
	
	
	
	0.10
	0.134
	100.0

	Ni 5#
	As
	0.150
	0.300
	0.10
	0.400
	100.0

	
	
	
	
	0.20
	0.510
	105.0

	
	
	
	
	0.50
	0.814
	102.8

	Ni 1#
	Hg
	0.000215
	0.00043
	0.00020
	0.000626
	98.0

	
	
	
	
	0.00050
	0.000938
	101.6

	
	
	
	
	0.0010
	0.00158
	115.0

	Ni 5#
	Hg
	0.000825
	0.00165
	0.0010
	0.00264
	99.0

	
	
	
	
	0.0020
	0.00400
	117.5

	
	
	
	
	0.0050
	0.00698
	106.6


试验表明：采用本试验方法测定砷的回收率在100.0%~111.0%之间，汞的回收率在98.0%~117.5%之间，回收率较好，可以满足镍精矿中砷、汞的测定。其它一验单位测定各元素的回收率在94.0%~115.0%之间。

7、样品对照实验

将原子荧光光谱法（AFS）测定砷的结果与电感耦合等离子体发射光谱法（ICP）)测定结果进行了对比，结果见表14。（实验室可根据实际情况对该部分进行验证）。
 表14方法对照试验
	元素
	样品编号
	AFS结果，%
	ICP结果，%

	As
	Ni2#
	0.066
	0.066

	
	Ni3#
	0.43
	0.45

	
	Ni4#
	0.017
	0.016

	
	Ni5#
	0.15
	0.15

	
	Ni6#
	0.92
	0.91


试验表明，电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）与原子荧光光谱法（AFS）测定的砷结果基本一致。
（二）重复性及再现性
对氢化物发生-原子荧光光谱法测定砷和汞含量的6个镍精矿验证样品，12家实验室进行了协同试验，对每个水平的砷和汞验证样品在重复性条件下独立测定11次。12家实验室编号见表15。
表15 实验室编号
	实验室编号
	单位名称

	1
	金川集团股份有限公司

	2
	北矿检测技术股份有限公司

	3
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

	4
	山东中金岭南铜业有限责任公司

	5
	铜陵有色金属集团控股有限公司

	6
	防城海关综合技术服务中心

	7
	湖南省遥感地质调查监测所

	8
	昆明冶金研究院有限公司

	9
	广东省科学院工业分析检测中心

	10
	葫芦岛锌业股份有限公司

	11
	紫金矿业集团股份有限公司

	12
	云南省产品质量监督检验研究院


各实验室数据统计结果
    各实验室精密度据、平均值及标准偏差见表15-1、15-2。
表15-1 砷元素平均值及标准偏差
	i No.
	次数
	水平  j

	
	
	Ni2#
	Ni3#
	Ni4#
	Ni5#
	Ni6#

	1
	1
	0.0657
	0.438
	0.0168
	0.152
	0.907

	
	2
	0.067
	0.426
	0.0171
	0.146
	0.912

	
	3
	0.0666
	0.432
	0.0176
	0.147
	0.924

	
	4
	0.0672
	0.443
	0.0172
	0.151
	0.912

	
	5
	0.0675
	0.428
	0.0166
	0.152
	0.918

	
	6
	0.0678
	0.428
	0.0169
	0.148
	0.917

	
	7
	0.0659
	0.42
	0.0167
	0.147
	0.907

	
	8
	0.0666
	0.423
	0.0169
	0.15
	0.920 

	
	9
	0.0654
	0.438
	0.0171
	0.146
	0.920 

	
	10
	0.0662
	0.439
	0.0171
	0.149
	0.914

	
	11
	0.0656
	0.432
	0.0172
	0.153
	0.934

	
	平均值
	0.0665 
	0.432 
	0.0170 
	0.149 
	0.917 

	
	标准偏差
	0.00081 
	0.00730 
	0.00028 
	0.00256 
	0.00785 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	2
	1
	0.0646
	0.451
	0.0174
	0.144
	0.919

	
	2
	0.0637
	0.46
	0.0171
	0.14
	0.912

	
	3
	0.0662
	0.433
	0.0162
	0.147
	0.931

	
	4
	0.0658
	0.443
	0.0172
	0.143
	0.916

	
	5
	0.067
	0.428
	0.0166
	0.152
	0.918

	
	6
	0.0674
	0.429
	0.0172
	0.151
	0.917

	
	7
	0.0672
	0.427
	0.0167
	0.147
	0.912

	
	8
	0.0666
	0.423
	0.0168
	0.14
	0.919

	
	9
	0.0665
	0.44
	0.0171
	0.153
	0.918

	
	10
	0.0662
	0.439
	0.0175
	0.149
	0.914

	
	11
	0.0658
	0.428
	0.0172
	0.153
	0.932

	
	平均值
	0.066 
	0.436 
	0.017 
	0.147 
	0.919 

	
	标准偏差
	0.0011 
	0.011 
	0.000 
	0.005 
	0.007 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	3
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	
	

	
	平均值
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	
	标准偏差
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	4
	1
	0.0662
	0.422
	0.0173
	0.149
	0.918

	
	2
	0.067
	0.427
	0.0173
	0.149
	0.892

	
	3
	0.0654
	0.432
	0.017
	0.15
	0.911

	
	4
	0.0656
	0.427
	0.0175
	0.15
	0.893

	
	5
	0.0657
	0.43
	0.0174
	0.15
	0.901

	
	6
	0.0667
	0.432
	0.0175
	0.152
	0.911

	
	7
	0.0662
	0.426
	0.0176
	0.15
	0.922

	
	8
	0.0664
	0.436
	0.0172
	0.148
	0.906

	
	9
	0.0674
	0.432
	0.0175
	0.149
	0.919

	
	10
	0.0667
	0.433
	0.0173
	0.147
	0.894

	
	11
	0.067
	0.422
	0.017
	0.148
	0.9

	
	平均值
	0.066 
	0.429 
	0.017 
	0.149 
	0.906 

	
	标准偏差
	0.0006 
	0.004 
	0.000 
	0.001 
	0.010 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	5
	1
	0.0655
	0.439
	0.018
	0.155
	0.94

	
	2
	0.066
	0.421
	0.0173
	0.153
	0.908

	
	3
	0.0654
	0.44
	0.0177
	0.142
	0.923

	
	4
	0.0665
	0.432
	0.0169
	0.146
	0.914

	
	5
	0.0668
	0.437
	0.0182
	0.142
	0.917

	
	6
	0.0657
	0.428
	0.0166
	0.15
	0.927

	
	7
	0.0669
	0.432
	0.0171
	0.158
	0.933

	
	8
	0.0654
	0.425
	0.0174
	0.147
	0.909

	
	9
	0.0662
	0.439
	0.0168
	0.153
	0.934

	
	10
	0.0654
	0.44
	0.0172
	0.14
	0.926

	
	11
	0.067
	0.423
	0.0169
	0.155
	0.933

	
	平均值
	0.0661 
	0.432 
	0.0173 
	0.149 
	0.924 

	
	标准偏差
	0.0006 
	0.007 
	0.000 
	0.006 
	0.010 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	6
	1
	0.0671
	0.431
	0.017
	0.153
	0.912

	
	2
	0.0672
	0.439
	0.0178
	0.155
	0.923

	
	3
	0.0669
	0.433
	0.0171
	0.155
	0.908

	
	4
	0.0674
	0.429
	0.0166
	0.153
	0.907

	
	5
	0.067
	0.432
	0.0175
	0.152
	0.902

	
	6
	0.0673
	0.438
	0.0167
	0.147
	0.906

	
	7
	0.0668
	0.435
	0.0174
	0.148
	0.901

	
	8
	0.0675
	0.427
	0.0177
	0.146
	0.906

	
	9
	0.0676
	0.421
	0.0176
	0.145
	0.906

	
	10
	0.0674
	0.435
	0.0168
	0.151
	0.929

	
	11
	0.0676
	0.426
	0.0162
	0.147
	0.924

	
	平均值
	0.0673 
	0.431 
	0.0171 
	0.150 
	0.911 

	
	标准偏差
	0.0003 
	0.005 
	0.000 
	0.004 
	0.009 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	7
	1
	0.0653
	0.436
	0.017
	0.146
	0.91

	
	2
	0.0657
	0.435
	0.017
	0.148
	0.904

	
	3
	0.0645
	0.442
	0.017
	0.147
	0.906

	
	4
	0.0648
	0.43
	0.016
	0.146
	0.906

	
	5
	0.065
	0.432
	0.017
	0.147
	0.898

	
	6
	0.065
	0.432
	0.016
	0.146
	0.906

	
	7
	0.0652
	0.438
	0.017
	0.145
	0.895

	
	8
	0.0647
	0.438
	0.016
	0.147
	0.901

	
	9
	0.065
	0.437
	0.016
	0.146
	0.902

	
	10
	0.0674
	0.435
	0.016
	0.147
	0.903

	
	11
	0.0662
	0.43
	0.016
	0.144
	0.898

	
	平均值
	0.0653 
	0.435 
	0.0165 
	0.146 
	0.903 

	
	标准偏差
	0.0008 
	0.004 
	0.000 
	0.001 
	0.004 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	8
	1
	0.0655
	0.428
	0.0182
	0.145
	0.892

	
	2
	0.0651
	0.441
	0.0193
	0.14
	0.916

	
	3
	0.0662
	0.435
	0.0186
	0.143
	0.936

	
	4
	0.0646
	0.435
	0.0178
	0.148
	0.928

	
	5
	0.0666
	0.422
	0.0186
	0.138
	0.916

	
	6
	0.0648
	0.422
	0.0178
	0.142
	0.912

	
	7
	0.0655
	0.436
	0.0191
	0.138
	0.902

	
	8
	0.0668
	0.438
	0.0182
	0.142
	0.932

	
	9
	0.0665
	0.422
	0.0176
	0.138
	0.892

	
	10
	0.0662
	0.426
	0.0178
	0.148
	0.908

	
	11
	0.0647
	0.422
	0.0182
	0.148
	0.908

	
	平均值
	0.0657
	0.430 
	0.018 
	0.143 
	0.913 

	
	标准偏差
	0.0008 
	0.0070 
	0.0005 
	0.0039 
	0.0141 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	9
	1
	0.0676
	0.438
	0.0174
	0.143
	0.926

	
	2
	0.0667
	0.438
	0.0169
	0.141
	0.922

	
	3
	0.0675
	0.428
	0.0164
	0.14
	0.927

	
	4
	0.0675
	0.428
	0.0175
	0.141
	0.93

	
	5
	0.0663
	0.431
	0.0175
	0.14
	0.931

	
	6
	0.0666
	0.434
	0.0175
	0.142
	0.918

	
	7
	0.0679
	0.419
	0.0159
	0.15
	0.915

	
	8
	0.0668
	0.42
	0.0162
	0.148
	0.924

	
	9
	0.0672
	0.423
	0.0158
	0.155
	0.928

	
	10
	0.0653
	0.435
	0.0173
	0.149
	0.927

	
	11
	0.0659
	0.428
	0.0163
	0.151
	0.929

	
	平均值
	0.0668
	0.429 
	0.0168 
	0.145 
	0.925 

	
	标准偏差
	0.0008 
	0.0064 
	0.0007 
	0.0050 
	0.0048 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	10
	1
	0.0679
	0.437
	0.0184
	0.149
	0.923

	
	2
	0.0674
	0.429
	0.016
	0.145
	0.91

	
	3
	0.0654
	0.42
	0.0173
	0.141
	0.912

	
	4
	0.0655
	0.437
	0.0171
	0.152
	0.92

	
	5
	0.0664
	0.442
	0.0187
	0.148
	0.919

	
	6
	0.0658
	0.443
	0.0171
	0.151
	0.921

	
	7
	0.0656
	0.421
	0.0169
	0.149
	0.918

	
	8
	0.0669
	0.438
	0.0176
	0.147
	0.916

	
	9
	0.0673
	0.439
	0.0169
	0.150 
	0.922

	
	10
	0.0671
	0.433
	0.017
	0.149
	0.925

	
	11
	0.0669
	0.429
	0.0171
	0.149
	0.917

	
	平均值
	0.0666
	0.433 
	0.017 
	0.148 
	0.918 

	
	标准偏差
	0.00087 
	0.00785 
	0.00074 
	0.00303 
	0.00455 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	11
	1
	0.0622
	0.421
	0.0173
	0.139
	0.916

	
	2
	0.0635
	0.401
	0.0164
	0.143
	0.905

	
	3
	0.0666
	0.394
	0.0158
	0.138
	0.894

	
	4
	0.063
	0.405
	0.0166
	0.141
	0.909

	
	5
	0.062
	0.407
	0.0166
	0.141
	0.917

	
	6
	0.0635
	0.406
	0.017
	0.135
	0.914

	
	7
	0.0625
	0.399
	0.0156
	0.142
	0.926

	
	8
	0.0622
	0.402
	0.0162
	0.14
	0.91

	
	9
	0.0646
	0.399
	0.0157
	0.138
	0.907

	
	10
	0.0638
	0.414
	0.016
	0.149
	0.896

	
	11
	0.0651
	0.404
	0.0169
	0.142
	0.937

	
	平均值
	0.0635
	0.405 
	0.016 
	0.141 
	0.912 

	
	标准偏差
	0.0014 
	0.0071 
	0.0005 
	0.0034 
	0.0118 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	12
	1
	0.0644 
	0.412 
	0.0160 
	0.139 
	0.909 

	
	2
	0.0659 
	0.425 
	0.0161 
	0.139 
	0.906 

	
	3
	0.0657 
	0.417 
	0.0167 
	0.136 
	0.916 

	
	4
	0.0651 
	0.429 
	0.0163 
	0.140 
	0.915 

	
	5
	0.0647 
	0.416 
	0.0168 
	0.136 
	0.914 

	
	6
	0.0663 
	0.414 
	0.0166 
	0.139 
	0.912 

	
	7
	0.0664 
	0.423 
	0.0167 
	0.137 
	0.907 

	
	8
	0.0661 
	0.429 
	0.0159 
	0.137 
	0.925 

	
	9
	0.0659 
	0.425 
	0.0158 
	0.139 
	0.908 

	
	10
	0.0664 
	0.423 
	0.0160 
	0.144 
	0.914 

	
	11
	0.0653 
	0.429 
	0.0160 
	0.141 
	0.898 

	
	平均值
	0.0657 
	0.422 
	0.0163 
	0.139 
	0.911 

	
	标准偏差
	0.0007 
	0.006 
	0.000 
	0.002 
	0.007 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 


表15-2汞元素平均值及标准偏差
	i No.
	次数
	水平  j

	
	
	Ni1#
	Ni5#
	Ni6#
	Ni4#

	1
	1
	0.000231
	0.000818
	0.00499
	0.0101

	
	2
	0.000237
	0.000817
	0.00511
	0.0105

	
	3
	0.000234
	0.000798
	0.00503
	0.0097

	
	4
	0.000245
	0.000804
	0.00488
	0.0094

	
	5
	0.000227
	0.000838
	0.00476
	0.0103

	
	6
	0.000219
	0.000815
	0.00501
	0.0098

	
	7
	0.000236
	0.000786
	0.00483
	0.0096

	
	8
	0.000245
	0.000795
	0.00492
	0.0095

	
	9
	0.000255
	0.000814
	0.00506
	0.0102

	
	10
	0.000233
	0.000842
	0.00487
	0.0103

	
	11
	0.000221
	0.000833
	0.00481
	0.0105

	
	平均值
	0.000235
	0.000815
	0.00493
	0.01

	
	标准偏差
	0.00001 
	0.00002 
	0.00011 
	0.00038 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	2
	1
	0.000237
	0.000764
	0.00496
	0.00998

	
	2
	0.000235
	0.000861
	0.00501
	0.0101

	
	3
	0.000246
	0.000763
	0.00497
	0.0107

	
	4
	0.000228
	0.000825
	0.00521
	0.0103

	
	5
	0.00024
	0.000825
	0.00504
	0.00991

	
	6
	0.000236
	0.000778
	0.00509
	0.0102

	
	7
	0.000232
	0.000788
	0.00496
	0.0103

	
	8
	0.000212
	0.000824
	0.00476
	0.00997

	
	9
	0.000245
	0.000802
	0.00489
	0.00995

	
	10
	0.000244
	0.000829
	0.00492
	0.01

	
	11
	0.000222
	0.000845
	0.00487
	0.0105

	
	平均值
	0.000234
	0.000809
	0.00497
	0.0102

	
	标准偏差
	0.000010 
	0.000033 
	0.0001 
	0.0003 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	3
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	

	
	平均值
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	
	标准偏差
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	4
	1
	0.000225
	0.000837
	0.00518
	0.01

	
	2
	0.000231
	0.000853
	0.00524
	0.0109

	
	3
	0.000211
	0.000848
	0.00522
	0.0108

	
	4
	0.000206
	0.00085
	0.00506
	0.0104

	
	5
	0.000215
	0.000834
	0.00489
	0.0106

	
	6
	0.000212
	0.000827
	0.00523
	0.0104

	
	7
	0.00021
	0.000822
	0.0049
	0.0102

	
	8
	0.000225
	0.000826
	0.00511
	0.0098

	
	9
	0.000225
	0.00081
	0.00524
	0.0102

	
	10
	0.0002
	0.00083
	0.00504
	0.0102

	
	11
	0.000202
	0.000809
	0.00482
	0.0098

	
	平均值
	0.000215 
	0.000831 
	0.00508 
	0.0103 

	
	标准偏差
	0.00001 
	0.00001 
	0.00015 
	0.00035 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	5
	1
	0.000219
	0.00078
	0.00487
	0.00903

	
	2
	0.000223
	0.000842
	0.00484
	0.0105

	
	3
	0.00023
	0.000837
	0.00489
	0.00992

	
	4
	0.000225
	0.000805
	0.00498
	0.01

	
	5
	0.000227
	0.000813
	0.00505
	0.00987

	
	6
	0.000243
	0.000804
	0.00506
	0.0107

	
	7
	0.000228
	0.000789
	0.00492
	0.00996

	
	8
	0.000223
	0.000833
	0.00483
	0.00973

	
	9
	0.000237
	0.000809
	0.00496
	0.00984

	
	10
	0.000246
	0.000827
	0.00503
	0.0099

	
	11
	0.000235
	0.00079
	0.00488
	0.0103

	
	平均值
	0.000231 
	0.000812 
	0.00494 
	0.0100 

	
	标准偏差
	0.00001 
	0.00002 
	0.00008 
	0.00042 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	6
	1
	0.000231
	0.000818
	0.00499
	0.0101

	
	2
	0.000237
	0.000817
	0.00511
	0.0105

	
	3
	0.000234
	0.000798
	0.00503
	0.0097

	
	4
	0.000245
	0.000804
	0.00488
	0.0094

	
	5
	0.000227
	0.000838
	0.00476
	0.0103

	
	6
	0.000219
	0.000815
	0.00501
	0.0098

	
	7
	0.000236
	0.000786
	0.00483
	0.0096

	
	8
	0.000245
	0.000795
	0.00492
	0.0095

	
	9
	0.000255
	0.000814
	0.00506
	0.0102

	
	10
	0.000233
	0.000842
	0.00487
	0.0103

	
	11
	0.000221
	0.000833
	0.00481
	0.0105

	
	平均值
	0.000235 
	0.000815 
	0.00493 
	0.0100 

	
	标准偏差
	0.00001 
	0.00002 
	0.00011 
	0.00038 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	7
	1
	0.000238
	0.000728
	0.00493
	0.0101

	
	2
	0.000243
	0.000724
	0.00489
	0.0101

	
	3
	0.000236
	0.000727
	0.00495
	0.0099

	
	4
	0.000241
	0.000706
	0.00486
	0.0101

	
	5
	0.000243
	0.000712
	0.00495
	0.0101

	
	6
	0.00024
	0.000717
	0.00483
	0.01

	
	7
	0.000227
	0.000725
	0.0048
	0.01

	
	8
	0.000223
	0.000733
	0.00509
	0.01

	
	9
	0.000228
	0.00074
	0.00502
	0.01

	
	10
	0.000222
	0.000716
	0.00507
	0.01

	
	11
	0.000224
	0.000732
	0.00508
	0.01

	
	平均值
	0.000233 
	0.000724 
	0.0050 
	0.0100 

	
	标准偏差
	0.00001 
	0.00001 
	0.00010 
	0.00006 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	8
	1
	0.000211
	0.00078
	0.00478
	0.0106

	
	2
	0.000221
	0.000822
	0.00466
	0.0112

	
	3
	0.000232
	0.000826
	0.00456
	0.0112

	
	4
	0.000221
	0.000831
	0.00502
	0.0106

	
	5
	0.000221
	0.000816
	0.00462
	0.0112

	
	6
	0.000211
	0.000788
	0.00478
	0.0108

	
	7
	0.000221
	0.000766
	0.00488
	0.0116

	
	8
	0.000211
	0.000788
	0.00502
	0.0122

	
	9
	0.000211
	0.000802
	0.00502
	0.0116

	
	10
	0.000232
	0.000836
	0.00468
	0.0118

	
	11
	0.000233
	0.000762
	0.00488
	0.0116

	
	平均值
	0.000220 
	0.000802 
	0.00481 
	0.0113 

	
	标准偏差
	0.00001 
	0.00003 
	0.00016 
	0.00049 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	9
	1
	0.000223
	0.000836
	0.00481
	0.01

	
	2
	0.000208
	0.000818
	0.00476
	0.00993

	
	3
	0.000205
	0.000835
	0.00493
	0.00984

	
	4
	0.000212
	0.000798
	0.00485
	0.00997

	
	5
	0.000221
	0.000822
	0.00476
	0.0101

	
	6
	0.00021
	0.0008
	0.00459
	0.0101

	
	7
	0.000222
	0.000821
	0.00469
	0.0103

	
	8
	0.00022
	0.000826
	0.00458
	0.0102

	
	9
	0.000204
	0.000804
	0.00451
	0.01

	
	10
	0.000189
	0.000803
	0.00474
	0.00993

	
	11
	0.000196
	0.00081
	0.00453
	0.0101

	
	平均值
	0.000210 
	0.000816 
	0.00470 
	0.01004 

	
	标准偏差
	0.00001 
	0.00001 
	0.00013 
	0.00013 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	10
	1
	0.000227
	0.000851
	0.00481
	0.0097

	
	2
	0.00023
	0.00086
	0.00484
	0.0099

	
	3
	0.000241
	0.00081
	0.00497
	0.0101

	
	4
	0.000221
	0.000769
	0.00499
	0.0102

	
	5
	0.000236
	0.00079
	0.00498
	0.0098

	
	6
	0.000215
	0.000832
	0.00479
	0.0099

	
	7
	0.00022
	0.000779
	0.00478
	0.00985

	
	8
	0.000216
	0.000815
	0.00503
	0.00989

	
	9
	0.000236
	0.000798
	0.00476
	0.01

	
	10
	0.000227
	0.000807
	0.00471
	0.0102

	
	11
	0.000221
	0.00082
	0.0047
	0.0104

	
	平均值
	0.000 
	0.001 
	0.005 
	0.010 

	
	标准偏差
	0.00001 
	0.00003 
	0.00012 
	0.00021 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	11
	1
	0.00024
	0.0094
	0.000766
	0.00444

	
	2
	0.000232
	0.00955
	0.00084
	0.00488

	
	3
	0.000228
	0.00955
	0.000805
	0.0046

	
	4
	0.000226
	0.00928
	0.000794
	0.00456

	
	5
	0.000228
	0.00953
	0.00077
	0.00449

	
	6
	0.000229
	0.00929
	0.000776
	0.00464

	
	7
	0.000229
	0.00954
	0.00078
	0.00468

	
	8
	0.000239
	0.00936
	0.000756
	0.00458

	
	9
	0.000225
	0.00969
	0.000824
	0.00442

	
	10
	0.000229
	0.00947
	0.000769
	0.00474

	
	11
	0.000227
	0.00953
	0.000756
	0.0047

	
	平均值
	0.000 
	0.009 
	0.001 
	0.005 

	
	标准偏差
	0.00000 
	0.00012 
	0.00003 
	0.00013 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 

	12
	1
	0.000237 
	0.000836 
	0.00477 
	0.0106 

	
	2
	0.000233 
	0.000820 
	0.00498 
	0.0102 

	
	3
	0.000255 
	0.000833 
	0.00506 
	0.0104 

	
	4
	0.000224 
	0.000775 
	0.00475 
	0.0102 

	
	5
	0.000231 
	0.000826 
	0.00481 
	0.0099 

	
	6
	0.000216 
	0.000790 
	0.00489 
	0.0103 

	
	7
	0.000212 
	0.000825 
	0.00507 
	0.0105 

	
	8
	0.000219 
	0.000830 
	0.00491 
	0.0099 

	
	9
	0.000244 
	0.000842 
	0.00493 
	0.0104 

	
	10
	0.000242 
	0.000828 
	0.00506 
	0.0100 

	
	11
	0.000237 
	0.000804 
	0.00503 
	0.0102 

	
	平均值
	0.000232 
	0.000819 
	0.00493 
	0.0102 

	
	标准偏差
	0.00001 
	0.00002 
	0.00011 
	0.00022 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 


（三）预期效益
本标准将其中镍精矿、钴硫精矿中镍精矿部分进行整合修订，使操作更加简便，更能满足日益变化的国内外镍精矿产品，为国内外不同产地的镍精矿中砷和汞含量的测定提供了依据，完全满足国内外生产企业和贸易的需求，为镍精矿的进出口贸易带来很好的经济效益和社会效益。

标准的修订积极响应了环保政策，推动了镍冶炼的绿色生产。通过限制镍精矿中砷和汞有害杂质元素含量，有助于减少冶炼过程中的环境污染和生态破坏。同时，新标准还鼓励企业采用先进的开采技术和设备，提高资源利用效率，减少资源浪费。这些措施的实施有助于保护生态环境，实现可持续发展。

在标准修制定过程中，标准方法技术先进，可操作性强，适用性好，与会代表一致认为，该标准综合水平达到了国内先进水平。
与国际、国外同类标准对比情况

无。

采用国际标准和国外先进标准的情况
本文件为我国首次整合修订，经查，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。本标准未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。
与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系
本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关规范，符合GB/T 1.1的有关要求。

本标准配套YS/T 340《镍精矿》使用，是系列标准YS/T 341《镍精矿化学分析方法》的一部分。
重大分歧意见的处理和依据
   无。
标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。

标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议
建议该标准作为推荐性行业标准。本标准涉及镍精矿中砷和汞含量的测定，采用的设备为原子荧光光谱仪。该设备目前在各高校院所、企事业单位均具有较高的市场占有率。建议各大检测机构积极组织本标准的学习与宣贯，并向企业、公司和科研院校（所）推荐本标准。标准使用过程中出现疑问，标准的起草单位有义务进行必要的解释，可通过网络会议、讲座等形式进行标准内容的讲解。建议发布6个月后实施。同时，标准要与时俱进，实施后要定期进行复审，必要时启动修订程序。

本标准实施同时废止YS/T 472.3-2005、YS/T 472.5-2005。
十、其他应予说明的事项
无。

编制组

2026年5月                      
10

