标准报批稿意见汇总处理表

标准项目名称：热交换器用铜及铜合金无缝翅片管            承办人：王向东      共1页     第1页

标准项目负责起草单位：金龙精密铜管集团股份有限公司  电 话：15837379368  2026年6月8 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附录和引用标准 | 删除原附录A，引用YS/T 1656铜及铜合金管传热系数及阻力特性试验方法 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 4.1.1 | 产品推存规格及主要参数增加附录 | 浙江耐乐铜业有限公司 | 审定会确定 |  |
| 3 | 4.1.1 | 增加产品最小底壁厚要求 | 武汉麦克维尔空调制冷有限公司 | 不采纳 底壁厚根据客户压力设计确定 |  |
| 4 | 4.1.1 | 删除不常用材质HSn72-1，BFe5-1.5-0.5，HAs85-0.05 | 泰州市恒立管业制造有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.3 | 对规定塑性延伸强度（Rp0.2）范围使用进行解释 | 上海开利空调设备有限公司 | 不采纳 本标准制定范围按照GB/19447和NBT47012规定执行 |  |
| 6 | 5.3 | 增加规定塑性延伸强度（Rp0.2） | 重庆美的制冷设备有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 5.6 | 增加外压设计检验 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 采纳 |  |
| 8 |  |  | 石家庄昌达机电有限公司 |  | 回函无意见的单位 |
| 9 |  |  | 苏州新太铜高效管有限公司 |  |  |
| 10 |  |  | 珠海格力电器股份有限公司 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 未回函单位 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：9个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：9个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个

④没有回函的单位数：0个。