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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	标准名称
	修改为“硫化铜、铅、锌和镍精矿 批料中金属质量的测定”
	金川集团镍钴股份有限公司
	采纳
	

	
	3.3
	修改水分测定的定义，删除“具体步骤……执行”
	株洲冶炼集团股份有限公司
	采纳
	

	
	4.2
	修改为“批的湿量应用数字指示秤、皮带秤或水尺测量得到。但推荐使用数字指示秤，因为其精密度较高。”

原因如下：按照JJG 539《数字指示秤检定规程》中规定：数字指示秤主要有电子案秤、电子台秤、电子吊秤和固定式电子秤四种类型。电子案秤和电子台秤(统称电子台案秤)又包括:计价秤、计重秤、条码秤、计数秤、多分度秤、多范围秤等；电子吊秤又包括:钩头秤、吊钩秤、天车秤、单轨秤等；固定式电子秤又包括:电子地中衡、电子地上衡、电子料斗秤等。且在JJF 1181 《衡器计量名词术语及定义》中没有“静态秤”的说法。
目前来说，企业用的较多的为地中衡、地上衡。
	大冶有色设计研究院有限公司
	部分采纳
	修改为“固定式电子称”,按实际使用情况选择标准名称。

	
	6.1
	修改为“数字指示秤”
	大冶有色设计研究院有限公司
	采纳
	

	
	4
	文中金属质量“测定”都改为“确定”
	中金岭南韶关冶炼厂
	不采纳
	符合中文习惯

	
	4.3
	修改为“国家或行业标准进行分析”
	株洲冶炼集团股份有限公司
	采纳
	

	
	4.4
	修改为“水分样应根据GB/T 27673和GB/T 14260采集并测定批的水分含量。”
	株洲冶炼集团股份有限公司
	采纳
	

	
	4.6.1
	“主元素”改为“主量元素”
	中金岭南南韶关冶炼厂
	采纳
	

	
	4.6.1
	“锌和镍”修改为“锌、镍”；“计算批的金属含量”修改为“计算批的金属质量”；“αL——批的干基金属含量”修改为“αL——批的干基主量金属含量”
	山东中金岭南铜业有限责任公司
	采纳
	

	
	4.6.2
	“金、银”改为“金和银”
	山东中金岭南铜业有限责任公司
	不采纳
	用“和”易产生歧义

	
	5
	“确定金属质量的波动”改为“确定金属质量的方差”
	北方铜业股份有限公司
	采纳
	

	
	5
	“批金属质量的方差”改为“批金属质量的估算方差”后文同
	中金岭南韶关冶炼厂
	部分采纳
	修改为“估计方差”，使用规范数学用语

	
	5
	公式6和公式7中中括号改为圆括弧
	大冶有色设计研究院有限公司
	采纳
	

	
	5
	“水分因子factor=(SH/100)2的总体方差”修改表述，避免与公式4矛盾
	金川集团镍钴股份有限公司
	采纳
	

	5
	5
	修改为“
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——批金属质量的总体方差”“注：……金属质量……”
	昆明冶金研究院有限公司
	采纳
	

	
	6.1.1
	料斗秤精密度（1倍标准偏差）为0.1%相对标准偏差
	中金岭南韶关冶炼厂
	采纳
	

	
	
	铜、金和水分测定的总精密度（1倍标准偏差）分别为……绝对标准偏差
	中金岭南韶关冶炼厂
	部分采纳
	修改为“绝对值”，翻译更加准确。

	
	6.1.2
	“在这种情况下，金属质量不确定度主要受批的铜含量精密度影响。可以通过对批样做追加分析，或之后对每个副样分别做分析来降低这种影响。”改为“测量批中铜含量的精密度是造成金属质量不确定度的主要因素。可通过对批样开展补充分析，或在后续工作中对每个副样分别进行分析，来降低这种不确定度。”
”

	中金岭南铜业有限责任公司
	采纳
	

	
	6.2
	6.3水尺测量改为6.2水尺测量
	中金岭南铜业有限责任公司
	采纳
	

	
	
	无意见
	江西铜业铅锌金属有限公司
	
	

	
	
	无意见
	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
	
	

	
	
	无意见
	云南锡业股份有限公司锡业分公司
	
	

	
	
	无意见
	云南锡业矿冶检测中心有限公司
	
	

	
	
	无意见
	防城海关综合技术服务中心
	
	

	
	
	无意见
	北矿检测技术股份有限公司
	
	

	
	
	无意见
	鹰潭市检验检测认证院
	
	

	
	
	无意见
	广东腐蚀科学与技术创新研究院
	
	

	
	
	无意见
	吉林吉恩镍业股份有限公司
	
	

	
	
	无意见
	铜陵有色金属集团有限责任公司
	
	

	
	
	无意见
	北方铜业股份有限公司
	
	

	
	
	无意见
	广西华友新材料有限公司
	
	

	
	
	无意见
	广西高峰矿业有限公司
	
	

	
	
	无意见
	广西华锡有色金属股份有限公司
	
	

	
	
	无意见
	来宾华锡冶炼有限公司
	
	

	
	
	无意见
	河南豫光金铅股份有限公司
	
	

	
	
	无意见
	葫芦岛锌业股份有限公司
	
	

	
	
	无意见
	湖南白银股份有限公司
	
	

	
	
	无意见
	长沙矿冶院检测技术有限责任公司
	
	

	
	
	无意见
	云南驰宏资源综合利用有限公司
	
	

	
	
	无意见
	河南豫光锌业有限公司
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：26个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：26 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；
（4）没有回函的单位数：0 个。
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