标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锂、钠离子电池正极材料检测方法  残余碱含量的测定

承办人：王玉娇；电话：13269390261；   共 2页 第 1 页

标准项目负责起草单位：北京当升材料科技股份有限公司                     2026年04月23日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明3.1 | 加入富锂锰基材料测试范围和验证 | 有研新能源材料(江西)有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 编制说明3.3 | 建议加入保鲜膜、封口膜适用性对比，增加气氛保护实验对比，证明封膜的空气隔绝效果 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 编制说明3.4 | 建议规定滤膜规格 | 四川新锂想能源科技有限责任公司 | 采纳 |  |
| 4 | 编制说明3.4.2 | 建议细化搅拌时间实验，增加65min、75min | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 5 | 前言 | 修订描述为：第X章/X.X，见2022年版的第X章/X.X | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 6 | 1 | 本文件规定了改为本文件描述了 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 7 | 4.1 | 原理建议细化，例如加入等当点的选择及依据等 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 4.3.3 | pH校准曲线除了规定斜率建议增加规定截距 | 四川新锂想能源科技有限责任公司 | 采纳 | 调研验证后 |
| 9 | 4.5.1 | 水的质量m，应描述清楚称量精度 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 10 | 4.5.2 | 搅拌后，物料与水的分离，建议描述清楚分离程度 | 四川新锂想能源科技有限责任公司 | 不采纳 | 部分物料抽滤慢，分离程度难以标准化描述 |
| 11 | 4.5.3 | 对等当点Ep写法，不同厂家不一致，建议参考现行标准化描述或删除 | 梅特勒托利多 | 采纳 |  |
| 12 | 5.1 | 乙醇建议改为无水乙醇 | 桂林电子科技大学 | 采纳 |  |
| 13 | 5.1 | 原理建议描述更细，例如加入碳酸钠氢氧化钠在水、乙醇中溶解度差异等；2份样品，2次滴定，分别记录哪个体积等 | 德方纳米 | 部分采纳 |  |
| 14 | 5.5 | m、V等下角标，不做上标，与上一章区分可直接换一个描述系列，例如123、abc，其中出现的质量，统一描述称量/分取精度 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |

说明:

（1）发送《征求意见稿》的单位数： XX个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： XX个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：XX个；

（4）没有回函的单位数：XX个。