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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	前言
	前言中删除替代行标，及相关行标信息
	有色金属技术研究院
	采纳
	

	
	5.2
	仪器及设备用表格罗列
	河北汇佰仟科技有限公司
	采纳
	

	
	5.3
	实验材料用表格罗列
	奥朗博佳羽冶金技术有限公司
	采纳
	

	
	5.3
	表3参数标注单位
	重庆材料研究院有限公司
	采纳
	

	
	7.1
	测量准备描述详细准确化
	太原钢城企业集团计控电子有限公司
	采纳
	

	
	7.4
	删除正反两个方向读书
	济源市德丰电子仪器有限公司
	不采纳
	

	
	A.3
	方差改为合成标准不确定度
	北京科海龙华工业自动化仪器有限公司
	采纳
	

	
	A
	附录A中公式编号
	云南省科学技术学院
	采纳
	

	
	
	回函无意见
	石家庄万利鑫工贸有限公司
	
	

	
	
	回函无意见
	唐山市南区丰华高温元件厂
	
	

	
	
	回函无意见
	济南钢城宏阳经贸有限公司
	
	

	
	
	回函无意见
	昆明胜利高仪表电器有限公司
	
	

	
	
	回函无意见
	东莞市鼎伟新材料有限公司
	
	

	
	
	回函无意见
	泰州市杰晟仪表有限公司
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；
    （4）没有回函的单位数：0个。
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