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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	
	前言
	前言中删除替代行标
	有色金属技术研究院
	采纳
	

	
	前言
	行标内容改为增加内容
	河北汇佰仟科技有限公司
	采纳
	

	
	1
	各温度点明确为某点
	奥朗博佳羽冶金技术有限公司
	采纳
	

	
	4.1
	熔丝对应范围增加铂丝
	重庆材料研究院有限公司
	采纳
	

	
	5.2
	仪器及设备用罗列方式呈现
	太原钢城企业集团计控电子有限公司
	采纳
	

	
	5.3
	实验材料内容用表格罗列
	济源市德丰电子仪器有限公司
	采纳
	

	
	7.3
	比较法明确为双极比较法
	北京科海龙华工业自动化仪器有限公司
	采纳
	

	
	8.1
	数值读取描述清晰明确
	云南省科学技术学院
	采纳
	

	
	
	回函无意见
	石家庄万利鑫工贸有限公司
	
	

	
	
	回函无意见
	唐山市南区丰华高温元件厂
	
	

	
	
	回函无意见
	济南钢城宏阳经贸有限公司
	
	

	
	
	回函无意见
	昆明胜利高仪表电器有限公司
	
	

	
	
	回函无意见
	东莞市鼎伟新材料有限公司
	
	

	
	
	回函无意见
	泰州市杰晟仪表有限公司
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；
    （4）没有回函的单位数：0个。
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