- 《粉末冶金制品  表面粗糙度  参数及其数值》

- 调研

- XX公司介绍.......

- XX公司标准起草人（1个单位2人）

| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 区域/省份 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 911100007447282723 | 北京市 | 罗志强 | 13581707267 |
| 2 | xxx |  |  |  |  |

| 序号 | 起草人姓名 | 起草人身份标识（身份证号） | 区域/省份 | 所在单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxx | XXXXX |  |  |  |
| 2 | xxx | XXXX |  |  |  |

- XX公司产品介绍....

- XX公司表面粗糙度数据

表X XX公司相关产品表面粗糙度数据

| 序号 | 粉末类型 | 材料牌号 | 批号 | 表面粗糙度 Ra /μm | 取样长度 lr /mm | 评定长度 ln /mm (ln = 5 × lr) | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX合金粉制品 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |
| 2 | ..... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ..... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ..... |  |  |  |  |  |  |

- XX公司试验设备介绍

评定表面粗糙度仪器设备照片、型号、规格等

    - 仪器具体参数：

    - 评定粉末冶金制品表面粗糙度的仪器采用GB/T 6062规定的仪器，但对其触针针尖要单独规定要求。

触针几何结构

触针形状是斧刃形四棱锥体。

标称尺寸如下：

——针尖半径：rtip = 2 μm ；

——针尖刀口宽度：btip = 70 μm ；

——圆锥角：90 °。

图1 触针几何结构

静态测力

触针静态测力在触针平均高度上的最大值为：

0.0224 N(2.24 gf)

静态测力变化率的最大值为：

1120 N/m(0.1120 gf/μm)

准确度

7.3.1 触针角度极限偏差见表3。

表3  触针角度极限偏差                        单位为°

| 触针角度公称值 | 1.57(90) |
| --- | --- |
| 触针角度极限偏差 | +0.09(+5) -0.18(-10) |

7.3.2 触针针尖半径(刃口方向)极限偏差见表4。

表4  触针针尖半径极限偏差                        单位为μm

| 触针针尖半径(刃口方向)公称值 | 2 |
| --- | --- |
| 触针针尖半径(刃口方向)极限偏差 | ± 0.6 |

- 可提供试验验证样品

- XXXX、XXXX

- 可提供验证样品或参加试验验证

- （1）本公司可提供验证样品及参加试验验证

- （2）本公司仅可提供验证样品

- （3）本公司仅可参加试验验证