标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：磷酸锰铁锂化学分析方法 第1部分 锰含量的测定 电位滴定法

承办人：王文波；电话：13611322572；   共 1页 第 1 页

标准项目负责起草单位：北京当升材料科技股份有限公司                     2026年04月22日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 需要补充本文件由中国有色金属工业协会提出。 | 全国有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 2 | 警示 | 试验未使用高氯酸将其删除 | 全国有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | 范围：把本标准规定了更改至本文件描述了XXX,本标准适用于更改为本文件适用于XXX | 全国有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 4 | 4 | 测试原理硝酸介质可行性，建议是否可以只加盐酸 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6 | 仪器及设备需要进行分列列举 | 全国有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 6 | 8.4 | 焦磷酸钠的加入量需要全文统一，加入量130mL | 全国有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 7 | 编制说明 | 锰的加标实验是大于上限条件做的加标回收率，焦磷酸钠加入量确定一个合理的范围110-130mL合理 | 北矿检测有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 编制说明 | 验证三价铁对测试准确度的影响 | 格林美股份有限公司 | 不采纳 | 由于磷酸铁锂消解后为二价铁离子，实验验证结果是无影响，高锰酸钾不氧化三价铁，此验证非必要条件 |

说明:

（1）发送《征求意见稿》的单位数： XX个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： XX个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：XX个；

（4）没有回函的单位数：XX个。