标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：磷酸锰铁锂化学分析方法 第2部分 锰铁比的测定

承办人：王安；电话：18733177525；   共1页 第 1 页

标准项目负责起草单位：北京当升材料科技股份有限公司                     2026年04月22日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 增加本文件由中国有色金属工业协会提出。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 2 | 范围 | 按照GB46512扩大测试范围 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5 | 超纯水单独说明 前面文字描述试剂纯度，后面不需要重复 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 4 | 6 | 天平，分度值0.0001g管 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 5 | 7 | 样品的规定与第一部分锰电位滴定统一 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 6 | 8.4 | 试料处理过程需要按照标准术语进行描述 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 7 | 8.5 | 工作标曲配置需要按照标准术语进行描述 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 8 | 8.6 | 设备参数列表，直接推荐即可 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 9 | 9.2 | 锰铁比公式中用符号进行表示 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 10 | 编制说明 | 补充ICP参数条件的条件实验需要验证 | 格林美股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 编制说明 | 补充样品加标回收率验证 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 编制说明 | 盐酸5%的条件确定实验 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 采纳 |  |

说明:

（1）发送《征求意见稿》的单位数： XX个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： XX个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：XX个；

（4）没有回函的单位数：XX个。