委员会草案编号：ISO/CD 22960

草案名称：钛及钛合金－铁含量测定－1,10－邻二氮杂菲分光光度法

1 范围

本标准规定了采用分光光度法测定钛及钛合金中的铁含量。

测定范围：0.005％～2.0％。

2 规范性引用文件

本标准引用下列标准的有关条款。所有标准都将被修订，因此，鼓励依据本标准达成协议的各方尽可能采用下列标准的最新版本。IEC和ISO成员均持有现行有效的国际标准。

ISO 384：1978  试验室玻璃器皿——容器设计和构造原理

ISO 648：1977  试验室玻璃器皿——单刻度移液管

ISO 1042：1998  试验室玻璃器皿——单刻度容量瓶

ISO 3696：1987  分析试验室用水——规定及检验方法

ISO 4787：1984  试验室玻璃器皿——使用方法和容积测量

3  原理

试样用盐酸和氢氟酸溶解，加入硝酸氧化钛、铁及其他元素。然后加入硼酸，酒石酸，乙酸铵和盐酸羟胺溶液，加入1,10－邻二氮杂菲使其与铁生成络合物。用分光光度法测定试样中铁的含量。

- 试剂

  - 一般要求

在分析过程中，使用分析纯试剂和ISO3696中的2级水。

  - 盐酸（1+1）

将500mL盐酸（ρ1.16g/mL～1.19 g/mL）缓慢加入500mL水中。

  - 硝酸（1+1）

将500mL硝酸（ρ1.42g/mL）缓慢加入500mL水中。

4.4 氢氟酸（1+1）  注：原文中为Hydrochloric acid盐酸，但从7步骤中可以确认是氢氟酸。

将500mL氢氟酸（ρ1.14g/mL）缓慢加入500mL水中。

  - 硼酸

  - 酒石酸溶液（200g/L）

  - 乙酸铵溶液（500g/L）

  - 盐酸羟铵溶液（100g/L）

  - 1,10-邻二氮杂菲溶液（100g/L）

将2.4g 1,10-邻二氮杂菲盐酸水化物溶于1000mL水中，或将2.0g 1,10-邻二氮杂菲水化物溶于100mL乙醇中（最小含量95％（V/V），用水稀释至1000mL。

4.10标准溶液

4.10.1 铁标准贮存溶液（0.500mgFe/mL）

称取0.500g，准确至0.1mg，金属铁（Fe≥99.9（m/m））于300mL烧杯中，加入30mL盐酸（4.2）加热溶解。加入5mL硝酸（4.3）使铁氧化，继续加热蒸发氮的氧化物。冷却后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

4.10.2铁标准溶液（0.050mgFe/mL）

移取10.00mL铁标准贮存溶液（4.10.1）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。使用时配置。

- 仪器

5.1 一般要求

使用标称的试验室仪器。

5.2 容量瓶

A级，符合ISO 384，ISO 648和ISO 1042标准要求，按ISO 4787标准操作使用。

5.3 分析天平

灵敏度0.1mg。

  - 分光光度计。

6  样品

6.1 取样

钛及钛合金取样过程应符合已发布的相关标准方法。

6.2  试料

从试样中称取表1规定的试料，精确至0.1mg。

表1 推荐的称样量及7.4中分取试液体积

| 铁含量，％ | 称样量，g | 7.4中分取试液体积，mL |
| --- | --- | --- |
| ≥0.005<0.1 | 1.0 | 20.0 |
| ≥0.1<0.4 | 1.0 | 10.0 |
| ≥0.4<0.8 | 0.50 | 10.0 |
| ≥0.8≤2.0 | 0.20 | 10.0 |

7步骤

7.1 测定次数

至少在相同条件下对每个样品测定两次。

7.2空白试验

随同试样做空白试验。

7.3 工作曲线的绘制

（1）移取0mL、2mL、4mL、6mL、8mL铁标准溶液（4.10.2），分别置于5个100mL容量瓶中。

（2）分别加入15mL酒石酸溶液（4.6），25mL乙酸铵溶液（4.7）及5ml盐酸羟胺溶液（4.8）于每一个容量瓶中，用水稀释至80mL左右，混匀。

（3）往每个容量瓶中加入10mL1,10－邻二氮杂菲溶液（4.9），用水稀释至刻度，混匀。

（4）在室温下放置20min，移取部分溶液于1cm吸收皿中，以水作参比，在波长510nm处测其吸光度。

（5）绘制铁量（mg/100ml）－吸光度关系曲线，确保线形相关系数大于0.999。平行移动相关曲线，使之通过坐标的原点。

7.4 测试溶液的制备

（1）将试样置于200ml聚乙烯烧杯中。

（2）加入10mL盐酸（4.2）及5ml氢氟酸（4.4），盖上聚乙烯表面皿在水浴中逐渐加热分解试样。加3mL硝酸（4.3），继续加热除去氮的氧化物。然后加入3g硼酸（4.5），搅拌溶解硼酸并冷却至室温。

（3）将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。根据样品中的铁含量按表1中的规定值移取部分溶液于两个容量瓶A和B中。

（4）加入15mL酒石酸溶液（4.6），25mL乙酸铵溶液（4.7）及5mL盐酸羟胺溶液（4.8）于容量瓶A和B中。用水稀释至80ml左右，混匀。

（5）加入10mL1,10－邻二氮杂菲溶液（4.9）于容量瓶A中，用水稀释至刻度。用水稀释容量瓶B中的溶液至刻度，混匀。

  - 铁浓度测定

- 在室温下放置20min后，移取部分溶液于1cm吸收皿中，以容量瓶B中的溶液为参比，在波长510nm处测定吸光度。

- 从工作曲线上查出试液中的铁浓度。

8 结果表示

试样中铁含量wFe，以％表示，按下式计算：

（1）

式中：

wFe—— 试样中铁含量，％；

A1——分取试液的铁浓度，mg；

A2——空白溶液的铁浓度，mg；

B——分取试液的体积，mL；

m——试料的质量，g。

试样中铁含量计算至小数点后三位。

注： 同一样品中氧含量的测定结果偏差不应大于允许差（公式5，6，7）。如果偏差大于允许差（公式（2），（3），（4）），应重新进行分析。（注意:可能有误）

9 精密度

分析方法的允许差用以下公式表示：

重现性限

2.8×[0.0055×(Fe%)+0.0010]%                         （2）

实验室内再现性限

2.8×[0.0083×(Fe%)+0.0010]%                         （3）

实验室之间再现性限

2.8×[0.0233×(Fe%)+0.0008]%                        （4）