ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

代替YS／T 13-1991

高纯四氯化锗

High Pure Germanium tetrachloride

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展与改革委员会 发布

YS

- 前    言

本标准是对YS/T 13-1991《高纯四氯化锗》的修订。

本标准与YS/T 13-1991相比，主要有如下变动：

——对于GeCl4-08牌号产品Cu、Mn、Co金属杂质含量指标进行了适当的调整；

——GeCl4-08牌号含氢杂质的含量以透过率表征，并将其分为两级；

——每独立包装组成产品的交货批；

——增加了产品的保质期；

——对金属元素的测量方法进行了修订。

本标准的附录A、附录B为规范性附录。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T 13-1991。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本标准由北京国晶辉红外光学科技有限公司、北京有色金属研究总院国家电子材料中心负责起草。

本标准主要起草人：苏小平、袁琴、王铁艳、刘红、樊宇红。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 13—1991

高纯四氯化锗

  - 范围

本标准规定高纯四氯化锗的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存等。

本标准适用于以粗四氯化锗为原料，经精馏提纯工艺制备的高纯四氯化锗。产品用于高纯二氧化锗的制备及石英光导纤维的掺杂剂。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6040-2002  红外光谱分析方法通则

GB/T602-2002    化学试剂杂质测定用标准溶液的配制

  - 产品分类

    - 标记

产品标记方法应符合下列规定。

GeCl4-0□-□

□中的阿拉伯数字表示产品等级，产品不分级，该部分可以省略。

“0”表示高纯，“0”后的阿拉伯数字表示产品纯度百分含量“9”的个数。

表示四氯化锗

    - 分类

产品按纯度分为：GeCl4-08、GeCl4-07、GeCl4-05三个牌号。

  - 要求

    - 外观

无色透明液体，不得有悬浮物和沉淀物。

    - 化学成分

主要化学成分应符合表1的规定。

- 表1  主要化学成分

| 化学成分 | GeCl4-08 | GeCl4-07 | GeCl4-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| GeCl4含量 | ≥99.999999% | ≥99.99999% | ≥99.999% |
| Cu | ≤0.5×10-9（0.5PPb） | ≤1.0×10-9（1.0PPb） | ≤2.0×10-7（200PPb） |
| Mn | ≤0.5×10-9（0.5PPb） | ≤1.0×10-9（1.0PPb） | - |
| Cr | ≤1.0×10-9（1.0PPb） | ≤2.0×10-9（2.0PPb） | - |
| Fe | ≤2.0×10-9（2.0PPb） | ≤2.0×10-9（2.0PPb） | ≤1.0×10-6（1000PPb） |
| Co | ≤1.0×10-9（1.0PPb） | ≤2.0×10-9（2.0PPb） | ≤2.0×10-7（200PPb） |
| Ni | ≤1.0×10-9（1.0PPb） | ≤1.0×10-9（1.0PPb） | ≤2.0×10-7（200PPb） |
| V | ≤1.0×10-9（1.0PPb） | ≤2.0×10-9（1.0PPb） | - |
| Zn | - | ≤2.5×10-9（2.5PPb） | - |
| Pb | - | ≤1.0×10-9（1.0PPb） | ≤2.0×10-7（200PPb） |
| As | - | ≤1.0×10-8(10PPb) | ≤5.0×10-7(500PPb) |
| Mg | - | ≤2.0×10-9(2.0PPb) | - |
| In | - | ≤1.0×10-9(1.0PPb) | - |

    - 红外吸收峰透过率

- 产品GeCl4-08牌号按4000 cm-1～1000cm-1范围内红外吸收峰透过率的不同，分为两个等级GeCl4-08 -1，GeCl4-08-2，见表2。

- 表2  红外吸收峰透过率

| 红外吸收峰位置 | GeCl4-08-1 | GeCl4-08-2 |
| --- | --- | --- |
| 3610±2cm-1（GeCl3OH） | ≥90%(0.3PPm) | ≥70%(1.0PPm) |
| 2970 cm-1～2925 cm-1 (CH) | ≥90%(1.3PPm) | ≥80%(2.5PPm) |
| 2860 cm-1～2830 cm-1 (HCl) | ≥90%(4.06PPm) | ≥80%(8.5PPm) |

  - 检验方法

    - 产品外观质量用目视检查。

    - 产品中铁、钴、镍、铜、铬、锰、钒、锌、铝、铅等杂质含量的测定方法按附录A进行。

    - 红外吸收峰透过率测定按附录B进行。

    - 四氯化锗的含量由总量减去铁、钴、镍、铜、铬、锰、钒、锌、铝、铅等杂质的含量计算。

  - 检验规则

    - 组批

- 每个独立包装的产品为一批。独立包装规格视用户要求而定。

    - 取样

- 检验部门直接从产品的独立包装容器中取样，样品通过洁净的管道进入吸收池或样品瓶中

    - 检验

- 由供方检验部门的专职检验人员进行 。

    - 结果判定

金属杂质检验不合格，则判定该批产品不合格。

GeCl4-08牌号样品在4000 cm-1 ～1000 cm-1范围内吸收峰透过率不能满足表2的规定时，应进行重复检验。重复试验的结果仍不能满足表2的规定，则判定该批产品不合格。

    - 验收

需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准的规定不符和时，应在收到产品之日起3个月内以书面形式向供方提供检验报告，由供需双方协商解决。

  - 包装、标志、运输、贮存

    - 包装

- 包装容器的材质应保证产品的质量不受污染，严禁因材质缺陷导致四氯化锗泄漏。

    - 标志

外包装上应喷有“防水”、“不准倒置”标志（如包装容器为玻璃或石英瓶还应有“易碎”标志），产品名称、UN编号、危险品类别、包装等级和供方名称。

    - 运输

运输方式以陆运和水运为主。运输过程中严禁倒置，防止碰撞，并防雨。

    - 贮存

产品应放在干燥、阴凉、通风的地方贮存，产品自罐装之日起保质期为1年。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a)供方名称、地址、电话、传真；

b)产品名称；

c)产品编号；

d)批号；

e)净质量；

f)各项分析检验结果和技术监督部门印记；

g)本标准编号；

h)出厂日期。

  - 订货单(或合同)内容

订购本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

a)产品名称；

b)产品编号；

c)质量；

d)本标准编号；

e)其它。

- （规范性附录）
四氯化锗中微量金属含量的测定方法

  - 方法提要

样品在加热条件下，主体四氯化锗被挥发，用硝酸除掉残渣中的有机物，用电感耦合等离子体质谱法直接测定Cu、Mn、Cr、Co、Ni、V、Zn、Pb、Fe 、Mg、In、As。

  - 试剂与材料

    - 去离子水，电阻率不小于15MΩ·cm。

    - 硝酸:由硝酸(ρ1.42g/ml优级纯)用石英蒸馏器，在120℃蒸馏提纯。

    - 盐酸:由盐酸(ρ1.19g/ml优级纯)用石英蒸馏器，95℃蒸馏提纯后标定其浓度。

    - 各待测杂质元素和内标铑的标准贮存溶液(标准溶液的配置按GB/T602-2002进行)，杂质元素的浓度为0.1µg/ml，内标铑的浓度为1µg/ml。

  - 仪器

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）

  - 分析步骤

    - 试样

吸取两份试样，每份20ml, 平行测定后取其平均值。

    - 空白试验

随同试样做两份空白试验

    - 测定

      - 标准系列的配制

- 取4支洁净的10ml比色管，分别加入0.00，0.50，1.00，2.00ml混合标准贮存液(见3.4)；

- 0.10ml硝酸(见A.3.2)，0.50ml铑内标(见A.3.4)。用水稀释到刻度；

- 此标准溶液含Cu、Mn、Cr、Co、Ni、V、Zn、Pb、Fe 、Mg、In、As各0、5.0、10.0、20.0ng/ml；内标铑50ng/ml。

      - 样品中杂质元素的预富集

取20ml四氯化锗试样于石英坩埚中，并将坩埚放入蒸发器内，用红外灯辐射加热到70℃，当样品挥发近干时，温度提高到110℃，直到完全蒸干.加3ml盐酸,若含有机物，则滴加几滴硝酸,加热将有机物除掉。滴加1：1硝酸溶解残渣，并将其转移至洁净的10ml比色管中，用少量去离子水，分2～3次冲洗石英坩埚，一并转移至10ml比色管中。以下操作与A.5.3.1中b）相同。

  - 分析结果与计算

X(%)=c×V1V2×ρ×109×100

式中：c ─ 从仪器上直接读取的各杂质含量，ng/ml

V1 ─ 测定时的体积，ml

V2 ─ 取样体积，ml

ρ─ 四氯化锗的密度，1.874g/ml

  - 精密度

本方法测定的相对标准偏差不大于30% 。

- （规范性附录）
四氯化锗红外透过率的测定方法

  - 方法原理

GeCl4中含氢杂质对4000 m-1～1000Cm-1波数范围内吸收峰的透过率产生影响，透过率的高低与杂质的含量成反比，通过测量其透过率间接地表征光纤用 GeCl4 的质量。

  - 测量范围

4000cm-1～1000cm-1。

  - 仪器、装置

    - 红外光谱仪

傅立叶变换红外光谱仪，分辨率不大于4cm-1,透过率精度优于0.1%。

    - 吸收池

池体: 耐腐蚀，不污染产品，壁厚2 mm～4mm，外径24 mm～26mm,长度100 mm±0.1mm。具有两个进出口，外径为6 mm ～8mm，与池体垂直焊接。

窗口：抛光锗片，厚度2mm, 锗片和池体之间的连接应保证密封。

  - 测量要求

    - 取样和测量环境相对湿度RH≤45%，温度T=25℃±2℃。

    - 样品吸收池、管道和所有用具在使用前应进行洁净和干燥处理。

  - 测量步骤

    - 仪器准备

按GB/T6040-2002进行。

    - 取样：通过洁净的管道使样品流入吸收池中。

    - 测量

      - 采集背景光谱。

      - 将样品吸收池置于红外光谱仪样品仓中，其位置应保证光路从GeCl4液体中平行穿过。

      - 调整仪器，采集4000 cm-1～1000 cm-1波数范围内的样品光谱。

      - 在样品光谱扣除背景光谱，调整样品光谱的基线至100%。

B.5.3.5  测定样品光谱图中吸收峰的透过率。

- B.5.3.6  绘制4000 cm-1～1000 cm-1波数范围内的样品光谱图。

  - 测量结果的处理（基线大于或小于100%）

    - 基线：通过谱带两翼透过率最大点做光谱吸收线的切线，作为该谱线的基线。

    - 分析波数处的垂线与基线的交点的纵坐标为入射光线的辐射能。

    - 样品在分析波数处的最大吸收峰的透过率为透过样品的辐射能。

    - 样品在分析波数处的透过率为该波数处透过样品的辐射能与入射光线的辐射能之比。

  - 测量后吸收池的处理

测量完成后将四氯化锗迅速除去，吹掉残留物，封闭进样口，备用。

  - 允许差

    - 一次取样不同实验室之间的测量误差绝对值不大于5%。

    - 一次取样单一实验测量误差绝对值不大于3%。