- ICS 77.120.10

- H 12

中华人民共和国国家标准

- GB/T 6987.24—200X

铝及铝合金化学分析方法

砷含量的测定

钼蓝分光光度法

Chemical analysis methods of aluminium and aluminium alloys

Determination of arsenic content

molybdenum blue spectrophotometric method

（审定稿）

200×-××-××发布                        200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

- GB/T 6987.24—200X

前    言

GB/T 6987《铝及铝合金化学分析方法》分为 25 部分：

——第1部分：锑含量的测定

——第2部分：稀土总含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定

——第21部分: 钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：汞含量的测定

——第24部分：砷含量的测定

——第25部分：ICP-AES测定元素含量

本部分为GB/T 6987的第24部分。

本部分参照前苏联国家标准TOCT 12697.12-77《铝中砷的测定方法》，在充分试验的基础上，取消了原标准中前言等条文，在技术内容方面，对测量范围、显色温度、称样量、实验用水等都做了重新规定。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司西南铝加工厂、广东有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：李跃平、石磊、张炜华、张树朝。

本部分主要验证人：刘天平、祝晓玫、XXX、XXX。

- GB/T 6987.24—200X

铝及铝合金化学分析方法

钼蓝光度法测定砷含量

1 范围

本部分规定了铝及铝合金中砷含量的测定方法。

本部分适用于铝及铝合金中砷含量的测定，测定范围：0.0005%～0.020%。

2 方法提要

试料以硫酸、盐酸、硝酸混合酸溶解，用四氯化碳从盐酸溶液中萃取三价砷的碘化物，

以砷钼蓝形式在分光光度计波长850nm处，测量其吸光度。

3 试剂

3.1盐酸（ρ1.19g/mL）：高纯。

3.2 盐酸（1+1）：高纯。

3.3 硫酸（1+1）：优级纯。

3.4 硝酸(1+1)：优级纯。

3.5 混酸：将等体积的盐酸（3.2）、硫酸(3.3)、硝酸(3.4)混合。

3.6 碘化钾溶液（500g/L）。

3.7 碘饱和溶液：将25g碘化钾溶于250mL水中，加20g结晶碘，溶液放置过夜。如果碘全部溶解，则再添加一些结晶碘，直到获得饱和溶液。

3.8 抗坏血酸溶液（4g/L，用时现配）。

3.9 钼酸铵溶液（7g/L的1mol/L硫酸溶液）。

3.10 酒石酸锑钾（1.5g/L，用时现配）。

3.11 四氯化碳。

3.12 砷标准贮存溶液：

称取0.1320g三氧化二砷（优级纯）溶于5mL氢氧化钠（200g/L）溶液中，用盐酸（1+1）酸化至刚果红纸呈蓝色，用水将溶液转入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度混匀。此溶液1mL含0.1mg砷。

3.13砷标准溶液：移取10.00mL砷标准贮存溶液（3.12）于500mL容量瓶中，用水稀至刻度混匀。此溶液1mL含2μg砷。

4 仪器

分光光度计。

- GB/T 6987.24—200X

5 试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6 分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 砷的质量分数/% | 试料质量/g |
| --- | --- |
| 0.0005～0.003 >0.003～0.020 | 0.5000 0.1000 |

- 6.2 测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

- 6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 称取试料（6.1）置于250mL烧杯中，分次加入40mL混酸（3.5），剧烈反应停止后，加入10mL硫酸（3.3），低温蒸发至刚冒硫酸烟，取下冷却，用少量水冲洗杯壁，混匀。重复蒸发至冒硫酸烟。往冷却的盐渣中在摇动下小心加入20mL水，40mL盐酸（3.1），并加热至盐类溶解（不必煮沸）。

6.4.2 冷却，将试液转入250mL分液漏斗中，用20mL盐酸（3.1）洗涤杯壁，加入1mL碘化钾溶液（3.6），混匀，放置10min。加入20mL四氯化碳（3.11），振荡1min。静置分层后，将有机相转入第二个250mL分液漏斗中。在第一个分液漏斗中加入20mL四氯化碳（3.11），振荡1min。静置分层后，将有机相合并到第二个分液漏斗中。

6.4.3 于盛有有机相的第二个分液漏斗中加入20mL水，振荡1min。静置分层后，将有机相弃去，水相转入50mL容量瓶中。

6.4.4 在摇动下，往容量瓶中逐滴加入碘饱和溶液（3.7），直到碘的颜色不再消失，5min后，逐滴加入抗坏血酸溶液（3.8）直到溶液褪色。

6.4.5 加入10mL钼酸铵溶液（3.9），5mL抗坏血酸溶液（3.8），1mL酒石酸锑钾溶液（3.10），用水定容。于20℃~30℃放置40min。

6.4.6 将部分试液（6.4.5）和随同试料所作的空白溶液（6.3）移入5cm吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长850nm处，测量其吸光度，以试液（6.4.5）的吸光度减去空白试验溶液（6.3）的吸光度，从工作曲线上查出相应的砷量。

- 6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 移取0，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00，10.00mL砷标准溶液（3.13）于50mL容量瓶中，以下操作按6.4.4～6.4.5进行。

6.5.2 将部分系列标准溶液(6.5.1)移入5cm吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长850nm处，测量其吸光度,以砷量为横坐标，以标准溶液的吸光度减去空白溶液的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- GB/T 6987.24—200X

7 测定结果的计算

按式（1）计算砷的质量分数：

ω(As)=m1×10−6m0×100……………………………………………………… (1)

式（1）中：

m1 —— 自工作曲线上查得的砷量，单位为微克（μg）；

m0 —— 试料的质量，单位为克（g）。

8 精密度

- 8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次测试结果的测定值。在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差之不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

砷的质量分数/%：0.0006    0.0018     0.0105

重复性限    /%：0.00014   0.00023    0.0019

- 8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差

表2

| 砷的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0005～0.0010 | 0.0002 |
| >0.001～0.0050 | 0.0004 |
| >0.0050～0.010 | 0.001 |
| >0.010～0.020 | 0.002 |

9 质量控制

在分析时，应用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

编 制 说 明

随着中国铝产品走向国际市场，对铝锭中微量有害的元素砷的分析十分必要，根据中色标所字（2004）第02号文件和国家标准制（修）订计划中的要求，由中国铝业股份有限公司郑州研究院承担GB/T6987 《铝及铝合金化学分析方法》第24部分 钼蓝光度法测定砷含量的起草工作，西南铝业（集团）有限责任公司和广州有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：李跃平、石磊、张炜华、张树朝。

本部分主要验证人：刘天平、祝晓玫、XXX、XXX。

目前，国内外测定砷元素的方法很多，但测定的样品多为水、食品、药品等，测定金属样品中砷元素的报道较少，所采用的方法有分光光度法，石墨炉原子吸收法，氢化物原子吸收法等。对于铝中砷元素的测定，国内目前的方法只适用于合金中含量较高含量的砷，前苏联标准有用分光光度法测定砷元素，根据砷在样品溶解时易挥发的化学性质，我们认为上述一些方法的溶样技术可以借鉴。对于仪器分析方法，简便快速是其优点，但价格昂贵，定为国家标准不利于普及，而且有些技术方面还不成熟，所以我们决定参照前苏联分析方法，采用氧化性酸（硫酸、硝酸、盐酸混酸）溶样，砷钼蓝分光光度法测定铝锭中微量砷。通过大量条件实验，如样品溶解、萃取酸度、萃取次数，碘化钾用量、还原剂用量、加入干扰离子试验等，测得方法的精密度、准确度结果见表一、表二。

表一  方法的精密度试验

| 样品 编号 | 样品测定值 （%） | 平均值（%） | 标准偏差（%） | 变异系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00064，0.00057，0.00062，0.00060，0.00064，0.00050，0.00053，0.00056，0.00056，0.00051， 0.00061. | 0.00058 | 0.00005 | 8.68 |
| 2 | 0.00174，0.00174，0.00191，0.00188，0.00175，0.00170，0.00173，0.00191，0.00183，0.00170， 0.00176 | 0.0018 | 0.00008 | 4.44 |
| 3 | 0.0098，0.0120，0.0115，0.0102 0.0103，0.0107，0.0102，0.0105 0.0105，0.0100，0.0099 | 0.0105 | 0.00068 | 6.45 |

表二  方法的准确度实验

| 序号 | 加入砷量（ug） | 回收砷量（ug） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.0 | 5.73 | 95.5 |
| 2 | 10.0 | 9.71 | 97.1 |
| 3 | 15.0 | 14.2 | 94.7 |

结果表明方法的灵敏度、准确度、精密度高，适用于纯铝中0.0005% ～0.020%范围内砷含量的测定。我们应用该方法在2004年对全国十七家铝锭生产厂家进行了砷含量普查，其分析范围，灵敏度，准确度等都达到要求。

按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则》、GB/T20001.4—2001《标准编写规则 第4部分 化学分析方法》的要求，对本部分进行了编写。

本部分已达国际先进水平。

建议颁布本部分为国家标准。

建议本部分为推荐性国家标准。