《金类化合物化学分析方法金量的测定硫酸亚铁电位滴定法》预审会

会  议  纪  要

2006年4月25日～4月28日由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持，在浙江省杭州市召开了《金类化合物化学分析方法金量的测定硫酸亚铁电位滴定法》审定会，共有8家单位12名代表参加了会议。

会上，与会专家首先认真听取了标准起草人介绍了《金类化合物化学分析方法金量的测定硫酸亚铁电位滴定法》编制说明等技术文件的说明，以严谨、科学的态度对本标准进行了认真审查、讨论，提出了中肯的修改意见。标准起草单位认真听取了专家们的意见，采纳了合理的意见使之更加完善。对本标准的主要修改意见如下：

- 提供试验报告和验证报告。

- 查新报告。

- 把标题中“精密”二字删去。

- 测定范围修改为30%～90%。

- 试剂3中3.8条把“精确至0.0001g”和“消解6h”删去。

- 分析步骤6中6.1条“称取0.20g试料”改为“称取0.20g试样”

- 分析结果的表述7中“按式（2）计算金的百分含量”改为“按          式（2）计算金的质量分数”。

8、对文字表述进行完善。

与会代表一致认为：制订的《金类化合物化学分析方法金量的测定硫酸亚铁电位滴定法》编写符合GB/T1.1-2000《标准化工作导则》的编写要求。该标准具有实用性、可操作性；该标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰，达到国际先进水平。

经审定，与会代表一致同意通过本标准的预审稿，建议起草单位按本次会议纪要修改、完善标准稿，形成送审稿。

《金类化合物化学分析方法金量的测定硫酸亚铁电位滴定法》审定组

2006年 4月 27日于杭州