金化合物分析方法
金量的测定
硫酸亚铁电位滴定法

- (方法研究报告)

贵研铂业股份有限公司

二OO六年七月

金化合物分析方法
金量的测定
硫酸亚铁电位滴定法

朱利亚

(贵研铂业股份有限公司检测中心)

摘要：采用HCl-H2O2微波密闭快速分解难分解KAu(CN)2、KAu(CN)4化合物，HCl-H2O2氧化KAuCl4、NaAuCl4化合物中杂有的Au(Ⅰ)及析出的金属金；水浴法预处理试液和近终点电位微滴定法测定金；将微波密闭分解KAu(CN)2化合物的方法与湿法分解法、敞开和烘箱加热分解法进行了比较；将电位微滴定测定金的方法与英国标准、国内相关行业标准和火试金三种分析方法进行了对照研究。结果表明：测定30%~95%的金，四种方法的金分析结果准确度(相对平均误差≤±0.05%)、精密度(相对标准偏差≤0.025%)基本一致，但前者消解快速(20min)、节能、无损失、污染程度小，分析操作简便、易于掌握，方法明显优于后三种分析方法，适宜推广运用。

关键词：微波分解  氧化  电位滴定法  金化合物  金

1  前言

氰化亚金钾[KAu(CN)2]和氰化金钾[KAu(CN)4]是镀金及其合金工艺中一种十分重要的化学试剂，被广泛用于镀金行业中。它们的纯度直接影响镀层的质量和镀液的寿命，因此，对其Au含量的要求十分严格[1]。由于Au(CN)2-和Au(CN)4+3络阴离子的极强稳定性，使得它的分解完全与否，成为准确测定Au含量的关键问题之一[2]。KAu(CN)2化合物中Au含量的测定，资料[3、4]和英国标准[5]采用湿法重量法测定。就湿法重量法测定Au而言，测定结果准确，但难分解KAu(CN)2化合物需用浓H2SO4发烟以达到完全分解的目的，因而易引起Au的损失，同时，化合物中的杂质和钾盐易被包裹于Au沉淀中导致Au的分析结果偏高，此外，该重量法所需试样量大、环境污染较严重、操作冗长、技术落后，已不能满足现代生产和市场经济快速发展的需要。因此，寻找一种先进、准确、快速和对环境污染较小的分解技术和分析方法已成为必然趋势。

微波分解技术将微波能量辐射到反应物上，使极性物质的分子产生25亿次/秒以上的分子旋转和碰撞，迅速提高反应物温度，并使被加热物质从里到外同时加热，比经典电热板或烘箱加热法快4~100倍，而且无污染(样品)、无损失(易挥发样品)、对环境污染较小、操作简便。正是由于以上优点，微波分解技术越来越受到分析工作者的欢迎，并被广泛应用于分析化学领域中。国际微波化学界普遍认为：微波技术在21世纪将成为先进实验室的重要角色之一。相关专著[6、7]、会议[8、9]综述[10~13]和应用研究[14~23]对此技术给予了充分的肯定。我们曾对微波分解难溶贵金属铑粉、铱粉及其矿石[24、25]，合金[26、27]，金、铂类化合物[28~30]，冶金物料[31~33]进行过研究，其中的部分工作已成为我国企业标准[34]、行业标准[35]分析方法和产品行业标准[36]配套分析方法中样品预处理的手段。这足以证明，该技术先进、实用。

就测定Au的方法而言，自古代中国以来，火试金重量法就已成为黄金的定量分析技术，并因其分析结果准确的优点，至今仍被广泛用于矿石等物质中金的分析[37]，但该法属手工操作，劳动强度大，需要经验丰富、操作熟练的分析人员才能胜任此项工作，且技术较原始、落后。与火试金重量法相比较，湿法重量法[38]具有同样的准确度，但该法操作冗长、条件苛刻、样品需要量大，尤其是选择性差，仅适用于纯物质中金的分析。故被一些准确、较便利的氧化还原滴定法如：碘量法、氢醌法和重铬酸钾法[39、40]所代替，但此类方法均采用具有氧化还原性的指示剂来指示滴定终点，除指示剂本身及其它具有氧化还原性的离子参与反应外，有色离子的存在也影响滴定终点的观察，故方法的选择性依赖于活性炭或泡塑吸附分离才得以提高，从而制约了该法的适用范围。在经典的重量分析和滴定分析不断充实和完善的同时，一些现代金分析新技术如：X-射线荧光光谱法、电子探针法相继从西方传入，并因其快速、直观、无损而发展成为我国国家标准分析方法[41~44]，但这些仪器分析均属于表面分析技术，对于包裹层厚、形状或组成复杂、成分不均匀的试样，往往产生较大的误差或出现差错，故客观地评价，此类方法更适用于黄金饰品等中金的半定量分析，只有将经典的密度法与这些分析技术相结合才能用于黄金饰品中金的无损定量分析[45]。针对金的分析准确度和精密度要求高的问题，国内外学者相继对电流滴定法进行了大量的研究工作[46]，但由于其指示电极对滴定离子电流响应的灵敏度、获得滴定曲线的形状、求其滴定终点的方法以及分析者的精细操作过程等诸多问题的存在，极大地制约了该技术达到精密分析的要求。因此，“精密分析”一词通常出现在库仑分析法中，尽管库仑分析技术测定金[47]的结果准确和精密，但该法的操作技巧要求较高，且需要配置专门的设备、仪器，故在实际应用中受到较多的限制。由于电位滴定法是以铂电极-甘汞电极电对的电化学参数的变化来指示滴定终点，故不受溶液的颜色、混浊度的影响，加之铂指示电极对金(Ⅲ)离子的敏锐响应，因此较上述滴定法具有更好的选择性和更广的适用性，且能获得较高的准确度和精密度。如果对该法的试样的预处理条件进行系统的实验研究，优化滴定条件，进一步提高测定金的准确度和精密度，扩大其测定范围和应用范围，由此而建立的准确、精密、高选择性、快速、实用的金的分析方法，将成为21世纪符合中国国情且为广大分析工作者更乐于接受的分析方法。

本文对微波密闭分解难分解KAu(CN)2、KAu(CN)4化合物和电位滴定测定金化合物中Au含量的方法作了系统的条件实验研究；以KAu(CN)2化合物为例，针对试样的分解问题，将微波密闭分解法与湿法分解法、敞开和烘箱加热分解法进行了比较；将筛选出的最佳分解方法与优化了滴定条件的电位微滴定法相结合，获得分解快速、节能、无污染、无损失，分析结果准确、精密(测定30%~99%Au含量，相对平均误差≤±0.05%、相对标准偏差≤0.025%），操作简便的满意效果；并将本法与英国标准、国内相关行业标准和火试金分析方法相对照，测得Au结果吻合很好；方法已成功地应用于难分解化合物KAu(CN)2、KAu(CN)4及HAuCl4、KAuCl4、NaAuCl4化合物、金合金、金粉、合质金、金手饰和金溶液等中金的分析，经受了长期实践的考验，

适宜推广应用。

2  实验部份

- 2.1  仪器与主要器皿和试剂

CEM-MS5型微波消解仪（美国CEM公司，最大功率1200W）；pHS-3C型酸度计（上海雷磁仪器厂）；恒温磁力搅拌器（上海雷磁仪器厂）；铂指示电极；饱和氯化钾甘汞参比电极；微波溶样罐（容积100mL）；微量滴定管（最小刻度0.0050mL）；Au标准溶液（1.0007mg/mL，20%HCl介质）；FeSO4·7H2O标准滴定溶液（约0.007mol/L，4%H2SO4介质）；H2O2（30%）；H2SO4-H3PO4混合酸（1+1）；NaCl溶液（250g/L）。所用试剂均为分析纯，计量器皿均经校准。

- 2.2  实验方法

2.2.1  KAu(CN)2、KAu(CN)4化合物

- 2.2.1.1  分解

- 分别称取约0.15gKAu(CN)2、KAu(CN)4化合物于不同的微波溶样罐中，加15mLHCl、5mLH2O2，密闭。置于微波消解仪中，设置功率600W、温度200℃、升温时间15min、恒温时间5min和压力约2756KPa(390psi)，进行分解，待分解结束，取出微波溶样罐。

- 2.2.1.2  处理

- 将上述试液分别转入400mL烧杯中，加5.0mLNaCl溶液，水浴蒸至湿盐状，取下。用水溶解残渣，转入100mL容量瓶中,并用水稀释至刻度，混匀。

- 2.2.1.3  测定

- 分别移取10.00mLKAu(CN)2、KAu(CN)4试液于不同的100mL烧杯中，加5.0mLH2SO4-H3PO4混合酸，加水至40mL体积。插入铂指示电极和饱和氯化钾甘汞参比电极，调节酸度计至电位档，在电磁搅拌下，用FeSO4标准滴定溶液滴定至接近终点，再用微量滴定管滴定至电位突跃最大为终点。

2.2.2  KAuCl4、NaAuCl4化合物

移取10.00mLAu标准溶液于100mL烧杯中，加0.5mLNaCl溶液，水浴蒸至湿盐状，取下。加5.0mLH2SO4-H3PO4混合酸，加水至40mL体积。插入铂指示电极和饱和氯化钾甘汞参比电极，调节酸度计至电位档，在电磁搅拌下，用FeSO4标准滴定溶液滴定至接近终点，再用微量滴定管滴定至电位突跃最大为终点。

3  结果与讨论

- 3.1  微波密闭分解条件对KAu(CN)2、KAu(CN)4的分解影响

依据微波消解热力学效应，采用HCl-H2O2(3:1)作分解试剂，于一定分解功率、温度、时间和压力条件下，对KAu(CN)2、KAu(CN)4化合物进行分解试验。结果表明：20mLHCl-H2O2(3:1)至少可分解0.50gKAu(CN)2或KAu(CN)4；当分解功率600W、温度200℃、总分解时间≥15min和压力约2756KPa(390psi)时，化合物分解完全。选择分解试剂20mLHCl-H2O2(3:1)、功率600W、温度200℃、升温时间15min、恒温时间5min和压力约2756KPa(390psi)进行试样的分解。见表1。

表1  微波密闭分解条件对KAu(CN)2、KAu(CN)4的分解影响

| 试样 | 样重 (g) | 溶剂 |  | 消解 |  |  |  |  | 测得Au (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HCl | H2O2 | 功率 | 温度 | 压力 | 时间 |  |  |
|  |  | (mL) | (mL) | (W) | (℃) | (psi) | 升温 | 恒温 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (min) | (min) |  |
|  | 0.14890 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~290 | 18 | 30 | 68.32 |
|  | 0.14706 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~300 | 15 | 20 | 68.32 |
|  | 0.15966 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~372 | 15 | 15 | 68.30 |
|  | 0.15416 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 10 | 68.29 |
|  | 0.15001 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 5 | 68.31 |
|  | 0.15306 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 5 | 68.33 |
|  | 0.16354 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 5 | 68.32 |
|  | 0.15618 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 5 | 68.29 |
| KAu(CN)2 | 0.15094 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 5 | 68.34 |
|  | 0.15833 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 5 | 68.29 |
|  | 0.15207 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 0 | 68.32 |
|  | 0.14873 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 0 | 68.32 |
|  | 0.25009 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~400 | 15 | 0 | 68.34 |
|  | 0.25217 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~400 | 15 | 0 | 68.30 |
|  | 0.50111* | 15 | 5 | 600 | 200 | ~400 | 15 | 0 | 68.31 |
|  | 0.50967* | 15 | 5 | 600 | 200 | ~400 | 15 | 0 | 68.33 |
|  | 0.15207 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 5 | 57.90 |
|  | 0.14998 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 5 | 57.89 |
|  | 0.14867 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 0 | 57.91 |
| KAu(CN)4 | 0.14969 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 0 | 57.90 |
|  | 0.15018 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~390 | 15 | 0 | 57.90 |
|  | 0.25256 | 15 | 5 | 600 | 200 | ~400 | 15 | 0 | 57.89 |
|  | 0.50010* | 15 | 5 | 600 | 200 | ~400 | 15 | 0 | 57.91 |

*——不是最大允许量。

3.2  微波密闭分解法与其它分解法的条件对KAu(CN)2的分解影响比较

以KAu(CN)2化合物为例，针对试样的分解问题，将微波密闭分解法与湿法分解法、敞开和烘箱加热分解法进行比较。由表2可知，尽管所有方法均能完全分解KAu(CN)2，但其它几种方法在分析流程、试剂用量、对环境污染程度等方面，均存在不尽人意的地方，从而使微波密闭分解电位滴定法的优点凸显出来。

(a) 微波密闭分解法  按“实验方法”的操作进行。

(b) 湿法分解法  按BS5658：1979“A..4.1~4.3”条操作进行。

(c) 敞开式电热板分解法  称取约0.15gKAu(CN)2化合物于500mL锥形瓶中，加40mLHCl，加热煮沸至约5mL体积，如此反复4~5次，取下。加20mLHCl、5mLH2O2，加热微沸分解沉淀至约5mL体积，如此反复2～3次，直至试液清亮。以下按实验方法“2.2.2、2.2.3”

条操作进行。

(d) 烘箱罐分解法  称取约0.15gKAu(CN)2化合物于聚四氟乙烯溶样罐中，加15mLHCl、5mLH2O2，盖紧盖子，置于150℃烘箱中,分解48h，取出，冷却。以下按实验方法“2.2.1.2、2.2.1.3”条进行。

表2  微波密闭分解法与其它分解法的条件对KAu(CN)2分解影响比较

条件                微波密闭消解法                                         分解法

湿法加热            烘箱加热          敞开加热

热源                     磁控管                         电阻丝             电阻丝            电阻丝

试样量(g)               0.15~0.50                         ~3.0             0.15~0.50            ~0.15

试剂类型              HCl-H2O2(3:1)                     H2SO4(浓)       HCl-H2O2(3:1)         HCl、H2O2

试剂用量(mL)            6~20                             20                6～20             220、15

消(分)解时间(h)           0.5                              1.0                 48                10

消(分)解方式           密闭式                           敞开式            相对密闭式          敞开式

环境影响            无HCN气体逸出                  浓H2SO4烟逸出       HCN气体逸出     HCN气体逸出

试液处理分析时间(h)      1.0                              15                   1.0               1.0

Au分析方法          电位滴定法                        重量法             电位滴定法         电位滴定法

———————————————————————————————————————————————————————

- 3.3  电位滴定法测定Au

本文以氧化还原电位滴定法作为测定Au的依据，以KAu(CN)2为例，考察了试液的预处理及测定Au的条件。

- 3.3.1  试液处理方式对测定Au的影响

由经典化学反应式Au3++2e→Au+和Au3++3e→Au0可知，处理试液时，Au3+离子应与适量的NaCl和HCl共存，便于保持AuCl4-离子以稳定状态存在。试验表明，试液蒸至湿盐状即可完全驱除Cl2气体和多余的H2O2，既简化分析流程，又避免王水溶解金后，需用HCl多次赶除HNO3，引起Au(Ⅲ)歧化为Au(Ⅰ)的可能性，且对环境的污染程度较小。减少水浴次数，简化分析流程。优化的试液预处理条件，有效地提高了Au分析结果的准确度。选用加5.0mLNaCl溶液和水浴蒸至湿盐状做以下试验。见表3。

表3  试液处理方式对测定Au的影响

溶剂       水浴次数     盐类状态      测得Au      终点现象

（%）

1 (不加HCl)         湿盐状       68.32         敏锐

HCl-H2O2      2 ((加HCl)     湿盐状        68.31         敏锐

3 (加HCl)      湿盐状        68.30         敏锐

- 3.3.2  HCl酸度对滴定终点电位的影响

由图1可知，随试液中HCl酸度的逐渐增加，起始电位逐渐降低；当酸度≤0.25mol/L时，电位突跃最大值(△mVmax)基本一致，且终点敏锐，Au分析结果准确；当HCl酸度≥0.30mol/L时，随酸度的逐渐增加，单质金富集于铂电极表面的程度逐渐严重，阻碍了铂电极与溶液两介面的充分接触，即铂电极钝化，导致终点拖后，且△mVmax减小。此试验结果对测定Au时，依据与之共存元素性质的不同，选用不同滴定酸度范围，具有参考价值和指导意义。选择HCl≤0.025mol/L做以下试验。试液放置24h，测得Au含量仍与立即测定时的吻合。

图1  HCl酸度对滴终点电位突跃影响

- a. 0.025mol/L HCl △mVmax 262 mV  b. 0.10mol/L HCl △mVmax 259 mV

- c. 0.25mol/L HCl △mVmax 260 mV  d. 0.30mol/L HCl △mVmax 130 mV

- e. 0.50mol/L HCl △mVmax 45mV

- 3.3.3  H2SO4-H3PO4混合酸用量影响

由表4可知，H2SO4-H3PO4溶液用量在1.0～20mL范围内，测得Au结果准确，且终点敏锐。选用5.0mL做以下试验。

表4  H2SO4-H3PO4混合酸用量影响

试液含Au  加H2SO4-H3PO4体积  测得Au  测得Au  相对误差   终点现象

(mg)           (mL)            (mg)      (%)       (%)

10.0520         1.0            10.0505    68.30     0.00     敏锐

10.0520         2.0            10.0520    68.31    +0.01     敏锐

10.0520         5.0            10.0535    68.32     +0.03    敏锐

10.0520         10.0            10.0490    68.29     -0.01    敏锐

10.0520         15.0            10.0476    68.28     -0.03    敏锐

10.0520         20.0*           10.0520    68.31     +0.01    敏锐

_____________________________________________________________________________

- *____  不是最大允许量。

- 3.3.4  共存元素的影响

于试验条件下考察了贵金属及常见贱金属元素对测定Au的影响。由表5可知，测定10.01mgAu，相对误差≤±0.20%时，以下金属离子不干扰测定[M+n(mg)]:Pt4+、Ag+（90），Pd2+（50*），Cu2+、Ni2+、Zn2+（20*），Fe3+、Cr3+、In3+、Mn2+、Co2+、Zr4+、Ge4+、Th4+、Gd3+、Cd2+、Y3+、B3+、Sb5+、Ce3+、Sm3+、P5+（10*）。一定量的Rh3+、Os4+、Ru3+、Ir4+、V5+、Sn4+、Sn2+等元素干扰严重。

- 表5 共存元素的影响

- 加入Au       加入Mn+       加入Mn+       测得Au          相对误差

- (mg)                           (mg)           (mg)                 (%)

10.01           Pt4+             . 50            10.03                +0.20

10.01           Pt4+              90            10.03                +0.20

10.01           Ag+              90            10.02                +0.10

10.01            Pd2+             20            10.02                +0.10

10.01            Pd2+           50             10.03               +0.20

10.01            Cu2+            20*            10.01                0.00

10.01            Ni2+           20*             10.01               0.00

10.01            Zn2+            20*             10.00               -0.10

10.01            Fe3+           10*           10.00               -0.10

10.01           Cr3+           10*             10.00               -0.10

10.01            In3+           10*              10.01                0.00

10.01            Mn2+            10*              10.03               +0.20

10.01            Co2+            10*               10.03               +0.20

10.01            Zr4+            10*               10.03               +0.20

10.01            Ge4+            10*               10.01               0.00

10.01            Th4+            10*               10.00              -0.10

10.01            Cd2+            10*               10.00              -0.10

10.01            Y3+             10*               10.03              +0.20

10.01            B3+             10*               10.01               0.00

10.01            Sb5+            10*               10.01               0.00

10.01            Ce3+            10*               10.01               0.00

10.01            Sm3+            10*               10.01               0.00

10.01            P5+             10*               10.01               0.00

10.01           Rh3+             0.5               10.30               +2.90

10.01           Os4+             0.5               10.13               +1.20

10.01           Ir4+              0.2               10.20               +1.90

10.01           V5+              0.1               10.11               +1.00

10.01           Sn4+             0.5                9.83                -1.80

10.01           Sn2+             0.5                9.55                -5.00

*  —不是最大允许量。

3.3.5  样品分析与实验误差分析

分别称取约0.15gKAu(CN)2、KAu(CN)4，0.20gKAuCl4、NaAuCl4样品，按实验方法进行测定。结果见表6。

表6  样品分析结果与实验误差分析（n=11）

样品        样重  测得Au  平均测得Au  极差  标准偏差  3S 允许差 相对标准偏差

(g)      (%)     (%)        (%)     (S)          (%)      (v)

______________________________________________________________________________

0.15012  68.32

0.15900  68.30

0.15112  68.29

0.15679  68.32

0.15244  68.31

KAu(CN)2     0.15007  68.31     68.30      0.04     0.013   0.039   0.08    0.019

0.14938  68.30

0.14991  68.29

0.14993  68.29

0.14956  68.30

0.14983  68.28

0.14972  68.28

0.15001  57.90

0.15028  57.89

0.15012  57.91

0.14901  57.92

0.14899  57.90

KAu(CN)4     0.14989  5791     57.90      0.03     0.013   0.039   0.08    0.022

0.14900  57.89

0.14952  57.90

0.14907  57.92

0.14929  57.92

0.14981  57.89

0.20006  51.66

0.20253  51.67

0.20187  51.66

0.19999  51.65

0.20203  51.66

KAuCl4      0.20064  51.67     51.66      0.04     0.013   0.039   0.08    0.025

0.19825  51.65

0.19294   51.66

0.19633  51.67

0.19599  51.64

0.19901  51.68

0.20887  54.23

0.20109  54.22

0.21003  54.25

0.20099  54.24

0.20021  54.24

NaAuCl4      0.19956  54.25     54.24      0.03     0.013   0.039   0.07    0.024

0.19801  54.24

0.18933  54.26

0.19009  54.22

0.19014  54.23

0.18996  54.25

3.3.6  样品加标准回收分析

由表7可知，于一定量的试液中，分别加入含Au3.00~10.01mg的金标准溶液，测得Au的回收率在99.67~100.33%范围内。

表7  样品加标准回收分析结果

样品     样重  取液体积   平均测得Au  加Au标准  测得Au标准   回收率

(g)      (mL)      (mg)         (mg)         (mg)        (%)

2.99        99.67

3.00        3.01        100.33

- 3.00        100.00

5.00        100.00

KAu(CN)2  0.15012  5.00/100     5.12         5.00         5.00        100.00

4.99         99.80

10.01        100.00

10.01        10.00        99.90

10.01       100.00

3.00         100.00

3.00         3.00         100.00

3.01         100.33

5.00         100.00

KAu(CN)2  0.15001  5.00/100     4.34           5.00         5.01         100.20

5.01         100.20

10.01          100.00

10.01        10.00          99.90

9.99           99.80

3.00           100.00

3.00          2.99           99.67

3.01          100.33

5.00          100.00

KAuCl4  0.20006  5.00/100     5.17            5.00          4.99           99.80

5.01           100.20

10.01          100.00

10.01         10.01          100.00

9.99           99.80

3.00            100.00

3.00          2.99            99.67

3.01            100.33

4.99            99.80

NaAuCl4  0.20887  5.00/100     5.66            5.00          4.99            99.80

5.01           100.20

9.99            99.80

10.01         9.99            99.80

10.00           99.90

- 3.3.7  方法对照实验

采用本法与英国标准分析法（BS5658-1979）、湿法重量法、火试金法进行对照实验。结果表明：四种分析法测得Au结果吻合很好，但后者费时且称样量大，分析成本高。见表8。

表8  方法对照实验

样品       样重                                测得Au(%)

(g)         ———————————————————————————————

BS5658法    火试金法      本法         湿法重量法  平均测得值    三种方法    总分析时间(h)

相对平均误差(%)

1.09121   68.29

1.01037   68.30                                        68.30        +0.02       16

1.00425   68.30

0.40732            68.28

KAu(CN)2  0.41998            68.29                               68.28        - 0.02         6

0.40477            68.28

0.15010                       68.32

0.15900                       68.30                    68.30          +0.02       3

0.15112                       68.29

1.00059   57.94

1.00211   57.90                                        57.90

1.04501   57.86

0.41028             57.91

KAu(CN)4   0.40456             57.86                              57.89

0.40022             57.90

0.15232                      57.92

0.14977                      57.93                     57.93

0.15007                      57.94

0.40544           51.71

0.41780           51.62                                51.65           - 0.04      6

0.40499           51.63

0.20006                     51.66

KAuCl4  0.20253                     51.67                      51.66            - 0.02     3

0.20187                     51.66

0.59785                                    51.69

0.50201                                    51.68        51.69             +0.04   16

0.50219                                    51.69

0.49148           54.21

0.40656           54.25                                   54.22            - 0.04    6

0.41220           54.20

0.20887                     54.23

NaAuCl4 0.20109                     54.22                          54.23            - 0.02   3

0.21003                     54.25

0.50091                                    54.24

0.51034                                    54.28           54.26           +0.04   16

0.50202                                    54.25

- ——————————————————————————————————

- 3.3.8  方法运用

- 于实验选定的条件下，方法也可用于HAuCl4、金合金、金粉、合质金、金手饰和金溶液等样品中金的测定，相对误差±0.02%~±0.12%。结果见表9。

- 表9  方法运用(n=3)

样品                           测得Au(%)                        相对误差(%)

————————————————————————

本法          火试金重量法          湿法重量法

- Au粉         99.92              99.90                                  ±0.02

- Au粉         93.66              93.55                                  ±0.12

- Au粉         93.76              93.68                                  ±0.08

- Au溶液       93.05(g/L)          92.95(g/L)                              ±0.11

- AuBe1         99.02              99.01                                  ±0.01

- AuNi9         90.88              90.87                                  ±0.01

- AuNi17         82.90             82.80                                  ±0.11

- AuCu20         80.05             80.07                                  ±0.02

- AuSn20         79.60             79.53                                  ±0.09

- AuSn20         79.70             79.72                                  ±0.02

- AuSnSb19.7-0.3    79.98             80.03                                  ±0.06

- AuSnSb19.7-0.3    79.89             79.87                                  ±0.02

- AuFeCr10-7      82.96             82.98                                  ±0.02

- HAuCl4         47.86                           47.89                   ±0.06

- HAuCl4         47.88                           47.85                   ±0.06

- ____________________________________________________________________

- 3.3.9  终点一般滴定法与微量滴定法对Au分析结果精密度和准确度的影响比较

- 3.3.9.1  读数方式对Au分析结果精密度和准确度影响比较

采用一般滴定法和微量滴定法滴定等量的金标准溶液，由实验测得所耗FeSO4溶液的体积分别为20.89mL和20.894mL，则T测和T′测为对应滴定度。由表10可知，当采用一般滴定法时，由于滴定管的最小准确刻度为0.10mL，即读数小数点后的第二位已属估计值，对同一Au含量的样品如KAu(CN)2而言，即使估计值相互之间仅差0.01mL，Au分析结果的差值已达±0.03%，且随Au含量的增高，差值越大，如合质金（Au99.9），其差值达±0.05%；而采用微量滴定法时，由于滴定管最小准确刻度为0.010mL，即读数小数点后的第三位才属于估计值，故即使Au含量在68.31%至99.9%一个很宽的范围内，其差值最大仅为±0.01%。数据表明：一般滴定法的读数方式对Au分析结果的精密度较微量滴定法的读数方式的差。

表10  读数方式对Au分析结果精密度影响比较

T测=1.0007mg/mL×10.00mL/20.89mL=0.4790mg/mL                T′测=1.0007mg/mL×10.00mL/20.894mL=0.4789mg/mL

样品  样重   耗FeSO4体积  测得Au    相互间（%）   耗FeSO4体积  测得Au    相互间（%）

(g)        (mL)         (%)   差值  测得Au平均值     (mL)       (%)   差值 测得Au平均值

21.41       68.27                      21.424     68.30  ±0.01  68.30

KAu(CN)2 0.15021     21.42       68.30  ±0.03     68.28     21.425     68.31

21.43       68.34  ±0.03     68.32     21.426     68.31   0.00   68.31

20.86       79.94                      20.874     79.97

AuSnSb19.7-0.3 0.12500  20.87       79.97   ±0.03     79.96    20.875     79.98   ±0.01  79.98

20.88       80.01   ±0.04     79.99    20.876     79.98    0.00   79.98

20.93       99.86                      20.943     99.90

Au99.9      0.10040  20.94       99.90   ±0.04     99.88    20.944     99.90    0.00    99.90

20.95       99.95   ±0.05     99.92    20.945     99.90    0.00    99.90

事实上，T测和T′测中所读取的消耗FeSO4滴定溶液的体积并非真实体积，它们也许分别是20.88(或20.90)mL和20.893(或20.895)mL,是一个无法被读准的数值。在此我们分别以一般滴定法和微量滴定法读取消耗FeSO4的真实体积是20.88mL和20.893mL为例，则滴定度T真和T′真为准确值。由表11可知，采用一般滴定法时，随Au含量的逐渐增高，Au分析结果的真实值与测得值之差即绝对误差也逐渐增大，当Au含量为99.9%时，绝对误差达±0.06%；而采用微量滴定法时，即使Au含量高达99.9%，其绝对误差仅为±0.03%。数据表明：一般滴定法的读数方式对Au分析结果的准确度较微量滴定法的读数方式的差。

表11  读数方式对Au分析结果准确度影响比较

T真=1.0007mg/mL×10.00mL/20.88mL=0.4793mg/mL                T′真=1.0007mg/mL×10.00mL/20.893mL=0.4790mg/mL

样品    样重  耗FeSO4体积  测得Au（%）  绝对误差 耗FeSO4体积  测得Au （%）  绝对误差

(g)      (mL)       真实值     测得值   （%）    (mL)       真实值      测得值    （%）

21.41      68.32     68.27    ±0.05      21.424    68.32     68.30   ±0.02

KAu(CN)2  0.15021   21.42      68.35     68.30    ±0.05      21.425    68.32     68.31    ±0.01

21.43      68.38     68.34    ±0.04      21.426    68.32     68.31    ±0.01

20.86      79.98     79.94    ±0.04      20.874    79.99     79.97    ±0.02

AuSnSb19.7-0.3 0.12500  20.87      80.02     79.97    ±0.05      20.875    79.99     79.98    ±0.01

20.88      80.06     80.01    ±0.05      20.876    80.00     79.98    ±0.02

20.93      99.92     99.86    ±0.06      20.943    99.92     99.90    ±0.02

Au99.9     0.10040   20.94      99.96     99.90    ±0.06      20.944    99.92     99.90    ±0.02

20.95     100.00     99.95    ±0.05      20.945    99.93     99.90    ±0.03

- 3.3.9.2  终点滴定方式对Au分析结果准确度影响比较

以T真和T′真为准确值计算为例。由表12可知，当采用一般滴定法时，产生终点电位突跃最大所消耗1滴FeSO4溶液的体积为0.05mL，而实测中从0.02mL~0.05mL范围内均能产生终点电位突跃最大，对同一样品如KAu(CN)2而言，即在21.39mL~21.42mL这样一个很宽范围内的某一数值，都可能是消耗FeSO4溶液的真实体积，以即使产生终点电位突跃最大所需消耗的FeSO4溶液体积仅相差0.01mL为例，Au分析结果的真实值与测得值之差即绝对误差为±0.04%，且随Au含量的逐渐增高，绝对误差也逐渐增大；而采用微量滴定法时，由于产生终点电位突跃最大所消耗1滴FeSO4溶液的体积仅为0.020mL，实测中至少应滴入≥0.018mL才能产生最大突跃，即在21.423mL~21.425mL这样一个很窄范围内的某一数值，才可能是消耗FeSO4溶液的真实体积，故即使Au含量高达99.9%，其绝对误差仅为±0.01%。数据表明，近终点时，以一般滴定法的方式滴入1滴FeSO4溶液对Au分析结果的准确度较微量滴定法的方式滴入1滴FeSO4溶液的差，同样，对其精密度的影响也可依此类推。

值得注意的是，无论在一般滴定法或微量滴定法中，读数方式和终点滴定方式各自引起对Au分析结果准确度的影响均在±0.0x%误差范围内，但在一般滴定法中两种方式之和已达±0.07%~0.1%，而在微量滴定法中两种方式之和仅达±0.02%~0.04%，即在整个分析流程中，只考虑其中的滴定过程时，前者已超出“精密分析”的要求，而后者仍在此要求范围之内。此外，随FeSO4溶液浓度的增加，其影响愈大，反之亦然，但FeSO4溶液浓度太低，不利于终点电位突跃明显。优化的微滴方式提高了Au分析结果的精密度和准确度，使之达到了“精密分析”的要求。

表12  终点滴定方式对Au分析结果准确度影响比较

T真=1.0007mg/mL×10.00mL/20.88mL=0.4793mg/mL                T′真=1.0007mg/mL×10.00mL/20.893mL=0.4790mg/mL

样品     样重  耗FeSO4体积(mL) 测得Au  绝对误差  耗FeSO4体积(mL) 测得Au  绝对误差

(g)      ΣV      Vi     （%）     (%)     ΣV       Vi       (%)      (%)

21.39    0.02     68.25

KAu(CN)2  0.15021   21.40    0.03     68.28    ±0.03

21.41    0.04     68.32    ±0.04    21.423    0.018     68.31    ±0.01

21.42    0.05     68.35    ±0.03    21.425    0.020     68.32

20.84    0.02     79.91

AuSnSb19.7-0.3 0.12500  20.85   0.03     79.95    ±0.04

20.86    0.04     79.98    ±0.03    20.873     0.018    79.98

20.87    0.05     80.02    ±0.04    20.875     0.020    79.99     ±0.01

20.91    0.02     99.82

Au99.9     0.10040  20.92    0.03     99.87     ±0.05

20.93    0.04     99.92     ±0.05    20.942     0.018    99.91

20.94    0.05     99.96     ±0.04    20.944     0.020    99.92     ±0.01

参考文献：

[1] 周全法,王琪.[J]黄金,2002,23(5):34-37.

[2] 方卫,朱利亚,董守安等编著(按姓氏笔画排名).现代贵金属分析[M].北京:化学工业出版社,2006,待出版.

[3] 田治龙.氰化亚金钾的化学成分分析方法[J].贵金属,2004,25(2):17-19.

[4] 刁建元,尤琳. 氰化亚金钾含金量的测定[J].电镀与环保,2003,23(5):31-32.

[5] Gold potassium cyanide for electroplating [S]. BS5658:1979.

[6] 金斯通,杰恩著.郭正库等译.分析化学微波制样技术-原理及应用[M].北京:气象出版社,1992.

[7] 金欣汉.微波化学[M].北京:科学出版社,2001.

[8] 周南.试样制备趋势国际研讨会议[J].分析试验室,2005,24(12):91-92.

[9] 中国分析仪器学会.第一届全国分析样品制备技术学术报告会论文摘要集[C].成都:2005.11.

[10] Qinhan Jin, Feng Liang, Hanqi Zhang et al. Application of microwave techniques in analytical chemistry[J]. Trends in Analytical Chemistry, 1999,18(7):479-484.

[11] Irian V., Kubrakova. Microwave radition in analytical chemistry: the scope and prospects for application[J]. Russian Chemica Reviews, 2002:283-288.

[12] 周勇义,谷学新,范国强等.微波消解技术及其在分析化学中的应用[J].冶金分析,2004,24(2):30-32.

[13] 罗方若,钱力,刘明臣.微波制样的应用[J].理化检验(化学分册),2004,40(1):59-62.

[14] Bashilov, A.V., Kuz’min, N. M. et al. Chemlexation of ruthenium(Ⅳ) with 1,10-phenanthroline under microwave radiation[J]. Journal of Analytical Chemistry, 1998,53(7):649-653.

[15] Niemela, M., Kola, H., Eilola, K. et al. Development of analytical methods for the determination of sub-ppm concentration. Of palladium and iron in methotrexate[J]. Journal of  Pharmaceutional and Biomedical Analysis, 2004,35(3):433-439.

[16] 薛光,张汝生,姚万林等.用微波封闭溶样氢醌滴定法快速测定金[J].黄金地质,2003,9(3):69-71.

[17] Zeng Y. B., Xu H. P. Liu H. T. et al. Application of antificial neural networks in multifactor optimization of an-line microwave FIA system for catalytic kinetic determination of ruthenium(Ⅲ)[J].Talanta,2001,54(4):603-609.

[18] K. Boch, M. Shuster. Microwave-assisted digestion procedure for the determination of palladium in road dust[J].Anal. Chim. Acta,2002,459(2):257-265.

[19] Rumyana Djingova, Heike Heidenreich, Petya Kovacheva et al. On the determination of platinum group elements in environmental materials by inductively coupled plasma mass spectrometry and microwave digestion[J]. anal. Chim. Acta,2003,489(2):245-251.

[20]薛光,梁志伟.微波封闭溶解快速测定矿石中金[J].理化检验(化学分册),2005,41(1):50-51.

[21] 张竹青,余振宝,赵勇胜等.微波溶样流动注射分光光度法在线测定金矿石中的金[J].分析试验室,2004,23(3):12-14.

[22] Balaram, V., Ramesh, S. L. Rapid dissolution of larger amounts of rock and ore samples by microwave digestion for the estimation of gold by ICP-MS for geochemical prospecting studies[J]. Journal of the Indian Chemical Society, 1999,76(10):491-494.

[23] 刘玖芬,薛光,姚万林等.微波封闭溶样原子吸收法测定金精矿中的银[J].黄金,2003,24(10):49-50.

[24] 朱利亚,胡秋芬,刘云等.微波消解技术在分析难处理贵金属及其物质中RhIrPtPd的研究与应用[J].冶金分析,2005,25(5):11-14.

[25] Yinhai Ma, Yongfang Peng, Liya Zhu et al. Sold phase extraction and spectrophotometric determination of gold with 5-(2-hydroxy –4-nitrophenylazo)-rhodanine as chromogenic reagent[J].S.Afr.J.Chem.,2005,58,116-119.

[26] 朱利亚,刘云,胡秋芬等. 微波消解技术在难处理贵金属合金PtPdRhIr分析中的研究与应用[J].分析试验室,2005,24(9):63-66.

[27] 朱利亚,赵泽松,陶赛祥等.难溶金锆系列合金的微波消解及锆的滴定测定[J].贵金属,2006,27(3):37-42.

[28] 朱利亚,郑恩华,马媛等.微波消解与几种分解测定难处理KAu（CN）2中Au的方法比较[J].贵金属,2004,25(3):39-44.

[29] 朱利亚,杨光宇,胡秋芬等.微波密闭消解难处理KAu（CN）2化合物及其Au的精密电位滴定法测定[J].分析测试学报,2004,23(6):5-8.

[30] 朱利亚,杨光宇,刘云等.微波消解技术在难处理贵金属(铂)化合物分析中的应用[J].分析科学学报,2005,21(6):627-629.

[31] 朱利亚,胡秋芬,杨项军等.微波消解和固相萃取光度法测定氰化渣中痕量钯[J].化学通报,2005,68(2):154-157.

[32] 阮琼,李壁玉,朱利亚等.新试剂NSPAR固相萃取光度法测定氰化渣中铂的研究[J].分析试验室,2005，24(7):25-27.

[33] 羊波,朱利亚,黄章杰等.利用SBDR固相萃取富集分离和分光光度法测定氰化渣中Pd的研究[J].贵金属,2005,26(1):39-42.

[34] 氰化亚金钾中金量的测定[S].Q/GYB32-2004.

[35] 金合金化学分析方法  锆量的测定  EDTA络合滴定法[S]. YS/T2006待发布实施.

[36] 电镀用氰化亚金钾[S].YS/T592-2006.

[37] 赵怀志,宁远涛编著.金[M].湖南:中南大学出版社,2003.19-20

[38] 化学试剂 氯金酸[S].HG/T3446-2003.

[39] 薛光著.金的分析化学[M].西安:宇航出版社,1990.241-254

[40] 兰新哲,杨丙雨著.中国金分析进展与实践[M].西安:陕西科学技术出版社,2000.370-375

[41] 贵金属手饰含量的无损检测方法  X-射线荧光光谱法[S].GB/T 18043-2000.

[42] 黄金制品镀层成分的X射线能谱测量方法[S].GB/T 17723-1999.

[43] 黄金制品的电子探针定量测定法[S].GB/T 17363-1998.

[44] 黄金饰品的扫描电镜X射线能谱分析方法[S].GB/T 17363-1998.

[45] 黄金制品中金含量的无损定量分析方法  密度法-电子探针法,密度法-X-射线荧光光谱法-二次离子质谱法[S]. GB/T 17364-1998.

[46] 董守安.贵金属的精密分析[J].贵金属,1994,15:(1)73-78.

[47] 贵金属合金化学分析方法  金、钯合金中金量的测定[S].GB/T15072.1-94.

致谢：

环境材料事业部化合物组提供大量金化合物样品，马媛、金娅秋工程师和安中庆助理工工程师协助完成方法应用方面的工作,陈亮伟高级工程师和云南大学重点实验室、云南省烟草研究院的同志协助进行微波分解机理方面的试验。借此机会，对他们的大力支持和热忱帮助表示衷心感谢！另外，他们的名字将分别出现在相关研究论文作者署名处。