意见汇总处理表

国家标准名称：半导体硅片电阻率及薄膜薄层电阻测定

负责起草单位：万向硅峰电子股份有限公司

承办人：                       电话：                         2007年11月2填写

| 序号 | 国家标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.规范性引用文件 | 建议用国标为主 | 洛阳单晶硅 | 改为：1. GB/T14264-1993—半导体材料术语 GB/T11073-1989—硅片径向电阻率变化的测试方法 GB/T1552-1995—硅、锗电阻率测定 直排四探针法 GB/T14141-1993—硅外延片、扩散片和离子注入层薄层电阻的测定直排四探针法方法 GB/T6618-1995—硅片厚度及厚度变化的测试方法 国家标准。 2.MI MF673-1105 |  |
| 2 | 5.1.5 | 环境应有一定的洁净度 | 洛阳单晶硅 | 环境洁净度不低于10000级 |  |
| 3 | 5.1.6 | 仪器按一定时间预热 | 洛阳单晶硅 | 仪器预热20分钟以上 |  |
| 4 | 6.精密度和偏差 | 做精密度的验证 | 洛阳单晶硅 | 1.25个样片 2.5个实验室 3.重复性范围 |  |
| 5 | 标准名称 | 半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻率测定 非接触涡流法 | 天津46所 | 非接触涡流法测定硅片及硅薄膜薄层电阻率 | 待 讨 论 |
| 6 | 4.3.2 5.2..1 | 温度计和测量环境温度中“精度到0.1℃”表述不清 | 天津46所 | 精度±0.1℃ |  |

说明：⑴发送“征求意见稿”的单位数：8 个。

⑵收到“征求意见稿”后，回函的单位数：8  个。

⑶收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：2  个。

⑷没有回函的单位数：0  个。