《硅、锗单晶电阻率测定方法 方法1：直排四探法  方法2：直流两探针法》送审稿反馈意见处理汇总表

| 序号 | 章/节/条款 | 意 见 内 容 | 提 出 单 位 | 处理结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 方法101中 3.1和3.2条 | 样品制备中指定的磨砂粒径是否合适，3.1条和3.2条是否有冲突，圆片和块状样品的制备要求是否不同。 | 有研半导体材料股份有限公司 | 采 纳 | 征求意见稿 |
| 02 |  | 为指导硅、锗材料生产应用单位使用好该标准，建议对该方法的干扰因素分析描述的清楚、详细些。 | 洛阳单晶硅有限责任公司 | 采 纳 | 征求意见稿 |
| 03 | 方法101中 2.1.4 | 据ASTM F3746.7中规定“做仲裁测量之用的四探针，其额定间距为1.59mm;其它标称间距如1.00mm和0.6mm用于非仲裁测量”，随着我国单晶尺寸的增大，建议与国际标准规定一致，用于仲裁测量的探针间距标称值为1.59mm。 | 广州市昆德科技有限公司 | 采 纳 | 征求意见稿 |
| 04 | 方法102中 2.4.1—2.4.4条 | 2.4.1—2.4.5条所列举的欧姆接触材料使用不便，经多家单位使用验证导电橡胶做两探针法端面接触材料，方便有效，因此建议在2.4条中加上导电橡胶。 | 广州市昆德科技有限公司 | 采 纳 | 征求意见稿 |
| 05 | 方法102中 4.6条 | 在该项中“%”前漏数字，请补上。 | 广州市昆德科技有限公司 | 采 纳 | 征求意见稿 |
| 06 |  | 标准题目不明确,需要修改。 | 南京国盛电子有限公司 | 采 纳 | 讨论稿 |
| 07 |  | 环境要求，温度改为23℃(1℃。 | 南京国盛电子有限公司 | 采 纳 | 讨论稿 |
| 08 |  | 干扰因素，加入温度影响。 | 南京国盛电子有限公司 | 采 纳 | 讨论稿 |
| 09 | 章/节/条款 | 用欧姆表测量试样与散热器间电阻，以保证两者是电绝缘的（>109(） | 南京国盛电子有限公司 | 采 纳 | 讨论稿 |
| 序号 | 章/节/条款 | 意 见 内 容 | 提 出 单 位 | 处理结果 | 备 注 |
| 10 | 方法101中2.4条 | 散热器安放应能使探针尖端阵列中心在试样中心的1mm以内。 | 宁波立立电子股份有限 公司 | 采 纳 | 讨论稿 |
| 11 |  | 干扰因素，加入厚度影响。 | 洛阳单晶硅有限公司 | 采 纳 | 讨论稿 |

注释：

在2007年9月举办的“半导体材料国行标”的预审会上，该标准征求了宁波立立电子股份有限公司、有研半导体材料股份有限公司、南京国盛电子有限公司等17家单位的意见，我们依据参会代表提出的意见对该标准进行了修改。