前    言

中华人民共和国有色金属行业标准

20××－××发布

YS

氧化锆、氧化铪化学分析方法

铝含量的测定

铬天青S－氯化十四烷基吡啶光度法

Chemical analysis methods for zirconium oxide and hafnium oxide

-Determination of aluminium content

－Chronic azurol-S –tetradrcylpyridine chloride spectrophotometric method

(审定稿)

YS/T 568.4—200X

- ICS

- H

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

YS/T 568—2006《氧化锆、氧化铪化学分析方法》共分为11个部分:

――第1部分　氧化锆和氧化铪量的测定  苦杏仁酸重量法

――第2部分　铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

－－第3部分　硅量的测定  硅钼蓝分光光度法

－－第4部分　铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

－－第5部分　钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

－－第6部分　钛量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法

－－第7部分　磷量的测定  锑盐-抗坏血酸-磷钼蓝分光光度法

－－第8部分　氧化锆中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第9部分　氧化铪中主成分、杂质成分的测定  ICP－AES法

－－第10部分　锰量的测定  高碘酸钾分光光度法

－－第11部分　镍量的测定  α-联呋喃甲酰二肟分光光度法

本部分为第4部分。

本部分代替YS/T 568.4-2006《氧化锆、氧化铪中铝量的测定》（原GB/T 2590.4-1981。）

本部分与YS/T 568.4-2006相比主要变化如下：

——增加了“7.1 重复性”条款。

——增加了“8质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分主要起草人：

氧化锆、氧化铪化学分析方法

铝含量测定

铬天青S－氯化十四烷基吡啶分光光度法

1  范围

本部分规定了氧化锆及氧化铪中铝含量的测定方法。

本部分适用于氧化锆及氧化铪中铝含量的测定。测定范围：0.005％~0.2%。

- 方法提要

试料以硫酸、硫酸铵溶解，用N－苯甲酰－N－苯基羟胺三氯甲烷溶液萃取分离主体锆、铪及铁、钛等干扰元素。分离后，残留的铁用邻菲啰啉、抗坏血酸掩蔽。在pH 5.8的乙酸－乙酸钠介质中，铝与铬天青S、氯化十四烷基吡啶形成有色络合物，于分光光度计波长630nm处，测其吸光度。

若试样中含有少量铀、钍，可在显色时加入碳酸钠溶液消除影响。

3  试剂

3.1硫酸铵，优级纯

3.2硫酸(ρ1.84g/mL)：优级纯。

3.3硝酸(ρ1.42g/mL)：优级纯。

3.4三氯甲烷。

3.5盐酸(1+19)。

3.6氨水(1+1)。

3.7铬天青S(0.3g/L)－氯化十四烷基吡啶(2g/L)溶液：称取0.3g铬天青S和2g氯化十四烷基吡啶，分别溶于少量水中，然后合并，用水稀释至1000mL，混匀。

3.8邻菲啰啉溶液(10g/L)。

3.9抗坏血酸溶液(10g/L)：用时现配。

3.10 2,4－二硝基酚溶液(1g/L)：称取0.1g 2,4－二硝基酚溶于100mL乙醇中。

3.11乙酸－乙酸钠缓冲溶液(pH 5.8)：称取90.2g无水乙酸钠，溶于水中，加入6.0mL冰乙酸，用水移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。

3.12N－苯甲酰－N－苯基羟胺(BPHA)三氯甲烷溶液(25g/L)：称取10gBPHA，溶于400mL三氯甲烷中。

3.13 铝标准溶液：

3.13.1 称取1.0000g金属铝[w(Al)>99.9%]，置于聚乙烯烧杯中，加入20mL水、3g氢氧化钠，待其完全溶解后，用盐酸(ρ1.19)慢慢中和至出现沉淀，并过量20mL，不断搅拌使其溶解。冷却，用水移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1.00mg铝。

3.13.2 移取25.00mL溶液(3.13.1)置于250mL容量瓶中，加入0.5mL盐酸(ρ1.19)，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100μg铝。

3.13.3 移取25.00mL溶液(3.13.2)，置于250mL容量瓶中，加入0.5mL盐酸(ρ1.19)，用水稀释至刻度，摇勺。此溶液1mL含10μg铝。

4  仪器

分光光度计

5  分析步骤

5.1  试料

按表１称取试样，精确至0.0001g。

表１

| 铝的质量分数 w/% | 试料量 m/g | 试液总体积 V/mL | 分取试液体积 V1/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005~0.01 | 0.20 | 100 | 20 |
| >0.01~0.05 | 0.20 | 100 | 20 |
| >0.05~0.1 | 0.10 | 100 | 10 |
| >0.1~0.2 | 0.10 | 250 | 10 |

5.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1将试料(5.1)置于100mL干烧杯中，加入3mL硫酸(3.2)和2g硫酸铵(3.1)，盖上表皿，在电炉上加热至试料完全溶解。冷却，用水吹洗表皿及杯壁，按表1，用水移入相应容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。

5.4.2按表1移取溶液(使铝量为1~8μg)，置于50或100mL分液漏斗中，加入10mL 25g/L BPHA三氯甲烷溶液（3.12），剧烈振荡2分钟。静置分层后，弃去有机相，重复萃取一次。加入10mL三氯甲烷（3.4），振荡0.5min，静置分层后，弃去有机相。将水相放入50mL烧怀中，用少量水洗涤分液漏斗，洗涤液并入烧杯中，低温加热至冒白烟，取下，趁热沿杯壁滴加20滴硝酸(3.3)，再加热至冒浓厚白烟，取下。冷却，沿杯壁吹入少量水，混匀。微热溶解盐类，冷却后用水移入50mL容量瓶中，使溶液体积约为15mL。

5.4.3加入2滴2,4-二硝基酚溶液（3.10），用氨水(3.6)调节至溶液变黄，再滴加盐酸(3.5)至黄色恰好消失。加入2mL邻菲啰啉溶液（3.8），摇匀。加入2mL抗坏血酸溶液（3.9），摇匀。沿瓶壁加入5mL铬天青S一氯化十四烷基吡啶溶液（3.7），轻轻摇匀。加入5mL乙酸－乙酸钠缓冲溶液(3.11)，用水稀释至刻度，摇匀。

5.4.4试液放置15min后，移入1cm吸收皿中，以不加铝标准溶液的显色液作参比，在分光光度计上，于波长630nm处，测其吸光度。减去随同试料的空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铝量。

5.5　工作曲线的绘制：

移取0，0.20，0.40，0.60，0.80，1.00mL铝标准溶液(3.13.3），分别置于一组50mL容量瓶中，加水使体积约为15mL，以下按分析步骤5.4.3操作，试液放置15min后，移入1cm吸收皿中，以不加铝标准溶液的显色液作参比，在分光光度计上，于波长630nm处，测其吸光度，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

按式（1）计算铝的质量分数(%)：

…………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的铝量， g；

m0——试料的质量， g。

V——试液总体积， mL。

V1——分取试液体积， mL。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 铝质量分数 w / % | 重复性限 r / % |
| --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差

表3

| 铝质量分数 w / % | 允许差 Δ/% |
| --- | --- |

8  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。